## 1.Ведомость
Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.15, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01
Инвестор: |  |  |  | 0
Заказчик: |  |  |  | 0
Генподрядчик: |  |  |  | 0
Субподрядчик: |  |  |  | 0
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
0
Объект | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  |  |  | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2)
Шифр: | 5.12.1.4.3 Пуско-наладка тепловых пунктов (Л.18.2) П |  |  |  | 5.12.1.4.3 Пуско-наладка тепловых пунктов (Л.18.2) П
Основание:
№ п/п |  | Единица | Коли-
| Наименование работ и затрат | изме- | чество
рения
1 | 2 | 3 | 4
Раздел: | Пуско-наладка ИТП
1 | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 10 | ШТ | 1
2 | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 | ШТ | 1
3 | Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации | КОМПЛ | 1
Сдал: | [5 empty] | 0
| [должность] / [подпись] | [расшифровка подписи]
М.П.
Принял: | [5 empty] | 0
| [должность] / [подпись] | [расшифровка подписи]
М.П.
Note on B3: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Инвестор -> Организация
Note on B4: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Заказчик -> Организация
Note on B5: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Генподрядчик -> Организация
Note on B6: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Субподрядчик -> Организация
Note on A9: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Описание
Note on B13: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Основание (список чертежей)
Note on B28: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Сдал -> Должность
Note on C28: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Сдал -> Ф.И.О.
Note on B31: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Принял -> Должность
Note on C31: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Принял -> Ф.И.О.

## SourceOb.1 (hidden)
Параметры Объектной сметы для автоопределения настроек
0 | - Режим расчета: 1 - ресурсный / 2 - с построчной индексацией (ТСН Москва) / 3 - с построчной индексацией (ТЕР, ФЕР) / 4 - с итоговой индексацией (по статьям) / 5 - с итоговой индексацией (за итогом сметы)
1 | - Вид документа (1 - один уровень цен / 2 - два уровня цен)
0 | - Расчет за итогом сметы (1 - есть / 0 - нет)
1 | - Уровень цен, использованный последний раз (1 - Базовый / 2 - Текущий / 3 - Расчет за итогом сметы)
0 | - Детализация расчета за итогом сметы (1 - на Объект (на отдельном листе) / 2 - на Объект (под сметой) / 3 - на каждую Локальную смету / 4 - на Разделы / 5 - на Подразделы)
2 | - Способ расчета, использованный последний раз (0 - по сводному / 1 - по статьям / 2 - оба, по статьям и по сводному)
0 | - Базовый уровень рассчитанный в локальной смете (0 - нет / > 0 - есть)
3 | Локальная смета: | 5.12.1.4.3 | Пуско-наладка тепловых пунктов
4 | Раздел: |  | Пуско-наладка ИТП
999 | Конец

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
[214 empty] | 1 | - номер последнего сформированного листа
[214 empty] | 350 | - шаблон подписей и шапки, использованный последний раз (номер первой строки шаблона)
[214 empty] | 1 | - уровень цен, использованный последний раз (1 - Базовый / 2 - Текущий)
[214 empty] | Параметры1.xls | - имя последнего использованного файла содержащего параметры
[214 empty] | 1 | - номер последнего сформированного листа SourceOb
[214 empty] | SourceOb.1 | - имя последнего сформированного листа SourceOb
1 | 149 | 1 | 92 | 0 | 5.12.1.4.3 Пуско-наладка тепловых пунктов (Л.18.2) П | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФЕР 2020 года (421пр за итогом по статьям) НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Версия 1.6.0 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 11.09.2022 г.) | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | Поправки для базы ФЕР 2020 года от 2021.11.11 И8 Новое строительство | 0 | 0 | 489201672 |  |  | 9 | [5 empty] | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр) | ГСН | 44551 | 395 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 149 | 1 | 12 | 0 | 5.12.1.4.3 Пуско-наладка тепловых пунктов (Л.18.2) П | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | [7 empty] | 201843 | 0 | 0 | 0 | 201843 | 0 | 321.36 | 0 | 0 | 149364 | 72663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 62 |  | 5.12.1.4.3 | Пуско-наладка тепловых пунктов |  | 0 |  | -1 | 5.12.1.4.3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 5.12.1.4.3 | Пуско-наладка тепловых пунктов | [7 empty] | 201843 | 0 | 0 | 0 | 201843 | 0 | 321.36 | 0 | 0 | 149364 | 72663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 32 |  |  | Пуско-наладка ИТП |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 |  | Пуско-наладка ИТП | [7 empty] | 201843 | 0 | 0 | 0 | 201843 | 0 | 321.36 | 0 | 0 | 149364 | 72663 | 0 | 0 | 201843 | 0 | 0 | 0 | 201843 | 0 | 321.36 | 0 | 0 | 149364 | 72663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 1 | п01-09-013-02 | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 10 | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 42984 | 0 | 0 | 0 | 42984 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 31808 | 15474 |  | 92868502 | 958.39 | 0 | 0 | 0 | 958.39 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 1197.99 | 0 | 0 | 0 | 1197.99 | 0 | 81 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-09-013-02, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: М-ка 648/пр п.135 Наименование: При применении ФЕРп для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | 0 | 42984 | 0 | 0 | 0 | 42983.7915 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 31808.16 | 15474.24 |  | 1 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 66627729 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы (Если АЭС=1, то Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС) | ФЕРп |  | Поправка: М-ка 648/пр п.135 |  | 131072 | 1197.99 | 0 | 0 | 0 | 1197.99 | 81 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1481210416 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90266 | 0 | 0 | 90266 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-084.0-1 | Пр/774-084.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 2 | п01-09-013-01 | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 30089 | 0 | 0 | 0 | 30089 | 0 | 45.36 | 0 | 0 | 22266 | 10832 |  | 92868502 | 670.87 | 0 | 0 | 0 | 670.87 | 0 | 45.36 | 0 | 0 | 838.59 | 0 | 0 | 0 | 838.59 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-09-013-01, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: М-ка 648/пр п.135 Наименование: При применении ФЕРп для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | 0 | 30089 | 0 | 0 | 0 | 30088.5195 | 0 | 45.36 | 0 | 0 | 22265.86 | 10832.04 |  | 2 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 66627729 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы (Если АЭС=1, то Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС) | ФЕРп |  | Поправка: М-ка 648/пр п.135 |  | 0 | 838.59 | 0 | 0 | 0 | 838.59 | 56.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -812927261 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63187 | 0 | 0 | 63187 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-084.0-1 | Пр/774-084.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 10 | 10 | 3 | п07-10-015-02 | Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 128770 | 0 | 0 | 0 | 128770 | 0 | 211.2 | 0 | 0 | 95290 | 46357 |  | 92868502 | 2871.12 | 0 | 0 | 0 | 2871.12 | 0 | 211.2 | 0 | 0 | 3588.9 | 0 | 0 | 0 | 3588.9 | 0 | 264 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п07-10-015-02, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 200020 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: М-ка 648/пр п.135 Наименование: При применении ФЕРп для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | 0 | 128770 | 0 | 0 | 0 | 128769.732 | 0 | 211.2 | 0 | 0 | 95289.8 | 46357.2 |  | 3 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛ | КОМПЛ | 1 | [6 empty] | 66627748 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200020 | Пусконаладочные работы (Если АЭС=1, то Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС) | ФЕРп |  | Поправка: М-ка 648/пр п.135 |  | 131072 | 3588.9 | 0 | 0 | 0 | 3588.9 | 264 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 2130649775 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 270417 | 0 | 0 | 270417 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-084.0-1 | Пр/774-084.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  |  | Пуско-наладка ИТП | 0 | [6 empty] | 201843 | 0 | 0 | 0 | 201843 | 0 | 321.36 | 0 | 0 | 149364 | 72663 |  |  | 201843 | 0 | 0 | 0 | 201843 | 0 | 321.36 | 0 | 0 | 149364 | 72663 |  |  | 0 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 201843 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 201843 | 1 | 201843
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 201843 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 201843 | 1 | 201843
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 423870 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 423870 | 1 | 423870
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 321.36 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 321.36 | 1 | 321.36
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 149364 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 149364 | 1 | 149364
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 72663 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 72663 | 1 | 72663
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 423870 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 423870 | 1 | 423870
51 | 1 | 3 | 20 |  | 5.12.1.4.3 | Пуско-наладка тепловых пунктов | 0 | [6 empty] | 201843 | 0 | 0 | 0 | 201843 | 0 | 321.36 | 0 | 0 | 149364 | 72663 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 201843 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 201843 | 1 | 201843
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 201843 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 201843 | 1 | 201843
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 423870 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 423870 | 1 | 423870
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 321.36 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 321.36 | 1 | 321.36
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 149364 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 149364 | 1 | 149364
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 72663 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 72663 | 1 | 72663
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 423870 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 423870 | 1 | 423870
51 | 149 | 1 | 12 |  | 5.12.1.4.3 Пуско-наладка тепловых пунктов (Л.18.2) П | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | 0 | [6 empty] | 201843 | 0 | 0 | 0 | 201843 | 0 | 321.36 | 0 | 0 | 149364 | 72663 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 201843 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 201843 | 1 | 201843
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 201843 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 201843 | 1 | 201843
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 423870 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 423870 | 1 | 423870
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 321.36 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 321.36 | 1 | 321.36
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 149364 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 149364 | 1 | 149364
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 72663 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 72663 | 1 | 72663
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 423870 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 423870 | 1 | 423870
71 | 1 |  | 200001 | 49388119 | Электротехнические устройства | Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | 80 | 20
71 | 1 |  | 200020 | 49388702 | Теплоэнергетическое оборудование | Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.7; о.10 | 0 | 100
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС
70 | 1 |  | 9 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 10 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авитранспорта
70 | 1 |  | 11 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 12 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 13 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 14 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92868502 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 1 | [21 empty] | 92868503
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
1 | 51 | 1 |  | 0 | 5.12.1.4.3 Пуско-наладка тепловых пунктов (Л.18.2) П | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФЕР 2020 года (421пр за итогом по статьям) НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Версия 1.6.0 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 11.09.2022 г.) | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | Поправки для базы ФЕР 2020 года от 2021.11.11 И8 Новое строительство | 0 | 0 | 489201672 | 9 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр) | ГСН | 44551 | 395 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 92868502 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | 5.12.1.4.3 | Пуско-наладка тепловых пунктов | 0 | 0 | 0 | 423.87 | 423.87 | 201.84 | 201.84 | 0 | 0 | 423.87 | [6 empty] | 0 | -1 | 0 | 201843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201843 | 0 | 0 | 423870 | 0 | 321.36 | 0 | 0 | 149364 | 72663 | 423870
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 423.87 | 423.87 | 201.84 | 201.84 | 0 | 0 | 423.87
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 201843 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 201843 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 423870 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 321.36 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 149364 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 72663 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 423870 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92868502 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 1 |  |  |  |  | 92868503

## SmtRes (hidden)
28 | 92868502 | 92868624 | 49510891 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-01 | Инженер I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -66267284 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.6 | *0,8 | 1 | 2 | 92868628 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 38.88 | 0 | 38.88 | 15.49 | 15.49 | 1 | 602.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0
28 | 92868502 | 92868624 | 49510893 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.3 | *0,8 | 1 | 2 | 92868629 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 19.44 | 0 | 19.44 | 14.09 | 14.09 | 1 | 273.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0
28 | 92868502 | 92868624 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | *0,8 | 1 | 2 | 92868630 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 6.48 | 0 | 6.48 | 12.69 | 12.69 | 1 | 82.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0
29 | 92868502 | 92868631 | 49510891 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-01 | Инженер I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -66267284 | 27.216 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.02 | *0,8 | 1 | 2 | 92868635 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 27.216 | 0 | 27.216 | 15.49 | 15.49 | 1 | 421.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0
29 | 92868502 | 92868631 | 49510893 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 13.608 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.01 | *0,8 | 1 | 2 | 92868636 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 13.608 | 0 | 13.608 | 14.09 | 14.09 | 1 | 191.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0
29 | 92868502 | 92868631 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.67 | *0,8 | 1 | 2 | 92868637 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4.536 | 0 | 4.536 | 12.69 | 12.69 | 1 | 57.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0
30 | 92868502 | 92868638 | 49510883 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 27.84 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.8 | *0,8 | 1 | 2 | 92868643 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 27.84 | 0 | 27.84 | 11.09 | 11.09 | 1 | 308.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0
30 | 92868502 | 92868638 | 49510891 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-01 | Инженер I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -66267284 | 52.48 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65.6 | *0,8 | 1 | 2 | 92868644 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 52.48 | 0 | 52.48 | 15.49 | 15.49 | 1 | 812.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 | 0
30 | 92868502 | 92868638 | 49510893 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 63.28 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79.1 | *0,8 | 1 | 2 | 92868645 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 63.28 | 0 | 63.28 | 14.09 | 14.09 | 1 | 891.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 886 | 0 | 0 | 0
30 | 92868502 | 92868638 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84.5 | *0,8 | 1 | 2 | 92868646 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 67.6 | 0 | 67.6 | 12.69 | 12.69 | 1 | 857.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 879 | 0 | 0 | 0
0
0

## EtalonRes (hidden)
28 | 92868628 | 92868624 | 49510891 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-01 | Инженер I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 38.88 | 2 | 92868625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92868629 | 92868624 | 49510893 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 19.44 | 2 | 92868626 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92868630 | 92868624 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 6.48 | 2 | 92868627 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 92868635 | 92868631 | 49510891 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-01 | Инженер I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 27.216 | 2 | 92868632 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 92868636 | 92868631 | 49510893 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 13.608 | 2 | 92868633 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 92868637 | 92868631 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 4.536 | 2 | 92868634 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 92868643 | 92868638 | 49510883 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 27.84 | 2 | 92868639 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 92868644 | 92868638 | 49510891 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-01 | Инженер I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 52.48 | 2 | 92868640 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 92868645 | 92868638 | 49510893 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 63.28 | 2 | 92868641 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 92868646 | 92868638 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 67.6 | 2 | 92868642 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcPoprs (hidden)
28 | 1 | *0,8 | *0,8 | М-ка 648/пр п.135 | При применении ФЕРп для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | Методика ФЕР 648/пр (О.П.)
29 | 1 | *0,8 | *0,8 | М-ка 648/пр п.135 | При применении ФЕРп для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | Методика ФЕР 648/пр (О.П.)
30 | 1 | *0,8 | *0,8 | М-ка 648/пр п.135 | При применении ФЕРп для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | Методика ФЕР 648/пр (О.П.)

## SrcKA (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
|  |  | 5.12.1.4.3 Пуско-наладка тепловых пунктов (Л.18.2) П | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | [10 empty] | 0 | 0