## 1.Ведомость
Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.15, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01
Инвестор: |  |  |  | 0
Заказчик: |  |  |  | 0
Генподрядчик: |  |  |  | 0
Субподрядчик: |  |  |  | 0
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
0
Объект | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  |  |  | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2)
Шифр: | 5.12.5 Автоматизация ОВ (Лип.18.2) А |  |  |  | 5.12.5 Автоматизация ОВ (Лип.18.2) А
Основание:
№ п/п |  | Единица | Коли-
| Наименование работ и затрат | изме- | чество
рения
1 | 2 | 3 | 4
1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | ШТ | 12
1,1 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления ШСАУ КА 237105224-ВРЖ (ДВ1) | ШТ | 1
1,2 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления ШСАУ КА 237105225-ВРЖ (ДВ2) | ШТ | 1
1,3 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф ШКВАЛ 210-00750Р*1 (ДП1.1, ДП4.1) | ШТ | 2
1,4 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления ШСАУ КА 237105226-ВРЖ (ДП1.2) | ШТ | 1
1,5 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления ШСАУ КА 237810764-ВРЖ (ДП1.2) | ШТ | 1
1,6 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления ШСАУ КА 237105227-ВРЖ (ДП4.2) | ШТ | 1
1,7 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления ШСАУ КА 237810765-ВРЖ (ДП4.2) | ШТ | 1
1,8 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф ШКВАЛ 210-00400Р*1 (ДП2, ДП3, ДП5, ДП6) | ШТ | 4
Сдал: | [5 empty] | 0
| [должность] / [подпись] | [расшифровка подписи]
М.П.
Принял: | [5 empty] | 0
| [должность] / [подпись] | [расшифровка подписи]
М.П.
Note on B3: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Инвестор -> Организация
Note on B4: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Заказчик -> Организация
Note on B5: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Генподрядчик -> Организация
Note on B6: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Субподрядчик -> Организация
Note on A9: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Описание
Note on B13: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Основание (список чертежей)
Note on B31: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Сдал -> Должность
Note on C31: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Сдал -> Ф.И.О.
Note on B34: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Принял -> Должность
Note on C34: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Принял -> Ф.И.О.

## SourceOb.1 (hidden)
Параметры Объектной сметы для автоопределения настроек
0 | - Режим расчета: 1 - ресурсный / 2 - с построчной индексацией (ТСН Москва) / 3 - с построчной индексацией (ТЕР, ФЕР) / 4 - с итоговой индексацией (по статьям) / 5 - с итоговой индексацией (за итогом сметы)
1 | - Вид документа (1 - один уровень цен / 2 - два уровня цен)
0 | - Расчет за итогом сметы (1 - есть / 0 - нет)
1 | - Уровень цен, использованный последний раз (1 - Базовый / 2 - Текущий / 3 - Расчет за итогом сметы)
0 | - Детализация расчета за итогом сметы (1 - на Объект (на отдельном листе) / 2 - на Объект (под сметой) / 3 - на каждую Локальную смету / 4 - на Разделы / 5 - на Подразделы)
2 | - Способ расчета, использованный последний раз (0 - по сводному / 1 - по статьям / 2 - оба, по статьям и по сводному)
0 | - Базовый уровень рассчитанный в локальной смете (0 - нет / > 0 - есть)
3 | Локальная смета: | 5.12.5 | Автоматизация ОВ
999 | Конец

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
[217 empty] | 1 | - номер последнего сформированного листа
[217 empty] | 350 | - шаблон подписей и шапки, использованный последний раз (номер первой строки шаблона)
[217 empty] | 1 | - уровень цен, использованный последний раз (1 - Базовый / 2 - Текущий)
1 | 1 | -1 |  |  | Новая стройка 1 | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.18.1) | [8 empty] | 1984 | [47 empty] | 0 | [153 empty] | Параметры1.xls | - имя последнего использованного файла содержащего параметры
[217 empty] | 1 | - номер последнего сформированного листа SourceOb
[217 empty] | SourceOb.1 | - имя последнего сформированного листа SourceOb
1 | 120 | 1 | 64 | 0 | 5.12.5 Автоматизация ОВ (Лип.18.2) А | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФЕР 2020 года (421пр за итогом по статьям) НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Версия 1.7.3 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 08.01.2023 г.) | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | Поправки для базы ФЕР-2020 И9 от 2023.11.21 (в ред. 557/пр+648/пр) Новое строительство | 0 | 0 | 489201672 |  |  | 9 | [5 empty] | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр) | ГСН | 44551 | 395 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 120 | 1 | 12 | 0 | 5.12.5 Автоматизация ОВ (Лип.18.2) А | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | [7 empty] | 1562017 | 1541773 | 9243 | 2847 | 11001 | 0 | 24.72 | 5.64 | 0 | 13433 | 7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541360 | 0 | 1582512 | 0 | 41152 | 0 | 1541773 | 413 | 0 | 413 | 1541360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 34 |  | 5.12.5 | Автоматизация ОВ |  | 0 |  | -1 | 5.12.5 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 5.12.5 | Автоматизация ОВ | [7 empty] | 1562017 | 1541773 | 9243 | 2847 | 11001 | 0 | 24.72 | 5.64 | 0 | 13433 | 7062 | 0 | 0 | 1562017 | 1541773 | 9243 | 2847 | 11001 | 0 | 24.72 | 5.64 | 0 | 13433 | 7062 | 0 | 0 | 0 | 1541360 | 0 | 1582512 | 0 | 41152 | 0 | 1541773 | 413 | 0 | 413 | 1541360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541360 | 0 | 1582512 | 0 | 41152 | 0 | 1541773 | 413 | 0 | 413 | 1541360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 19 | 11 | 1 | м08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | ШТ | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 20657 | 413 | 9243 | 2847 | 11001 | 0 | 24.72 | 5.64 | 0 | 13433 | 7062 |  | 92853788 | 72.91 | 3.47 | 49 | 5.29 | 20.44 | 0 | 2.06 | 0.47 | 0 | 72.91 | 3.47 | 49 | 5.29 | 20.44 | 0 | 2.06 | 0.47 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 15.72 | 9.92 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-03-573-05, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 44.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 20657 | 34.4224 | 770.28 | 237.2565 | 916.734 | 0 | 2.06 | 0.47 | 0 | 13432.56 | 7062.48 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 59670139 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 72.91 | 3.47 | 49 | 5.29 | 20.44 | 2.06 | 0.47 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -1878164229 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41152 | 0 | 41152 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 12 |  | 1,1 | Прайс-лист | Шкаф управления ШСАУ КА 237105224-ВРЖ (ДВ1) | ШТ | 1 | 0.083333 | 0.083333 |  |  |  | 156302 | 156302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92853788 | 156301.78 | 156301.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156301.78 | 156301.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.43 |  |  |  |  | 3 | 3 | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 600001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 156302 | 156301.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 59670230 | 5 | оборудование | 0 |  | 3 | 600001 | Оборудование по ценникам | ОБОРУД. |  |  |  | 0 | 156301.78 | 156301.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 149804.46 | [10 empty] | 0 | 156302 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 149 804,46 + 3,1% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 1 |  | 53886412 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156302 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 1,2 | 156302 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 19 |  | 1,2 | Прайс-лист | Шкаф управления ШСАУ КА 237105225-ВРЖ (ДВ2) | ШТ | 1 | 0.083333 | 0.083333 |  |  |  | 156302 | 156302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92853788 | 156301.78 | 156301.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156301.78 | 156301.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.43 |  |  |  |  | 3 | 3 | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 600001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 156302 | 156301.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 59670230 | 5 | оборудование | 0 |  | 3 | 600001 | Оборудование по ценникам | ОБОРУД. |  |  |  | 0 | 156301.78 | 156301.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 149804.46 | [10 empty] | 0 | 156302 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 149 804,46 + 3,1% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 1 |  | 1090507794 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156302 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 1,2 | 156302 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 13 |  | 1,3 | Прайс-лист | Шкаф ШКВАЛ 210-00750Р*1 (ДП1.1, ДП4.1) | ШТ | 2 | 0.16667 | 0.16667 |  |  |  | 196048 | 196048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92853788 | 98023.92 | 98023.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98023.92 | 98023.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.43 |  |  |  |  | 3 | 3 | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 600001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 196048 | 98023.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 59670230 | 5 | оборудование | 0 |  | 3 | 600001 | Оборудование по ценникам | ОБОРУД. |  |  |  | 0 | 98023.92 | 98023.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 93949.16 | [10 empty] | 0 | 196048 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 93 949,16 + 3,1% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 1 |  | 356120015 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 196048 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 1,2 | 196048 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 14 |  | 1,4 | Прайс-лист | Шкаф управления ШСАУ КА 237105226-ВРЖ (ДП1.2) | ШТ | 1 | 0.083333 | 0.083333 |  |  |  | 244255 | 244255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92853788 | 244254.79 | 244254.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244254.79 | 244254.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.43 |  |  |  |  | 3 | 3 | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 600001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 244255 | 244254.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 59670230 | 5 | оборудование | 0 |  | 3 | 600001 | Оборудование по ценникам | ОБОРУД. |  |  |  | 0 | 244254.79 | 244254.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 234101.35 | [10 empty] | 0 | 244255 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 234 101,35 + 3,1% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 1 |  | -564425570 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 244255 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 1,2 | 244255 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 15 |  | 1,5 | Прайс-лист | Шкаф управления ШСАУ КА 237810764-ВРЖ (ДП1.2) | ШТ | 1 | 0.083333 | 0.083333 |  |  |  | 81629 | 81629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92853788 | 81629.06 | 81629.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81629.06 | 81629.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.43 |  |  |  |  | 3 | 3 | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 600001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 81629 | 81629.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 59670230 | 5 | оборудование | 0 |  | 3 | 600001 | Оборудование по ценникам | ОБОРУД. |  |  |  | 0 | 81629.06 | 81629.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 78235.82 | [10 empty] | 0 | 81629 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 78 235,82 + 3,1% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 1 |  | -628454142 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81629 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 1,2 | 81629 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 16 |  | 1,6 | Прайс-лист | Шкаф управления ШСАУ КА 237105227-ВРЖ (ДП4.2) | ШТ | 1 | 0.083333 | 0.083333 |  |  |  | 244255 | 244255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92853788 | 244254.79 | 244254.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244254.79 | 244254.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.43 |  |  |  |  | 3 | 3 | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 600001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 244255 | 244254.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 59670230 | 5 | оборудование | 0 |  | 3 | 600001 | Оборудование по ценникам | ОБОРУД. |  |  |  | 0 | 244254.79 | 244254.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 234101.35 | [10 empty] | 0 | 244255 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 234 101,35 + 3,1% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 1 |  | -968776025 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 244255 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 1,2 | 244255 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 17 |  | 1,7 | Прайс-лист | Шкаф управления ШСАУ КА 237810765-ВРЖ (ДП4.2) | ШТ | 1 | 0.083333 | 0.083333 |  |  |  | 81629 | 81629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92853788 | 81629.06 | 81629.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81629.06 | 81629.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.43 |  |  |  |  | 3 | 3 | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 600001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 81629 | 81629.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 59670230 | 5 | оборудование | 0 |  | 3 | 600001 | Оборудование по ценникам | ОБОРУД. |  |  |  | 0 | 81629.06 | 81629.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 78235.82 | [10 empty] | 0 | 81629 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 78 235,82 + 3,1% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 1 |  | -893921941 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81629 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 1,2 | 81629 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 18 |  | 1,8 | Прайс-лист | Шкаф ШКВАЛ 210-00400Р*1 (ДП2, ДП3, ДП5, ДП6) | ШТ | 4 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 380940 | 380940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92853788 | 95234.99 | 95234.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95234.99 | 95234.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.43 |  |  |  |  | 3 | 3 | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 600001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 380940 | 95234.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 59670230 | 5 | оборудование | 0 |  | 3 | 600001 | Оборудование по ценникам | ОБОРУД. |  |  |  | 0 | 95234.99 | 95234.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 91276.16 | [10 empty] | 0 | 380940 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 91 276,16 + 3,1% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 1 |  | 1807576609 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 380940 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 1,2 | 380940 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | 5.12.5 | Автоматизация ОВ | 0 | [6 empty] | 1562017 | 1541773 | 9243 | 2847 | 11001 | 0 | 24.72 | 5.64 | 0 | 13433 | 7062 |  |  | 1562017 | 1541773 | 9243 | 2847 | 11001 | 0 | 24.72 | 5.64 | 0 | 13433 | 7062 |  |  | 0 | 1541360 | 0 | 1582512 | 0 | 41152 | 0 | 1541773 | 413 | 0 | 413 | 1541360 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 1541360 | 0 | 1582512 | 0 | 41152 | 0 | 1541773 | 413 | 0 | 413 | 1541360 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1562017 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 20657 | 1 | 20657
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1541773 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1541773 | 1 | 1541773
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1541773 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1541773 | 1 | 1541773
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 413 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 413 | 1 | 413
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 413 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 413 | 1 | 413
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 1541360 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1541360 | 1 | 1541360
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 1541360 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1541360 | 1 | 1541360
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 9243 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 9243 | 1 | 9243
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2847 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 2847 | 1 | 2847
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 11001 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 11001 | 1 | 11001
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 41152 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 41152 | 1 | 41152
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 24.72 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 24.72 | 1 | 24.72
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 5.64 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 5.64 | 1 | 5.64
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 13433 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 13433 | 1 | 13433
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 7062 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 7062 | 1 | 7062
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1582512 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1582512 | 1 | 1582512
51 | 120 | 1 | 12 |  | 5.12.5 Автоматизация ОВ (Лип.18.2) А | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | 0 | [6 empty] | 1562017 | 1541773 | 9243 | 2847 | 11001 | 0 | 24.72 | 5.64 | 0 | 13433 | 7062 | [15 empty] | 0 | 1541360 | 0 | 1582512 | 0 | 41152 | 0 | 1541773 | 413 | 0 | 413 | 1541360 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1562017 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 20657 | 1 | 20657
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1541773 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1541773 | 1 | 1541773
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1541773 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1541773 | 1 | 1541773
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 413 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 413 | 1 | 413
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 413 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 413 | 1 | 413
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 1541360 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1541360 | 1 | 1541360
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 1541360 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1541360 | 1 | 1541360
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 9243 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 9243 | 1 | 9243
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2847 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 2847 | 1 | 2847
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 11001 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 11001 | 1 | 11001
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 41152 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 41152 | 1 | 41152
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 24.72 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 24.72 | 1 | 24.72
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 5.64 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 5.64 | 1 | 5.64
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 13433 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 13433 | 1 | 13433
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 7062 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 7062 | 1 | 7062
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1582512 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1582512 | 1 | 1582512
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | СТНДРТ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (за исключением АЭС). | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | АЭС_ПНР | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС). | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | АЭС_ПНР_ТЕХ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 5 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС
70 | 1 |  | 11 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 12 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авитранспорта
70 | 1 |  | 13 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 14 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 15 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 16 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92853788 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 9.92 | 15.72 | 44.85 | 44.85 | 6.43 | 1 | 2 | 44.85 | 1 | 1 | 9.92 | 6.43 | 1 | 44.85 | 1 | [21 empty] | 92853789
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
1 | 1 | -1 |  |  | Новая стройка 1 | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.18.1) | [8 empty] | 1984 | [25 empty] | 0
1 | 51 | 1 |  | 0 | 5.12.5 Автоматизация ОВ (Лип.18.2) А | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФЕР 2020 года (421пр за итогом по статьям) НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Версия 1.7.3 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 08.01.2023 г.) | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | Поправки для базы ФЕР-2020 И9 от 2023.11.21 (в ред. 557/пр+648/пр) Новое строительство | 0 | 0 | 489201672 | 9 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр) | ГСН | 44551 | 395 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 92853788 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | 5.12.5 | Автоматизация ОВ | 0 | 41.15 | 1541.36 | 0 | 1582.51 | 13.85 | 3103.79 | 0 | 0 | 1582.51 | [6 empty] | 0 | -1 | 0 | 20657 | 1541773 | 0 | 1541360 | 0 | 9243 | 2847 | 11001 | 0 | 41152 | 0 | 0 | 24.72 | 5.64 | 0 | 13433 | 7062 | 1582512
51 |  |  |  | 0 | 41.15 | 1541.36 | 0 | 1582.51 | 13.85 | 3103.79 | 0 | 0 | 1582.51
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 20657 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1541773 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1541773 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 413 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 413 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 1541360 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 1541360 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 9243 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2847 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 11001 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 41152 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 24.72 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 5.64 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 13433 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 7062 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1582512 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92853788 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 9.92 | 15.72 | 44.85 | 44.85 | 6.43 | 1 | 2 | 44.85 | 1 | 1 | 9.92 | 6.43 | 1 | 44.85 | 1 |  |  |  |  | 92853789

## SmtRes (hidden)
24 | 92853788 | 92853852 | 49510767 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1936699058 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 444.91 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.06 | 1 | 2 | 92853872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10998 | 24.72 | 0 | 24.72 | 444.91 | 9.92 | 44.85 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 49510905 | 70 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44.85 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | 2 | 2 | 92853873 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 49672451 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.04.01-041 | ФСЭМ-2001, 91.04.01-041 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | 333826566 | 0.25 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 1 | 15.72 | 44.85 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 92853874 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 47 | 2.99 | 15.72 | 0.75 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 49672573 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-015 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | -430484415 | 0.11 | 0 | 1814.09 | 605.48 | 0 | 0 | 115.4 | 13.5 | 0 | 1 | 15.72 | 44.85 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2 | 92853875 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.32 | 1814.09 | 115.4 | 15.72 | 12.69 | 1.49 | 0 | 2394 | 799 | 0 | 2394 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 49673503 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | 509054691 | 0.11 | 0 | 1032.96 | 520.26 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 15.72 | 44.85 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2 | 92853876 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.32 | 1032.96 | 65.71 | 15.72 | 7.23 | 1.28 | 0 | 1364 | 686 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 49673715 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | 829370094 | 0.72 | 0 | 127.33 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 15.72 | 44.85 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 2 | 92853877 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.64 | 127.33 | 8.1 | 15.72 | 5.83 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 49673729 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-007 | ФСЭМ-2001, 91.18.01-007 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | -1111507504 | 0.25 | 0 | 1414.8 | 451.19 | 0 | 0 | 90 | 10.06 | 0 | 1 | 15.72 | 44.85 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 92853878 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1414.8 | 90 | 15.72 | 22.5 | 2.52 | 0 | 4245 | 1353 | 0 | 4245 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 49524290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 397095127 | 0.15 | 104.85 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2 | 92853879 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 104.85 | 10.57 | 9.92 | 1.59 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 49525488 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1864341761 | 0.1 | 89.68 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 92853880 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 89.68 | 9.04 | 9.92 | 0.9 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 49554585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -211331552 | 0.02 | 283.71 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 92853881 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.24 | 283.71 | 28.6 | 9.92 | 0.57 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 49515638 | 70 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.41 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 2 | 92853882 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.92 | 9.92 | 1 | 9.92 | 0.41 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Прайс-лист | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Шкаф управления ШСАУ КА 237105224-ВРЖ (ДВ1) | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -1707119498 | 0.083333 | 149804.46 | 0 | 0 | 0 | 156301.78 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 149804.46 | 156301.78 | 6.43 | 13025.15 | 0 | 1005020 | 0 | 0 | 0 | 1005020 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Прайс-лист | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Шкаф ШКВАЛ 210-00750Р*1 (ДП1.1, ДП4.1) | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -1942969227 | 0.16667 | 93949.16 | 0 | 0 | 0 | 98023.92 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 93949.16 | 98023.92 | 6.43 | 16337.32 | 0 | 1260588 | 0 | 0 | 0 | 1260588 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Прайс-лист | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Шкаф управления ШСАУ КА 237105226-ВРЖ (ДП1.2) | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | 1196612900 | 0.083333 | 234101.35 | 0 | 0 | 0 | 244254.79 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 234101.35 | 244254.79 | 6.43 | 20354.57 | 0 | 1570558 | 0 | 0 | 0 | 1570558 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Прайс-лист | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Шкаф управления ШСАУ КА 237810764-ВРЖ (ДП1.2) | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | 1132715192 | 0.083333 | 78235.82 | 0 | 0 | 0 | 81629.06 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 78235.82 | 81629.06 | 6.43 | 6802.42 | 0 | 524875 | 0 | 0 | 0 | 524875 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Прайс-лист | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Шкаф управления ШСАУ КА 237105227-ВРЖ (ДП4.2) | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | 1598617373 | 0.083333 | 234101.35 | 0 | 0 | 0 | 244254.79 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 234101.35 | 244254.79 | 6.43 | 20354.57 | 0 | 1570558 | 0 | 0 | 0 | 1570558 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Прайс-лист | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Шкаф управления ШСАУ КА 237810765-ВРЖ (ДП4.2) | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | 1404994769 | 0.083333 | 78235.82 | 0 | 0 | 0 | 81629.06 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 78235.82 | 81629.06 | 6.43 | 6802.42 | 0 | 524875 | 0 | 0 | 0 | 524875 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Прайс-лист | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Шкаф ШКВАЛ 210-00400Р*1 (ДП2, ДП3, ДП5, ДП6) | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -223068261 | 0.33333 | 91276.16 | 0 | 0 | 0 | 95234.99 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 91276.16 | 95234.99 | 6.43 | 31745 | 0 | 2449444 | 0 | 0 | 0 | 2449444 | 0 | 0 | 0
24 | 92853788 | 92853852 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Прайс-лист | ФССЦ-2001, 62.1.02.14-0006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Шкаф управления ШСАУ КА 237105225-ВРЖ (ДВ2) | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -638155352 | 0.083333 | 149804.46 | 0 | 0 | 0 | 156301.78 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 149804.46 | 156301.78 | 6.43 | 13025.15 | 0 | 1005020 | 0 | 0 | 0 | 1005020 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes (hidden)
24 | 92853872 | 92853852 | 49510767 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1-100-42 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | 92853853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92853873 | 92853852 | 49510905 | 70 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.47 | 2 | 92853854 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92853874 | 92853852 | 49672451 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.04.01-041 | ФСЭМ-2001, 91.04.01-041 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0.25 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 2 | 92853855 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92853875 | 92853852 | 49672573 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-015 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0.11 | 0 | 115.4 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 2 | 92853856 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92853876 | 92853852 | 49673503 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0.11 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 2 | 92853857 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92853877 | 92853852 | 49673715 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0.72 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.72 | 2 | 92853858 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92853878 | 92853852 | 49673729 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-007 | ФСЭМ-2001, 91.18.01-007 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0.25 | 0 | 90 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 2 | 92853859 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92853879 | 92853852 | 49524290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.15 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 2 | 92853860 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92853880 | 92853852 | 49525488 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФССЦ-2001, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.1 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 92853861 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92853881 | 92853852 | 49554585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 92853862 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92853882 | 92853852 | 49515638 | 70 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41 | 2 | 92853863 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
|  |  | 5.12.5 Автоматизация ОВ (Лип.18.2) А | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | [10 empty] | 0 | 0