## 1.Ведомость
Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.15, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01
Инвестор: |  |  |  | 0
Заказчик: |  |  |  | 0
Генподрядчик: |  |  |  | 0
Субподрядчик: |  |  |  | 0
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
0
Объект | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  |  |  | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2)
Шифр: | 5.12.6 Пуско-наладка противодымной вентиляции (Лип. 18.2) |  |  |  | 5.12.6 Пуско-наладка противодымной вентиляции (Лип. 18.2)
Основание:
№ п/п |  | Единица | Коли-
| Наименование работ и затрат | изме- | чество
рения
1 | 2 | 3 | 4
1 | Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 25 | система | 8
2 | Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 25 | система | 2
Сдал: | [5 empty] | 0
| [должность] / [подпись] | [расшифровка подписи]
М.П.
Принял: | [5 empty] | 0
| [должность] / [подпись] | [расшифровка подписи]
М.П.
Note on B3: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Инвестор -> Организация
Note on B4: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Заказчик -> Организация
Note on B5: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Генподрядчик -> Организация
Note on B6: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Субподрядчик -> Организация
Note on A9: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Описание
Note on B13: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Основание (список чертежей)
Note on B24: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Сдал -> Должность
Note on C24: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Сдал -> Ф.И.О.
Note on B27: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Принял -> Должность
Note on C27: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Принял -> Ф.И.О.

## SourceOb.1 (hidden)
Параметры Объектной сметы для автоопределения настроек
0 | - Режим расчета: 1 - ресурсный / 2 - с построчной индексацией (ТСН Москва) / 3 - с построчной индексацией (ТЕР, ФЕР) / 4 - с итоговой индексацией (по статьям) / 5 - с итоговой индексацией (за итогом сметы)
1 | - Вид документа (1 - один уровень цен / 2 - два уровня цен)
0 | - Расчет за итогом сметы (1 - есть / 0 - нет)
1 | - Уровень цен, использованный последний раз (1 - Базовый / 2 - Текущий / 3 - Расчет за итогом сметы)
0 | - Детализация расчета за итогом сметы (1 - на Объект (на отдельном листе) / 2 - на Объект (под сметой) / 3 - на каждую Локальную смету / 4 - на Разделы / 5 - на Подразделы)
2 | - Способ расчета, использованный последний раз (0 - по сводному / 1 - по статьям / 2 - оба, по статьям и по сводному)
0 | - Базовый уровень рассчитанный в локальной смете (0 - нет / > 0 - есть)
3 | Локальная смета: | 5.12.6 | Пуско-наладка противодымной вентиляции
999 | Конец

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
[214 empty] | 1 | - номер последнего сформированного листа
[214 empty] | 350 | - шаблон подписей и шапки, использованный последний раз (номер первой строки шаблона)
[214 empty] | 1 | - уровень цен, использованный последний раз (1 - Базовый / 2 - Текущий)
[214 empty] | Параметры1.xls | - имя последнего использованного файла содержащего параметры
[214 empty] | 1 | - номер последнего сформированного листа SourceOb
[214 empty] | SourceOb.1 | - имя последнего сформированного листа SourceOb
1 | 113 | 1 | 57 | 0 | 5.12.6 Пуско-наладка противодымной вентиляции (Лип. 18.2) | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФЕР 2020 года (421пр за итогом по статьям) НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Версия 1.6.0 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 11.09.2022 г.) [Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.17.1 и 17.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке ~ | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | Поправки для базы ФЕР 2020 года от 2021.11.11 И8 Новое строительство | 0 | 0 | 489201672 |  |  | 9 | [5 empty] | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр) | ГСН | 44551 | 395 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 113 | 1 | 12 | 0 | 5.12.6 Пуско-наладка противодымной вентиляции (Лип. 18.2) | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | [7 empty] | 503828 | 0 | 0 | 0 | 503828 | 0 | 847.872 | 0 | 0 | 372833 | 181378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058039 | 0 | 0 | 1058039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 27 |  | 5.12.6 | Пуско-наладка противодымной вентиляции |  | 0 |  | -1 | 5.12.6 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 5.12.6 | Пуско-наладка противодымной вентиляции | [7 empty] | 503828 | 0 | 0 | 0 | 503828 | 0 | 847.872 | 0 | 0 | 372833 | 181378 | 0 | 0 | 503828 | 0 | 0 | 0 | 503828 | 0 | 847.872 | 0 | 0 | 372833 | 181378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058039 | 0 | 0 | 1058039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058039 | 0 | 0 | 1058039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 1 | п03-01-050-04 | Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 25 | система | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 392003 | 0 | 0 | 0 | 392003 | 0 | 663.552 | 0 | 0 | 290082 | 141121 |  | 92856412 | 1092.54 | 0 | 0 | 0 | 1092.54 | 0 | 82.944 | 0 | 0 | 1365.68 | 0 | 0 | 0 | 1365.68 | 0 | 103.68 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 15.72 | 9.92 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п03-01-050-04, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 200003 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 44.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: М-ка 648/пр п.135 Наименование: При применении ФЕРп для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | 0 | 392003 | 0 | 0 | 0 | 49000.419 | 0 | 82.944 | 0 | 0 | 290082.22 | 141121.08 |  | 1 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | система | система | 1 | [6 empty] | 66696609 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200003 | Пусконаладочные работы (Если АЭС=1, то Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС) | ФЕРп |  | Поправка: М-ка 648/пр п.135 |  | 131072 | 1365.68 | 0 | 0 | 0 | 1365.68 | 103.68 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 782248713 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 823206 | 0 | 0 | 823206 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-084.0-1 | Пр/774-084.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 9 | 9 | 2 | п03-01-051-04 | Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 25 | система | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 111825 | 0 | 0 | 0 | 111825 | 0 | 184.32 | 0 | 0 | 82751 | 40257 |  | 92856412 | 1246.65 | 0 | 0 | 0 | 1246.65 | 0 | 92.16 | 0 | 0 | 1558.31 | 0 | 0 | 0 | 1558.31 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 15.72 | 9.92 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п03-01-051-04, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 200003 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 44.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: М-ка 648/пр п.135 Наименование: При применении ФЕРп для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | 0 | 111825 | 0 | 0 | 0 | 55912.2525 | 0 | 92.16 | 0 | 0 | 82750.5 | 40257 |  | 2 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | система | система | 1 | [6 empty] | 66696609 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200003 | Пусконаладочные работы (Если АЭС=1, то Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС) | ФЕРп |  | Поправка: М-ка 648/пр п.135 |  | 131072 | 1558.31 | 0 | 0 | 0 | 1558.31 | 115.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1558332324 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 234833 | 0 | 0 | 234833 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-084.0-1 | Пр/774-084.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | 5.12.6 | Пуско-наладка противодымной вентиляции | 0 | [6 empty] | 503828 | 0 | 0 | 0 | 503828 | 0 | 847.872 | 0 | 0 | 372833 | 181378 |  |  | 503828 | 0 | 0 | 0 | 503828 | 0 | 847.872 | 0 | 0 | 372833 | 181378 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1058039 | 0 | 0 | 1058039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1058039 | 0 | 0 | 1058039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 503828 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 503828 | 1 | 503828
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 503828 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 503828 | 1 | 503828
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 1058039 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1058039 | 1 | 1058039
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 847.872 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 847.872 | 1 | 847.872
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 372833 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 372833 | 1 | 372833
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 181378 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 181378 | 1 | 181378
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1058039 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1058039 | 1 | 1058039
51 | 113 | 1 | 12 |  | 5.12.6 Пуско-наладка противодымной вентиляции (Лип. 18.2) | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | 0 | [6 empty] | 503828 | 0 | 0 | 0 | 503828 | 0 | 847.872 | 0 | 0 | 372833 | 181378 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1058039 | 0 | 0 | 1058039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 503828 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 503828 | 1 | 503828
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 503828 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 503828 | 1 | 503828
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 1058039 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1058039 | 1 | 1058039
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 847.872 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 847.872 | 1 | 847.872
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 372833 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 372833 | 1 | 372833
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 181378 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 181378 | 1 | 181378
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1058039 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 1058039 | 1 | 1058039
71 | 1 |  | 200003 | 49388668 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.3; о.1 | 75 | 25
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС
70 | 1 |  | 9 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 10 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авитранспорта
70 | 1 |  | 11 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 12 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 13 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 14 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92856412 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 9.92 | 15.72 | 44.85 | 44.85 | 6.43 | 1 | 2 | 44.85 | 1 | 1 | 9.92 | 6.43 | 1 | 44.85 | 1 | [21 empty] | 92856413
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
1 | 51 | 1 |  | 0 | 5.12.6 Пуско-наладка противодымной вентиляции (Лип. 18.2) | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФЕР 2020 года (421пр за итогом по статьям) НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Версия 1.6.0 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 11.09.2022 г.) [Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.17.1 и 17.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке ~ | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | Поправки для базы ФЕР 2020 года от 2021.11.11 И8 Новое строительство | 0 | 0 | 489201672 | 9 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр) | ГСН | 44551 | 395 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 92856412 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | 5.12.6 | Пуско-наладка противодымной вентиляции | 0 | 0 | 0 | 1058.04 | 1058.04 | 503.83 | 503.83 | 0 | 0 | 1058.04 | [6 empty] | 0 | -1 | 0 | 503828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503828 | 0 | 0 | 1058039 | 0 | 847.872 | 0 | 0 | 372833 | 181378 | 1058039
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1058.04 | 1058.04 | 503.83 | 503.83 | 0 | 0 | 1058.04
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 503828 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 503828 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 1058039 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 847.872 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 372833 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 181378 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1058039 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92856412 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 9.92 | 15.72 | 44.85 | 44.85 | 6.43 | 1 | 2 | 44.85 | 1 | 1 | 9.92 | 6.43 | 1 | 44.85 | 1 |  |  |  |  | 92856413

## SmtRes (hidden)
24 | 92856412 | 92856476 | 48044015 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-100-01 | Техник I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 914469070 | 33.176 | 0 | 0 | 0 | 457.92 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41.47 | *0,8 | 1 | 2 | 92856481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151919 | 265.408 | 0 | 265.408 | 457.92 | 10.21 | 44.85 | 338.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121557 | 121557 | 0 | 0 | 0
24 | 92856412 | 92856476 | 48044019 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-200-01 | Инженер I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -66267284 | 20.736 | 0 | 0 | 0 | 694.73 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.92 | *0,8 | 1 | 2 | 92856482 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144058 | 165.888 | 0 | 165.888 | 694.73 | 15.49 | 44.85 | 321.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115292 | 115292 | 0 | 0 | 0
24 | 92856412 | 92856476 | 48044021 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 20.736 | 0 | 0 | 0 | 631.94 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.92 | *0,8 | 1 | 2 | 92856483 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131038 | 165.888 | 0 | 165.888 | 631.94 | 14.09 | 44.85 | 292.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104841 | 104841 | 0 | 0 | 0
24 | 92856412 | 92856476 | 48044025 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-300-01 | Ведущий инженер | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1117864519 | 8.296 | 0 | 0 | 0 | 759.31 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.37 | *0,8 | 1 | 2 | 92856484 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62992 | 66.368 | 0 | 66.368 | 759.31 | 16.93 | 44.85 | 140.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50373 | 50373 | 0 | 0 | 0
25 | 92856412 | 92856485 | 48044013 | 68 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 27.648 | 0 | 0 | 0 | 579.46 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.56 | *0,8 | 1 | 2 | 92856491 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40052 | 55.296 | 0 | 55.296 | 579.46 | 12.92 | 44.85 | 357.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32016 | 32016 | 0 | 0 | 0
25 | 92856412 | 92856485 | 48044015 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-100-01 | Техник I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 914469070 | 18.432 | 0 | 0 | 0 | 457.92 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.04 | *0,8 | 1 | 2 | 92856492 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21101 | 36.864 | 0 | 36.864 | 457.92 | 10.21 | 44.85 | 188.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16884 | 16884 | 0 | 0 | 0
25 | 92856412 | 92856485 | 48044019 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-200-01 | Инженер I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -66267284 | 18.432 | 0 | 0 | 0 | 694.73 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.04 | *0,8 | 1 | 2 | 92856493 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32013 | 36.864 | 0 | 36.864 | 694.73 | 15.49 | 44.85 | 285.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25620 | 25620 | 0 | 0 | 0
25 | 92856412 | 92856485 | 48044021 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 18.432 | 0 | 0 | 0 | 631.94 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.04 | *0,8 | 1 | 2 | 92856494 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29120 | 36.864 | 0 | 36.864 | 631.94 | 14.09 | 44.85 | 259.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23298 | 23298 | 0 | 0 | 0
25 | 92856412 | 92856485 | 48044025 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-300-01 | Ведущий инженер | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1117864519 | 9.216 | 0 | 0 | 0 | 759.31 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.52 | *0,8 | 1 | 2 | 92856495 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17495 | 18.432 | 0 | 18.432 | 759.31 | 16.93 | 44.85 | 156.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13990 | 13990 | 0 | 0 | 0
0

## EtalonRes (hidden)
24 | 92856481 | 92856476 | 48044015 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-100-01 | Техник I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 41.47 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 33.176 | 2 | 92856477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92856482 | 92856476 | 48044019 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-200-01 | Инженер I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 20.736 | 2 | 92856478 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92856483 | 92856476 | 48044021 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 20.736 | 2 | 92856479 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92856484 | 92856476 | 48044025 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-300-01 | Ведущий инженер | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 8.296 | 2 | 92856480 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 92856491 | 92856485 | 48044013 | 68 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 27.648 | 2 | 92856486 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 92856492 | 92856485 | 48044015 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-100-01 | Техник I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 18.432 | 2 | 92856487 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 92856493 | 92856485 | 48044019 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-200-01 | Инженер I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 18.432 | 2 | 92856488 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 92856494 | 92856485 | 48044021 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 18.432 | 2 | 92856489 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 92856495 | 92856485 | 48044025 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3-300-01 | Ведущий инженер | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 9.216 | 2 | 92856490 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcPoprs (hidden)
24 | 1 | *0,8 | *0,8 | М-ка 648/пр п.135 | При применении ФЕРп для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | Методика ФЕР 648/пр (О.П.)
25 | 1 | *0,8 | *0,8 | М-ка 648/пр п.135 | При применении ФЕРп для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | Методика ФЕР 648/пр (О.П.)

## SrcKA (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
|  |  | 5.12.6 Пуско-наладка противодымной вентиляции (Лип. 18.2) | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | [10 empty] | 0 | 0