## 1.Ведомость
Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.15, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01
Инвестор: |  |  |  | 0
Заказчик: |  |  |  | 0
Генподрядчик: |  |  |  | 0
Субподрядчик: |  |  |  | 0
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
0
Объект | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  |  |  | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2)
Шифр: | 5.14.3.1 Пуско-наладка системы электроснабжения жилого дома (Лип.18..2) П |  |  |  | 5.14.3.1 Пуско-наладка системы электроснабжения жилого дома (Лип.18..2) П
Основание:
№ п/п |  | Единица | Коли-
| Наименование работ и затрат | изме- | чество
рения
1 | 2 | 3 | 4
1 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 25
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 2.44
3 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | ШТ | 244
4 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | ШТ | 34
5 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | ШТ | 32
6 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | ШТ | 40
Сдал: | [5 empty] | 0
| [должность] / [подпись] | [расшифровка подписи]
М.П.
Принял: | [5 empty] | 0
| [должность] / [подпись] | [расшифровка подписи]
М.П.
Note on B3: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Инвестор -> Организация
Note on B4: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Заказчик -> Организация
Note on B5: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Генподрядчик -> Организация
Note on B6: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Субподрядчик -> Организация
Note on A9: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Описание
Note on B13: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Основание (список чертежей)
Note on B28: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Сдал -> Должность
Note on C28: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Сдал -> Ф.И.О.
Note on B31: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Принял -> Должность
Note on C31: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Принял -> Ф.И.О.

## SourceOb.1 (hidden)
Параметры Объектной сметы для автоопределения настроек
0 | - Режим расчета: 1 - ресурсный / 2 - с построчной индексацией (ТСН Москва) / 3 - с построчной индексацией (ТЕР, ФЕР) / 4 - с итоговой индексацией (по статьям) / 5 - с итоговой индексацией (за итогом сметы)
1 | - Вид документа (1 - один уровень цен / 2 - два уровня цен)
0 | - Расчет за итогом сметы (1 - есть / 0 - нет)
1 | - Уровень цен, использованный последний раз (1 - Базовый / 2 - Текущий / 3 - Расчет за итогом сметы)
0 | - Детализация расчета за итогом сметы (1 - на Объект (на отдельном листе) / 2 - на Объект (под сметой) / 3 - на каждую Локальную смету / 4 - на Разделы / 5 - на Подразделы)
2 | - Способ расчета, использованный последний раз (0 - по сводному / 1 - по статьям / 2 - оба, по статьям и по сводному)
0 | - Базовый уровень рассчитанный в локальной смете (0 - нет / > 0 - есть)
3 | Локальная смета: | 5.14.3.1 | Пуско-наладка системы электроснабжения жилого дома
999 | Конец

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
[214 empty] | 1 | - номер последнего сформированного листа
[214 empty] | 350 | - шаблон подписей и шапки, использованный последний раз (номер первой строки шаблона)
[214 empty] | 1 | - уровень цен, использованный последний раз (1 - Базовый / 2 - Текущий)
[214 empty] | Параметры1.xls | - имя последнего использованного файла содержащего параметры
[214 empty] | 1 | - номер последнего сформированного листа SourceOb
[214 empty] | SourceOb.1 | - имя последнего сформированного листа SourceOb
1 | 117 | 1 | 61 | 0 | 5.14.3.1 Пуско-наладка системы электроснабжения жилого дома (Лип.18..2) П | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФЕР 2020 года (421пр за итогом по статьям) НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Версия 1.6.0 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 11.09.2022 г.) | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | Поправки для базы ФЕР 2020 года от 2021.11.11 И8 Новое строительство | 0 | 0 | 489201672 |  |  | 9 | [5 empty] | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр) | ГСН | 44551 | 395 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 117 | 1 | 12 | 0 | 5.14.3.1 Пуско-наладка системы электроснабжения жилого дома (Лип.18..2) П | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | [7 empty] | 114958 | 0 | 0 | 0 | 114958 | 0 | 222.0019 | 0 | 0 | 85070 | 41385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241413 | 0 | 0 | 241413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 31 |  | 5.14.3.1 | Пуско-наладка системы электроснабжения жилого дома |  | 0 |  | -1 | 5.14.3.1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 5.14.3.1 | Пуско-наладка системы электроснабжения жилого дома | [7 empty] | 114958 | 0 | 0 | 0 | 114958 | 0 | 222.0019 | 0 | 0 | 85070 | 41385 | 0 | 0 | 114958 | 0 | 0 | 0 | 114958 | 0 | 222.0019 | 0 | 0 | 85070 | 41385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241413 | 0 | 0 | 241413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241413 | 0 | 0 | 241413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | п01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 25 | 0 | 25 |  |  |  | 11493 | 0 | 0 | 0 | 11493 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8505 | 4137 |  | 92860947 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001 доп.6, п01-11-010-01, приказ Минстроя России № 321/пр от 24.05.2021 |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МР 571/пр п.76 Наименование: Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | 0 | 11493 | 0 | 0 | 0 | 459.7125 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 8504.82 | 4137.48 |  | 1 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 66627729 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы (Если АЭС=1, то Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС) | ФЕРп |  | Поправка: МР 571/пр п.76 |  | 131072 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 431375897 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24135 | 0 | 0 | 24135 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-084.0-1 | Пр/774-084.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 2 | п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 2.44 | 0 | 2.44 |  |  |  | 14528 | 0 | 0 | 0 | 14528 | 0 | 25.2979 | 0 | 0 | 10751 | 5230 |  | 92860947 | 132.76 | 0 | 0 | 0 | 132.76 | 0 | 10.368 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001 доп.6, п01-11-011-01, приказ Минстроя России № 321/пр от 24.05.2021 |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МР 571/пр п.76 Наименование: Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | 0 | 14528 | 0 | 0 | 0 | 5954.286 | 0 | 10.368 | 0 | 0 | 10750.72 | 5230.08 |  | 2 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 измерений | 100 измерений | 1 | [6 empty] | 66627729 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы (Если АЭС=1, то Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС) | ФЕРп |  | Поправка: МР 571/пр п.76 |  | 131072 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 12.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -413088139 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30509 | 0 | 0 | 30509 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-084.0-1 | Пр/774-084.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 3 | п01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | ШТ | 244 | 0 | 244 |  |  |  | 35894 | 0 | 0 | 0 | 35894 | 0 | 62.464 | 0 | 0 | 26562 | 12922 |  | 92860947 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001 доп.6, п01-11-028-01, приказ Минстроя России № 321/пр от 24.05.2021 |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МР 571/пр п.76 Наименование: Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | 0 | 35894 | 0 | 0 | 0 | 147.108 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 26561.56 | 12921.84 |  | 3 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 66627729 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы (Если АЭС=1, то Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС) | ФЕРп |  | Поправка: МР 571/пр п.76 |  | 131072 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.32 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -388031908 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75378 | 0 | 0 | 75378 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-084.0-1 | Пр/774-084.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 8 | 8 | 4 | п01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | ШТ | 34 | 0 | 34 |  |  |  | 20632 | 0 | 0 | 0 | 20632 | 0 | 48.96 | 0 | 0 | 15268 | 7428 |  | 92860947 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 16.91 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001 доп.6, п01-03-001-02, приказ Минстроя России № 321/пр от 24.05.2021 |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МР 571/пр п.76 Наименование: Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | 0 | 20632 | 0 | 0 | 0 | 606.8205 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 15267.68 | 7427.52 |  | 4 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 66627729 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы (Если АЭС=1, то Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС) | ФЕРп |  | Поправка: МР 571/пр п.76 |  | 131072 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 16.91 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1005361611 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43328 | 0 | 0 | 43328 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-084.0-1 | Пр/774-084.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 10 | 10 | 5 | п01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | ШТ | 32 | 0 | 32 |  |  |  | 14022 | 0 | 0 | 0 | 14022 | 0 | 33.28 | 0 | 0 | 10376 | 5048 |  | 92860947 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001 доп.6, п01-03-001-01, приказ Минстроя России № 321/пр от 24.05.2021 |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МР 571/пр п.76 Наименование: Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | 0 | 14022 | 0 | 0 | 0 | 438.1845 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 10376.28 | 5047.92 |  | 5 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 66627729 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы (Если АЭС=1, то Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС) | ФЕРп |  | Поправка: МР 571/пр п.76 |  | 131072 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 1.3 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -514644369 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29446 | 0 | 0 | 29446 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-084.0-1 | Пр/774-084.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 12 | 12 | 6 | п01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | ШТ | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 18389 | 0 | 0 | 0 | 18389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13608 | 6620 |  | 92860947 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001 доп.6, п01-11-013-01, приказ Минстроя России № 321/пр от 24.05.2021 |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: МР 571/пр п.76 Наименование: Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | 0 | 18389 | 0 | 0 | 0 | 459.7125 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 13607.86 | 6620.04 |  | 6 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 66627729 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы (Если АЭС=1, то Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС) | ФЕРп |  | Поправка: МР 571/пр п.76 |  | 131072 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -547477358 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38617 | 0 | 0 | 38617 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-084.0-1 | Пр/774-084.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | 5.14.3.1 | Пуско-наладка системы электроснабжения жилого дома | 0 | [6 empty] | 114958 | 0 | 0 | 0 | 114958 | 0 | 222.0019 | 0 | 0 | 85070 | 41385 |  |  | 114958 | 0 | 0 | 0 | 114958 | 0 | 222.0019 | 0 | 0 | 85070 | 41385 |  |  | 0 | 0 | 0 | 241413 | 0 | 0 | 241413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 241413 | 0 | 0 | 241413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 114958 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 114958 | 1 | 114958
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 114958 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 114958 | 1 | 114958
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 241413 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 241413 | 1 | 241413
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 222.0019 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 222.0019 | 1 | 222.0019
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 85070 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 85070 | 1 | 85070
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 41385 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 41385 | 1 | 41385
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 241413 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 241413 | 1 | 241413
51 | 117 | 1 | 12 |  | 5.14.3.1 Пуско-наладка системы электроснабжения жилого дома (Лип.18..2) П | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | 0 | [6 empty] | 114958 | 0 | 0 | 0 | 114958 | 0 | 222.0019 | 0 | 0 | 85070 | 41385 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 241413 | 0 | 0 | 241413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 114958 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 114958 | 1 | 114958
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 114958 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 114958 | 1 | 114958
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 241413 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 241413 | 1 | 241413
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 222.0019 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 222.0019 | 1 | 222.0019
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 85070 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 85070 | 1 | 85070
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 41385 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 41385 | 1 | 41385
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 241413 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 241413 | 1 | 241413
71 | 1 |  | 200001 | 49388119 | Электротехнические устройства | Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | 80 | 20
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС
70 | 1 |  | 9 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 10 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авитранспорта
70 | 1 |  | 11 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 12 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 13 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 14 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92860947 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 1 | [21 empty] | 92860948
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
1 | 51 | 1 |  | 0 | 5.14.3.1 Пуско-наладка системы электроснабжения жилого дома (Лип.18..2) П | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФЕР 2020 года (421пр за итогом по статьям) НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Версия 1.6.0 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 11.09.2022 г.) | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | Поправки для базы ФЕР 2020 года от 2021.11.11 И8 Новое строительство | 0 | 0 | 489201672 | 9 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр) | ГСН | 44551 | 395 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 92860947 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | 5.14.3.1 | Пуско-наладка системы электроснабжения жилого дома | 0 | 0 | 0 | 241.41 | 241.41 | 114.96 | 114.96 | 0 | 0 | 241.41 | [6 empty] | 0 | -1 | 0 | 114958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114958 | 0 | 0 | 241413 | 0 | 222.0019 | 0 | 0 | 85070 | 41385 | 241413
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 241.41 | 241.41 | 114.96 | 114.96 | 0 | 0 | 241.41
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 114958 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 114958 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 241413 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 222.0019 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 85070 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 41385 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 241413 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92860947 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 1 |  |  |  |  | 92860948

## SmtRes (hidden)
24 | 92860947 | 92861011 | 49510885 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | *0,8 | 1 | 2 | 92861014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 10 | 0 | 10 | 12.92 | 12.92 | 1 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0
24 | 92860947 | 92861011 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | *0,8 | 1 | 2 | 92861015 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 10 | 0 | 10 | 12.69 | 12.69 | 1 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0
25 | 92860947 | 92861016 | 49510885 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.48 | *0,8 | 1 | 2 | 92861019 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 12.649 | 0 | 12.649 | 12.92 | 12.92 | 1 | 66.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0
25 | 92860947 | 92861016 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.48 | *0,8 | 1 | 2 | 92861020 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 12.649 | 0 | 12.649 | 12.69 | 12.69 | 1 | 65.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0
26 | 92860947 | 92861021 | 49510885 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | *0,8 | 1 | 2 | 92861024 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 31.232 | 0 | 31.232 | 12.92 | 12.92 | 1 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0
26 | 92860947 | 92861021 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | *0,8 | 1 | 2 | 92861025 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 31.232 | 0 | 31.232 | 12.69 | 12.69 | 1 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0
27 | 92860947 | 92861026 | 49510881 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | *0,8 | 1 | 2 | 92861029 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 24.48 | 0 | 24.48 | 9.62 | 9.62 | 1 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0
27 | 92860947 | 92861026 | 49510889 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | *0,8 | 1 | 2 | 92861030 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 24.48 | 0 | 24.48 | 9.17 | 9.17 | 1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0
28 | 92860947 | 92861031 | 49510881 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.65 | *0,8 | 1 | 2 | 92861034 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 16.64 | 0 | 16.64 | 9.62 | 9.62 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0
28 | 92860947 | 92861031 | 49510889 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.65 | *0,8 | 1 | 2 | 92861035 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 16.64 | 0 | 16.64 | 9.17 | 9.17 | 1 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
29 | 92860947 | 92861036 | 49510885 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | *0,8 | 1 | 2 | 92861039 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 16 | 0 | 16 | 12.92 | 12.92 | 1 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0
29 | 92860947 | 92861036 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | *0,8 | 1 | 2 | 92861040 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 16 | 0 | 16 | 12.69 | 12.69 | 1 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0
0

## EtalonRes (hidden)
24 | 92861014 | 92861011 | 49510885 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.4 | 2 | 92861012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92861015 | 92861011 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.4 | 2 | 92861013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 92861019 | 92861016 | 49510885 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 5.184 | 2 | 92861017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 92861020 | 92861016 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 5.184 | 2 | 92861018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 92861024 | 92861021 | 49510885 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.128 | 2 | 92861022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 92861025 | 92861021 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.128 | 2 | 92861023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 92861029 | 92861026 | 49510881 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.72 | 2 | 92861027 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 92861030 | 92861026 | 49510889 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.72 | 2 | 92861028 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92861034 | 92861031 | 49510881 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.52 | 2 | 92861032 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92861035 | 92861031 | 49510889 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.52 | 2 | 92861033 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 92861039 | 92861036 | 49510885 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.4 | 2 | 92861037 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 92861040 | 92861036 | 49510895 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.4 | 2 | 92861038 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcPoprs (hidden)
24 | 1 | *0,8 | *0,8 | МР 571/пр п.76 | Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | Методика применения сметных норм 571/пр (О.П.)
25 | 1 | *0,8 | *0,8 | МР 571/пр п.76 | Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | Методика применения сметных норм 571/пр (О.П.)
26 | 1 | *0,8 | *0,8 | МР 571/пр п.76 | Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | Методика применения сметных норм 571/пр (О.П.)
27 | 1 | *0,8 | *0,8 | МР 571/пр п.76 | Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | Методика применения сметных норм 571/пр (О.П.)
28 | 1 | *0,8 | *0,8 | МР 571/пр п.76 | Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | Методика применения сметных норм 571/пр (О.П.)
29 | 1 | *0,8 | *0,8 | МР 571/пр п.76 | Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования | Методика применения сметных норм 571/пр (О.П.)

## SrcKA (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
|  |  | 5.14.3.1 Пуско-наладка системы электроснабжения жилого дома (Лип.18..2) П | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | [10 empty] | 0 | 0