## 1.Ведомость
Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.15, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01
Инвестор: |  |  |  | 0
Заказчик: |  |  |  | 0
Генподрядчик: |  |  |  | 0
Субподрядчик: |  |  |  | 0
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
0
Объект | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  |  |  | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2)
Шифр: | 5.15.3 Охранная сигнализация (СОТ) жилого дома (Лип. 18.2) |  |  |  | 5.15.3 Охранная сигнализация (СОТ) жилого дома (Лип. 18.2)
Основание: | 21010-2-СС |  |  |  | 21010-2-СС
№ п/п |  | Единица | Коли-
| Наименование работ и затрат | изме- | чество
рения
1 | 2 | 3 | 4
1 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | ШТ | 15
1,1 | ОБОРУДОВАНИЕ: Видеокамера IP LTV-1CNB40-F28 | ШТ | 15
2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 13
2,1 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 1.3
3 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 2
3,1 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм | м | 200
Сдал: | [5 empty] | 0
| [должность] / [подпись] | [расшифровка подписи]
М.П.
Принял: | [5 empty] | 0
| [должность] / [подпись] | [расшифровка подписи]
М.П.
Note on B3: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Инвестор -> Организация
Note on B4: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Заказчик -> Организация
Note on B5: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Генподрядчик -> Организация
Note on B6: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Субподрядчик -> Организация
Note on A9: Не заполнены Параметры Объекта -> Наименования -> Описание
Note on B28: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Сдал -> Должность
Note on C28: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Сдал -> Ф.И.О.
Note on B31: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Принял -> Должность
Note on C31: Не заполнены Параметры Объекта (Акта) -> Должностные лица -> Принял -> Ф.И.О.

## SourceOb.1 (hidden)
Параметры Объектной сметы для автоопределения настроек
0 | - Режим расчета: 1 - ресурсный / 2 - с построчной индексацией (ТСН Москва) / 3 - с построчной индексацией (ТЕР, ФЕР) / 4 - с итоговой индексацией (по статьям) / 5 - с итоговой индексацией (за итогом сметы)
1 | - Вид документа (1 - один уровень цен / 2 - два уровня цен)
0 | - Расчет за итогом сметы (1 - есть / 0 - нет)
1 | - Уровень цен, использованный последний раз (1 - Базовый / 2 - Текущий / 3 - Расчет за итогом сметы)
0 | - Детализация расчета за итогом сметы (1 - на Объект (на отдельном листе) / 2 - на Объект (под сметой) / 3 - на каждую Локальную смету / 4 - на Разделы / 5 - на Подразделы)
2 | - Способ расчета, использованный последний раз (0 - по сводному / 1 - по статьям / 2 - оба, по статьям и по сводному)
0 | - Базовый уровень рассчитанный в локальной смете (0 - нет / > 0 - есть)
3 | Локальная смета: | 5.15.3 | Охранная сигнализация (СОТ) жилого дома
999 | Конец

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
[214 empty] | 1 | - номер последнего сформированного листа
[214 empty] | 350 | - шаблон подписей и шапки, использованный последний раз (номер первой строки шаблона)
[214 empty] | 1 | - уровень цен, использованный последний раз (1 - Базовый / 2 - Текущий)
[214 empty] | Параметры1.xls | - имя последнего использованного файла содержащего параметры
[214 empty] | 1 | - номер последнего сформированного листа SourceOb
[214 empty] | SourceOb.1 | - имя последнего сформированного листа SourceOb
1 | 117 | 1 | 61 | 0 | 5.15.3 Охранная сигнализация (СОТ) жилого дома (Лип. 18.2) | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  | 0 | 21010-2-СС | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФЕР 2020 года (421пр за итогом по статьям) НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Версия 1.7.3 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 08.01.2023 г.) | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | Поправки для базы ФЕР-2020 И9 от 2023.11.21 (в ред. 557/пр+648/пр) Новое строительство | 0 | 0 | 489201672 |  |  | 9 | [5 empty] | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр) | ГСН | 44551 | 395 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 117 | 1 | 12 | 0 | 5.15.3 Охранная сигнализация (СОТ) жилого дома (Лип. 18.2) | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | [7 empty] | 308708 | 230696 | 5412 | 697 | 72600 | 0 | 165.64 | 1.24 | 0 | 69723 | 36399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163543 | 0 | 414830 | 18213 | 233074 | 0 | 230696 | 67153 | 0 | 67153 | 163543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 31 |  | 5.15.3 | Охранная сигнализация (СОТ) жилого дома |  | 0 |  | -1 | 5.15.3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 5.15.3 | Охранная сигнализация (СОТ) жилого дома | [7 empty] | 308708 | 230696 | 5412 | 697 | 72600 | 0 | 165.64 | 1.24 | 0 | 69723 | 36399 | 0 | 0 | 308708 | 230696 | 5412 | 697 | 72600 | 0 | 165.64 | 1.24 | 0 | 69723 | 36399 | 0 | 0 | 0 | 163543 | 0 | 414830 | 18213 | 233074 | 0 | 230696 | 67153 | 0 | 67153 | 163543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163543 | 0 | 414830 | 18213 | 233074 | 0 | 230696 | 67153 | 0 | 67153 | 163543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 2 | 1 | м10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | ШТ | 15 | 0 | 15 |  |  |  | 19737 | 86 | 0 | 0 | 19651 | 0 | 40.05 | 0 | 0 | 17686 | 9039 |  | 92877226 | 29.79 | 0.58 | 0 | 0 | 29.21 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 29.79 | 0.58 | 0 | 0 | 29.21 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 90 | 46 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 15.72 | 9.92 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м10-10-001-01, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 110012 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 44.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 90 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 19737 | 5.7536 | 0 | 0 | 1310.0685 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 17685.9 | 9039.46 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 59670589 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 110012 | Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | мФЕР-10 |  |  |  | 131072 | 29.79 | 0.58 | 0 | 0 | 29.21 | 2.67 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90 | 46 |  |  |  |  | 1 |  | -1385704970 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46462 | 0 | 46462 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-051.1-1 | Пр/774-051.1 | Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | 0 | 0
18 | 1 | 2 |  | 1,1 | 61.3.01.01-0003 | Видеокамера IP LTV-1CNB40-F28 | ШТ | 15 | 1 | 1 |  |  |  | 163543 | 163543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92877226 | 1695.62 | 1695.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.62 | 1695.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.43 |  |  |  |  | 3 | 3 | ФССЦ-2001, 61.3.01.01-0003, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 600001 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 163543 | 10902.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 59670230 | 5 | оборудование | 0 |  | 3 | 600001 | Оборудование по ценникам | ОБОРУД. |  |  |  | 0 | 1695.62 | 1695.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 163543 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -649578866 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 163543 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 14 | 12 | 2 | м08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 13 | 0 | 13 |  |  |  | 32150 | 1867 | 740 | 292 | 29543 | 0 | 70.07 | 0.52 | 0 | 28940 | 15216 |  | 92877226 | 68.77 | 14.48 | 3.62 | 0.5 | 50.67 | 0 | 5.39 | 0.04 | 0 | 68.77 | 14.48 | 3.62 | 0.5 | 50.67 | 0 | 5.39 | 0.04 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 15.72 | 9.92 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-412-02, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 44.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 32150 | 143.6416 | 56.9064 | 22.425 | 2272.5495 | 0 | 5.39 | 0.04 | 0 | 28939.95 | 15215.85 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 59670139 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 68.77 | 14.48 | 3.62 | 0.5 | 50.67 | 5.39 | 0.04 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -1261345 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76306 | 0 | 76306 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 13 |  | 2,1 | 21.1.04.01-1006 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 1.3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 35071 | 35071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92877226 | 2719.53 | 2719.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.53 | 2719.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.92 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ-2001, 21.1.04.01-1006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 500002 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 35071 | 26977.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | [6 empty] | 59670229 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 2719.53 | 2719.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -743010440 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35071 | 0 | 35071 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 27 | 24 | 3 | м08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 39994 | 11916 | 4672 | 405 | 23406 | 0 | 55.52 | 0.72 | 0 | 23097 | 12144 |  | 92877226 | 1010.15 | 600.62 | 148.59 | 4.52 | 260.94 | 0 | 27.76 | 0.36 | 0 | 1010.15 | 600.62 | 148.59 | 4.52 | 260.94 | 0 | 27.76 | 0.36 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 44.85 | 15.72 | 9.92 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм-2001, м08-02-411-01, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 44.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 39994 | 5958.1504 | 2335.8348 | 202.722 | 11703.159 | 0 | 27.76 | 0.36 | 0 | 23096.67 | 12143.61 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 59670139 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 131072 | 1010.15 | 600.62 | 148.59 | 4.52 | 260.94 | 27.76 | 0.36 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -380418181 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75235 | 0 | 75235 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 22 |  | 3,1 | 08.1.02.13-0007 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм | м | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 18213 | 18213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92877226 | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.92 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФССЦ-2001, 08.1.02.13-0007, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 |  |  | 500001 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 18213 | 91.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 59670228 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1183958868 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18213 | 18213 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | 5.15.3 | Охранная сигнализация (СОТ) жилого дома | 0 | [6 empty] | 308708 | 230696 | 5412 | 697 | 72600 | 0 | 165.64 | 1.24 | 0 | 69723 | 36399 |  |  | 308708 | 230696 | 5412 | 697 | 72600 | 0 | 165.64 | 1.24 | 0 | 69723 | 36399 |  |  | 0 | 163543 | 0 | 414830 | 18213 | 233074 | 0 | 230696 | 67153 | 0 | 67153 | 163543 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 163543 | 0 | 414830 | 18213 | 233074 | 0 | 230696 | 67153 | 0 | 67153 | 163543 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 308708 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 145165 | 1 | 145165
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 230696 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 230696 | 1 | 230696
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 230696 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 230696 | 1 | 230696
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 67153 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 67153 | 1 | 67153
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 67153 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 67153 | 1 | 67153
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 163543 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 163543 | 1 | 163543
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 163543 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 163543 | 1 | 163543
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 5412 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 5412 | 1 | 5412
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 697 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 697 | 1 | 697
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 72600 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 72600 | 1 | 72600
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 18213 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 18213 | 1 | 18213
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 233074 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 233074 | 1 | 233074
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 165.64 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 165.64 | 1 | 165.64
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.24 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 1.24 | 1 | 1.24
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 69723 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 69723 | 1 | 69723
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 36399 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 36399 | 1 | 36399
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 414830 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 414830 | 1 | 414830
51 | 117 | 1 | 12 |  | 5.15.3 Охранная сигнализация (СОТ) жилого дома (Лип. 18.2) | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | 0 | [6 empty] | 308708 | 230696 | 5412 | 697 | 72600 | 0 | 165.64 | 1.24 | 0 | 69723 | 36399 | [15 empty] | 0 | 163543 | 0 | 414830 | 18213 | 233074 | 0 | 230696 | 67153 | 0 | 67153 | 163543 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 308708 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 145165 | 1 | 145165
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 230696 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 230696 | 1 | 230696
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 230696 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 230696 | 1 | 230696
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 67153 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 67153 | 1 | 67153
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 67153 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 67153 | 1 | 67153
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 163543 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 163543 | 1 | 163543
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 163543 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 163543 | 1 | 163543
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 5412 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 5412 | 1 | 5412
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 697 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 697 | 1 | 697
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 72600 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 72600 | 1 | 72600
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 18213 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 18213 | 1 | 18213
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 233074 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 233074 | 1 | 233074
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 165.64 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 165.64 | 1 | 165.64
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.24 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 1.24 | 1 | 1.24
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 69723 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 69723 | 1 | 69723
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 36399 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 36399 | 1 | 36399
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 414830 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 0 | [7 empty] | 414830 | 1 | 414830
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | СТНДРТ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (за исключением АЭС). | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | АЭС_ПНР | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС). | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | АЭС_ПНР_ТЕХ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 5 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС
70 | 1 |  | 11 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 12 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авитранспорта
70 | 1 |  | 13 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 14 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 15 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 16 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92877226 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 9.92 | 15.72 | 44.85 | 44.85 | 6.43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.92 | 6.43 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 92877227
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
1 | 51 | 1 |  | 0 | 5.15.3 Охранная сигнализация (СОТ) жилого дома (Лип. 18.2) | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) |  | 0 | 21010-2-СС | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ФЕР 2020 года (421пр за итогом по статьям) НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Версия 1.7.3 ГСН (ГЭСН, ФЕР) и ТЕР (Методики НР (812/пр, 636/пр, 611/пр) и СП (774/пр и 317/пр) применять с 08.01.2023 г.) | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20 | Поправки для базы ФЕР-2020 И9 от 2023.11.21 (в ред. 557/пр+648/пр) Новое строительство | 0 | 0 | 489201672 | 9 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр) | ГСН | 44551 | 395 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 92877226 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | 5.15.3 | Охранная сигнализация (СОТ) жилого дома | 18.21 | 233.07 | 163.54 | 0 | 414.82 | 73.3 | 539.4 | 0 | 0 | 414.82 | [6 empty] | 0 | -1 | 0 | 145165 | 230696 | 0 | 163543 | 0 | 5412 | 697 | 72600 | 18213 | 233074 | 0 | 0 | 165.64 | 1.24 | 0 | 69723 | 36399 | 414830
51 |  |  |  | 18.21 | 233.07 | 163.54 | 0 | 414.82 | 73.3 | 539.4 | 0 | 0 | 414.82
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 145165 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 230696 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 230696 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 67153 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 67153 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 163543 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 163543 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 5412 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 697 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 72600 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 18213 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 233074 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 165.64 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.24 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 69723 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 36399 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 414830 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92877226 | 1
3 | Индексы за итогом | 1 | 9.92 | 15.72 | 44.85 | 44.85 | 6.43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.92 | 6.43 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 92877227

## SmtRes (hidden)
24 | 92877226 | 92877290 | 49510785 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1-100-49 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1423317190 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 490.66 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 1 | 2 | 92877294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19651 | 40.05 | 0 | 40.05 | 490.66 | 10.94 | 44.85 | 29.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19665 | 19665 | 0 | 0 | 0
24 | 92877226 | 92877290 | 49588431 | 1 | 1 | 1 | 3 | 61.3.01.01-0003 | ФССЦ-2001, 61.3.01.01-0003, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Видеокамера IP LTV-1CNB40-F28 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | 1078028084 | 1 | 10902.84 | 0 | 0 | 0 | 1695.62 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 10902.84 | 1695.62 | 6.43 | 1695.62 | 0 | 163545 | 0 | 0 | 0 | 163545 | 0 | 0 | 0
24 | 92877226 | 92877290 | 49515638 | 70 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 0.58 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 2 | 92877295 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 9.92 | 1 | 9.92 | 0.58 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
26 | 92877226 | 92877297 | 49510749 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 421.59 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.39 | 1 | 2 | 92877309 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29541 | 70.07 | 0 | 70.07 | 421.59 | 9.4 | 44.85 | 50.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29570 | 29570 | 0 | 0 | 0
26 | 92877226 | 92877297 | 49510905 | 70 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44.85 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 2 | 2 | 92877310 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 92877226 | 92877297 | 49672573 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-015 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | -430484415 | 0.02 | 0 | 1814.09 | 605.48 | 0 | 0 | 115.4 | 13.5 | 0 | 1 | 15.72 | 44.85 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 92877311 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.26 | 1814.09 | 115.4 | 15.72 | 2.31 | 0.27 | 0 | 472 | 157 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0
26 | 92877226 | 92877297 | 49673503 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | 509054691 | 0.02 | 0 | 1032.96 | 520.26 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 15.72 | 44.85 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 92877312 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.26 | 1032.96 | 65.71 | 15.72 | 1.31 | 0.23 | 0 | 269 | 135 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0
26 | 92877226 | 92877297 | 49523481 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1682799448 | 0.16 | 301.57 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2 | 92877313 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.08 | 301.57 | 30.4 | 9.92 | 4.86 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0
26 | 92877226 | 92877297 | 49523755 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.20-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.07.20-0002, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Тальк молотый, сорт I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1351694942 | 0.0006 | 18054.4 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 2 | 92877314 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0078 | 18054.4 | 1820 | 9.92 | 1.09 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0
26 | 92877226 | 92877297 | 49554585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -211331552 | 0.02 | 283.71 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 92877315 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.26 | 283.71 | 28.6 | 9.92 | 0.57 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0
26 | 92877226 | 92877297 | 49567992 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0003 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0003, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 0 | 1821525740 | 0.05 | 1091.2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 92877316 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.65 | 1091.2 | 110 | 9.92 | 5.5 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0
26 | 92877226 | 92877297 | 49568041 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0012 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0012, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Втулки, диаметр 22 мм | 1407 | 1013 | 1000 ШТ | 1000 ШТ | 1 | 0 | -429802834 | 0.0122 | 1180.48 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0122 | 0 | 2 | 92877317 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1586 | 1180.48 | 119 | 9.92 | 1.45 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0
26 | 92877226 | 92877297 | 49571904 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21.1.04.01-1006 | ФССЦ-2001, 21.1.04.01-1006, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0 | -743010440 | 0.1 | 26977.74 | 0 | 0 | 0 | 2719.53 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 26977.74 | 2719.53 | 9.92 | 271.95 | 0 | 35071 | 0 | 0 | 0 | 35071 | 0 | 0 | 0
26 | 92877226 | 92877297 | 49515638 | 70 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 1.01 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 2 | 92877318 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.13 | 9.92 | 1 | 9.92 | 1.01 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0
28 | 92877226 | 92877320 | 49510749 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 27.76 | 0 | 0 | 0 | 421.59 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 44.85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.76 | 1 | 2 | 92877334 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23407 | 55.52 | 0 | 55.52 | 421.59 | 9.4 | 44.85 | 260.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23429 | 23429 | 0 | 0 | 0
28 | 92877226 | 92877320 | 49510905 | 70 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44.85 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36 | 2 | 2 | 92877335 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92877226 | 92877320 | 49672573 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-015 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | -430484415 | 0.18 | 0 | 1814.09 | 605.48 | 0 | 0 | 115.4 | 13.5 | 0 | 1 | 15.72 | 44.85 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2 | 92877336 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.36 | 1814.09 | 115.4 | 15.72 | 20.77 | 2.43 | 0 | 653 | 218 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0
28 | 92877226 | 92877320 | 49673503 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | 509054691 | 0.18 | 0 | 1032.96 | 520.26 | 0 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 1 | 15.72 | 44.85 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2 | 92877337 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.36 | 1032.96 | 65.71 | 15.72 | 11.83 | 2.09 | 0 | 372 | 187 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0
28 | 92877226 | 92877320 | 49673715 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0 | 829370094 | 14.32 | 0 | 127.33 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 15.72 | 44.85 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.32 | 0 | 2 | 92877338 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.64 | 127.33 | 8.1 | 15.72 | 115.99 | 0 | 0 | 3637 | 0 | 0 | 3637 | 0 | 0 | 0
28 | 92877226 | 92877320 | 49524290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 397095127 | 1.05 | 104.85 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 2 | 92877339 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 104.85 | 10.57 | 9.92 | 11.1 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0
28 | 92877226 | 92877320 | 49525497 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.04-0011 | ФССЦ-2001, 01.7.15.04-0011, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -116031132 | 0.00218 | 123305.6 | 0 | 0 | 0 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00218 | 0 | 2 | 92877340 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.00436 | 123305.6 | 12430 | 9.92 | 27.1 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0
28 | 92877226 | 92877320 | 49541247 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.1.02.13-0007 | ФССЦ-2001, 08.1.02.13-0007, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 0 | -1183958868 | 100 | 91.07 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 91.07 | 9.18 | 9.92 | 918 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0
28 | 92877226 | 92877320 | 49542980 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -958641064 | 0.0515 | 49600 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0515 | 0 | 2 | 92877341 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.103 | 49600 | 5000 | 9.92 | 257.5 | 0 | 5109 | 0 | 0 | 0 | 5109 | 0 | 0 | 0
28 | 92877226 | 92877320 | 49563475 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.5.08.09-0001 | ФССЦ-2001, 18.5.08.09-0001, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Патрубки | 1455 | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | 0 | -984666861 | 1 | 2752.8 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 92877342 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2752.8 | 277.5 | 9.92 | 277.5 | 0 | 5506 | 0 | 0 | 0 | 5506 | 0 | 0 | 0
28 | 92877226 | 92877320 | 49567929 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.23-0082 | ФССЦ-2001, 20.1.02.23-0082, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1455 | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | 0 | -979010618 | 0.5 | 386.88 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 92877343 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 386.88 | 39 | 9.92 | 19.5 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
28 | 92877226 | 92877320 | 49568048 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0019 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0019, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Втулки изолирующие | 1407 | 1013 | 1000 ШТ | 1000 ШТ | 1 | 0 | 631936042 | 0.01 | 2678.4 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 92877344 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02 | 2678.4 | 270 | 9.92 | 2.7 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
28 | 92877226 | 92877320 | 49515638 | 70 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0 | -1731369543 | 5.22 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 2 | 92877345 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.44 | 9.92 | 1 | 9.92 | 5.22 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes (hidden)
24 | 92877294 | 92877290 | 49510785 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1-100-49 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 1 | 1 | 2.67 | 2 | 92877291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 92877295 | 92877290 | 49515638 | 70 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 0.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58 | 2 | 92877292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 92877309 | 92877297 | 49510749 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 | 5.39 | 2 | 92877298 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 92877310 | 92877297 | 49510905 | 70 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.04 | 2 | 92877299 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 92877311 | 92877297 | 49672573 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-015 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0.02 | 0 | 115.4 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 92877300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 92877312 | 92877297 | 49673503 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0.02 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 92877301 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 92877313 | 92877297 | 49523481 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.05-0041 | ФССЦ-2001, 01.7.06.05-0041, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.16 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 2 | 92877302 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 92877314 | 92877297 | 49523755 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.07.20-0002 | ФССЦ-2001, 01.7.07.20-0002, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Тальк молотый, сорт I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0006 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0006 | 2 | 92877303 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 92877315 | 92877297 | 49554585 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.09-0001 | ФССЦ-2001, 14.4.02.09-0001, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 92877304 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 92877316 | 92877297 | 49567992 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.01.05-0003 | ФССЦ-2001, 20.2.01.05-0003, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 0.05 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 92877305 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 92877317 | 92877297 | 49568041 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0012 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0012, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Втулки, диаметр 22 мм | 1407 | 1013 | 1000 ШТ | 1000 ШТ | 1 | 0.0122 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0122 | 2 | 92877306 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 92877318 | 92877297 | 49515638 | 70 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 1.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.01 | 2 | 92877307 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92877334 | 92877320 | 49510749 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 27.76 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 | 27.76 | 2 | 92877321 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92877335 | 92877320 | 49510905 | 70 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.36 | 2 | 92877322 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92877336 | 92877320 | 49672573 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2001, 91.05.05-015 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0.18 | 0 | 115.4 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 2 | 92877323 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92877337 | 92877320 | 49673503 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2001, 91.14.02-001 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 0.18 | 0 | 65.71 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 2 | 92877324 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92877338 | 92877320 | 49673715 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2001, 91.17.04-233 , приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1367 | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | 14.32 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.32 | 2 | 92877325 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92877339 | 92877320 | 49524290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0034 | ФССЦ-2001, 01.7.11.07-0034, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 1.05 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | 2 | 92877326 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92877340 | 92877320 | 49525497 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.04-0011 | ФССЦ-2001, 01.7.15.04-0011, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00218 | 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00218 | 2 | 92877327 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92877341 | 92877320 | 49542980 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0076 | ФССЦ-2001, 08.3.07.01-0076, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0515 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0515 | 2 | 92877328 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92877342 | 92877320 | 49563475 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.5.08.09-0001 | ФССЦ-2001, 18.5.08.09-0001, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Патрубки | 1455 | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | 1 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 92877329 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92877343 | 92877320 | 49567929 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.23-0082 | ФССЦ-2001, 20.1.02.23-0082, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1455 | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | 0.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 92877330 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92877344 | 92877320 | 49568048 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.02.01-0019 | ФССЦ-2001, 20.2.02.01-0019, приказ Минстроя России № 876/пр от 26.12.2019 | Втулки изолирующие | 1407 | 1013 | 1000 ШТ | 1000 ШТ | 1 | 0.01 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 92877331 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 92877345 | 92877320 | 49515638 | 70 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 |  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | 1374 | 1013 | РУБ | РУБ | 1 | 5.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.22 | 2 | 92877332 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA (hidden)
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | ООО "ОДСК" Доп. раб. место FStS-0031510 | 1 | 31510 | 66416438 | 11 | 15 | 0 | 0
|  |  | 5.15.3 Охранная сигнализация (СОТ) жилого дома (Лип. 18.2) | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз.18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.18.2) | [10 empty] | 0 | 0 | 0