Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение автоматизированной информационно-измерительная системы коммерческого учёта электроэнергии строящего здания: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 1)» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

Основание: С-540-26-АИИС КУЭ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли-чество | Цена без НДС, руб. | НДС, % | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Приборы учета ЭЭ и УСПД |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | ШТ | 195 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик однофазный ФОБОС 1 230В 5(80)А IQORLM(1)-C | ШТ | 195 |  |  |  |
| 2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | ШТ | 5 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик трехфазный активной электроэнергии прямого включения ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORLM(1)-D | ШТ | 2 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик трехфазный активной электроэнергии трансформаторного включения ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORLM(1)-А | ШТ | 3 |  |  |  |
| 3 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: УСПД "Вавиот" UPS RS GSM | ШТ | 1 |  |  |  |
| 4 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | ШТ | 1 |  |  |  |
| 5 | Конструкции металлические для антенн | т | 0,01 |  |  |  |
|  | Комплект установки (мачта, кронштейны, крепеж) | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | Корпус пластиковый ЩМПп 700х500х250 УХЛ1 IP65 ИЭК | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | ШТ | 6 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 25А | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика "С" | ШТ | 5 |  |  |  |
| 8 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Преобразователь интерфейсов 4-х портовый RS232/485/422 USR-N540 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 9 | Пускорегулирующий аппарат | ШТ | 3 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок питания EDR-120-12 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 10 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | Розетка AC 30-111 с заземл. контактом на DIN-рейку (R) CHINT 775001 | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 0,2 |  |  |  |
|  | Шина N "ноль", 100А, 8 отв. ШНИ-6х9-8-Д-С | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Шина РЕ "земля", 100А, 8 отв. ШНИ-6х9-8-Д-Ж | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | м | 0,6 |  |  |  |
|  | DIN-рейка оцинкованная 600 мм | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) YXD12 | шт. | 8 |  |  |  |
| 13 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 0,24 |  |  |  |
|  | Шины соединительные типа PI№ (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А (1P 63А (22см) YNS21-1-063-22-12) | ШТ | 1 |  |  |  |
| 14 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | Корпус пластиковый на 2 модуля КМПн-2 серии TEKFOR mini, IP41, белый, ИЭК | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Прибор или аппарат | ШТ | 2 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-60М 1Р 16А, характеристика "С" | ШТ | 1 |  |  |  |
| 16 | Коробка ответвительная на стене | ШТ | 52 |  |  |  |
|  | Разветвитель интерфейса RS-485/422, IP65, ток 2А, 2 ответв. ПР-4 (исп.2) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Разветвитель интерфейса RS-485/422, IP65, ток 2А, 4 ответв. ПР-6 (исп.1) | шт. | 49 |  |  |  |
| 17 | Прибор или аппарат | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19" (Удлинитель Ethernet) | ШТ | 1 |  |  |  |
| Изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 135 |  |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 55 |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм | м | 80 |  |  |  |
|  | Держатель для труб (клипса) диаметром 16 мм | шт. | 165 |  |  |  |
|  | Держатель для труб (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 240 |  |  |  |
|  | Хомут кабельный нейл. 2,5х150мм | шт. | 400 |  |  |  |
|  | Хомут кабельный нейл. 3,6х200мм | шт. | 500 |  |  |  |
|  | Коннектор для гофр.трубы 16мм Plast EKFPROxima kn-t-16-r | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Коннектор для гофр.трубы 25мм Plast EKFPROxima kn-t-25-r | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Наконечники кабельные медные ТМ-6 (НШВИ 0,34-В) | шт. | 1800 |  |  |  |
|  | Наконечники кабельные медные ТМ-4 (НШВИ 0,75-В) | шт. | 200 |  |  |  |
| 19 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 10 |  |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, ПА6, без протяжки, Ду 17 мм | м | 10 |  |  |  |
|  | Держатель для труб (клипса) диаметром 17 мм полиамид PAS17N | шт. | 30 |  |  |  |
| 20 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | м | 5 |  |  |  |
|  | Пруток-катанка ф8мм горячеоцинкованная MPS8-125 HD LN055 | м | 5 |  |  |  |
|  | Соединитель универсальный д/прутка ф5-10мм с 2-мя пластинами 50х50мм 2US-D5-10 TD MA0277 | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | Держатель д/прутка ф5-10мм вкручиваемый L=250мм DPV-L250-D5-10 TD MA0183 | шт. | 5 |  |  |  |
| Кабель |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 270 |  |  |  |
|  | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500 | м | 135 |  |  |  |
|  | Кабель симметричный для пром. интерфейса RS-485 СегментКИ-485-Энг(А)-HF 2х2х0.6 СегментЭнерго | м | 135 |  |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 кат.5е ВРВС, обжимной | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Колпачок защитный изолирующий д/коннектора RJ-45 | шт. | 4 |  |  |  |
| 22 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 10 |  |  |  |
|  | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 10 |  |  |  |
| 23 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 445 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000 | м | 165 |  |  |  |
|  | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 280 |  |  |  |
|  | Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм | шт. | 2 |  |  |  |
| 24 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий | м | 580 |  |  |  |
|  | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500 | м | 135 |  |  |  |
|  | Кабель симметричный для пром. интерфейса RS-485 СегментКИ-485-Энг(А)-HF 2х2х0.6 СегментЭнерго | м | 445 |  |  |  |
| 25 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | м | 16 |  |  |  |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | м | 2 |  |  |  |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 | м | 12 |  |  |  |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450 | м | 2 |  |  |  |

Основание: С-540-26-АИИС КУЭ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли-чество | Цена без НДС, руб. | НДС, % | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пуско-наладка системы АСКУЭ жилого дома |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1 |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ: (Начало работ – с даты заключения договора. Окончание работ: 31.12.2026 г. | Указать сроки выполнения работ |
| Условия оплаты (предпочтительно – отсрочка платежа на 10 дней после подписания актов выполненных работ). | Указать условия оплаты |
| Гарантийный срок 5 лет после получения разрешения на ввод в эксплуатацию | Указать срок гарантии |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Да/нет |
| Согласие с банковской гарантией или личное поручительство | Да/нет |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026      г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.