Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по отделке квартир и МОП секции б (оси 2-3)» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Кол-во | Стоимость руб. с НДС. | Итого руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 5.3.1.10.5 Монтаж конструкций здания выше 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: |  | Лоджии |  |  |  |  |
| 60 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза по подготовленной в заводских условиях поверхности (уголок в ж/б конструкции плит) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,093 |  |  |
| 60,1 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,000 |  |  |
| 60,2 | 113-0247 | Эмаль ПФ-837 серебристая (ЭМАЛЬ ПФ-1189 ТУ 6-10-1710-79) | т | 0,004 |  |  |
| 61 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза по подготовленной в заводских условиях поверхности (люк+лестница пожарная балконы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,385 |  |  |
| 61,1 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,001 |  |  |
| 61,2 | 113-0247 | Эмаль ПФ-837 серебристая (ЭМАЛЬ ПФ-1189 ТУ 6-10-1710-79) | т | 0,015 |  |  |
| Раздел: |  | Лестница |  |  |  |  |
| 67 | 07-05-016-3 | Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 100 м ограждения | 0,23 |  |  |
| 67,1 | 101-0825 | Поручень поливинилхлоридный | м | 85,68 |  |  |
| 68 | 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,85 |  |  |
| 68,1 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,02091 |  |  |
| 68,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,255 |  |  |
| 68,3 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2,295 |  |  |
| 69 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ОГ1,ОГ2 выход на тех. этаж) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |  |
| 69,1 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,000224 |  |  |
| 69,2 | 113-0247 | Эмаль ПФ-837 серебристая (ЭМАЛЬ ПФ-1189 ТУ 6-10-1710-79) | т | 0,00304 |  |  |
| 2. 5.7.3.7 Устройство перегородок из листовых материалов на каркасе |  |  |  |  |  |  |
| Кухонные зашивки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-05-009-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,477 |  |  |
| 1,1 | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 14,76574 |  |  |
| 1,2 | 101-2437 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 7,38287 |  |  |
| 1,3 | 101-2438 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 50,203516 |  |  |
| 1,4 | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 174,235732 |  |  |
| 1,5 | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 118,12592 |  |  |
| 1,6 | 101-2486 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм | м | 171,282584 |  |  |
| 1,7 | 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 165,376288 |  |  |
| 1,8 | 101-2583 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 3400 |  |  |
| 1,9 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 1391 |  |  |
| 1,10 | 201-0793 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 180,142028 |  |  |
| 1,11 | 201-0807 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 | м | 345,518316 |  |  |
| 2 | 09-03-050-1 | Монтаж профилей | 100 М ПЛИНТУСА | 3,258 |  |  |
| 2,1 | 201-0786 | Профиль направляющий ПН 50 | м | 213,1374 |  |  |
| 2,2 | 201-0805 | Профиль стоечный ПС 50 | м | 112,6256 |  |  |
| 2,3 | 101-2583 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | шт. | 3245 |  |  |
| 3 | 10-01-039-5 | Установка люков | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,155 |  |  |
| 3,1 | 201-8206 | Ревизионный люк 40х50 см | шт. | 77 |  |  |
| Зашивки ДЗ-1,ДЗ-1*,ДЗ-2,ДЗ-3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-01-010-1 | Установка элементов каркаса из брусьев (зашивки ДЗ-1,ДЗ-1*,ДЗ-2,ДЗ-3) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,419 |  |  |
| 4,1 | 102-0028 | Бруски обрезные | м3 | 0,38973696 |  |  |
| 4,2 | 102-0060 | Доски обрезные | м3 | 0,050 |  |  |
| 4,3 | 102-0077 | Доски необрезные | м3 | 0,004 |  |  |
| 4,4 | 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0,001 |  |  |
| 5 | 15-02-024-4 | Облицовка листами ГКЛВ | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,697 |  |  |
| 5,1 | 101-2586 | Саморез 3*25 ГОСТ 11652-80 | шт. | 1552 |  |  |
| 5,2 | 101-9101-4 | Дюбель анкерный 10*120 | ШТ | 529 |  |  |
| 5,3 | 101-2512 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм ГОСТ 6266-97 | м2 | 73,22301 |  |  |
| 5,4 | 101-2588 | Саморез 6*80 ГОСТ 11652-80 | шт. | 290 |  |  |
| Зашивка техниши |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-06-039-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 2,531 |  |  |
| 6,1 | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 30,369624 |  |  |
| 6,2 | 101-2439 | Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ | кг | 212,587368 |  |  |
| 6,3 | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 392,27431 |  |  |
| 6,4 | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 202,46416 |  |  |
| 6,5 | 101-2486 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм | м | 296,103834 |  |  |
| 6,6 | 101-2513 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2022 | м2 | 569,43045 |  |  |
| 6,7 | 101-2587 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт. | 1999 |  |  |
| 6,8 | 101-2588 | Шуруп для ГВЛ 3,9/45 | шт. | 4667 |  |  |
| 6,9 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 377 |  |  |
| 6,10 | 201-0793 | Профиль направляющий ПН | м | 217,648972 |  |  |
| 6,11 | 201-0807 | Профиль стоечный ПС | м | 592,207668 |  |  |
| 7 | 09-03-050-1 | Монтаж профилей | 100 М ПЛИНТУСА | 3,598 |  |  |
| 7,1 | 201-0793 | Профиль направляющий ПН | м | 215,4292 |  |  |
| 7,2 | 201-0807 | Профиль стоечный ПС | м | 144,7108 |  |  |
| 7,3 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 946 |  |  |
| 8 | 10-01-039-5 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,017 |  |  |
| 8,1 | 201-8202 | Ревизионный люк 30х30 см | шт. | 1 |  |  |
| 8,2 | 201-8205 | Ревизионный люк 30х60 см | шт. | 0 |  |  |
| 8,3 | 201-8204 | Ревизионный люк 30х40 см | шт. | 1 |  |  |
| 8,4 | 201-8201 | Ревизионный люк 20х25 см | шт. | 5 |  |  |
| 8,5 | 201-8201 | Ревизионный люк 20х30 см | шт. | 10 |  |  |
| Зашивки тамбура 3,4 , колясочной, электрощитовой |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 26-01-039-1 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (тамбур 3,4,колясочная, лоджия) | 1 м3 изоляции | 4,223 |  |  |
| 9,1 | 101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм | 10 шт. | 23,5 |  |  |
| 9,2 | 104-0508 | Плиты минераловатные жесткие ТЕРМОПОЛ (ПЖ-140) (ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЖ-120 (НГ) ГОСТ 9573-2012) | м3 | 4,3079292 |  |  |
| 10 | 10-06-040-2 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (тамбур 3,4, колясочная, лоджия, электрощитовая, коридор электрощитовой) | 100 м2 потолка | 0,469 |  |  |
| 10,1 | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 5,1644076 |  |  |
| 10,2 | 101-2439 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 26,2915296 |  |  |
| 10,3 | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 57,7474668 |  |  |
| 10,4 | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 63,381366 |  |  |
| 10,5 | 101-2484 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 30/30000 мм | м | 63,381366 |  |  |
| 10,6 | 101-2514 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2022 | м2 | 52,1135676 |  |  |
| 10,7 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 173 |  |  |
| 10,8 | 101-2587 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт. | 1470 |  |  |
| 10,9 | 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 31 |  |  |
| 10,10 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 151 |  |  |
| 10,11 | 201-0797 | Профиль | м | 63,8508576 |  |  |
| 10,12 | 201-0802 | Профиль | м | 133,805106 |  |  |
| 10,13 | 201-0816 | Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм | шт. | 31 |  |  |
| 10,14 | 201-0823 | Соединители профилей одноуровневые ПП | шт. | 75 |  |  |
| 10,15 | 201-0831 | ПП- удлинитель профилей 60*27 | шт. | 25 |  |  |
| 10,16 | 201-9010 | Тяга подвесов | шт. | 31 |  |  |
| 11 | 10-06-039-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) (тамбур 3,4, колясочная, лоджия, эектрощитовая, коридор электрощитовой) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,640 |  |  |
| 11,1 | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 7,680804 |  |  |
| 11,2 | 101-2439 | Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ | кг | 53,765628 |  |  |
| 11,3 | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 99,210385 |  |  |
| 11,4 | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 51,20536 |  |  |
| 11,5 | 101-2486 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм | м | 74,887839 |  |  |
| 11,6 | 101-2513 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2022 | м2 | 144,015075 |  |  |
| 11,7 | 101-2587 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт. | 506 |  |  |
| 11,8 | 101-2588 | Шуруп для ГВЛ 3,9/45 | шт. | 1180 |  |  |
| 11,9 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 95 |  |  |
| 11,10 | 201-0793 | Профиль направляющий | м | 55,045762 |  |  |
| 11,11 | 201-0807 | Профиль стоечный | м | 149,775678 |  |  |
| 12 | 26-01-036-2 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0,640 |  |  |
| 12,1 | 101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм | 10 шт. | 32,0 |  |  |
| 12,2 | 104-0508 | Плиты минераловатные жесткие ТЕРМОПОЛ (ПЖ-140) (ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЖ-120 (НГ) ГОСТ 9573-2012) | м3 | 5,899748 |  |  |
| 3. 5.8.2.1.5 Монтаж дверей в МОП, входных в квартиры и межкомнатных |  |  |  |  |  |  |
| 1 | в10-01-039-15 | Установка входных дверных блоков в квартиру ДУ 21-10 (поз.5,5*) | ШТ | 36 |  |  |
| 1,1 | 101-5400 | Гвозди "Текс" (ГВОЗДИ ФИНИШНЫЕ) | кг | 0,3168 |  |  |
| 1,2 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 2 |  |  |
| 1,3 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | 19,368 |  |  |
| 1,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ДЮБЕЛЬ АНКЕРНЫЙ 10*150) | шт. | 216 |  |  |
| 1,5 | 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные | м3 | 0,288 |  |  |
| 1,6 | 101-3139 | Шурупы-саморезы для доборов | 10 шт. | 20,2 |  |  |
| 1,7 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДВ 1 Рп 21х10 Г Пр Мд3 (входные в квартиру) с наличником ГОСТ 475-2016) поз 5 | м2 | 41,06918919 |  |  |
| 1,8 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДВ 1 Рп 21х10 Г Пр Мд3 (входные в квартиру) с наличником и добором ГОСТ 475-2016) поз 5* | м2 | 31,29081081 |  |  |
| 2 | в10-01-039-15 | Установка входных дверных блоков в квартиру ДУ 21-10 (поз.6,6*) | ШТ | 41 |  |  |
| 2,1 | 101-5400 | Гвозди "Текс" (ГВОЗДИ ФИНИШНЫЕ) | кг | 0,3608 |  |  |
| 2,2 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 2 |  |  |
| 2,3 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | 22,058 |  |  |
| 2,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ДЮБЕЛЬ АНКЕРНЫЙ 10*150) | шт. | 246 |  |  |
| 2,5 | 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные | м3 | 0,328 |  |  |
| 2,6 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДВ 1 Рл 21х10 Г Пр Мд3 (входные в квартиру) с наличником и добором ГОСТ 475-2016) поз 6 | м2 | 51,00595238 |  |  |
| 2,7 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДВ 1 Рл 21х10 Г Пр Мд3 (входные в квартиру) с наличником и добором ГОСТ 475-2016) поз 6* | м2 | 31,39428571 |  |  |
| 2,8 | 101-3139 | Шурупы-саморезы для доборов | 10 шт. | 20,3 |  |  |
| 3 | в10-01-039-10 | Установка дверных блоков ДГ 21-7 шириной коробки до 100 мм | ШТ | 62 |  |  |
| 3,1 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 3 |  |  |
| 3,2 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | 31,248 |  |  |
| 3,3 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | 372 |  |  |
| 3,4 | 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 340,256 |  |  |
| 3,5 | 203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (ДС 1 Рп 21х7 Г Пр Мд1 с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | 86,18 |  |  |
| 6 | в10-01-039-10 | Установка дверных блоков ДГ 21-7 шириной коробки до 100 мм | ШТ | 68 |  |  |
| 6,1 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 3 |  |  |
| 6,2 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | 34,272 |  |  |
| 6,3 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | 408 |  |  |
| 6,4 | 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 373,184 |  |  |
| 6,5 | 203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (ДС 1 Рл 21х7 Г Пр Мд1 с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | 94,52 |  |  |
| 7 | в10-01-039-13 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 120 мм | ШТ | 51 |  |  |
| 7,1 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм (САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5*70) | шт. | 663 |  |  |
| 7,2 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | 27,438 |  |  |
| 7,3 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 2 |  |  |
| 7,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | 306 |  |  |
| 7,5 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДМ 1 Рп 21х9 Г ПрБ Мд1 кор. 120 мм с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | 91,8 |  |  |
| 8 | в10-01-039-14 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 160 мм | ШТ | 57 |  |  |
| 8,1 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм (САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5*70) | шт. | 741 |  |  |
| 8,2 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 3 |  |  |
| 8,3 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | 30,666 |  |  |
| 8,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | 342 |  |  |
| 8,5 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДМ 1 Рп 21х9 Г ПрБ Мд1 кор. 160 мм с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | 102,6 |  |  |
| 9 | в10-01-039-13 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 120 мм | ШТ | 44 |  |  |
| 9,1 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм (САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5*70) | шт. | 572 |  |  |
| 9,2 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | 23,672 |  |  |
| 9,3 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 2 |  |  |
| 9,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | 264 |  |  |
| 9,5 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДМ 1 Рл 21х9 Г ПрБ Мд1 кор. 120 мм с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | 79,2 |  |  |
| 10 | в10-01-039-14 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 160 мм | ШТ | 54 |  |  |
| 10,1 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм (САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5*70) | шт. | 702 |  |  |
| 10,2 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 2 |  |  |
| 10,3 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | 29,052 |  |  |
| 10,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | 324 |  |  |
| 10,5 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДМ 1 Рл 21х9 Г ПрБ Мд1 кор. 160 мм с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | 97,2 |  |  |
| 11 | в10-01-039-11 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 60 мм | ШТ | 5 |  |  |
| 11,1 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм (САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5*70) | шт. | 65 |  |  |
| 11,2 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 0 |  |  |
| 11,3 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | 1,68 |  |  |
| 11,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | 35 |  |  |
| 11,5 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДМ 1 Рл 21х9 Г ПрБ Мд1 кор. 60 мм с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | 9 |  |  |
| 12 | в10-01-039-11 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 60 мм | ШТ | 5 |  |  |
| 12,1 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм (САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5*70) | шт. | 65 |  |  |
| 12,3 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | 1,68 |  |  |
| 12,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | 35 |  |  |
| 12,5 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДМ 1 Рп 21х9 Г ПрБ Мд1 кор. 60 мм с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | 9 |  |  |
| 13 | в10-01-047-3 | Установка дверных приборов: замки врезные с ручкой (входные+ кл. уб инв) | 100 ШТ | 0,77 |  |  |
| 14 | в10-01-047-3 | Установка дверных приборов ручки-защелки | 100 ШТ | 3,46 |  |  |
| 4. 5.8.2.2.3 Монтаж дверей входных в квартиры типа "Комфорт","Базовая" |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: |  | Монтаж дверей входных в квартиры типа "Комфорт","Базовая" |  |  |  |  |
| Квартиры типа "Комфорт" |  |  |  |  |  |  |
| Исключить для отделки "Базовая" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | в10-01-039-10 | Установка дверных блоков ДГ 21-7 шириной коробки до 100 мм | ШТ | -13 |  |  |
| 1,1 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | -1 |  |  |
| 1,2 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | -6,552 |  |  |
| 1,3 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | -78 |  |  |
| 1,4 | 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | -71,344 |  |  |
| 1,5 | 203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (ДС 1 Рп 21х7 Г Пр Мд1 с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | -18,07 |  |  |
| 2 | в10-01-039-10 | Установка дверных блоков ДГ 21-7 шириной коробки до 100 мм | ШТ | -14 |  |  |
| 2,1 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | -1 |  |  |
| 2,2 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | -7,056 |  |  |
| 2,3 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | -84 |  |  |
| 2,4 | 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | -76,832 |  |  |
| 2,5 | 203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (ДС 1 Рл 21х7 Г Пр Мд1 с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | -19,46 |  |  |
| 3 | в10-01-039-13 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 120 мм | ШТ | -11 |  |  |
| 3,1 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм (САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5*70) | шт. | -143 |  |  |
| 3,2 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | -5,918 |  |  |
| 3,3 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 0 |  |  |
| 3,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | -66 |  |  |
| 3,5 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДМ 1 Рп 21х9 Г ПрБ Мд1 кор. 120 мм с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | -19,8 |  |  |
| 4 | в10-01-039-14 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 160 мм | ШТ | -11 |  |  |
| 4,1 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм (САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5*70) | шт. | -143 |  |  |
| 4,2 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 0 |  |  |
| 4,3 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | -5,918 |  |  |
| 4,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | -66 |  |  |
| 4,5 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДМ 1 Рп 21х9 Г ПрБ Мд1 кор. 160 мм с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | -19,8 |  |  |
| 5 | в10-01-039-13 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 120 мм | ШТ | -10 |  |  |
| 5,1 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм (САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5*70) | шт. | -130 |  |  |
| 5,2 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | -5,38 |  |  |
| 5,3 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 0 |  |  |
| 5,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | -60 |  |  |
| 5,5 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДМ 1 Рл 21х9 Г ПрБ Мд1 кор. 120 мм с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | -18 |  |  |
| 6 | в10-01-039-14 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 160 мм | ШТ | -11 |  |  |
| 6,1 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм (САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5*70) | шт. | -143 |  |  |
| 6,2 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 0 |  |  |
| 6,3 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | -5,918 |  |  |
| 6,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | -66 |  |  |
| 6,5 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДМ 1 Рл 21х9 Г ПрБ Мд1 кор. 160 мм с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | -19,8 |  |  |
| 7 | в10-01-039-11 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 60 мм | ШТ | -2 |  |  |
| 7,1 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм (САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5*70) | шт. | -26 |  |  |
| 7,2 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 0 |  |  |
| 7,3 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | -0,672 |  |  |
| 7,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | -14 |  |  |
| 7,5 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДМ 1 Рл 21х9 Г ПрБ Мд1 кор. 60 мм с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | -3,6 |  |  |
| 8 | в10-01-039-11 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 60 мм | ШТ | -1 |  |  |
| 8,1 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм (САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5*70) | шт. | -13 |  |  |
| 8,2 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | 0 |  |  |
| 8,3 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | -0,336 |  |  |
| 8,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ШУРУП ПО БЕТОНУ 7.5*112) | шт. | -7 |  |  |
| 8,5 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДМ 1 Рп 21х9 Г ПрБ Мд1 кор. 60 мм с наличником ГОСТ 475-2016) | м2 | -1,8 |  |  |
| 9 | в10-01-047-3 | Установка дверных приборов ручки-защелки | 100 ШТ | -0,73 |  |  |
| Исключить для отделки "Комфорт" |  |  |  |  |  |  |
| 10 | в10-01-039-15 | Установка входных дверных блоков в квартиру ДУ 21-10 (поз.5,5*,6,6*) | ШТ | -13 |  |  |
| 10,1 | 101-5400 | Гвозди "Текс" (ГВОЗДИ ФИНИШНЫЕ) | кг | -0,114 |  |  |
| 10,2 | 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм (СВЕРЛА) | шт. | -1 |  |  |
| 10,3 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | -6,994 |  |  |
| 10,4 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ДЮБЕЛЬ АНКЕРНЫЙ 10*150) | шт. | -78 |  |  |
| 10,5 | 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные | м3 | -0,104 |  |  |
| 10,6 | 101-3139 | Шурупы-саморезы для доборов | 10 шт. | -7,3 |  |  |
| 10,7 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДВ 1 Рп 21х10 Г Пр Мд3 (входные в квартиру) с наличником ГОСТ 475-2016) поз 5,6 | м2 | -15,337 |  |  |
| 10,8 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ДВ 1 Рп 21х10 Г Пр Мд3 (входные в квартиру) с наличником и добором ГОСТ 475-2016) поз 5*,6* | м2 | -10,793 |  |  |
| 11 | в10-01-047-3 | Установка дверных приборов: замки врезные с ручкой (входные+ кл. уб инв) | 100 ШТ | -0,13 |  |  |
| Добавить |  |  |  |  |  |  |
| Двери-сейфы квартир |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 09-04-012-1 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 26,13 |  |  |
| 12,1 | МКПС-255 | Стойка Ст 4 ( труба 40*40*3) (панельная секция) | т | 0,060 |  |  |
| 12,2 | 203-8146 | Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) (Блок дверной ДСВх,Б,Оп,Прг,Н,Пкомб,М3,О для проема 2080-970) | м2 | 26,13 |  |  |
| 12,3 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,003 |  |  |
| 12,4 | 101-8055 | Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) | кг | 7,810257 |  |  |
| 12,5 | 101-3137 | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм (ДЮБЕЛЬ АНКЕРНЫЙ 10*150) | шт. | 104 |  |  |
| 13 | 15-02-024-3 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов (добор) | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,008 |  |  |
| 13,1 | 101-3139 | Шурупы-саморезы 3,5*16 | 10 шт. | 4,8 |  |  |
| 13,2 | 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 0,84 |  |  |
| 5. 5.9.1.1.7 Устройство полов, полы котельной |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: |  | Устройство полов |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-040-3 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 М ПЛИНТУСА | 39,6 |  |  |
| 1,1 | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 10 шт. | 1040,9 |  |  |
| 1,2 | 101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 10415 |  |  |
| 1,3 | 101-4847 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 268 |  |  |
| 1,4 | 101-4848 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 1198 |  |  |
| 1,5 | 101-4849 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 1063 |  |  |
| 1,6 | 101-4850 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | шт. | 659 |  |  |
| 1,7 | 101-4851 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | шт. | 659 |  |  |
| 1,8 | 101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 3999,619646 |  |  |
| 2 | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических (с/уз, ванные) | 100 М ПЛИНТУСА | 7,7 |  |  |
| 2,1 | 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 777,7 |  |  |
| 2,2 | БРЛ-4.19 | Раствор цементный B15 М200 (в летнее время) | м3 | 1,232 |  |  |
| 3 | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических (МОП) | 100 М ПЛИНТУСА | 6,25 |  |  |
| 3,1 | 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 631,25 |  |  |
| 3,2 | БРЛ-4.19 | Раствор цементный B15 М200 (в летнее время) | м3 | 1 |  |  |
| 4 | 11-01-049-1 | Укладка металлического накладного профиля (пороги) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.11) | 100 м профиля | 1,96 |  |  |
| 4,1 | 101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 1313 |  |  |
| 4,2 | 206-9002 | Профили стыкоперекрывающие (порожки) | м | 205,8 |  |  |
| Подраздел: |  | 1 этаж (общие комнаты, гостиные, кухни, спальни, коридоры, прихожие ) |  |  |  |  |
| 1 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100 м2 | 1,61 |  |  |
| 1,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,161 |  |  |
| 1,2 | 101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | 0,021 |  |  |
| 2 | в11-01-036-5 | Подготовка поверхности пола для укладки ленолиума в жилых домах КПД | 100 м2 | 1,61 |  |  |
| 2,1 | 402-0313 | Наливной пол из сухих самовыравнивающих смесей | т | 0,7728 |  |  |
| 3 | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 2,16 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 3,1 | 101-1975 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм (ЛЕНТА ПОЛИФОМ ) | 100 м | 2,268 |  |  |
| 4 | 11-01-048-3 | Устройство сборных оснований из малоформатных ГВЛ на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм | 100 м2 покрытия | 2,02 |  |  |
| 4,1 | 101-2435 | Клей «Перлфикс», КНАУФ (МАСТИКА КЛЕЕЩАЯ НА ОСНОВЕ ПВА) | кг | 101 |  |  |
| 4,2 | 101-2439 | Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ (ШПАТЛЕВКА) | кг | 20,2 |  |  |
| 4,3 | 101-2515 | Листы гипсоволокнистые малоформатные влагостойкие 1500х1200х10 мм (ЛИСТЫ ГВЛВ толщ. 10 мм ГОСТ Р51829-2001) | м2 | 412,08 |  |  |
| 4,4 | 101-2587 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт. | 4040 |  |  |
| 4,5 | 104-0175 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25 (ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ ХРS Carbon 35-300) | м3 | 8,241757475 |  |  |
| 4,6 | 101-2420 | Лента гидроизоляционная для углов и швов (ПОЛИФОМ) | м | 242,4 |  |  |
| 5 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | -2,02 |  |  |
| 6 | 11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 2,02 |  |  |
| 6,1 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (ЛИНОЛЕУМ ПВХ ВПЕНЕННЫЙ ТУ 5771-007-54031669-2003) | м2 | 214,0594 |  |  |
| 6,2 | 101-1743 | Клей «Бустилат» (КЛЕЙ ВОДОДИСПЕРСИОННЫЙ) | т | 0,101 |  |  |
| 6,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 1,01 |  |  |
| Подраздел: |  | 1 этаж ( ванные. туалетные ) |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-011-5 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм (60 мм) | 100 м2 стяжки | 0,19 |  |  |
| 1,1 | ПСБ-3 | Полистирол бетон Д 250 | м3 | 0,3876 |  |  |
| 2 | 11-01-011-6 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 0,19 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 2,1 | ПСБ-3 | Полистирол бетон Д 250 | м3 | 0,7752 |  |  |
| 3 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,2 |  |  |
| 3,1 | 113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (ПЛЕНКА ПОЛИТЕЛЕНОВАЯ ГОСТ 10354-82 толщ. 200 мк) | м2 | 23 |  |  |
| 4 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,19 |  |  |
| 4,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 0,3876 |  |  |
| 5 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,19 |  |  |
| 5,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 0,097 |  |  |
| 6 | и13-03-006-1 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0,21 |  |  |
| 6,1 | 113-0474-1 | Грунтовка "ГЛИМС-Грунт" | т | 0,003 |  |  |
| 6,2 | 402-0230-2 | Смесь сухая герметизирующая цементная "ГЛИМС-Водоstop" | т | 0,0945 |  |  |
| 7 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,19 |  |  |
| 7,1 | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ ГОСТ 6787-2001) с/уз | м2 | 19,38 |  |  |
| 7,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,095 |  |  |
| 7,3 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ) | кг | 85,5 |  |  |
| 7,4 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (ЗАТИРКА ВОДОСТОЙКАЯ) | т | 0,010 |  |  |
| 7,6 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные (ВКЛАДЫШИ) | шт. | 152 |  |  |
| Подраздел: |  | Лифтовый холл 1-го этажа |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,15 |  |  |
| 1,1 | 113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ толщиной 200 мк ГОСТ 10354-82) | м2 | 17,25 |  |  |
| 2 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (38 мм) | 100 м2 стяжки | 0,14 |  |  |
| 2,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 0,2856 |  |  |
| 3 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=3,6 | 100 м2 стяжки | 0,14 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 3,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 0,25704 |  |  |
| 4 | 11-01-047-2 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,14 |  |  |
| 4,1 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0,001 |  |  |
| 4,2 | 101-4368 | Клей плиточный | кг | 168 |  |  |
| 4,3 | 101-4488 | Гранит керамический 600х600 | м2 | 14,28 |  |  |
| 4,4 | 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,001 |  |  |
| 5 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100 м2 | -0,14 |  |  |
| Подраздел: |  | Лестничная клетка |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,09 |  |  |
| 1,1 | 113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ толщиной 200 мк ГОСТ 10354-82) | м2 | 10,35 |  |  |
| 2 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (38 мм) | 100 м2 стяжки | 0,09 |  |  |
| 2,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 0,1836 |  |  |
| 3 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=3,6 | 100 м2 стяжки | 0,09 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 3,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 0,16524 |  |  |
| 4 | 11-01-027-5 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,09 |  |  |
| 4,1 | 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм | м2 | 9,18 |  |  |
| 4,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,045 |  |  |
| 4,3 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ) | кг | 40,5 |  |  |
| 4,4 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (ЗАТИРКА ВОДОСТОЙКАЯ) | т | 0,005 |  |  |
| 4,6 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные (ВКЛАДЫШИ) | шт. | 72 |  |  |
| Подраздел: |  | Поэтажный коридор 1-го этажа, тамбуры 3,4, колясочная |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,54 |  |  |
| 1,1 | 113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ толщиной 200 мк ГОСТ 10354-82) | м2 | 62,1 |  |  |
| 2 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (48 мм) | 100 м2 стяжки | 0,52 |  |  |
| 2,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 1,0608 |  |  |
| 3 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5,6 | 100 м2 стяжки | 0,52 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 3,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 1,48512 |  |  |
| 4 | 11-01-047-2 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,52 |  |  |
| 4,1 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0,005 |  |  |
| 4,2 | 101-4368 | Клей плиточный | кг | 624 |  |  |
| 4,3 | 101-4488 | Гранит керамический 600х600 | м2 | 53,04 |  |  |
| 4,4 | 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,005 |  |  |
| 5 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100 м2 | -0,52 |  |  |
| Подраздел: |  | Колясочная (участок на отм +0,042) |  |  |  |  |
| 1 | в11-01-036-5 | Подготовка поверхности пола для укладки линолиума в жилых домах КПД | 100 м2 | 0,037 |  |  |
| 1,1 | 402-0313 | Наливной пол из сухих самовыравнивающих смесей | т | 0,018 |  |  |
| 2 | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 0,148 |  |  |
| 2,1 | 104-0175 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25 (ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ ХРS Carbon PROF Технониколь) | м3 | 0,15096 |  |  |
| 3 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (40 мм) | 100 м2 стяжки | 0,037 |  |  |
| 3,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 0,075 |  |  |
| 4 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=4 | 100 м2 стяжки | 0,037 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 4,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 0,075 |  |  |
| 5 | 11-01-047-2 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,037 |  |  |
| 5,1 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0,000 |  |  |
| 5,2 | 101-4368 | Клей плиточный | кг | 44,4 |  |  |
| 5,3 | 101-4488 | Гранит керамический 600х600 | м2 | 3,774 |  |  |
| 5,4 | 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,000 |  |  |
| 6 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100 м2 | -0,037 |  |  |
| Подраздел: |  | Аппаратная |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,01 |  |  |
| 1,1 | 113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (ПЛЕНКА ПОЛИТЕЛЕНОВАЯ ГОСТ 10354-82 толщ. 200 мк) | м2 | 1,15 |  |  |
| 2 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (48 мм) | 100 м2 стяжки | 0,01 |  |  |
| 2,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 0,020 |  |  |
| 3 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5,6 | 100 м2 стяжки | 0,01 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 3,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 0,02856 |  |  |
| 4 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,01 |  |  |
| 4,1 | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ ГОСТ 6787-2001) | м2 | 1,02 |  |  |
| 4,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,005 |  |  |
| 4,3 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ) | кг | 4,5 |  |  |
| 4,4 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (ЗАТИРКА ВОДОСТОЙКАЯ) | т | 0,0005 |  |  |
| 4,6 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные (ВКЛАДЫШИ) | шт. | 8 |  |  |
| Подраздел: |  | Мойка в колясочной |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-011-8 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0,016 |  |  |
| 1,1 | 101-4163 | Грунтовка акриловая | кг | 0,48 |  |  |
| 1,2 | 402-0194 | Смеси сухие для наливных полов (Влагостойкая штукатурная смесь) | т | 0,0144 |  |  |
| 1,3 | 104-0092 | Стекловолокно рубленое | т | 0,003478333 |  |  |
| 2 | 11-01-011-10 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, к=25 | 100 м2 стяжки | 0,016 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 2,1 | 402-0194 | Смеси сухие для наливных полов (Влагостойкая штукатурная смесь) | т | 0,072 |  |  |
| 3 | 11-01-004-9 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,016 |  |  |
| 3,1 | 113-2221 | Праймер битумный | т | 0,00096 |  |  |
| 3,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,008 |  |  |
| 4 | 11-01-004-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,016 |  |  |
| 4,1 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,004624 |  |  |
| 4,2 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,000912 |  |  |
| 4,3 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ ХПП) | м2 | 1,856 |  |  |
| 4,4 | 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,00152 |  |  |
| 4,5 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,008 |  |  |
| 5 | 11-01-004-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,016 |  |  |
| 5,1 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,002112 |  |  |
| 5,2 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,000304 |  |  |
| 5,3 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ ХКП) | м2 | 1,856 |  |  |
| 5,4 | 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,000912 |  |  |
| 6 | 11-01-011-8 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0,016 |  |  |
| 6,1 | 101-4163 | Грунтовка акриловая | кг | 0,48 |  |  |
| 6,2 | 402-0194 | Смеси сухие для наливных полов (Влагостойкая штукатурная смесь) | т | 0,0144 |  |  |
| 6,3 | 104-0092 | Стекловолокно рубленое | т | 0,003478 |  |  |
| 7 | 11-01-011-10 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, к=20 | 100 м2 стяжки | 0,016 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 7,1 | 402-0194 | Смеси сухие для наливных полов (Влагостойкая штукатурная смесь) | т | 0,0576 |  |  |
| 8 | 11-01-047-2 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,016 |  |  |
| 8,1 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0,000144 |  |  |
| 8,2 | 101-4368 | Клей плиточный | кг | 19,2 |  |  |
| 8,3 | 101-4488 | Гранит керамический 600х600 | м2 | 1,632 |  |  |
| 8,4 | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,000192 |  |  |
| 8,5 | 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,00016 |  |  |
| 9 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100 м2 | -0,016 |  |  |
| 10 | и13-03-006-1 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 10,1 | 113-0474-1 | Грунтовка "ГЛИМС-Грунт" | т | 0,00028 |  |  |
| 10,2 | 402-0230-2 | Смесь сухая герметизирующая цементная "ГЛИМС-Водоstop" | т | 0,009 |  |  |
| 11 | 26-01-052-2 | Устройство гидроизоляционной ленты | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,052 |  |  |
| 11,1 | 101-5958 | Гидроизоляционная лента | П.М | 24,96 |  |  |
| Подраздел: |  | Лестничная площадка (1-й этаж) |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-027-5 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,048 |  |  |
| 1,1 | 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм (ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПНГ С РЕЛЬЕФНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 6787-2001) | м2 | 4,896 |  |  |
| 1,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,024 |  |  |
| 1,3 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ) | кг | 21,6 |  |  |
| 1,4 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (ЗАТИРКА ВОДОСТОЙКАЯ) | т | 0,0024 |  |  |
| 1,6 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные (ВКЛАДЫШИ) | шт. | 38 |  |  |
| Подраздел: |  | Электрощитовая, коридор электрощитовой, кладовая уборочного инвентаря |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-011-5 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм (45 мм) | 100 м2 стяжки | 0,049 |  |  |
| 1,1 | ПСБ-3 | Полистирол бетон Д 250 | м3 | 0,09996 |  |  |
| 2 | 11-01-011-6 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05, к=5 | 100 м2 стяжки | 0,049 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 2,1 | ПСБ-3 | Полистирол бетон Д 250 | м3 | 0,12495 |  |  |
| 3 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,049 |  |  |
| 3,1 | 113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (ПЛЕНКА ПОЛИТЕЛЕНОВАЯ ГОСТ 10354-82 толщ. 200 мк) | м2 | 5,635 |  |  |
| 4 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (23 мм) | 100 м2 стяжки | 0,049 |  |  |
| 4,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 0,09996 |  |  |
| 5 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=0,4 | 100 м2 стяжки | -0,049 |  |  |
| 5,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | -0,009996 |  |  |
| 6 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,049 |  |  |
| 6,1 | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ ГОСТ 6787-2001) | м2 | 4,998 |  |  |
| 6,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0245 |  |  |
| 6,3 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ) | кг | 22,05 |  |  |
| 6,4 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (ЗАТИРКА ВОДОСТОЙКАЯ) | т | 0,00245 |  |  |
| 6,6 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные (ВКЛАДЫШИ) | шт. | 39 |  |  |
| Подраздел: |  | Нежилое помещение |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,031 |  |  |
| 1,1 | 113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ толщиной 200 мк ГОСТ 10354-82) | м2 | 3,565 |  |  |
| 2 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (38 мм) | 100 м2 стяжки | 0,029 |  |  |
| 2,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 0,05916 |  |  |
| 3 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=3,6 | 100 м2 стяжки | 0,029 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 3,1 | БРЛ-4.14 | Раствор цементный B12,5 М150 (в летнее время) | м3 | 0,053244 |  |  |
| Подраздел: |  | Типовой этаж (кухни, общие комнаты, гостинные спальни. коридоры. прихожие. кладовые, встроенные шкафы ) |  |  |  |  |
| 1 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100 м2 | 29,1 |  |  |
| 1,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 2,91 |  |  |
| 1,2 | 101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | 0,38412 |  |  |
| 2 | в11-01-036-5 | Подготовка поверхности пола для укладки ленолиума в жилых домах КПД | 100 м2 | 29,1 |  |  |
| 2,1 | 402-0313 | Наливной пол из сухих самовыравнивающих смесей | т | 13,968 |  |  |
| 3 | 11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 36,371 |  |  |
| 3,1 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (ЛИНОЛЕУМ ПВХ ВПЕНЕННЫЙ ТУ 5771-007-54031669-2003) | м2 | 3854,23487 |  |  |
| 3,2 | 101-1743 | Клей «Бустилат» (КЛЕЙ ВОДОДИСПЕРСИОННЫЙ) | т | 1,81855 |  |  |
| 3,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 18,1855 |  |  |
| Подраздел: |  | Типовой этаж ( ванные. туалетные ) |  |  |  |  |
| 1 | и13-03-006-1 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 3,788 |  |  |
| 1,1 | 113-0474-1 | Грунтовка "ГЛИМС-Грунт" | т | 0,053032 |  |  |
| 1,2 | 402-0230-2 | Смесь сухая герметизирующая цементная "ГЛИМС-Водоstop" | т | 1,7046 |  |  |
| 2 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 3,506 |  |  |
| 2,1 | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ ГОСТ 6787-2001) с/уз | м2 | 357,612 |  |  |
| 2,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 1,753 |  |  |
| 2,3 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ) | кг | 1577,7 |  |  |
| 2,4 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (ЗАТИРКА ВОДОСТОЙКАЯ) | т | 0,1753 |  |  |
| 2,6 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные (ВКЛАДЫШИ) | шт. | 2805 |  |  |
| Подраздел: |  | Лифтовый холл, поэтажный коридор |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-047-2 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 4,921 |  |  |
| 1,1 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0,044289 |  |  |
| 1,2 | 101-4368 | Клей плиточный | кг | 5905,2 |  |  |
| 1,3 | 101-4488 | Гранит керамический 600х600 | м2 | 501,942 |  |  |
| 1,4 | 203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0,04921 |  |  |
| 2 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100 м2 | -4,921 |  |  |
| 6. 5.9.1.2.3 Устройство полов в квартирах типа "Комфорт", "Базовая" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квартиры типа "Комфорт" |  |  |  |  |
| Раздел: |  | Устройство полов |  |  |  |  |
|  |  | Невыполняемые для отделки "Базовая" |  |  |  |  |
|  |  | Жилые помещения |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-040-3 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 М ПЛИНТУСА | -8,18 |  |  |
| 1,1 | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 10 шт. | -215,1 |  |  |
| 1,2 | 101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | -2151 |  |  |
| 1,3 | 101-4847 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | -55 |  |  |
| 1,4 | 101-4848 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | -248 |  |  |
| 1,5 | 101-4849 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | -220 |  |  |
| 1,6 | 101-4850 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | шт. | -136 |  |  |
| 1,7 | 101-4851 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | шт. | -136 |  |  |
| 1,8 | 101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | -826,18 |  |  |
| 2 | 11-01-049-1 | Укладка металлического накладного профиля (пороги) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.11) | 100 м профиля | -0,43 |  |  |
| 2,1 | 101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | -288 |  |  |
| 2,2 | 206-9002 | Профили стыкоперекрывающие (порожки) | м | -45,15 |  |  |
| 3 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100 м2 | -6,52 |  |  |
| 3,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,652 |  |  |
| 3,2 | 101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | -0,086064 |  |  |
| 4 | в11-01-036-5 | Подготовка поверхности пола для укладки ленолиума в жилых домах КПД | 100 м2 | -6,52 |  |  |
| 4,1 | 402-0313 | Наливной пол из сухих самовыравнивающих смесей | т | -3,1296 |  |  |
| 5 | 11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | -8,15 |  |  |
| 5,1 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (ЛИНОЛЕУМ ПВХ ВПЕНЕННЫЙ ТУ 5771-007-54031669-2003) | м2 | -863,6555 |  |  |
| 5,2 | 101-1743 | Клей «Бустилат» (КЛЕЙ ВОДОДИСПЕРСИОННЫЙ) | т | -0,4075 |  |  |
| 5,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -4,075 |  |  |
| с/у |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических (с/уз, ванные) | 100 М ПЛИНТУСА | -1,6 |  |  |
| 6,1 | 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | -161,6 |  |  |
| 6,2 | БРЛ-4.19 | Раствор цементный B15 М200 (в летнее время) | м3 | -0,256 |  |  |
| 7 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | -0,77 |  |  |
| 7,1 | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ ГОСТ 6787-2001) с/уз | м2 | -78,54 |  |  |
| 7,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,385 |  |  |
| 7,3 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ) | кг | -346,5 |  |  |
| 7,4 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (ЗАТИРКА ВОДОСТОЙКАЯ) | т | -0,0385 |  |  |
| 7,6 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные (ВКЛАДЫШИ) | шт. | -616 |  |  |
| Невыполняемые для отделки "Комфорт" |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических (с/уз, ванные) | 100 М ПЛИНТУСА | -1,32 |  |  |
| 8,1 | 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | -133,32 |  |  |
| 8,2 | БРЛ-4.19 | Раствор цементный B15 М200 (в летнее время) | м3 | -0,2112 |  |  |
| 9 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | -0,62 |  |  |
| 9,1 | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ ГОСТ 6787-2001) с/уз | м2 | -63,24 |  |  |
| 9,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,31 |  |  |
| 9,3 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ) | кг | -279 |  |  |
| 9,4 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (ЗАТИРКА ВОДОСТОЙКАЯ) | т | -0,031 |  |  |
| 9,6 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные (ВКЛАДЫШИ) | шт. | -496 |  |  |
| 10 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (КОМФОРТ СЕРЫЙ) | 100 м2 покрытия | 0,55 |  |  |
| 10,1 | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ Боско Серый. Арт.SG410520N. разм.502х201) | м2 | 56,1 |  |  |
| 10,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,275 |  |  |
| 10,3 | 101-1946 | Клей плиточный | кг | 247,5 |  |  |
| 10,4 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (ЗАТИРКА ВОДОСТОЙКАЯ) | т | 0,0275 |  |  |
| 10,6 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные (ВКЛАДЫШИ) | шт. | 440 |  |  |
| 11 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (КОМФОРТ БЕЖЕВЫЙ) | 100 м2 покрытия | 0,06 |  |  |
| 11,1 | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ "Коллиано" светлый бежевый Арт.SG912600N, разм.300х300) | м2 | 6,12 |  |  |
| 11,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,03 |  |  |
| 11,3 | 101-1946 | Клей плиточный | кг | 27 |  |  |
| 11,4 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (ЗАТИРКА ВОДОСТОЙКАЯ) | т | 0,003 |  |  |
| 11,6 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные (ВКЛАДЫШИ) | шт. | 48 |  |  |
| Подраздел: |  | Кухни, общие комнаты, гостинные спальни. коридоры. прихожие. кладовые |  |  |  |  |
| Невыполняемые для отделки "Комфорт" |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11-01-040-3 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 М ПЛИНТУСА | -0,132 |  |  |
| 12,1 | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 10 шт. | -3,5 |  |  |
| 12,2 | 101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | -35 |  |  |
| 12,3 | 101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | -13,332 |  |  |
| 13 | 11-01-049-1 | Укладка металлического накладного профиля (пороги) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.11) | 100 м профиля | -0,35 |  |  |
| 13,1 | 101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | -235 |  |  |
| 13,2 | 206-9002 | Профили стыкоперекрывающие (порожки) | м | -36,75 |  |  |
| 14 | 11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | -6,63 |  |  |
| 14,1 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (ЛИНОЛЕУМ ПВХ ВПЕНЕННЫЙ ТУ 5771-007-54031669-2003) | м2 | -702,5811 |  |  |
| 14,2 | 101-1743 | Клей «Бустилат» (КЛЕЙ ВОДОДИСПЕРСИОННЫЙ) | т | -0,3315 |  |  |
| 14,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -3,315 |  |  |
| 15 | 11-01-034-4 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 6,69 |  |  |
| 15,1 | 101-2962 | Подложка под паркет и ламинат, толщина 2 мм | м2 | 702,45 |  |  |
| 15,2 | 101-4665 | Покрытие напольное ламинированное, 32 класс износостойкости, толщина 8 мм | м2 | 685,725 |  |  |
| 16 | 11-01-049-1 | Укладка металлического накладного профиля (порога) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.11) | 100 м профиля | 0,64 |  |  |
| 16,1 | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 10 шт. | 16,7 |  |  |
| 16,2 | 101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 167 |  |  |
| 16,3 | 206-1396 | Планка алюминиевая шовная толщиной 3 мм, шириной 30 мм (порог) | м | 67,2 |  |  |
| Подраздел: |  | Полы лоджии |  |  |  |  |
| 17 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,5 |  |  |
| 17,1 | БРЛ-4.15 | Раствор цементный B12,5 F50 М150 Ф50 (в летнее время) | м3 | 1,02 |  |  |
| 18 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,5 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 18,1 | БРЛ-4.15 | Раствор цементный B12,5 F50 М150 Ф50 (в летнее время) | м3 | 1,02 |  |  |
| 19 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,5 |  |  |
| 19,1 | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ "Коллиано" светлый бежевый Арт.SG912600N, разм.300х300) | м2 | 51 |  |  |
| 19,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,25 |  |  |
| 19,3 | 101-1946 | Клей плиточный | кг | 225 |  |  |
| 19,4 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (ЗАТИРКА ВОДОСТОЙКАЯ) | т | 0,025 |  |  |
| 19,6 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные (ВКЛАДЫШИ) | шт. | 400 |  |  |
| 7. 5.9.2.7 Отделка МОП общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: |  | Штукатурные и малярные работы |  |  |  |  |
| 4 | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 7,82 |  |  |
| 4,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,782 |  |  |
| 4,2 | 101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | 0,10166 |  |  |
| 5 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен | 100 м2 | 19,7 |  |  |
| 5,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 1,97 |  |  |
| 5,2 | 101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | 0,26004 |  |  |
| 6 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (откосы) | 100 м2 | 0,41 |  |  |
| 6,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,041 |  |  |
| 6,2 | 101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | 0,005412 |  |  |
| 7 | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 7,82 |  |  |
| 7,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,09384 |  |  |
| 7,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая | т | 0,498134 |  |  |
| 7,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 1,173 |  |  |
| 8 | в15-04-052-3 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 7,82 |  |  |
| 8,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 11,4172 |  |  |
| 8,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | 0,562258 |  |  |
| 8,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 1,564 |  |  |
| 9 | в15-04-052-3 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (по гипсокартону) | 100 м2 | 0,5 |  |  |
| 9,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,365 |  |  |
| 9,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | 0,017975 |  |  |
| 9,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,05 |  |  |
| 10 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 20,62 |  |  |
| 10,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,24744 |  |  |
| 10,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая | т | 1,09286 |  |  |
| 10,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 3,093 |  |  |
| 11 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 20,62 |  |  |
| 11,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,24744 |  |  |
| 11,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | 0,830986 |  |  |
| 11,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 2,062 |  |  |
| 12 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой | 100 м2 | 19,27 |  |  |
| 12,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 28,1342 |  |  |
| 12,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | 0,475969 |  |  |
| 12,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 1,927 |  |  |
| 13 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (пожарные шкафы+зашивки тамбуров) | 100 м2 | 2,51 |  |  |
| 13,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,03012 |  |  |
| 13,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | 0,101153 |  |  |
| 13,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,251 |  |  |
| 14 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой (откосы) | 100 м2 | 0,41 |  |  |
| 14,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00492 |  |  |
| 14,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая | т | 0,02173 |  |  |
| 14,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0615 |  |  |
| 15 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (откосы) | 100 м2 | 0,41 |  |  |
| 15,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00492 |  |  |
| 15,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | 0,016523 |  |  |
| 15,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,041 |  |  |
| 16 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (откосы) | 100 м2 | 0,41 |  |  |
| 16,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,5986 |  |  |
| 16,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | 0,010127 |  |  |
| 16,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,041 |  |  |
| 17 | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) потолков | 100 м2 | 8,33 |  |  |
| 17,1 | 101-1944-1 | Грунтовка под акриловую краску | т | 0,09996 |  |  |
| 18 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен | 100 м2 | 23,18 |  |  |
| 18,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 2,318 |  |  |
| 18,2 | 101-6513 | Грунтовка под акриловую краску | т | 0,305976 |  |  |
| 19 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (откосы) | 100 м2 | 0,41 |  |  |
| 19,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,041 |  |  |
| 19,2 | 101-6513 | Грунтовка под акриловую краску | т | 0,005412 |  |  |
| 20 | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 8,33 |  |  |
| 20,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,9163 |  |  |
| 20,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые для внутренних работ белые | т | 0,38318 |  |  |
| 21 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 22,83 |  |  |
| 21,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 2,283 |  |  |
| 21,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые для внутренних работ цветные | т | 0,9132 |  |  |
| 22 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (откосов) | 100 м2 | 0,41 |  |  |
| 22,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,041 |  |  |
| 22,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые для внутренних работ цветные | т | 0,0164 |  |  |
| 23 | 15-04-049-5 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием Терракоат Мелкозернистый вручную | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,72 |  |  |
| 23,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0072 |  |  |
| 23,2 | 101-3453 | Грунтовка акриловая | т | 0,00936 |  |  |
| 23,3 | 402-0096 | Фактурная акриловая краска | кг | 86,4 |  |  |
| 24 | 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (лестница) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,22 |  |  |
| 24,1 | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0,00176 |  |  |
| 24,2 | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0,00638 |  |  |
| 24,3 | ЩИТ-1 | Щиты настила для строительных лесов | м2 | 1,21 |  |  |
| 25 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |  |
| 25,1 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,000014 |  |  |
| 25,2 | 113-0246 | Краска акриловая | т | 0,00019 |  |  |
| Армирование стеклотканной сеткой в местах сопряжения разнородных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26-01-054-3 | Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,27 |  |  |
| 26,1 | 104-0088 | Сетка ССК шир. 100 мм | м | 270 |  |  |
| Раздел: |  | Облицовочные работы |  |  |  |  |
| 1 | и13-03-006-3 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" стен, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0,056 |  |  |
| 1,1 | 113-0474-1 | Грунтовка "ГЛИМС-Грунт" | т | 0,000784 |  |  |
| 1,2 | 402-0230-2 | Смесь сухая герметизирующая цементная "ГЛИМС-Водоstop" | т | 0,0252 |  |  |
| 2 | 10-01-089-1 | Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 0,17 |  |  |
| 2,1 | 101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I (Антисептический раствор) | т | 0,00204 |  |  |
| 3 | 13-03-001-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой (лапомойки, колясочные) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 |  |  |
| 3,1 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 (Паз Праймер Технопрок) | т | 0,0135 |  |  |
| 4 | 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,47 |  |  |
| 4,1 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 47 |  |  |
| 4,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,235 |  |  |
| 4,3 | 101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0,17625 |  |  |
| 4,4 | 402-0071 | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0,0235 |  |  |
| 5 | 10-06-040-2 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (л/ф холл) | 100 м2 потолка | 0,12 |  |  |
| 5,1 | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 1,32 |  |  |
| 5,2 | 101-2439 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 6,72 |  |  |
| 5,3 | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 14,76 |  |  |
| 5,4 | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 16,2 |  |  |
| 5,5 | 101-2484 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 30/30000 мм | м | 16,2 |  |  |
| 5,6 | 101-2512 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 13,32 |  |  |
| 5,7 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 44 |  |  |
| 5,8 | 101-2587 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт. | 376 |  |  |
| 5,9 | 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 8 |  |  |
| 5,10 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 39 |  |  |
| 5,11 | 201-0797 | Профиль направляющий ПН | м | 16,32 |  |  |
| 5,12 | 201-0802 | Профиль потолочный ПП | м | 34,2 |  |  |
| 5,13 | 201-0816 | Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм | шт. | 8 |  |  |
| 5,14 | 201-0823 | Соединители профилей одноуровневые ПП | шт. | 19 |  |  |
| 5,15 | 201-0831 | ПП- удлинитель профилей 60*27 | шт. | 6 |  |  |
| 5,16 | 201-9010 | Тяга подвесов | шт. | 8 |  |  |
| 6 | 10-06-038-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) (зашивка под почтовые ящики) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,007 |  |  |
| 6,1 | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 0,077 |  |  |
| 6,2 | 101-2439 | Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ | кг | 0,294 |  |  |
| 6,3 | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 1,057 |  |  |
| 6,4 | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 0,56 |  |  |
| 6,5 | 101-2486 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм | м | 0,819 |  |  |
| 6,6 | 101-2513 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2022 | м2 | 0,784 |  |  |
| 6,7 | 101-2587 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт. | 14 |  |  |
| 6,8 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 1 |  |  |
| 6,9 | 201-0793 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 0,854 |  |  |
| 6,10 | 201-0807 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 | м | 1,638 |  |  |
| 7 | 10-06-039-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) (зашивка под почтовые ящики) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,076 |  |  |
| 7,1 | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 0,912 |  |  |
| 7,2 | 101-2439 | Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ | кг | 6,384 |  |  |
| 7,3 | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 11,78 |  |  |
| 7,4 | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 6,08 |  |  |
| 7,5 | 101-2486 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм | м | 8,892 |  |  |
| 7,6 | 101-2513 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2022 | м2 | 17,1 |  |  |
| 7,7 | 101-2587 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт. | 60 |  |  |
| 7,8 | 101-2588 | Шуруп для ГВЛ 3,9/45 | шт. | 140 |  |  |
| 7,9 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 11 |  |  |
| 7,10 | 201-0793 | Профиль направляющий ПН | м | 6,536 |  |  |
| 7,11 | 201-0807 | Профиль стоечный ПС | м | 17,784 |  |  |
| Раздел: |  | Навигационные элементы |  |  |  |  |
| 1 | 15-06-003-1 | Установка пиктограммы для обеспечения пожарной безопасности лифтов | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,01 |  |  |
| 1,1 | 509-6287 | Пиктограмма лифта для пожарных на посту управления 20*20 мм | шт. | 1 |  |  |
| 1,2 | 509-6287 | Пиктограмма лифта для пожарных на этаже 100*100 мм | шт. | 1 |  |  |
| 2 | 15-06-003-1 | Установка указателя пожаробезопасной зоны | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,006 |  |  |
| 2,1 | 101-0735 | Указатель | шт. | 15 |  |  |
| 3 | 10-01-058-1 | Установка инфографики | 10 шт. блоков | 1,5 |  |  |
| 3,1 | 101-0735 | Навигационный элемент | шт. | 15 |  |  |
| 3,2 | 101-2588 | Дюбели | шт. | 60 |  |  |
| 4 | 10-01-058-1 | Установка оцинкованной панели, информационного стенда, конструкции с нумерацией этажа | 10 шт. блоков | 1,8 |  |  |
| 4,1 | 101-0735 | Информационная доска | шт. | 1 |  |  |
| 4,2 | 101-0735 | Информационная панель | шт. | 1 |  |  |
| 4,3 | 101-0735 | Логотип | шт. | 1 |  |  |
| 4,4 | 101-0735 | Конструкция с нумерацией этажа | шт. | 15 |  |  |
| 4,5 | 101-2588 | Дюбели | шт. | 72 |  |  |
| 5 | 15-06-003-1 | Установка цифр с нумерацией квартир размером 0,12 х 0,12 | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,03 |  |  |
| 5,1 | 203-9155-11 | Номера квартир | ШТ | 79 |  |  |
| 2 | 09-04-012-2 | Установка велопарковки и колесоотбойника | 1 ШТ. | 8 |  |  |
| 2,1 | 101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм (ШУРУП 5х40) | шт. | 32 |  |  |
| 2,2 | 101-0955 | Велопарковка | компл. | 5 |  |  |
| 2,3 | 101-0955 | Колесоотбойник, L-850 мм | компл. | 8 |  |  |
| 2,4 | 101-0955 | Колесоотбойник. L-2800 мм | компл. | 8 |  |  |
| 8. 5.9.3.7 Отделка квартир |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: |  | Штукатурные работы |  |  |  |  |
| 3 | 46-03-017-1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,79 |  |  |
| 3,1 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001074 |  |  |
| 3,2 | 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород | м3 | 0,008055 |  |  |
| 3,3 | БРЛ-1.15 | Бетон тяжелый на известняковом щебне B15 М200 (в летнее время) | м3 | 1,8616 |  |  |
| 4 | 46-03-017-3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 4,4 |  |  |
| 4,1 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001298 |  |  |
| 4,2 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород | м3 | 0,0462 |  |  |
| 4,3 | 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород | м3 | 0,0396 |  |  |
| 4,4 | БРЛ-1.15 | Бетон тяжелый на известняковом щебне B15 М200 (в летнее время) | м3 | 4,576 |  |  |
| Раздел: |  | Малярные работы |  |  |  |  |
| 1 | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 38,5 |  |  |
| 1,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 3,85 |  |  |
| 1,2 | 101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | 0,5005 |  |  |
| 2 | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 покрытия | 3,69 |  |  |
| 2,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,369 |  |  |
| 2,2 | 101-1944-1 | Грунтовка ВД-АК-007 | т | 0,04797 |  |  |
| 3 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен | 100 м2 | 97,79 |  |  |
| 3,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 9,779 |  |  |
| 3,2 | 101-6513 | Грунтовка | т | 1,290828 |  |  |
| 4 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (ванные, туалетные, совмещенные с/уз) | 100 м2 | 20,11 |  |  |
| 4,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 2,011 |  |  |
| 4,2 | 101-6513 | Грунтовка ВД-АК-007 | т | 0,265452 |  |  |
| 5 | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 38,5 |  |  |
| 5,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,462 |  |  |
| 5,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая | т | 2,45245 |  |  |
| 5,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 5,775 |  |  |
| 6 | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/уз) | 100 м2 | 3,69 |  |  |
| 6,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,04428 |  |  |
| 6,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая влагостойкая | т | 0,235053 |  |  |
| 6,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5535 |  |  |
| 7 | в15-04-052-2 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой (помещ. с обоями) | 100 м2 | 38,5 |  |  |
| 7,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 56,21 |  |  |
| 7,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | 2,78355 |  |  |
| 7,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 7,7 |  |  |
| 8 | в15-04-052-3 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой (помещ. с окраской) | 100 м2 | 3,69 |  |  |
| 8,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 5,3874 |  |  |
| 8,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная влагостойкая | т | 0,265311 |  |  |
| 8,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,738 |  |  |
| 9 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 97,79 |  |  |
| 9,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1,17348 |  |  |
| 9,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая | т | 5,18287 |  |  |
| 9,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 14,6685 |  |  |
| 10 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 20,11 |  |  |
| 10,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,24132 |  |  |
| 10,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая влагостойкая | т | 1,06583 |  |  |
| 10,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 3,0165 |  |  |
| 11 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 97,79 |  |  |
| 11,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1,17348 |  |  |
| 11,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | 3,940937 |  |  |
| 11,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 9,779 |  |  |
| 12 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 20,11 |  |  |
| 12,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,24132 |  |  |
| 12,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная влагостойкая | т | 0,810433 |  |  |
| 12,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 2,011 |  |  |
| 13 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 20,11 |  |  |
| 13,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 29,3606 |  |  |
| 13,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная влагостойкая | т | 0,496717 |  |  |
| 13,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 2,011 |  |  |
| 14 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (рабочая стенка кухни+шпаклевка по ГКЛ) | 100 м2 | 6,39 |  |  |
| 14,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 9,3294 |  |  |
| 14,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | 0,157833 |  |  |
| 14,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,639 |  |  |
| 15 | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) потолков | 100 м2 | 38,5 |  |  |
| 15,1 | 101-1944-1 | Грунтовка под акриловую окраску | т | 0,462 |  |  |
| 16 | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) потолков (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 3,69 |  |  |
| 16,1 | 101-1944-1 | Грунтовка ВД-АК-007 | т | 0,04428 |  |  |
| 17 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 20,72 |  |  |
| 17,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 2,072 |  |  |
| 17,2 | 101-6513 | Грунтовка ВД-АК-007 | т | 0,273504 |  |  |
| 18 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (рабочая стенка кухни) | 100 м2 | 4,78 |  |  |
| 18,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,478 |  |  |
| 18,2 | 101-6513 | Грунтовка под акриловую окраску | т | 0,063096 |  |  |
| 19 | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 38,5 |  |  |
| 19,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 4,235 |  |  |
| 19,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые для внутренних работ белые | т | 1,771 |  |  |
| 20 | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 3,69 |  |  |
| 20,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,4059 |  |  |
| 20,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые ВД АК-117 для внутренних работ белые | т | 0,16974 |  |  |
| 21 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 20,72 |  |  |
| 21,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 2,072 |  |  |
| 21,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые ВД-АК-117 для внутренних работ цветные | т | 0,8288 |  |  |
| 22 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (рабочая стенка кухни) | 100 м2 | 4,78 |  |  |
| 22,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,478 |  |  |
| 22,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые для внутренних работ цветные | т | 0,1912 |  |  |
| 23 | 10-01-036-1 | Установка перфорированных уголков | 100 п. м | 4,73 |  |  |
| 23,1 | 101-5958 | Уголок перфорированный | П.М | 473 |  |  |
| 23,2 | 113-0304 | Шпаклевка финишная | кг | 3,784 |  |  |
| 24 | 15-02-019-5 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 |  |  |
| 24,1 | 101-6513 | Грунтовка | т | 0,00036 |  |  |
| 24,2 | 402-0070 | Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 0,05154 |  |  |
| Армирование стеклотканной сеткой в местах сопряжения разнородных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 26-01-054-3 | Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,62 |  |  |
| 25,1 | 104-0088 | Сетка ССК шир. 100 мм | м | 620 |  |  |
| Раздел: |  | Обойные работы |  |  |  |  |
| 1 | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, к=0,7 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 73,49 |  |  |
| 1,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,7349 |  |  |
| 1,2 | 101-1817 | Клей для обоев | т | 0,056513872 |  |  |
| 1,3 | 101-1992 | Обои ГОСТ 6810-2002 | 100 м2 | 84,5135 |  |  |
| 2 | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, к=0,7 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 20,82 |  |  |
| 2,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2082 |  |  |
| 2,2 | 101-1817 | Клей для обоев | т | 0,016010449 |  |  |
| 2,3 | 101-1992 | Обои ГОСТ 6810-2002 для кухонь | 100 м2 | 23,943 |  |  |
| 9. 5.9.3.8.3 Отделка квартир типа "Комфорт", "Базовая" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квартиры типа "Комфорт" |  |  |  |  |
| Раздел: |  | Малярные работы (невыполняемые) |  |  |  |  |
| Невыполняемые для отделки "Базовая" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | -8,15 |  |  |
| 1,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,815 |  |  |
| 1,2 | 101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | -0,10595 |  |  |
| 2 | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 покрытия | -0,78 |  |  |
| 2,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,078 |  |  |
| 2,2 | 101-1944-1 | Грунтовка ВД-АК-007 | т | -0,01014 |  |  |
| 3 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен | 100 м2 | -21,08 |  |  |
| 3,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -2,108 |  |  |
| 3,2 | 101-6513 | Грунтовка | т | -0,278256 |  |  |
| 4 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (ванные, туалетные, совмещенные с/уз) | 100 м2 | -4,24 |  |  |
| 4,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,424 |  |  |
| 4,2 | 101-6513 | Грунтовка ВД-АК-007 | т | -0,055968 |  |  |
| 5 | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | -8,15 |  |  |
| 5,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -0,0978 |  |  |
| 5,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая | т | -0,519155 |  |  |
| 5,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -1,2225 |  |  |
| 6 | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/уз) | 100 м2 | -0,78 |  |  |
| 6,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -0,00936 |  |  |
| 6,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая влагостойкая | т | -0,049686 |  |  |
| 6,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,117 |  |  |
| 7 | в15-04-052-2 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой (помещ. с обоями) | 100 м2 | -8,15 |  |  |
| 7,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -11,899 |  |  |
| 7,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | -0,589245 |  |  |
| 7,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -1,63 |  |  |
| 8 | в15-04-052-3 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой (помещ. с окраской) | 100 м2 | -0,78 |  |  |
| 8,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -1,1388 |  |  |
| 8,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная влагостойкая | т | -0,056082 |  |  |
| 8,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,156 |  |  |
| 9 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | -21,08 |  |  |
| 9,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -0,25296 |  |  |
| 9,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая | т | -1,11724 |  |  |
| 9,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -3,162 |  |  |
| 10 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | -4,24 |  |  |
| 10,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -0,05088 |  |  |
| 10,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая влагостойкая | т | -0,22472 |  |  |
| 10,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,636 |  |  |
| 11 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | -21,08 |  |  |
| 11,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -0,25296 |  |  |
| 11,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | -0,849524 |  |  |
| 11,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -2,108 |  |  |
| 12 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | -4,24 |  |  |
| 12,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -0,05088 |  |  |
| 12,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная влагостойкая | т | -0,170872 |  |  |
| 12,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,424 |  |  |
| 13 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | -4,25 |  |  |
| 13,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -6,205 |  |  |
| 13,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная влагостойкая | т | -0,104975 |  |  |
| 13,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,425 |  |  |
| 14 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (рабочая стенка кухни+шпаклевка по ГКЛ) | 100 м2 | -0,9 |  |  |
| 14,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -1,314 |  |  |
| 14,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | -0,02223007 |  |  |
| 14,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,09 |  |  |
| 15 | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) потолков | 100 м2 | -8,15 |  |  |
| 15,1 | 101-1944-1 | Грунтовка под акриловую окраску | т | -0,0978 |  |  |
| 16 | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) потолков (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | -0,78 |  |  |
| 16,1 | 101-1944-1 | Грунтовка ВД-АК-007 | т | -0,00936 |  |  |
| 17 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | -4,25 |  |  |
| 17,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,425 |  |  |
| 17,2 | 101-6513 | Грунтовка ВД-АК-007 | т | -0,0561 |  |  |
| 18 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (рабочая стенка кухни) | 100 м2 | -0,9 |  |  |
| 18,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,09 |  |  |
| 18,2 | 101-6513 | Грунтовка под акриловую окраску | т | -0,01188007 |  |  |
| 19 | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | -8,15 |  |  |
| 19,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,8965 |  |  |
| 19,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые для внутренних работ белые | т | -0,3749 |  |  |
| 20 | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | -0,78 |  |  |
| 20,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,0858 |  |  |
| 20,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые ВД АК-117 для внутренних работ белые | т | -0,03588 |  |  |
| 21 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | -4,25 |  |  |
| 21,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,425 |  |  |
| 21,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые ВД-АК-117 для внутренних работ цветные | т | -0,17 |  |  |
| 22 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (рабочая стенка кухни) | 100 м2 | -0,9 |  |  |
| 22,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,09 |  |  |
| 22,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые для внутренних работ цветные | т | -0,036 |  |  |
| 23 | 10-01-036-1 | Установка перфорированных уголков | 100 п. м | 1,24 |  |  |
| 23,1 | 101-5958 | Уголок перфорированный | П.М | 124 |  |  |
| 23,2 | 113-0304 | Шпаклевка финишная | кг | 0,992 |  |  |
| 24 | 15-02-019-5 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | -0,02 |  |  |
| 24,1 | 101-6513 | Грунтовка | т | -0,00024 |  |  |
| 24,2 | 402-0070 | Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | -0,03436 |  |  |
| Армирование стеклотканной сеткой в местах сопряжения разнородных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 26-01-054-3 | Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | -0,13 |  |  |
| 25,1 | 104-0088 | Сетка ССК шир. 100 мм | м | -130 |  |  |
| 26 | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, к=0,7 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | -15,77 |  |  |
| 26,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,1577 |  |  |
| 26,2 | 101-1817 | Клей для обоев | т | -0,012127078 |  |  |
| 26,3 | 101-1992 | Обои ГОСТ 6810-2002 | 100 м2 | -18,1355 |  |  |
| 27 | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, к=0,7 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | -4,4 |  |  |
| 27,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,044 |  |  |
| 27,2 | 101-1817 | Клей для обоев | т | -0,00338376 |  |  |
| 27,3 | 101-1992 | Обои ГОСТ 6810-2002 для кухонь | 100 м2 | -5,06 |  |  |
| Невыполняемые для отделки "Комфорт" |  |  |  |  |  |  |
| 28 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (ванные, туалетные, совмещенные с/уз) | 100 м2 | -3,5 |  |  |
| 28,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,35 |  |  |
| 28,2 | 101-6513 | Грунтовка ВД-АК-007 | т | -0,0462 |  |  |
| 29 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | -3,5 |  |  |
| 29,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -0,042 |  |  |
| 29,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая влагостойкая | т | -0,1855 |  |  |
| 29,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,525 |  |  |
| 30 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | -3,5 |  |  |
| 30,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -0,042 |  |  |
| 30,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная влагостойкая | т | -0,14105 |  |  |
| 30,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,35 |  |  |
| 31 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | -3,5 |  |  |
| 31,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -5,11 |  |  |
| 31,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная влагостойкая | т | -0,08645 |  |  |
| 31,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,35 |  |  |
| 32 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (рабочая стенка кухни+шпаклевка по ГКЛ) | 100 м2 | -0,73 |  |  |
| 32,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | -1,0658 |  |  |
| 32,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | -0,018030972 |  |  |
| 32,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,073 |  |  |
| 33 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | -3,3 |  |  |
| 33,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,33 |  |  |
| 33,2 | 101-6513 | Грунтовка ВД-АК-007 | т | -0,04356 |  |  |
| 34 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (рабочая стенка кухни) | 100 м2 | -0,73 |  |  |
| 34,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,073 |  |  |
| 34,2 | 101-6513 | Грунтовка под акриловую окраску | т | -0,009636113 |  |  |
| 35 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | -3,3 |  |  |
| 35,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,33 |  |  |
| 35,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые ВД-АК-117 для внутренних работ цветные | т | -0,132 |  |  |
| 36 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (рабочая стенка кухни) | 100 м2 | -0,73 |  |  |
| 36,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,073 |  |  |
| 36,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые для внутренних работ цветные | т | -0,0292 |  |  |
| Латексная шпатлевка за ванной |  |  |  |  |  |  |
| 37 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 0,2 |  |  |
| 37,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,0024 |  |  |
| 37,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка ВД-АК-117 на латексной основе | т | 0,008060054 |  |  |
| 37,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,02 |  |  |
| 38 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 0,2 |  |  |
| 38,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,292 |  |  |
| 38,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка ВД-АК-117 на латексной основе | т | 0,004939946 |  |  |
| 38,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,02 |  |  |
| Раздел: |  | Обойные работы (невыполняемые) |  |  |  |  |
| 39 | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, к=0,7 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | -12,92 |  |  |
| 39,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,1292 |  |  |
| 39,2 | 101-1817 | Клей для обоев | т | -0,009935549 |  |  |
| 39,3 | 101-1992 | Обои ГОСТ 6810-2002 | 100 м2 | -14,858 |  |  |
| 40 | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, к=0,7 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | -3,61 |  |  |
| 40,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | -0,0361 |  |  |
| 40,2 | 101-1817 | Клей для обоев | т | -0,002776053 |  |  |
| 40,3 | 101-1992 | Обои ГОСТ 6810-2002 для кухонь | 100 м2 | -4,1515 |  |  |
| Раздел: |  | Зашивки в саузлах |  |  |  |  |
| 41 | и15-01-051-8 | Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса Стен без изоляции | 100 м2 | 0,36 |  |  |
| 41,1 | 101-1375-01 | Шпатлевка "Фугенфюллер" | кг | 17,568 |  |  |
| 41,2 | 101-9105-01 | Дюбель анкерный пластмассовый 6*35 | 10 шт. | 5,4 |  |  |
| 41,3 | 101-9154 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм ГОСТ 6266-97 | м2 | 75,6 |  |  |
| 41,4 | 101-9455-01 | Лента армирующая | м | 54,54 |  |  |
| 41,5 | 101-9455-03 | Лента уплотнительная | м | 84,6 |  |  |
| 41,6 | 101-9680-01 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 209 |  |  |
| 41,7 | 101-9680-02 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 465 |  |  |
| 41,8 | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 3,15 |  |  |
| 41,9 | 201-0786 | Профиль направляющий ПН | м | 26,46 |  |  |
| 41,10 | 201-0805 | Профиль стоечный ПС | м | 79,2 |  |  |
| 41,11 | 500-9596 | Шлифовальная бумага | м2 | 0,288 |  |  |
| 42 | 09-03-050-1 | Монтаж профиля | 100 М ПЛИНТУСА | 2,31 |  |  |
| 42,1 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 1767 |  |  |
| 42,2 | 201-0786 | Профиль направляющий ПН | м | 148,302 |  |  |
| 42,3 | 201-0805 | Профиль стоечный ПС | м | 82,698 |  |  |
| Раздел: |  | Обойные работы |  |  |  |  |
| 43 | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, к=0,7 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 17,22 |  |  |
| 43,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1722 |  |  |
| 43,2 | 101-1817 | Клей для обоев | т | 0,012484451 |  |  |
| 43,3 | 101-1992 | Обои ООО "Палитра" арт.417-01* | 100 м2 | 19,803 |  |  |
| Раздел: |  | Облицовочные работы |  |  |  |  |
| 44 | 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (серый) | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 3,02 |  |  |
| 44,1 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие (250х400 с/у Плитки керамические ЛОМБАРДИА серый Арт: 6398) | м2 | 283,64348 |  |  |
| 44,2 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие (250х400 с/у Плитки керамические ЛОМБАРДИА серый Арт: HGD\В371\6398 ) | м2 | 18,35651995 |  |  |
| 44,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 1,51 |  |  |
| 44,4 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» | кг | 1132,5 |  |  |
| 44,5 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (ЗАТИРКА ВОДОСТОЙКАЯ) | т | 0,151 |  |  |
| 44,7 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные (ВКЛАДЫШИ) | шт. | 2416 |  |  |
| 45 | 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (бежевый) | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,34 |  |  |
| 45,1 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие (200х500 с/у Плитки керамические АУЛЕНТИ бежевый Арт: 7211) | м2 | 22,80197612 |  |  |
| 45,2 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие (200х500 с/у Плитки керамические АУЛЕНТИ бежевый структура Арт: 7212 ) | м2 | 11,19802388 |  |  |
| 45,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,17 |  |  |
| 45,4 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» | кг | 127,5 |  |  |
| 45,5 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) (ЗАТИРКА ВОДОСТОЙКАЯ) | т | 0,017 |  |  |
| 45,7 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные (ВКЛАДЫШИ) | шт. | 272 |  |  |
| 47 | 10-01-039-5 | Установка люков 200х300 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0006 |  |  |
| 47,1 | 101-0735 | Плиты из прокатного шлакоситалла (ЛЮЧОК 200х300) | шт. | 1 |  |  |
| 47,2 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 4 |  |  |
| 48 | 10-01-039-5 | Установка люков 300х400 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0024 |  |  |
| 48,1 | 101-0735 | Плиты из прокатного шлакоситалла (ЛЮЧОК 300х400) | шт. | 2 |  |  |
| 48,2 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 8 |  |  |
| 49 | 10-01-039-5 | Установка люков 400х500 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,004 |  |  |
| 49,1 | 101-0735 | Плиты из прокатного шлакоситалла (ЛЮЧОК 400х500) | шт. | 2 |  |  |
| 49,2 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 8 |  |  |
| 50 | 10-01-039-5 | Установка люков 600х600 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0036 |  |  |
| 50,1 | 101-0735 | Плиты из прокатного шлакоситалла (ЛЮЧОК 600х600) | шт. | 1 |  |  |
| 50,2 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 4 |  |  |
| 51 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ под кафель | 100 п. м | 0,63 |  |  |
| 51,1 | 101-5958 | Уголок под кафель наружный | П.М | 63,63 |  |  |
| 52 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ (по ванне) | 100 п. м | 0,42 |  |  |
| 52,1 | 101-5958 | Уголок ПВХ, на ванну | П.М | 42,42 |  |  |
| 52,2 | 101-2419 | Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл (ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 270мл) | шт. | 10 |  |  |
| 53 | 10-01-039-5 | Установка экрана на ванную 1700х550 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,13 |  |  |
| 53,1 | 101-0735 | Экран на ванную | шт. | 13 |  |  |
| 54 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ | 100 п. м | 0,143 |  |  |
| 54,1 | 101-5958 | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм | П.М | 14,443 |  |  |
| 55 | 12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.13) | 100 м2 покрытия | 0,003 |  |  |
| 55,1 | 101-3742 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,6 мм ГОСТ 19904-90 | т | 0,002346 |  |  |
| 56 | 15-02-019-1 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен (прим. затирка цементным раствором по узлу примыкания на двери) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,002 |  |  |
| 56,1 | БРЛ-4.9 | Раствор цементный B7,5 М100 (в летнее время) | м3 | 0,001200054 |  |  |
| 57 | 10-01-036-1 | Установка перфорированных уголков (обрамление дверного проема) | 100 п. м | 0,75 |  |  |
| 57,1 | 101-5958 | Уголок перфорированный | П.М | 75,75 |  |  |
| 57,2 | 113-0304 | Шпаклевка финишная | кг | 0,6 |  |  |
| 58 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100 м2 | 3 |  |  |
| 58,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 |  |  |
| 58,2 | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,039599887 |  |  |
| 59 | в15-02-019-12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на цементной основе стен бетонных под облицовку (без затирки) толщиной 1 мм (т.5мм) | 100 м2 | 2,14 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 59,1 | 402-0077 | Смесь штукатурная | кг | 1049,67 |  |  |
| 60 | в15-02-019-12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на цементной основе стен бетонных под облицовку (без затирки) толщиной 1 мм (т.7,5мм 2-х к.тип I,Iн) | 100 м2 | 0,86 |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 60,1 | 402-0077 | Смесь штукатурная | кг | 632,745 |  |  |
| Раздел: |  | Внутренняя отделка лоджии |  |  |  |  |
| Подраздел: |  | Потолок |  |  |  |  |
| 61 | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,504 |  |  |
| 61,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0504 |  |  |
| 61,2 | 101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | 0,006552 |  |  |
| 62 | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 0,504 |  |  |
| 62,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,006048 |  |  |
| 62,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка цементная фасадная выравнивающая | т | 0,032104744 |  |  |
| 62,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0756 |  |  |
| 63 | в15-04-052-3 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой (помещ. с окраской) | 100 м2 | 0,504 |  |  |
| 63,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,73584 |  |  |
| 63,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка цементная фасадная финишная | т | 0,036237487 |  |  |
| 63,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1008 |  |  |
| Подраздел: |  | Стены |  |  |  |  |
| 64 | 15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,69 |  |  |
| 64,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,169 |  |  |
| 64,2 | 101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | 0,02197 |  |  |
| 65 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 1,69 |  |  |
| 65,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,02028 |  |  |
| 65,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка цементная фасадная выравнивающая | т | 0,08957 |  |  |
| 65,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2535 |  |  |
| 66 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 1,69 |  |  |
| 66,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,02028 |  |  |
| 66,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка цементная фасадная финишная | т | 0,068106972 |  |  |
| 66,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,169 |  |  |
| 67 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой | 100 м2 | 1,69 |  |  |
| 67,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 2,4674 |  |  |
| 67,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка цементная фасадная финишная | т | 0,041743028 |  |  |
| 67,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,169 |  |  |
| Подраздел: |  | Экран лоджии |  |  |  |  |
| 68 | 13-08-009-1 | Шлифовка бетонных поверхностей | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,07 |  |  |
| 69 | 15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,07 |  |  |
| 69,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,007 |  |  |
| 69,2 | 101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | 0,00091 |  |  |
| 70 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 0,07 |  |  |
| 70,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00084 |  |  |
| 70,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка цементная фасадная выравнивающая | т | 0,00371 |  |  |
| 70,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0105 |  |  |
| 71 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 0,07 |  |  |
| 71,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00084 |  |  |
| 71,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка цементная фасадная финишная | т | 0,002821084 |  |  |
| 71,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,007 |  |  |
| 72 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой | 100 м2 | 0,07 |  |  |
| 72,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,1022 |  |  |
| 72,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка цементная фасадная финишная | т | 0,001728916 |  |  |
| 72,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,007 |  |  |
| 73 | 20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 1 |  |  |
| 73,1 | 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/60 мм | шт. | 4 |  |  |
| 73,2 | 301-2166 | Решетки АРН размером: 100х300 мм | шт. | 1 |  |  |
| 73,3 | 201-0816 | Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм | шт. | 1 |  |  |
| 10. 5.9.5.7 Отделка технических помещений, в том числе техэтаж (чердак) |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: |  | Малярные работы |  |  |  |  |
| 1 | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,01 |  |  |
| 1,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,001 |  |  |
| 1,2 | 101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | 0,00013 |  |  |
| 2 | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 2,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00012 |  |  |
| 2,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая | т | 0,000637 |  |  |
| 2,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0015 |  |  |
| 3 | в15-04-052-3 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой (помещ. с окраской) | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 3,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,0146 |  |  |
| 3,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная влагостойкая | т | 0,000719 |  |  |
| 3,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,002 |  |  |
| 4 | в15-04-052-3 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой (помещ. с окраской), к=0,5 (по ГКЛ) | 100 м2 | 0,09 |  |  |
| 4,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,0657 |  |  |
| 4,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная влагостойкая | т | 0,003235655 |  |  |
| 4,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,009 |  |  |
| 5 | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) потолков | 100 м2 | 0,41 |  |  |
| 5,1 | 101-1944-1 | Грунтовка под акриловую окраску | т | 0,00492 |  |  |
| 6 | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 0,41 |  |  |
| 6,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0451 |  |  |
| 6,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые для внутренних работ белые | т | 0,01886 |  |  |
| 7 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен | 100 м2 | 0,25 |  |  |
| 7,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,025 |  |  |
| 7,2 | 101-6513 | Грунтовка | т | 0,0033 |  |  |
| 8 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 0,43 |  |  |
| 8,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00516 |  |  |
| 8,2 | 101-1712-2 | Шпатлевка гипсовая выравнивающая | т | 0,02279 |  |  |
| 8,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0645 |  |  |
| 9 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 0,43 |  |  |
| 9,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00516 |  |  |
| 9,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | 0,017329 |  |  |
| 9,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,043 |  |  |
| 10 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой | 100 м2 | 5,65 |  |  |
| 10,1 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 8,249 |  |  |
| 10,2 | 101-1712-3 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | 0,139555 |  |  |
| 10,3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,565 |  |  |
| 11 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен | 100 м2 | 1,08 |  |  |
| 11,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,108 |  |  |
| 11,2 | 101-6513 | Грунтовка | т | 0,014256 |  |  |
| 12 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 1,03 |  |  |
| 12,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,103 |  |  |
| 12,2 | 113-0334-1 | Краски акриловые для внутренних работ цветные | т | 0,0412 |  |  |
| 13 | 15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (лифт шахта, машинное помещение, кладовая уб инветаря) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46 |  |  |
| 13,1 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 | т | 0,008450265 |  |  |
| 13,2 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная | м2 | 0,3864 |  |  |
| 13,3 | 101-1667 | Шпатлевка гипсовая финишная | т | 0,0023 |  |  |
| 13,4 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1426 |  |  |
| 13,5 | 101-1823 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 0,00345 |  |  |
| 13,6 | 101-1824 | Олифа | т | 0,005198 |  |  |
| 14 | 15-04-002-2 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13,19 |  |  |
| 14,1 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,006595 |  |  |
| 14,2 | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,27699 |  |  |
| 11. 5.12.1.7 Система отопления здания |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,47 |  |  |
| 56,1 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,060762096 |  |  |
| 56,2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,741 |  |  |
| 56,3 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 6,669 |  |  |
| 12. 5.12.2.5 Система естественной вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-01-058-2 | Установка решеток щелевых регулирующих | 10 шт. | 21 |  |  |
| 1,1 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 840 |  |  |
| 1,2 | 101-3987 | Решетки щелевые регулирующие марка Р150, серия 1.494-10 | шт. | 209 |  |  |
| 1,3 | 101-3987 | Решетки металлические размером 200х200 мм | шт. | 1 |  |  |
| 13. 5.3.1.12.5 Монтаж конструкций здания выше 0,000 окраска ограждений лоджий |  |  |  |  |  |  |
| Металлические ограждения лоджий |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,04 |  |  |
| 5,1 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,005712 |  |  |
| 5,2 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,07752 |  |  |
| 14. 5.9.3 Отделка (выравнивание стен ОСИ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100 м2 | 9,48 |  |  |
| 1,1 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,948 |  |  |
| 1,2 | 101-6513 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения | т | 0,125136 |  |  |
| 2 | в15-02-019-13 | Установка профиля маячкового | 100 м | 1,26 |  |  |
| 2,1 | 201-8448 | Профиль металлический быстрого выравнивания (маячок) высотой 6 мм, длиной 3 м | шт. | 42,462 |  |  |
| 2,2 | 405-0057 | Гипсовые вяжущие, марка Г5 | кг | 94,5 |  |  |
| 2,3 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,0441 |  |  |
| 11 | в15-02-019-11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной 1 мм стен бетонных | 100 м2 | 4,01 |  |  |
| 11,1 | 402-0231 | Смесь сухая растворная штукатурная на гипсовой основе | т | 2,2055 |  |  |
| 11,2 | 411-0001 | Вода | м3 | 1,02255 |  |  |
| 13 | в15-02-019-11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной 1 мм стен бетонных | 100 м2 | 2,56 |  |  |
| 13,1 | 402-0231 | Смесь сухая растворная штукатурная на гипсовой основе | т | 1,6896 |  |  |
| 13,2 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,78336 |  |  |
| 17 | в15-02-019-11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной 1 мм стен бетонных | 100 м2 | 2,06 |  |  |
| 17,1 | 402-0231 | Смесь сухая растворная штукатурная на гипсовой основе | т | 1,8128 |  |  |
| 17,2 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,84048 |  |  |
| 21 | в15-02-019-11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной 1 мм стен бетонных | 100 м2 | 0,84 |  |  |
| 21,1 | 402-0231 | Смесь сухая растворная штукатурная на гипсовой основе | т | 0,924 |  |  |
| 21,2 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,4284 |  |  |

| Общая стоимость работ, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ: (Начало работ – с даты подписания договора. Окончание работ: до 30.09.2026 г.) | Указать сроки выполнения работ |
| Условия оплаты (предпочтительно – отсрочка платежа на 10 дней после подписания актов выполненных работ). | Указать условия оплаты |
| Гарантийный срок на выполненные работы 66 месяцев | Указать срок гарантии |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Да/нет |
| Согласие с банковской гарантией или личное поручительство | Да/нет |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |
| Действующее СРО в области строительства | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026      г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.