Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по монтажу несущих конструкций входных групп на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. | Цена без учета НДС, руб. | НДС ____% (при наличии), руб. | Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход в подвал №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Фундаментная плита Пфм1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 1,3 |  |  |  |  |
|  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм (14 мм) глубиной 250мм | шт | 8 |  |  |  |  |
|  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм (14 мм) глубиной 150мм | шт | 4 |  |  |  |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 3,9 |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м т.250мм | м3 | 0,053 |  |  |  |  |
|  | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (Монолитная стенка Стм1) | м3 | 0,42 |  |  |  |  |
|  | Участок монолитный Ум1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 0,35 |  |  |  |  |
|  | Установка ступеней отдельных: гладких по готовому основанию | 1 м ступеней | 2,2 |  |  |  |  |
|  | Огражденгия ОГ1, ОГ2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж ограждений | т | 0,03 |  |  |  |  |
|  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 1 отверстий | 16 |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 3,1 |  |  |  |  |
|  | Козырек над входом в подвал Кэ1 (проект 20001-1-АС лист 52) |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж металлоконструкций: |  |  |  |  |  |  |
|  | швеллер 12П С245, L=1222 - 2 шт | кг | 25,42 |  |  |  |  |
|  | лист Б-ПН-НО-8 С245, 200х320 - 2 шт | кг | 8,04 |  |  |  |  |
|  | лист Б-ПН-НО-6 С245, 200х320 - 2 шт | кг | 3,68 |  |  |  |  |
|  | распорный анкер 14х150 | шт | 8 |  |  |  |  |
|  | Пр.труба 60х30х2, В-т3сп | п.м./кг | 10,9 / 29,0 |  |  |  |  |
|  | Профлист НС57-750-0,7 - RAL 7024 (3,29 м2) | кг | 18,424 |  |  |  |  |
|  | лист Б-ПН-НО-2 С235 (0,02 м2) | кг | 0,314 |  |  |  |  |
|  | швеллер 12П С245, L=2979 - 1 шт | кг | 92,289 |  |  |  |  |
|  | Крыльцо №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Фундаментная плита Пфм1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонной подготовки | м3 | 16 |  |  |  |  |
|  | Устройство бетоннйо подготовки под вертикальный подъемник для МГН из бетона В15 толщ.30мм | м3 | 0,086 |  |  |  |  |
|  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | М3 | 4,4 |  |  |  |  |
|  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм (14 мм) глубиной 250мм | шт | 5 |  |  |  |  |
|  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм (14 мм) глубиной 200мм | шт | 9 |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | м2 | 2,6 |  |  |  |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 7,7 |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м т.250мм | м3 | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Армирование кладки стен и других конструкций (л.35 Ас п.2) | т | 0,016 |  |  |  |  |
|  | Крепление сводов стальными затяжками | т | 0,003 |  |  |  |  |
|  | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 1 отверстие | 4 |  |  |  |  |
|  | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (Монолитная стенка Стм1) | м3 | 5,16 |  |  |  |  |
|  | Плита монолитная Пм-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в инвентарной опалубке (подача бетона в бадьях) на высоте от опорной площадки: до 6 м (Пмк1) | м3 | 1,74 |  |  |  |  |
|  | Лестница монолитная Лм-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 3,74 |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных лестничных маршей в инвентарной опалубке (подача бетона в бадьях): прямоугольных | м3 | 1,04 |  |  |  |  |
|  | Ограждения ОГ1....ОГ4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж ограждений | т | 0,127 |  |  |  |  |
|  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 1 отверстие | 56 |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 14 |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство армированных выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (40-50мм), сетка 4Вр1 яч.100*100мм с уклононом к воронке | м2 | 5,20 |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка основания праймером битумным | м2 | 5,2 |  |  |  |  |
|  | Устройство примыканий к стенам высотой более 600мм | м2 | 4,62 |  |  |  |  |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: нижний слой Унифлекс ТПП толщ.2,8мм | м2 | 5,2 |  |  |  |  |
|  | верхний слой Унифлекс ТКП толщ.3,8 мм | м2 | 5,2 |  |  |  |  |
|  | Устрйство герметизации | м | 7,7 |  |  |  |  |
|  | Устройство воронок сливных диам. 150 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Водосточные трубы Труба д.100мм-3м, колено трубы сливное 60ᵒ д.100м1шт, хомут трубы д.100мм- 2 шт, колено трубы 60ᵒ- 2шт) | м | 3 |  |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (Срок выполнения работ: в течении 40 дней с даты передачи строительной площадки ) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |
| Гарантийные обязательства (не менее 60 месяцев с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Согласие с условиями Проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Банковская гарантия или личное поручительство |  |
| Наличие СРО в области строительства | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3 лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.