## Лист1
НАРЯД - ЗАКАЗ |  |  |  | №122 |  |  | от 06.03.2026 г.
На противопожарные двери
Заказчик ООО «ОСУ-2» г. Орел
Объект: поз.19.1 Липецк
Срок поставки: май 2026г.
№ п/п | Позиция | Наименование | Размер проема | Размер рабочей створки 2 ств. дв. | Открывание | Наличник | Доводчик | RAL | Примечание | количество
|  |  | Н х В | [6 empty] | Секция 1-2 | Секция 2-3 | Секция 3-4
Двери противопожарные ГОСТ Р 57327-2016.
ВНУТРЕННИЕ
1 | Электрощитовая, поз.3 | ДПС 01 EI30 ГОСТ Р 57327-2016 | 2100х1010 |  | правая | да | да | 7035 | *Ручка на планке с личинкой, ключ-ключ, порог,**доводчик (ГОСТ 56177-2014) верхнего расположения (усилие открывания двери не должно превышать 50Нм), | 1 | 1 | 1
2 | Насосная, поз.4 | ДПС 02 EI30 ГОСТ Р 57327-2016 | 2100х1300 | 900 | правая | да | да | 7035 | *Ручка на планке с личинкой, ключ-ключ, порог,**доводчик (ГОСТ 56177-2014) верхнего расположения (усилие открывания двери не должно превышать 50Нм), | 1
итого: | [9 empty] | 2 | 1 | 1
*замки не ниже 2 класса ГОСТ 5089-2011.
** В качестве устройства для самозакрывания , производитель изделия, должен поставить как часть полной дверной конструкции, доводчики по ГОСТ Р 56177-2014, в соответствии с требованиями п.5.5-5.7 ГОСТ Р 57327-2016.Для обеспечения требований безопасности при пожаре доводчики противопожарных/противодымных дверей должны соответствовать дополнительным требованиям, установленными в приложении Б ГОСТ Р 56177-2014. Класс доводчика определяется производителем двери, в соответствии с требованиями п.5.1.5 ГОСТ 56177-2014.
ДПМ с обязательной сертификацией согласно перечня продукции, подлежащей сертификации от 17.11.98г. п3.1
| Главный специалист группы подготовки производства ООО «ОСУ-2» | [7 empty] | Федорченко Е.Н.