Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса отделочных работ МОП д.№1 ЖК ДУЭТ» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| №№ п/п | Наименование помещений | Вид отделки элементов интерьера |  |  | Цена без НДС, руб. | НДС, % | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полы | Площ., м2 | Примечание |  |  |  |
|  | ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | проект: 20001-1-АР2 изм.1, 20001-1-АР изм.3, 20001-1- МОП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Помещения подвала |  |  |  |  |  |
|  | Пространство для прокладки коммуникаций | без отделки |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ЭТАЖ |  |  |  |  |  |
| 1 | Тамбур №1 | Засыпка керамзитом фр.20-40 - 600мм | 9,8 | п.1 |  |  |  |
|  |  | Пленка ПВХ 200 мкм |  |  |  |  |  |
|  |  | Стяжка из ЦПР М150 армированной сеткой 5Вр1 яч.200х200 - 100 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 6001195мм; Кerama Marazzi - SG564522R Монте Тиберио бежевый лаппатированный обрезной 600х1195мм |  |  |  |  |  |
| 2 | Тамбур № 2,3,4 | Утеплитель ППС 3-100 мм | 9,47 | п.1 |  |  |  |
|  |  | Стяжка из ЦПР М150, армированный сеткой 4Вр1 яч. 100х100 - 70 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 6001195мм; Кerama Marazzi - SG564522R Монте Тиберио бежевый лаппатированный обрезной 600х1195мм |  |  |  |  |  |
| 3 | Межквартирный коридор, коридор, тамбур | Утеплитель ППС 30-100 мм | 40,82 | п.1 |  |  |  |
|  |  | Стяжка из ЦПР М150, армированный сеткой 4Вр1 яч. 100х100 - 80 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 6001195мм; Кerama Marazzi - SG564522R Монте Тиберио бежевый лаппатированный обрезной 6001195мм |  |  |  |  |  |
| 4 | Холл, комната хранения велосипедов и колясок, межквартирный коридор на отм.0,000, лифтовый холл, коридор | Засыпка керамзитом фр.20-40 - 610мм | 103,02 | п.1 |  |  |  |
|  |  | Пленка ПВХ 200 мкм |  |  |  |  |  |
|  |  | Стяжка из ЦПР М150 армированной сеткой 5Вр1 яч.200х200 - 100 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 6001195мм; Кerama Marazzi - SG564522R Монте Тиберио бежевый лаппатированный обрезной 600х1195мм |  |  |  |  |  |
| 5 | Коридор на отм. +1,200 | Засыпка керамзитом фр.20-40 - 1550мм | 1,00 | п.1 |  |  |  |
|  |  | Пленка ПВХ 200 мкм |  |  |  |  |  |
|  |  | Бетонное основание из бетона В20 армированное сеткой 5Вр1 яч.100х10 - 180мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Утеплитель ППС 30- 100 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Стяжка из ЦПР М150, армированная сеткой 5ВР яч.200*200мм - 80 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 6001195мм; Кerama Marazzi - SG564522R Монте Тиберио бежевый лаппатированный обрезной 6001195мм |  |  |  |  |  |
| 6 | Инвалидная велосипедная на отм. +1,200 | Утеплитель ППС 30- 100 мм | 18,00 |  |  |  |  |
|  |  | Стяжка из ЦПР М150, армированный сеткой 4Вр1 яч. 100х100 - 80 мм |  |  |  |  |  |
| 7 | Тепловой узел на отм. -0,100 | Засыпка керамзитом фр.20-40 - 530мм | 41,40 |  |  |  |  |
|  |  | Пленка ПВХ 200 мкм |  |  |  |  |  |
|  |  | Стяжка из ЦПР М150 армированной сеткой 5Вр1 яч.200х200 - 70- 100 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка глубокого проникновения |  |  |  |  |  |
|  |  | Окраска структурной акриловой краской за 2 раза |  |  |  |  |  |
| 8 | Электрощитовая | Засыпка керамзитом фр.20-40 - 530мм | 17,7 |  |  |  |  |
|  |  | Пленка ПВХ 200 мкм |  |  |  |  |  |
|  |  | Стяжка из ЦПР М150 армированной сеткой 5Вр1 яч.200х200 - 100 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка глубокого проникновения |  |  |  |  |  |
|  |  | Окраска структурной акриловой краской за 2 раза |  |  |  |  |  |
| 9 | Водомерный узел | Засыпка керамзитом фр.20-40 - 530мм | 25,9 |  |  |  |  |
|  |  | Пленка ПВХ 200 мкм |  |  |  |  |  |
|  |  | Стяжка из ЦПР М150 армированной сеткой 5Вр1 яч.200х200 - 80-100 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка глубокого проникновения |  |  |  |  |  |
|  |  | Окраска структурной акриловой краской за 2 раза |  |  |  |  |  |
| 10 | Лестничная клетка типа Н1 отм. +1,200 | Утеплитель ППС 30- 100 мм | 16,50 | п.1 |  |  |  |
|  |  | Стяжка полусухая М150 армированной сеткой 4Вр1 яч.150х150 - 80 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм; Кerama Marazzi - SG564522R Монте Тиберио бежевый лаппатированный обрезной 6001195мм |  |  |  |  |  |
| 11 | Ступени, пандус | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм; Кerama Marazzi - SG564522R Монте Тиберио бежевый лаппатированный обрезной 600х1195мм | 7,2 | п.1 |  |  |  |
| 12 | Ступени , подступенки и площадки уличные | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм | 18,1 | п.1 |  |  |  |
| 13 | Плинтус | Керамический гранит Kerama Marazzi SG567422R Ониче лаппатированный обрезной, h=95мм | 105,4 | м.п |  |  |  |
|  |  | Керамический гранит Kerama Marazzi DD750300R Гранд Вуд бежевый светлый обрезной, h=95мм | 1,7 | м.п |  |  |  |
|  |  | 2 ЭТАЖ |  |  |  |  |  |
| 14 | Тамбур, межкварный коридор, лифтовой холл | Полусухая цементная стяжка М150 - 80мм | 69,92 | п.1 |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм; Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 6001195мм, Кerama Marazzi - SG564522R Монте Тиберио бежевый лаппатированный обрезной 6001195мм |  |  |  |  |  |
| 15 | Индивидуальная колясочная | Полусухая цементная стяжка М150 - 80мм | 40,60 |  |  |  |  |
| 16 | Незадымляемый переход | Стяжка из ЦПР М150 по уклону - 45-65 мм | 6,42 | п.1 |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм |  |  |  |  |  |
| 17 | Площадка л.к. | Полусухая цементная стяжка - 80мм | 1,45 | п.1 |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм |  |  |  |  |  |
| 18 | Площадка л.к. | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм | 7,8 | п.1 |  |  |  |
| 19 | Плинтус | Керамический гранит Kerama Marazzi SG567422R Ониче лаппатированный обрезной, h=95мм | 93,81 | м.п |  |  |  |
|  |  | Керамический гранит Kerama Marazzi DD750300R Гранд Вуд бежевый светлый обрезной, h=95мм | 3,13 | м.п |  |  |  |
|  |  | 3-25 этажи |  |  |  |  |  |
| 20 | Тамбур, межкварный коридор, лифтовой холл | Полусухая цементная стяжка - 80мм | 1181,28 | п.1 |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм; Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 6001195мм, Кerama Marazzi - SG564522R Монте Тиберио бежевый лаппатированный обрезной 6001195мм |  |  |  |  |  |
| 21 | Незадымляемый переход | Стяжка из ЦПР М150 по уклону - 40-60 мм | 147,20 | п.1 |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 6001195мм |  |  |  |  |  |
| 22 | Площадка л.к. | Полусухая цементная стяжка - 80мм | 38,60 | п.1 |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм |  |  |  |  |  |
| 23 | Площадка л.к. | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм | 179,4 | п.1 |  |  |  |
|  | Кровля. Машинное отделение лифтов |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Незадымляемый переход | Стяжка из ЦПР М150 по уклону - 40-60 мм | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм |  |  |  |  |  |
| 25 | Тамбур в осях М/1-К/1, 5/1-6/1 | Полусухая цементная стяжка М150 - 50мм | 6,50 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм |  |  |  |  |  |
| 26 | Тамбур в осях Н/1-М/1, 5/1-6/1 | Полусухая цементная стяжка М150 - 30мм | 2,40 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм |  |  |  |  |  |
| 27 | Машинное помещение лифтов | Полусухая цементная стяжка М150 - 50мм | 35,60 |  |  |  |  |
|  |  | Окраска структурной акриловой краской за 2 раза |  |  |  |  |  |
| 28 | Площадка л.к. | Полусухая цементная стяжка М150 - 56мм | 4,90 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм |  |  |  |  |  |
| 29 | Площадка л.к. | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм | 3,8 |  |  |  |  |
| 30 | Ступени (тамбур) | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею - 20мм, Кerama Marazzi - SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм | 1,00 |  |  |  |  |

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветовое решение и марку керамогранита смотри раздел Дизайн-проекта МОП л.3,9,11 |  |  |  |
| 2 | Площадь пола указана в учетом площадей в зоне дверных проекмов |  |  |  |
| 3 | На путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: |  |  |  |
|  | Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестюбюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; |  |  |  |
|  | В2, Рп2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах, фойе |  |  |  |
| 4 | В местах примыкания пола к стенам, трубопроводам гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200мм от уровня покрытия пола |  |  |  |

| №№ п/п | Наименование помещений | Потолок | Площ., м2 | Примечание | Цена без НДС, руб. | НДС, % | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ЭТАЖ |  |  |  |  |  |
| 1 | Пространство дл прокладки комммуникаций | без отделки | — |  |  |  |  |
| 2 | Тамбур в осях Г/1-Е/1, 1/1-2/1 | Плита "Шуманет-БМ" (НГ) - 100 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Подвесной потолок - акварель по металлическому каркасу, шпатлевка, покраска акриловой краской КМ-0 RAL 9010 | 9,7 | см.п.1 |  |  |  |
| 3 | Тамбур в осях К/1-П/1/1, 3/1-6/1 | Подвесной потолок - акварель по металлическому каркасу, шпатлевка, покраска акриловой краской КМ-0 RAL 9010 | 13,5 | см.п.1 |  |  |  |
| 4 | Комната хранения велосипедов и колясок | Плита "Шуманет-БМ" (НГ) - 100 мм. Подвесной потолок - акварель по металлическому каркасу, шпатлевка, покраска акриловой краской КМ-0 RAL 9010 | 29,9 |  |  |  |  |
| 5 | Холл | Плита "Шуманет-БМ" (НГ) - 100 мм. Подвесной потолок - ГКЛ по металлическому каркасу, шпатлевка, покраска акриловой краской КМ-0 RAL 9010 | 61,7 |  |  |  |  |
| 6 | Лифтовый холл | Подвесной потолок - ГКЛ по металлическому каркасу, шпатлевка, покраска акриловой краской КМ-0 RAL 9010 | 12,7 |  |  |  |  |
| 7 | Межквартирный коридор | Шпатлевка, покраска акриловой краской КМ-0 RAL 9010 | 18,5 |  |  |  |  |
| 8 | Электрощитовая, тепловой узел | Плита "Шуманет-БМ" (НГ) - 100 мм. Подвесной потолок - ГКЛ по металлическому каркасу, шпатлевка, покраска акриловой краской | 17,7 |  |  |  |  |
| 9 | Тепловой узел | Плита "Шуманет-БМ" (НГ) - 100 мм. Подвесной потолок - ГКЛ по металлическому каркасу, шпатлевка, покраска акриловой краской | 42,0 |  |  |  |  |
| 10 | Помещение насосной | Плита "Шуманет-БМ" (НГ) - 100 мм. Подвесной потолок - по металлическому каркасу, плита перфорированная звукопоглащающая КНАУФ-АКУСТИКА | 26,1 |  |  |  |  |
| 11 | Коридор | Штаплевка, покраска арловой краской КМ-0 RAL 9010 | 21,0 |  |  |  |  |
| 12 | Инвалидная велосипедная на отм. +1,200 | без отделки | — |  |  |  |  |
|  |  | 2 ЭТАЖ на отм.+4,200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Незадымляемый переход | Шпатлевка, окраска акриловой краской КМ-0 RAL 9010 | 5,6 |  |  |  |  |
| 14 | Тамбур в осях К/1 - Н/1. 5/1 - 6/1 | Шпатлевка, покраска акриловой краской КМ-0, RAL Classic 9010 | 9,00 |  |  |  |  |
| 15 | Межквартирный коридор | Шпатлевка, покраска акриловой краской КМ-0, Classic RAL9010 | 30,10 |  |  |  |  |
| 16 | Индивидуальная велосипедная | без отделки | — |  |  |  |  |
| 17 | Лифтовой холл | Подвесной потолок - ГКЛ по металлическому каркасу, шпатлевка, покраска акриловой краской КМ-0 RAL 9010 | 12,10 |  |  |  |  |
| 18 | Коридор | Шпатлевка,покраска акриловой краской КМ-0, RAL Classic 9010 | 16,40 |  |  |  |  |
|  |  | 3 - 25 ЭТАЖИ |  |  |  |  |  |
| 19 | Незадымляемый переход | Шпатлевка, окраска акриловой краской КМ-0 RAL 9010 | 142,60 |  |  |  |  |
| 20 | Тамбур | Шпатлевка, покраска акриловой краской КМ-0, RAL RAL Classic 9010 | 207,00 |  |  |  |  |
| 21 | Межквартирный коридор | Шпатлевка, покраска акриловой краской КМ-0, RAL RAL Classic 9010 | 660,10 |  |  |  |  |
| 22 | Лифтовой холл | Подвесной потолок - ГКЛ по металлическому каркасу, шпатлевка, покраска акриловой краской КМ-0 RAL Classic 9010 | 278,30 |  |  |  |  |
|  | ПЛАН КРОВЛИ НА ОТМ.+78,200 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Незадымляемый переход | Шпатлевка, окраска акриловой краской КМ-0 RAL 9010 | 6,00 |  |  |  |  |
| 24 | Тамбур | Шпатлевка, покраска водоэмульсионной краской | 9,70 |  |  |  |  |
| 25 | Мащинное отделение лифтов |  | 36,90 |  |  |  |  |
| 26 | Лестнгичная клетка типа Н1 | Шпатлевка, покрака акриловой краской КМ-0 RAL Classic 9010 | 16,70 |  |  |  |  |
| 27 | Лестнгичная клетка типа Н1 | Шпатлевка, покрака акриловой краской КМ-0 RAL Classic 9010 (лестничные марши снизу) | 471,00 |  |  |  |  |

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: |
| --- | --- |
| 1 | Отделку помещений общего пользования и расход материалов см. раздел "Альбом отделки МОП" |
| 2 | При выполнении облицовки коммуникаций ГКЛ ии ГКЛВ все габариты уточнить по месту. Облицовка инженерных коммуникаций из ГКЛВ и обшивку стен и потолков ГКЛ по металлическому каркасу выполнять по СП 163.1325800.2014. Стыки между листами ГКЛ (ГКЛВ) проклеить армирующей лентой. Для обеспечения доступа к коммуникациям в ограждении шахты предусмотреть ревизионные люки. Отделку коробов из ГКЛ и ГКЛВ , расположенных в помещениях общего пользования выполнить согласно дизайн-проекта помещения. |
| 3 | В помещениях запроектирована установка тонированных зеркал, размещение и габариты см.дизайн-проект МОП л.3 |
| 4 | На первом этаже в месте прохождения инженерных коммуникаций (под потолком) выполнить подвесной потолок Армстронг |

|  |  | Вид отделки элементов интерьера |  |  | Цена без НДС, руб. | НДС, % | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование помещений | Стены и перегородки | Площ., м2 | Примечание |  |  |  |
| ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ЭТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пространство дл прокладки комммуникаций | без отделки | — |  |  |  |  |
|  | Тамбур №1 в осях Г/1-Е/1, 1/1-2/1 | Монолит - штукатурка 15мм по сетке ЦПВС с яч.20х20 мм, грунтовка, керамогранит Кerama Marazzi - SG564522R Монте Тиберио бежевый лаппатированный обрезной 6001195мм | 5,74 | см п.1 |  |  |  |
| 2 |  | Монолит - штукатурка по сетке ЦПВС яч.20х20 мм, грунтовка, штукатурка фактурная, RAL Design 090-93-05 | 3,22 |  |  |  |  |
|  |  | Ячеистые блоки и кирпич - штукатурка 15 мм, грунтовка, штукатурка фактурная RAL Design 090-93-05 | 9,07 |  |  |  |  |
|  |  | ГКЛ - шпатлевка вов, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтовка, декоративная штукатурка | 15,0 |  |  |  |  |
|  | Тамбур №2,3,4 в осях К/1-П/1/1,3/1-6/1 | Ячеистые блоки, кирпич - штукатурка 15 мм, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтвока, штукатурка фактурная RAL Design 090-93-05 | 14,4 | см п.1 |  |  |  |
| 3 |  | Монолит - утеплитель минплита толщ. 100-150мм. ГКЛВ по металлическому каркасу, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтовка, штукатурка фактурная RAL Design 090-93-05 | 25,38 |  |  |  |  |
|  |  | Монолит - грунтовка, шпатлевка зат 2 раза, грунтовка, штукатурка фактурная RAL Design 090-93-05 | 19,64 |  |  |  |  |
| 4 | Комната хранения велосипедов и колясок | Монолит, кирпич - штукатурка 15мм по сетке ЦВПС с яч.20х20мм,, грунтовка, керамогранит SG564522R Monte Тиберио бежевый лаппатированный обрезной 600х1195 мм | 8,9 | см.п.1 |  |  |  |
|  |  | Ячеистые блоки, кирпич - штукатурка 15 мм, грунтовка, облицовка керамогранитом | 16,62 |  |  |  |  |
|  |  | ГКЛ - грунтовка, шпатлевка за 2 раза,, грунтовка, штукатурка фактурная | 10,68 |  |  |  |  |
|  |  | Ячеистые блоки, кирпич - штукатурка 15 мм, грунтовка, шпатлевк за 2 раза, грунтовка, штукатурка фактурная RAL Design 090-93-05 | 26,66 |  |  |  |  |
|  |  | Монолит - штукатурка 15мм по сетке ЦПВС с яч.20х20 мм, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтовка, штукатурка фактурная RAL Design 090-93-05 | 11,02 |  |  |  |  |
| 5 | Холл | Ячеистые блоки, кирпич - штукатурка 15 мм, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтовка, штукатурка фактурная RAL Design 090-93-05 | 10,62 | см.п.1 |  |  |  |
|  |  | Монолит - штукатурка 15мм по сетке ЦПВС с яч.20х20 мм, грунтовка, шатлевка за 2 раза, грунтовка, штукатурка фактурная RAL Design 090-93-05 | 7,7 |  |  |  |  |
|  |  | ГКЛ - шпатлевка швов, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтовка, фактурная штукатурка RAL Design 090-93-05 | 4,08 |  |  |  |  |
|  |  | Монолит, кирпич - утеплитель мин.плита толщ. 80мм, ГКЛ по металлическому каркасу, грунтовка, облицовка керамогранитом - Кerama Marazzi - SG564522R Монте Тиберио бежевый лаппатированный обрезной 6001195мм | 13,66 | см п.1,2 |  |  |  |
|  |  | Монолит - штукатурка 15мм по сетке ЦПВС с яч.20х20 мм, грунтовка, облицовка керамогарнитом - Кerama Marazzi - SG564522R Монте Тиберио бежевый лаппатированный обрезной 6001195мм | 27,21 | см п.1 |  |  |  |
|  |  | Кирпич - штукатурка 15 мм, грунтовка, облицовка керамогранитом - Кerama Marazzi - SG567722R Ониче серый темный лаппатированный обрезной 6001195мм | 22,82 |  |  |  |  |
|  |  | Кирпич - штукатурка 15 мм, грунтовка, шпатлевка в 2 слоя, грунтовка (под почтовые ящики) | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | Монолит - утеплитель минплита толщ. 80 мм, штукатурка 15 мм по сетке ЦПВС с яч.20х20 мм, грунтовка, шпатлевка, шпатлевка в 2 слоя, грунтовка (под почтовыми ящиками) | 3,6 |  |  |  |  |
|  |  | Монолит - грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтовка, облицовка зеркалами - Зеракльная поверхность (зеркальный пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) | 17,26 |  |  |  |  |
| 6 | Лифтовый холл | Монолит - грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтова, чистовая отделка RAL Design 090-93-05 | 19,2 | см п.1, 6 |  |  |  |
|  |  | Монолит - грунтовка, облицовка керамогранитом Кerama Marazzi - DD750400R Гранд Вуд бежевый обрезной 200х1600мм | 32,87 |  |  |  |  |
|  |  | Зеркальная поверхность тонированная | 8,77 |  |  |  |  |
|  |  | Обрамление дверного проема лифта - керамогранит SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 600х1195мм (14,34*0,305+2,34*0,15+1,37*0,15=18,05 м.п.) | 3,28 |  |  |  |  |
| 7 | Межквартирный коридор | Монолит, кирпич - утеплитель мин.плита толщ. 80мм, штукатурка 15мм по ЦПВС с яч.20х20мм, грунтовка, облицовка керамоганитом Kerama Marazzi DD750300R Гранд Вуд бежевый светлый обрезной, 20х160 | 5,1 | см.п.1 |  |  |  |
|  |  | Монолит, кирпич - утеплитель мин.плита толщ. 80мм, ГКЛ по металлическому каркасу, грунтовка, акриловая фактурная краска для стен RAL Design 090-93-05, 000-45-00 | 27,71 |  |  |  |  |
|  |  | ГКЛ по металлическому каркасу, заделка швов, шрунтовка, шпатлевка за 2 слоя, грунтовка, акриловая фактурная краска для стен (облицовка шахт) | 3,67 |  |  |  |  |
|  |  | Монолит - штукатурка 15мм по ЦПВС с яч.20х20мм, грунтовка, шатлевка за 2 раза, грунтовка, фактурная краска для стен RAL Design 090-93-05, 000-45-00 | 13,88 |  |  |  |  |
|  |  | Кирпич - штукатурка 15мм, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтовка, фактурная краска для стен RAL Design 090-93-05, 000-45-00 | 9,77 |  |  |  |  |
| 8 | Электрощитовая | Монолит - шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской 2,0м от пола, выше - акриловая покраска | 9,1 / 9,1 |  |  |  |  |
|  |  | Кирпич, ячеистые блоки - штукатурка 15мм, шпатлевка, грунтовка масляной краской 2,0м от пола, выше - акриловая краска | 31,6 / 33,5 |  |  |  |  |
|  |  | Плинтус - керамогранит (h=95 мм) | 20,3 м.п. |  |  |  |  |
| 9 | Тепловой узел | Монолит - шпатлевка, грунтовка, покраска масляной краской | 5,8 |  |  |  |  |
|  |  | Кирпич, ячеистые блоки - штукатурка 15мм, шпатлевка, грунтовка , покраска масляной краской | 67,1 |  |  |  |  |
|  |  | Монолит - утеплитель мин.плита толщ. 100мм, Аквапанель по металлическому каркасу, грунтвока, покраска масляной краской | 36,4 |  |  |  |  |
|  |  | Плинтус - керамогранит (h=95 мм) | 26,8 м.п. |  |  |  |  |
| 10 | Помещение насосной | Монолит утеплитель мин.плита толщ.100мм. Аквапанель по металлическому каркасу, грунтовка, покраска водоэмульсионной краской | 29,7 |  |  |  |  |
|  |  | Кирпич, ячеистые блоки - штукатурка 15мм, грунтовка, покраска водоэмульсионной краской | 63,0 |  |  |  |  |
|  |  | Плинтус - керамогранит (h=95 мм) | 22,8 м.п. |  |  |  |  |
| 11 | Коридор | Монолит - грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтова, штукатурка фактурная RAL Design 000-45-00 | 23,93 | см п.1 |  |  |  |
|  |  | ГКЛ по металлическому каркасу, заделка швов, грунтовка, шпатлевка за 2 слоя, грунтовка, акриловая фактурная краска для стен (облицовка шахт) - RAL Design 000-45-00 | 4,21 |  |  |  |  |
|  |  | Кирпич - штукатурка 15мм, грунтовка, н\шпатлевка за 2 раза, грунтовка, штукатурка фактурная RAL Design 000-45-00; 090-93-05 | 64,04 |  |  |  |  |
| 12 | Инвалидная велосипедная на отм. +1,200 | Кирпич, ячеистые блоки - штукатурка 15мм RAL Design 090-93-05 | 71,8 |  |  |  |  |
|  |  | Монолит - без отделки | — |  |  |  |  |
| 2 ЭТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Незадымляемый переход | Кирпичное ограждение h=1220мм - шгтукатурка 15мм, грунтовка, шпатлевка в 1 слой, окраска фасадной краской в цвет RAL7047 | 5,30 |  |  |  |  |
| 14 | Тамбур в осях К/1 - Н/1. 5/1 - 6/1 | Монолит - шпатлевка, грунтовка, акриловая фактурная краска для стен | 17,57 |  |  |  |  |
|  |  | Утеплитель мин.плита (НГ) толщ.100мм - штукатурка по стке, рунтовка, шпатлевка, грунтовка, акриловая фактурная краска для стен RAL Design 090-93-05 | 17,42 |  |  |  |  |
| 15 | Межквартирный коридор | Монолит - штукатурка 15 мм по сетке ЦПВС с яч. 20х20, грунтовка, облицовка керамогранитом 00750300R Гранд Вуд бежевый светлый обрезной 200х1600мм | 1,10 | см.п.1 |  |  |  |
|  |  | Кирпич - штукатурка 15мм, грунтовка, облицовка керамогранитом 00750300R Гранд Вуд бежевый светлый обрезной 20х160см | 11,00 |  |  |  |  |
|  |  | Монолит, кирпич - штукатурка 15 мм, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтовка , акриловая фактурная краска для стен RAL Design 090-93-05, 000-45-00 | 34,84 |  |  |  |  |
|  |  | ГКЛ по металлическому каркасу, заделка швов, грунтовка, шпатлевка за 2 слоя, грунтовка, акриловая фактурная краска для стен (облицовка шахт) - RAL Design 000-45-00 | 8,43 |  |  |  |  |
|  |  | Кирпич - штукатурка 15мм, грунтовка, шпатлевка зв 2 раза, грунтовка, акриловая фактурная краска для стен RAL Design 090-93-05, 000-45-00 | 29,73 |  |  |  |  |
| 16 | Индивидуальная велосипедная | Кирпич, ячеистые блоки - грунтовка, штукатурка 15мм | 142,90 |  |  |  |  |
|  |  | Монолит - без отделки | — |  |  |  |  |
|  |  | Утеплитель минплита толщ. 100мм. ГКЛ по металлическому каркасу | 29,10 |  |  |  |  |
| 17 | Лифтовой холл | Монолит - Утеплитель минплита толщ. 100мм. ГКЛ по металлическому каркасу, грунтовка, облицовка керамогранитом 00750400R Вуд бежевый обрезной 200х1600мм | 14,04 | см.п. 1 |  |  |  |
|  |  | Монолинт - грунтовка, облицовка керамогранитом Кerama Marazzi - SG564522R Монте Тиберио лаппатированный обрезной 6001195мм | 9,60 |  |  |  |  |
|  |  | Обрамление дверного проема лифта - керамогранит SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 6001195мм (14,34*0,305+2,34*0,15+1,37*0,15=18,05 м.п.) | 3,28 |  |  |  |  |
|  |  | ГКЛ по металлическому каркасу - шпатлевка швов, грунтовка, шпатлевка в 2 слоя, грунтовка, фактурная штукатурка | 1,19 |  |  |  |  |
|  |  | Монолит - грунтовка, шпатлевка в 2 слоя, грунтовка, штукатурка фактурная RAL Design 090-93-05 | 6,15 |  |  |  |  |
| 18 | Коридор | Кирпич - штукатурка 15 мм, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтовка, штукатурка фактурная RAL Design 090-93-05 | 62,34 | см.п. 1 |  |  |  |
|  |  | ГКЛ, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтовка, штукатурка фактурная RAL Design 090-93-05 | 2,08 |  |  |  |  |
| 3 - 25 ЭТАЖИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Незадымляемый переход | Кирпичное ограждение h=1220мм - шгтукатурка 15мм, грунтовка, шпатлевка в 1 слой, окраска фасадной краской RAL7047 | 26,50 | для 8,11,14,17,22 этажей |  |  |  |
| 20 | Тамбур | Монолит - грунтовка, штукатурка, акриловая фактурная краска для стен RAL Design 090-93-05 | 404,11 |  |  |  |  |
|  |  | Утеплитель минплита (НГ) толщ. 100мм - штукатурка по сетке, акриловая фактурная краска для стен RAL Design 090-93-05 | 400,66 |  |  |  |  |
| 21 | Межквартирный коридор | Монолит - штукатурка 15 мм по сетке ЦПВС с яч. 20х20, грунтовка, облицовка керамогранитом 00750400R Гранд Вуд бежевый обрезной 200х1600мм | 25,30 | см.п. 1, 3 |  |  |  |
|  |  | Кирпич - штукатурка 15мм, грунтовка, облицовка керамогранитом 00750300R Гранд Вуд бежевый светлый обрезной 200х1600мм | 253,00 |  |  |  |  |
|  |  | Монолит - штукатурка 15мм, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтовка, акриловая фактурная краска для стен КМ-0, RAL Design 090-93-05, 000-45-00 | 809,28 |  |  |  |  |
|  |  | ГКЛ по металлическому каркасу, заделка швов, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтовка, акриловая окраска фактурной краской для стен (облицовка вентшахт) | 188,85 |  |  |  |  |
|  |  | ГКЛ по металлическому каркасу, заделка швов, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, грунтовка, акриловая окраска фактурной краской для стен (облицовка ОВ-клапан) | 349,20 |  |  |  |  |
|  |  | Кирпич - штукатурк 15мм, грунтовка,шпатлевка за 2 раза, грунтовка, акриловая фактурная краска для стен КМ-0, RAL Design 090-93-05, 000-45-00 | 691,19 |  |  |  |  |
| 22 | Лифтовой холл | Монолит - Утеплитель минплита толщ. 100мм. ГКЛ по металлическому каркасу, грунтовка, облицовка керамогранитом 00750400R Вуд бежевый обрезной 200х1600мм | 342,82 | см.п. 1, 3 |  |  |  |
|  |  | Монолит - грунтовка, облицовка керамогранитом 00750400R Вуд бежевый обрезной 200х1600мм | 234,86 |  |  |  |  |
|  |  | Обрамление дверного проема лифта - керамогранит SG567422R Ониче серый лаппатированный обрезной 6001195мм (14,34*0,305+2,34*0,15+1,37*0,15=18,05 м.п.) | 75,44 |  |  |  |  |
|  |  | ГКЛ по металлическому каркасу - шпатлевка швов, грунтовка, шпатлевка в 2 слоя, грунтовка, штукатурка фактурная RAL Design 090-93-05, 000-45-00 | 29,18 |  |  |  |  |
|  |  | Монолит - грунтовка, шпатлевка в 2 слоя, грунтовка, штукатурка фактурная RAL Design 090-93-05, 000-45-00 | 150,15 |  |  |  |  |
| 23 | Плинтус с 3 по 25 этажи | Плинтус Kerama Marazzi DD750300R Гранд Вуд бежевый светлый обрезной, h=95мм | 81,19 м.п. |  |  |  |  |
|  |  | Плинтус - Керамический гранит Kerama Marazzi SG567422R Ониче лаппатированный обрезной, h=95мм | 1480,8 |  |  |  |  |
| ПЛАН КРОВЛИ НА ОТМ.+78,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Тамбур | Монолит - шпатлевка, грунтовка, покраска водоэмульонной краской | 44,40 |  |  |  |  |
|  |  | Утеплитель минплита (НГ) толщ. 100мм - штукатурка по сетке, декоративная штукатурка | 5,50 |  |  |  |  |
| 25 | Мащинное отделение лифтов | Монолит - шпатлевка, грунтовка, покраска водоэмульонной краской | 44,90 |  |  |  |  |
|  |  | Кирпич - штукатурка, грунтовка, шпатлевка, грунтовка, паокраска водоэмульсионной краской | 14,6 |  |  |  |  |
|  | Все этажи |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Лестничная клетка типа Н1 | Монолит - грунтовка, шпатлевка, грунтовка, акриловая фактурная краска для стен RAL Design 090-93-05, 000-45-00 | 530,8 | см.п.1 |  |  |  |
|  |  | Монолит - утеплитель мин.плита (НГ) толщ.100мм, 150 мм - штукатурка по сетке, грунтовка, шпатлевка, грунтовка акриловая фактурная краска для стен RAL Design 090-93-05 | 601,9 |  |  |  |  |
|  |  | Лестничные марши, прогоны, площадки с монолитными участками ( грунтовка, шпатлевка за 2 раза, фактурная окраска) | 498 |  |  |  |  |
|  |  | Обшивка косоуров л.к и площадок ГКЛ по металлическому каркасу (заделка швов, грунтовка, шпатлдевка, грунтовка, фактурная окраска) | 15 |  |  |  |  |
| Отделка откосов |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Все помещения МОП, тех.этаж, подвал | Отделка откосов металлических дверей из ГКЛ на клею : грунтовка, шпатлевка, грунтовка, окраска (см. Альбом отделки МОП) | 133 м2 |  |  |  |  |

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделку помещений общего пользования и расход материалов см. раздел "Альбом отделки МОП" |  |  |
| 2 | При выполнении штукатурных работ в местах примыкания стен и перегородок к несущим конструкциям предусмотреть синтетическую сетку |  |  |
| 3 | При выполнении облицовки коммуникаций ГКЛ ии ГКЛВ все габариты уточнить по месту. Облицовка инженерных коммуникаций из ГКЛВ и обшивку стен и потолков ГКЛ по металлическому каркасу выполнять по СП 163.1325800.2014. Стыки между листами ГКЛ (ГКЛВ) проклеить армирующей лентой. Для обеспечения доступа к коммуникациям в ограждении шахты предусмотреть ревизионные люки. Отделку коробов из ГКЛ и ГКЛВ , расположенных в помещениях общего пользования выполнить согласно дизайн-проекта помещения. |  |  |
| 4 | Минераловатные плиты, используемые для утепления стен и перегородок под штукатурку должны иметь плотность не ниже ɣ=120 кг/м3, под ГКЛ и ГКЛВ плотностью не ниже ɣ=500 кг/м3 |  |  |
| 5 | Кирпичные перегородки в помещениях с повышенной влажностью обрабатывать гидрофобизирующей жидкостью "Типром" или аналог |  |  |
| 6 | В помещениях запроектирована установка тонированных зеркал, размещение и габариты см.дизайн-проект МОП л.3 |  |  |
| 7 | Штукатура по сетке * - работы выполняются "Воронежфасадстрой" |  |  |

| Общая стоимость работ, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ: (Начало работ – с даты подписания договора. Окончание работ: через 120 дней с даты подписания договора) | Указать сроки выполнения работ |
| Условия оплаты (предпочтительно – отсрочка платежа на 10 дней после подписания актов выполненных работ). | Указать условия оплаты |
| Гарантийный срок на выполненные работы не менее 2-х лет с момента сдачи объекта | Указать срок гарантии |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Да/нет |
| Согласие с банковской гарантией или личное поручительство | Да/нет |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |
| Действующее СРО в области строительства | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026      г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.