ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к Исполнителю на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий

- Состав (перечень) оказываемых услуг:

Выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий в полном соответствии с техническим заданием на производство изысканий, действующими техническими нормами и правилами, требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-техническими документами и Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях разработки проектной документации объекта капитального строительства «Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Льва Толстого (поз. 3)»

- Описание оказываемых услуг:

Задача инженерно-гидрометеорологических изысканий - выполнение комплекса работ (полевых и камеральных) с целью получения гидрометеорологических данных, достаточных для подготовки проектной документации на стадии проектная документация.

Цель работы – выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания для

обеспечения комплексного изучения гидрометеорологических условий в объеме материалов достоверных и достаточных для обоснования проектных решений о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения согласно СП 482.1325800.2020, СП 47.13330.2016

- уточнение инженерно-гидрометеорологических условий участка строительства и повышение достоверности характеристик гидрологического режима водных объектов и климатических условий района (территории);

– выявление участков, подверженных воздействиям опасных гидрометеорологических процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования проектных и строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов;

– обоснование выбора основных параметров сооружений и определение гидрометеорологических условий их эксплуатации;

– определение расчётных гидрологических характеристик, в объеме достаточном для принятия обоснованных проектных решений

- Объем оказываемых услуг:

Выполненные инженерно-гидрометеорологические изыскания должны быть оформлены отчетом, содержащим выводы о полученных материалах оценки современных природных и техногенных условий территории строительства, в объемах необходимых и достаточных для разработки проектной и рабочей документации объекта капитального строительства «Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Льва Толстого (поз. 3)», в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативно-технических документов и Градостроительного кодекса РФ.

- Требования, предъявляемые к Исполнителю:

Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий.

Исполнитель должен обладать опытом выполнения аналогичных работ иметь не менее 10 отчетов по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, получившим положительное заключение экспертизы.

Исполнитель должен иметь в штатном расписании не менее 2-х специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий.

Исполнитель должен являться самостоятельным юридическим лицом (не являться филиалом либо обособленным подразделением).

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, объекта: «Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Льва Толстого (поз. 3)»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Льва Толстого (поз. 3)» |
| 2 | Заказчик / Застройщик | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Орелстрой-6» (ООО «СЗ «Орелстврой-6») |
| 3 | Технический заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ОДСК-Инжиниринг» |
| 4 | Исполнитель | По результатам проведения закупки |
| 5 | Местоположение объекта | г.Орёл, в районе ул. Льва Толстого |
| 6 | Стадия проектирования | Проектная документация |
| 7 | Категория объекта | Многоквартирный дом |
| 10 | Вид изысканий | Инженерно-гидрометеорологические |
| 11 | Техническая характеристика проектируемого объекта, предполагаемая площадь строительной площадки | Площадь территории – 9553 м2 |
| 12 | Перечень расчетных гидрометеорологических характеристик, необходимых для обоснования выбора основных параметров сооружений и определения | Максимальный суточный расход воды – 2903 м3/сут Максимальный часовой расход воды – 200 м3/час Максимальный секундный расход воды – 56 л/с Количество потребителей (жителей) – 13 439 чел.* |
| 13 | Задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий | - Уточнение инженерно-гидрометеорологических условий участка строительства - наименование и характеристика пересекаемых водотоков, протяженность, ширина, гидрологические характеристики - Климатические условия района изысканий - Выявление участков подверженных эрозии, техногенным явлениям, оползневых участков. - определение изменений гидрологического режима водных объектов (если таковые имеют место) – изменение русла и т.п. |
| 14 | Идентификационные сведения об объекте | - Назначение объекта – многоквартирный дом - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не подлежит. - Возможность опасных природных процессов и влияний и техногенных воздействий на территорию, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения – отсутствует. - Объект не относится к опасным производственным объектам. - Объект не несет собой пожарную и взрывопожарную опасность. - Объект включает помещения с постоянным пребыванием людей. - Уровень ответственности – нормальный. |
| 15 | Сведения об этапе и сроках выполнения работ | Этапы не предусмотрены Срок выполнения работ не более 30 календарных дней |
| 16 | Экспертиза | Участие в сопровождении отчета об изысканиях, доработка и исправление замечаний при прохождении негосударственной экспертизы |
| 17 | Требования к результатам инженерных изысканий (порядок представления технического отчета и форматы материалов в электронном виде) | Технический отчет, сброшюрованный с графическими и текстовыми приложениями, в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре – на электронном носителе в формате pdf; Текстовая часть технического отчета в формате doc; Графическая часть технического отчета в формате dwg. |