ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-экологических изысканий на земельном участке с кадастровым номером 57:10:0010201:622, местоположение: Орловская область, Орловский район, Лошаковское с/п, д. Никуличи

| № п/п | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Земельный участок с кадастровым номером 57:10:0010201:622 |
| 2 | Местоположение объекта | Орловская область, Орловский район, Лошаковское с/п, д. Никуличи |
| 3 | Застройщик | Публичное акционерное общество «Специализированный застройщик «Орелстрой» (ПАО «СЗ «Орелстрой») |
| 4 | Технический заказчик | ООО «ОДСК-Инжиниринг» |
| 5 | Исполнитель | По результатам проведения закупки |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7 | Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий | Инженерные изыскания не выполнялись |
| 8 | Техническая характеристика проектируемого объекта, предполагаемая площадь строительной площадки | Площадь территории – 329 325 кв.м. |
| 9 | Сроки и порядок предоставления отчетных материалов | В соответствии с условиями договора |
| 10 | Проектные задачи, для решения которых необходимы материалы изысканий | В целях подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:10:0010201:622, местоположение: Орловская область, Орловский район, Лошаковское с/п, д. Никуличи для осуществления многоквартирной жилой застройки |
| 11 | Требование к исполнителю | Исполнитель изысканий осуществляет сопровождение выпущенных материалов изысканий, оказывает содействие в согласовании и утверждении (при необходимости). |
| 12 | Особые условия | - Необходимо предусмотреть: - радиационно-экологические исследования, - определение химического загрязнения почв и грунтов (содержание тяжелых металлов в почве и воде первого от поверхности водоносного горизонта), - определение биологического загрязнения почв (микробиологическая оценка и т.д.). - Инженерно-экологические изыскания должны быть выполнены в соответствии с положениями договора, программой изысканий, а также требованиями, предусмотренными при проведении инженерно-экологических изысканий в соответствии СП 11-102-97, СП 47.13330.2016, а также иными нормативными документами в части выполнения инженерных изысканий. - Разработать программу на выполнение инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных документов и согласовать с Техническим заказчиком. - Представить технические отчеты с программой на производство изысканий в 3-х экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD-дисках в формате AutoCAD и Microsoft Word, Excel, pdf, фотографии и иные графические иллюстрации – в формате JPG/BMP. |
| 13 | Классификация объекта согласно требованиям ч.1 ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции) | - Назначение объекта –многоквартирные жилые дома. - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не подлежит. - Возможность опасных природных процессов и влияний и техногенных воздействий на территорию, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения – отсутствует. - Объект не относится к опасным производственным объектам. - Объект не несет собой пожарную и взрывопожарную опасность. - Объект включает помещения с постоянным пребыванием людей. - Уровень ответственности – нормальный. |