Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2025 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу светопрозрачных конструкций здания на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

«Выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу светопрозрачных конструкций здания на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 1)»»

| № п/п | Позиция по спецификации |  |  | Обозначения | Наименование |  |  | Всего, шт | Примечание |  |  | Цена, без учета НДС, руб. |  | НДС % |  |  | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОКНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОП 18-15 |  |  | индивидуальный оконный блок из ПВХ профиля по ГОСТ Р 56926-2016 | О-ПО-П 1800-1500 |  |  | 1 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОП 18-18 |  |  |  | О-ПО-П 1800-1800 |  |  | 320 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОП 29-18 |  |  |  | О-П 2900-1800 |  |  | 1 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ОП 29-16.5 |  |  |  | О-П 2900-1650 |  |  | 2 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОП 26-18 |  |  |  | О-П 2600-1800 |  |  | 1 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОП 26-15 |  |  |  | О-П 2600-1500 |  |  | 1 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ОП 18-19.7 |  |  |  | О-ПО-П 1800-1975 |  |  | 1 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ОП 18-11 |  |  |  | О-ПО-П 1800-1100 |  |  | 1 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ОП 18-21.7 |  |  |  | О-ПО-П 1800-2170 |  |  | 12 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ОП 18-21 |  |  |  | О-ПО-П 1800-2100 |  |  | 4 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ОП 26-21.7 |  |  | индивидуальный оконный блок из алюминиевого профиля по ГОСТ 21519-2022 | О-ПО-Ал 2600-2170 |  |  | 24 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ОП 26-21 |  |  |  | О-ПО-Ал 2600-2100 |  |  | 8 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ОП 30-21.7 |  |  |  | О-ПО-Ал 3000-2170 |  |  | 12 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ОП 30-21 |  |  |  | О-ПО-Ал 3000-2100 |  |  | 4 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ОП 18-7,5 |  |  | индивидуальный оконный блок из ПВХ профиля по ГОСТ Р 56926-2016 | О-ПО-П 1800-750 |  |  | 40 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ОП 18-6 |  |  |  | О-ПО-П 1800-600 |  |  | 19 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ОП 18-10 |  |  |  | О-ПО-П 1800-1000 |  |  | 19 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ОП 18-10 |  |  |  | О-ПО-П 1800-1000 |  |  | 1 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ОП 26-6 |  |  |  | О-ПО-П 2600-600 |  |  | 3 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ОП 26-10 |  |  |  | О-ПО-П 2600-1000 |  |  | 3 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ОП 26-7.5 |  |  |  | О-ПО-П 2600-750 |  |  | 6 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ОП 31-7.5 |  |  |  | О-ПО-П 3100-750 |  |  | 2 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ОП 31-6 |  |  |  | О-ПО-П 31200-600 |  |  | 1 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ОП 31-10 |  |  |  | О-ПО-П 3100-1000 |  |  | 1 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ПЛОЩАДЬ ОКОН, м2 |  |  | 1557,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Балконное остекление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОБ-1 |  |  | индивидуальный остекление балконов из ПВХ профиля по ГОСТ Р 56926-2016 | Остекление балкона индивидуальное из ПВХ профиля ОБ-1 |  |  | 4 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОБ-1н |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное из ПВХ профиля ОБ-1н |  |  | 4 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОБ-2 |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное из ПВХ профиля ОБ-2 |  |  | 10 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ОБ-2н |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное из ПВХ профиля ОБ-2н |  |  | 10 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБ-3 |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное из ПВХ профиля ОБ-3 |  |  | 19 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОБ-3н |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное из ПВХ профиля ОБ-3н |  |  | 19 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ОБ-4 |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное из ПВХ профиля ОБ-4 |  |  | 36 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ОБ-4н |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное из ПВХ профиля ОБ-4н |  |  | 36 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ОБ-5 |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное из ПВХ профиля ОБ-5 |  |  | 18 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ОБ-5н |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное из ПВХ профиля ОБ-5н |  |  | 18 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ОБ-6 |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное из ПВХ профиля ОБ-6 |  |  | 4 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ОБ-6н |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное из ПВХ профиля ОБ-6н |  |  | 4 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ОБ-7 |  |  | индивидуальное остекление балконов из алюминиевого профиля | Остекление балкона индивидуальное ОБ-7 |  |  | 1 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ОБ-7н |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное ОБ-7н |  |  | 1 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ОБ-8 |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное ОБ-8 |  |  | 2 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ОБ-8н |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное ОБ-8н |  |  | 2 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ОБ-9 |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное ОБ-9 |  |  | 1 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ОБ-9н |  |  |  | Остекление балкона индивидуальное ОБ-9н |  |  | 1 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ПЛОЩАДЬ БАЛКОННОГО ОСТЕКЛЕНИЯ, м2 |  |  | 2032,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Балконные двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БП 26-9 |  |  | ГОСТ Р 56926-2016 | Балконный дверной блок из ПВХ профиля индивидуальный 2600-900 |  |  | 68 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | БП 26-9л |  |  |  | Балконный дверной блок из ПВХ профиля индивидуальный левый 2600-900 |  |  | 22 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | БП 26-12,5 |  |  |  | Балконный дверной блок из ПВХ профиля индивидуальный двустворчатый 2600-1300 |  |  | 46 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | БП 26-13 |  |  |  | Балконный дверной блок из ПВХ профиля индивидуальный двустворчатый 3100-900 |  |  | 46 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | БП 31-9 |  |  |  | Балконный дверной блок из ПВХ профиля индивидуальный двустворчатый левый 3100-900 |  |  | 3 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | БП 31-9л |  |  |  | Балконный дверной блок из ПВХ профиля индивидуальный двустворчатый 3100-1250 |  |  | 1 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | БП 31-12,5 |  |  |  | Балконный дверной блок из ПВХ профиля индивидуальный двустворчатый 3100-1300 |  |  | 2 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | БП 31-13 |  |  |  | Балконный дверной блок из ПВХ профиля индивидуальный 2600-900 |  |  | 2 | RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ, м2 |  |  | 519,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Витражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В-1 (ДПО 23-15**) |  |  | ГОСТ 21519-2022 | Витраж индивидуальный с дверным блоком из алюминиевого профиля |  |  | 1 | RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В-2 (ДПО 23-18**) |  |  | ГОСТ Р 59913-2021 | Витраж индивидуальный с дверным блоком из алюминиевого профиля |  |  | 1 | RAL 9011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В-3 (ДПО 21-9) |  |  | ГОСТ 21519-2022 | Витраж индивидуальный с дверным блоком из алюминиевого профиля |  |  | 1 | RAL 9011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ВИТРАЖИ, м2 |  |  | 9,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПРИМЕЧАНИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подоконники ПВХ (со стороны комнаты и на лоджии)- 933,96 х 2 = 1867,92 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Отливы учтены в работах по фасаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | В оконных переплетах и балконных дверях помещений квартир предусмотреть микрощелевое проветривание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Для остекления оконных и балконных блоков марок ОП..., БП... принять двухкамерный стеклопакет (R™ не ниже 0,66м2*ᵒС/Вm). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Окна должны быть укомплектованы замками безопасности не ниже 1-го класса по ГОСТ 5089. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Профиль наружных оконных блоков, установленные в помещениях МОП (ОП 29-18, ОП 29-16,5, ОП 26-18, ОП 26-15) выполнить одинакового цвета снаружи и изнутри. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Остекление балконов марок ОБ..., кроме ОБ-7(7н), ОБ-8(8н), ОБ-9(9н) выполнить из ПВХ профиля с одинарным остеклением. В качестве светопрозрачного заполнения нижнего экрана панорамного остекления балконов применить многослойное безопасное стекло по ГОСТ 30826 либо закаленное стекло по ГОСТ 30698 с классом защиты не ниже СМ3 по ГОСТ 30698 и СМ3 и РЗА по ГОСТ 30826 с покрытием стекла Comfort Silver 11. Цвет профилей остекления балкона и окон: изнутри - белый, снаружи - RAL 7022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | В качестве светопрозрачного заполнения полностью остекленных полотен балконных дверей, нижних частей полотен балконных дверей с внутренней стороны следует применять безопасные виды стекол или стеклопакеты с безопасным стеклом (закаленным по ГОСТ 30698 или многослойным по ГОСТ 30826). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | На балконе необходимо предусмотреть дополнительное защитное ограждение h=1,20м, рассчитанное на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3кН/м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | При остеклении балконов марок ОБ-3, ОБ-3н, ОБ-4, ОБ-4н, ОБ-5, ОБ-5н, ОБ-7, ОБ-7н, ОБ-8, ОЮ-8н, ОБ-9, ОБ-9н предусотреть подставочный профиль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Вверху и внизу витражей лоджий установить отлив с капельником. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Витражи В-3 выполнить из алюминиевого профиля с одинарным стеклом, витраж В-1, В-2 из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом. Цвет витражного профиля применять внутри и снаружи одинаковый. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб., в том числе: | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| стоимость материала | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| стоимость работ | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| Срок выполнения работ (срок начала работ – с даты подписания Договора. Срок окончания работ: через 80 рабочих дней после подписания договора.) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |
| Гарантийные обязательства (60 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Численность рабочих |  |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 5-ти лет |
| Наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Наличие СРО в области строительства | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026      г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.