Форма заявки
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по устройству внутриплощадочных наружных сетей электроснабжения на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 15.1 и 15.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:292. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 15.1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Адрес места нахождения
	

	Контактный телефон
	

	Электронная почта
	

	Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица
	

	Действует на основании
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Банковские реквизиты
	р/с:
Банк:
к/с:
БИК:

	Контактное лицо
(должность, ФИО, телефон)
	



Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям: 
1. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.
Предложения по закупке

	№ 
п/п
	Наименование
	Цена без учета НДС, руб.  
	НДС ____% (при наличии), руб.
	Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб.

	1. 
	Электроснабжение жилого дома
	
	
	

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,02438
	
	
	

	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
	1 Т ГРУЗА
	42,665
	
	
	

	
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	0,02438
	
	
	

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,04027
	
	
	

	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2  (Поправка: Прил. 1.12, п.3.187.) 
	100 м3
	0,02
	
	
	

	
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0,78
	
	
	

	
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м
	0,23
	
	
	

	
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м
	0,23
	
	
	

	
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м
	0,32
	
	
	

	
	Песок
	м3
	16
	
	
	

	
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля/перегородка
	100 м
	0,78
	
	
	

	
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м
	0,55
	
	
	

	
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	100 м
	0,23
	
	
	

	
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	100 м
	0,32
	
	
	

	
	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм
	1000 ШТ
	0,706
	
	
	

	
	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
	100 м
	0,52
	
	
	

	
	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
	100 м
	0,22
	
	
	

	
	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
	100 м
	0,16
	
	
	

	
	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
	100 м
	0,14
	
	
	

	
	Труба двустенная из ПНД/ПВД ф110/93,8мм красная
	м.п.
	224
	
	
	

	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,025
	
	
	

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,007
	
	
	

	
	Песок
	м3
	7,7
	
	
	

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,03977
	
	
	

	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,4677
	
	
	

	
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
	100 м
	0,3
	
	
	

	
	Лоток 150х80 L2000 Н80
	шт.
	15
	
	
	

	
	Крышка с заземлением на лоток осн. 150 L200
	шт.
	15
	
	
	

	
	Перегородка SEP L2000 H80
	шт.
	15
	
	
	

	
	Консоль потолочная ВВА с осн.150мм
	шт.
	30
	
	
	

	
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	2,24
	
	
	

	
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	2,16
	
	
	

	
	Провод в коробах, сечением: до 185 мм2
	100 м
	0,9
	
	
	

	
	Кабель АВБбШв-1кВ 4х240
	м.п.
	220
	
	
	

	
	Кабель АВБбШв-1кВ 4х185
	м.п.
	130
	
	
	

	
	Кабель АВБбШв-1кВ 4х150
	м.п.
	180
	
	
	

	
	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 /Монтаж муфты концевой термоусаживаемой
	ШТ
	12
	
	
	

	
	Муфта 4ПКТп(б)-1-150/240(Б) с болтовым наконечником
	ШТ
	12
	
	
	

	
	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными
	м3
	0,1
	
	
	

	
	Плиты из минеральной ваты ПЖ-100
	м3
	0,1
	
	
	

	
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом
	м3
	0,0047
	
	
	

	
	Герметик огнезащитный противопожарный терморасширяющийся ОГНЕЗА-ГТ
	кг
	6
	
	
	

	
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	ШТ
	6
	
	
	

	
	Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
	100 м2
	0,1422
	
	
	

	
	Краска огнезащитная
	т
	0,02133
	
	
	




	
Общая стоимость, руб. в т. ч.:
	Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) – 

в т.ч. стоимость материалов:
Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) – 

в т.ч. стоимость работ:
Без НДС – 
НДС ___ % (при наличии) - 
с НДС (при наличии) – 

	Срок выполнения работ
(Срок выполнения работ:  с даты заключения договора по 31.10.2026 г. с правом досрочного выполнения)
	

	Условия оплаты 
(предпочтительно – 100% постоплата)
	

	Гарантийные обязательства
(не менее 66 месяцев с после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
	


Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.
Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации
	
Согласие с условиями Технического задания
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	
Согласие с условиями Проекта договора
	Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки)

	Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ)

	Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ
	Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует 

	Численность рабочих
	

	Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.)
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Банковская гарантия или личное поручительство
	

	Наличие действующего СРО в области строительства (CРО требуется для устройства сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; для устройства сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ не требуется)
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ
	Участник закупки подтверждает / не подтверждает

	Опыт выполнения аналогичных видов работ
	[bookmark: _GoBack]Не менее 5 лет



_____________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:
1. …..
2. …..
3. …..
_________________                              ___________________                     __________________
(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата 	
							 М.П.
«___» _________________2026 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.



