Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по устройству вентилируемых фасадов входов №№1,2,3,4,5,7,8 с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминиевые композитные панели Alcotek FR) с нанесением декоративных элементов, нумерации квартир и подъездов на фризах входов №№1,2 на объекте строительства: «Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7 расположенных в д. Жилина Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. | Цена без учета НДС, руб. | НДС ____% (при наличии), руб. | Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.3.3.1.7 Монтаж несущих конструкций входных групп №1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел: Вход №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,5074 |  |  |  |  |
|  | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 101,48 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Раскрой, фрезерование, гибка кассет вход №1,2 |  | м2 | 203,08 |  |  |  |  |
|  | 09-03-050-1 | Монтаж профиля (на весь объем, включая смету 5.3.3.2) |  | 100 М ПЛИНТУСА | 0,92 |  |  |  |  |
|  | 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ вход №1,2 |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,72 |  |  |  |  |
|  | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  | м3 | 0,00648 |  |  |  |  |
|  | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  | т | 0,0252 |  |  |  |  |
|  | ЩИТ-2 | Щиты опалубки |  | м2 | 2,448 |  |  |  |  |
|  | Раздел: Вход №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,508 |  |  |  |  |
|  | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 101,6 |  |  |  |  |
|  | 5.3.3.1.8 Монтаж несущих конструкций входных групп №1,2 изм.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел: Вход №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,0026 |  |  |  |  |
|  | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 0,52 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Раскрой, фрезерование, гибка кассет вход №1,2 |  | м2 | 1,04 |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел: Вход №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,002 |  |  |  |  |
|  | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | 5.3.3.2.7 Монтаж несущих конструкций входных групп в офисы №3,5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел: Вход №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 34 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Раскрой, фрезерование, гибка кассет с учетом 8% на ОЗП 2024г (Входы 3,5,6,7) |  | м2 | 169,66 |  |  |  |  |
|  | 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Входы 3,5,6,7) |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,735 |  |  |  |  |
|  | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  | м3 | 0,006615 |  |  |  |  |
|  | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  | т | 0,025725 |  |  |  |  |
|  | ЩИТ-1 | Щиты настила для строительных лесов |  | м2 | 2,499 |  |  |  |  |
|  | Раздел: Вход №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,1747 |  |  |  |  |
|  | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 34,94 |  |  |  |  |
|  | Раздел: Вход №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,5036 |  |  |  |  |
|  | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 100,72 |  |  |  |  |
|  | 5.2.3.7 Монтаж конструкций входов в подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел: Вход №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,1842 |  |  |  |  |
|  | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 36,84 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Раскрой, фрезерование, гибка кассет |  | м2 | 36,84 |  |  |  |  |
|  | 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,12 |  |  |  |  |
|  | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  | м3 | 0,00108 |  |  |  |  |
|  | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  | т | 0,0042 |  |  |  |  |
|  | ЩИТ-2 | Щиты опалубки |  | м2 | 0,408 |  |  |  |  |
|  | Раздел: Вход №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,0203 |  |  |  |  |
|  | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 4,06 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Раскрой, фрезерование, гибка кассет |  | м2 | 4,06 |  |  |  |  |
|  | 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,0405 |  |  |  |  |
|  | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  | м3 | 0,0003645 |  |  |  |  |
|  | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  | т | 0,0014175 |  |  |  |  |
|  | ЩИТ-2 | Щиты опалубки |  | м2 | 0,1377 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.2.3 Отделка фасада |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-01-058-1 | Устройство ПВХ-элементов с нумерацией квартир и подьездов |  | 10 шт. блоков | 0,3 |  |  |  |  |
|  | 101-0735 | ПВХ-элементы с нумерацией квартир и подьездов |  | шт. | 3 |  |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – в т.ч. стоимость материалов: Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – в т.ч. стоимость работ: Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (Срок выполнения работ: с 01.09.2026 г. по 30.09.2026 г. ) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |
| Гарантийные обязательства (не менее 66 месяцев с даты подписания Сторонами акта полностью выполненного комплекса работ по настоящему договору) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Согласие с условиями Проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Банковская гарантия или личное поручительство |  |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3 лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.