Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по монтажу архитектурной подсветки фасада здания на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Наименование |  |  | Цена без учета НДС, руб. | НДС ____% (при наличии), руб. | Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЩФО |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | Прибор или аппарат | ШТ | 5 |  |  |  |
|  | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0,0018 |  |  |  |
|  | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,05 |  |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,15 |  |  |  |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,15 |  |  |  |
|  | ЩБП-1--- ЩБП-10 |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | ШТ | 10 |  |  |  |
|  | Прибор или аппарат | ШТ | 44 |  |  |  |
|  | Прибор или аппарат | ШТ | 34 |  |  |  |
|  | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0,018 |  |  |  |
|  | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,5 |  |  |  |
|  | Прибор или аппарат | ШТ | 7 |  |  |  |
|  | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | ШТ | 2,3 |  |  |  |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 7,41 |  |  |  |
|  | Автоматическое распределительное устройство массой: до 0,1 т | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,25 |  |  |  |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 2,8 |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: до 50 мм | 100 м2 | 0,15 |  |  |  |
|  | Кабель |  |  |  |  |  |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,1 |  |  |  |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 10,11 |  |  |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 2,3 |  |  |  |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-45 | 100 отверстий | -2,3 |  |  |  |
|  | Люлька | маш.-ч | 288 |  |  |  |
|  | Наружные сети |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,025 |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) (Поправка: Прил. 1.12, п.3.187.) | 100 м3 | 0,03 |  |  |  |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 1,05 |  |  |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,028 |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,28 |  |  |  |
|  | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | 100 м | 1,05 |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 1,05 |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | 100 м | 0,5 |  |  |  |
|  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,55 |  |  |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (в ШУНО) | 100 ШТ | 0,01 |  |  |  |
|  | Ведомость используемых материалов |  |  |  |  |  |
|  | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 0,008712 |  |  |  |
|  | Бирки-оконцеватели | 100 ШТ | 0,0102 |  |  |  |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,9554 |  |  |  |
|  | Вазелин технический | кг | 0,0015 |  |  |  |
|  | Ветошь | кг | 0,15 |  |  |  |
|  | Вода | м3 | 0,0015 |  |  |  |
|  | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | РУБ | 85,138956 |  |  |  |
|  | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 ШТ | 0,00183 |  |  |  |
|  | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 ШТ | 0,123342 |  |  |  |
|  | Втулки, диаметр 42 мм | 1000 ШТ | 0,00122 |  |  |  |
|  | Гайки установочные заземляющие | 100 ШТ | 0,1625 |  |  |  |
|  | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 ШТ | 0,5055 |  |  |  |
|  | Гильзы кабельные медные ГМ 35 | 100 ШТ | 0,005 |  |  |  |
|  | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 100 ШТ | 0,0075 |  |  |  |
|  | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 ШТ | 0,205 |  |  |  |
|  | Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм | 100 ШТ | 0,2625 |  |  |  |
|  | Заглушки | 10 ШТ | 0,255 |  |  |  |
|  | Клей БМК-5к | кг | 2,042 |  |  |  |
|  | Краска | кг | 1,314128 |  |  |  |
|  | Лак битумный БТ-123 | т | 0,001653 |  |  |  |
|  | Лак канифольный КФ-965 | т | 0,000003 |  |  |  |
|  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 3,4082 |  |  |  |
|  | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,8048 |  |  |  |
|  | Лента ПВХ | кг | 0,0276 |  |  |  |
|  | Лента ФУМ | кг | 0,0075 |  |  |  |
|  | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок | 100 ШТ | 0,11 |  |  |  |
|  | Нитки швейные | кг | 0,0003 |  |  |  |
|  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 ШТ | 0,3 |  |  |  |
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0,000885 |  |  |  |
|  | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 | т | 0,00115 |  |  |  |
|  | Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 135-200 мм | т | 0,0000025 |  |  |  |
|  | Прутки медные, круглые, марка М3, диаметр 20 мм | т | 0,0000035 |  |  |  |
|  | Тальк молотый, сорт I | т | 0,0108215 |  |  |  |
|  | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,023 |  |  |  |
|  | Трубка ХВТ | кг | 0,3615 |  |  |  |
|  | Уайт-спирит | кг | 0,75 |  |  |  |
|  | Флюс ВАМИ | кг | 0,007 |  |  |  |
|  | Шпагат бумажный | кг | 0,0006 |  |  |  |
|  | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 12,2091 |  |  |  |
|  | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,000594 |  |  |  |
|  | Эмаль кремнийорганическая КО-811, черная | т | 0,00025 |  |  |  |
|  | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 400 мм | 100 ШТ | 0,1 |  |  |  |
|  | Дополнительные затраты на электроэнергию | % | 4 |  |  |  |
|  | Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 8х100 мм | 100 ШТ | 0,45 |  |  |  |
|  | Дюбели с шурупом, размер 6x60 мм | 100 ШТ | 30 |  |  |  |
|  | Зажим изолирующий СИЗ-3 | ШТ | 450 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг-LS-Т 4х6(ож)-1000 | 1000 м | 0,21 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 1,011 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х6ок(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0,01 |  |  |  |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 ШТ | 153 |  |  |  |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм | 10 ШТ | 2 |  |  |  |
|  | Клипса для крепежа ПВХ трубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 ШТ | 60 |  |  |  |
|  | Коробка разветвительная для открытой проводки 85х85х35мм, IP54 | ШТ | 260 |  |  |  |
|  | Мастика огнезащитная терморасширяющаяся «ТЕХСТРОНГ К» | кг | 25 |  |  |  |
|  | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65 | 10 ШТ | 14 |  |  |  |
|  | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 3,15 |  |  |  |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450 | 1000 м | 0,07 |  |  |  |
|  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный накладной, 220В, 2х12Вт, IP65, 4000К | ШТ | 100 |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный накладной, 24В, 18Вт, IP65, 4000К, 1000мм | ШТ | 77 |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный накладной, 24В, 5Вт, IP65, 4000К, 250мм | ШТ | 38 |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный накладной, 24В, 9Вт, IP65, 4000К, 500мм | ШТ | 15 |  |  |  |
|  | Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20 | 100 ШТ | 0,3 |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | м | 746 |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм | м | 10 |  |  |  |
|  | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 20 мм | м | 280 |  |  |  |
|  | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 63 мм | м | 105 |  |  |  |
|  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 25 |  |  |  |
|  | Шина ШНИ-6х9-12-К3 (12отв.) | 10 ШТ | 0,2 |  |  |  |
|  | Шина ШНИ-6х9-12-КЗ (12 отв.) | 10 ШТ | 2 |  |  |  |
|  | Шпилька-саморез М6-100 | 100 ШТ | 0,45 |  |  |  |
|  | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком, размер460х310х165 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395x310x220 мм, степень защиты IP65 | ШТ | 10 |  |  |  |
|  | Ведомость используемого оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Блок питания 220-24В, 100Вт, 150Вт | ШТ | 34 |  |  |  |
|  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | ШТ | 7 |  |  |  |
|  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | ШТ | 4 |  |  |  |
|  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С | ШТ | 10 |  |  |  |
|  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | Выключатели автоматические: МО6N-DC 2Р С 6А | ШТ | 30 |  |  |  |
|  | Выключатели автоматические: МО6N-DC 2Р С 8А | ШТ | 4 |  |  |  |
|  | Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT | ШТ | 1 |  |  |  |

| Общая стоимость, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – в т.ч. стоимость материалов: Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – в т.ч. стоимость оборудования: Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – в т.ч. стоимость работ: Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (Срок выполнения работ: с 01.09.2026 по 01.10.2026 г.) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |
| Гарантийные обязательства (66 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию.) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Согласие с условиями Проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Банковская гарантия или личное поручительство |  |
| Наличие действующего СРО в области строительства (CРО требуется для устройства сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; для устройства сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ не требуется) | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3 лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.