Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Комплекс работ и мероприятий по устройству водоотводного канала на объекте: «Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 1 и поз. 2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства- корпус 1 (поз. 1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

«Комплекс работ и мероприятий по устройству водоотводного канала на объекте: «Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 1 и поз. 2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства- корпус 1 (поз. 1)»»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | м3 | 693,55 |  |  |  |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | тн | 1 213,71 |  |  |  |
| 3 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 693,55 |  |  |  |
| 4 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | м3 | 800,49 |  |  |  |
| 5 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | м3 | 46,20 |  |  |  |
| 6 | Устройство основания щебеночного | м3 | 155,80 |  |  |  |
|  | Щебень шлаковый М600 ,фр.40-70мм, ГОСТ 3344-83 | м3 | 194,75 |  |  |  |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 155,83 |  |  |  |
| 8 | Гидроизоляция битумно-полимерной мастикой за 2 раза | м2 | 155,84 |  |  |  |
|  | Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03-0,35л/м2 | л | 109,10 |  |  |  |
| Водоотводной лоток |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство бетонной подготовки/водоотводной канал | м3 | 22,39 |  |  |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) F75 W4, ГОСТ 7473-2010 | м3 | 22,84 |  |  |  |
| 10 | Устройство стен, днищ и перекрытий водоотводного канала | м3 | 153,00 |  |  |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) F150 W8, ГОСТ 7473-2010 | м3 | 155,30 |  |  |  |
|  | М/конструкции арматурных каркасов с вязкой | т | 16,18 |  |  |  |
| 11 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских Прм1 | м3 | 0,62 |  |  |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) F150 W8, ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,63 |  |  |  |
| 12 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных | м3 | 0,64 |  |  |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) F150 W8, ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,66 |  |  |  |
| 13 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона/Зд1;Зд2 | т | 0,03 |  |  |  |
|  | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | т | 0,03 |  |  |  |
| 14 | Монтаж металлического контейнера | т | 0,24 |  |  |  |
|  | Металлический контейнер Мк1 с учетом огрунтовки за 2 раза | т | 0,24 |  |  |  |
| 15 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,04 |  |  |  |
|  | Решетка Р1 | т | 0,04 |  |  |  |
|  | Болт анкерный диаметр 12 мм (М12х100) | шт | 4,00 |  |  |  |
| 16 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | отверстие | 4,00 |  |  |  |
| 17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021по ГОСТ 25129-82* | м2 | 2,30 |  |  |  |
| 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза: эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* | м2 | 2,30 |  |  |  |
| 19 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,72 |  |  |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) F75 W4, ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,73 |  |  |  |
| 20 | Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т | шт | 10,00 |  |  |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200,) ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,07 |  |  |  |
|  | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-5-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг по ГОСТ 13579-2018 | ШТ | 10,00 |  |  |  |
| 21 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | шт | 39,00 |  |  |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,28 |  |  |  |
|  | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-5-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг, по ГОСТ 13579-2018 | шт | 1,00 |  |  |  |
|  | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-5-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг,по ГОСТ 13579-2018 | шт | 35,00 |  |  |  |
|  | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг ,по ГОСТ 13579-2018 | шт | 1,00 |  |  |  |
|  | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг,по ГОСТ 13579-2018 | шт | 2,00 |  |  |  |
| 22 | Заделка в блоках | м3 | 0,29 |  |  |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,30 |  |  |  |
| 23 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,08 |  |  |  |
|  | Сетка Ф5Вр1-100 , ГОСТ 6727-80 | т | 0,08 |  |  |  |
| 24 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 699,52 |  |  |  |
|  | Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | л | 209,86 |  |  |  |
|  | Мастика гидроизоляция холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) | т | 1,68 |  |  |  |
| Деформационные швы |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Изоляция изделиями из пенопласта/д.ш. | м3 | 0,23 |  |  |  |
|  | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ | м3 | 0,23 |  |  |  |
| 26 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | м | 17,60 |  |  |  |
|  | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 50 мм | м | 17,92 |  |  |  |
|  | Герметик Технониколь ПУ | кг | 13,73 |  |  |  |
| 27 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | м | 20,00 |  |  |  |
|  | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 50 мм | м | 20,36 |  |  |  |
|  | Герметик Технониколь ПУ | кг | 15,60 |  |  |  |
| 28 | Устройство вертикального стыка: водоотбойной ленты | м | 28,80 |  |  |  |
|  | Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-70/30-2/35 (ПВХ-П) | м.п. | 28,80 |  |  |  |
| 29 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 4,40 |  |  |  |
|  | Битумы нефтяные строительные БН-90/10, ГОСТ 6617-2021 | т | 0,00 |  |  |  |
|  | Мастика гидроизоляция холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) | т | 0,02 |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100, ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,11 |  |  |  |
|  | Унифлекс ЭПП-4 | м2 | 9,68 |  |  |  |
| 30 | Устройство плоских кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки | м2 | 14,40 |  |  |  |
|  | Мембрана профилированная PLANTER Standard | м2 | 16,43 |  |  |  |
| 31 | Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов | м | 366,68 |  |  |  |
|  | КТтрон-Гидрошнур НП ПСС 20/0,5 | м | 373,28 |  |  |  |
| Обратная засыпка |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 85,00 |  |  |  |
| 33 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | м3 | 380,85 |  |  |  |
| 34 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 380,85 |  |  |  |
| 35 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 761,69 |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб., в том числе: | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| стоимость материала | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| стоимость работ | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| Срок выполнения работ: (начало выполнения работ: Срок начала работ: с даты подписания договора. Срок окончания работ: 120 календарных дней) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |
| Гарантийный срок на выполняемые работы – 5 лет после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Наличие действующего СРО |  |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Да/нет |
| Согласие с банковской гарантией или личное поручительство | Да/нет |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026     г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.