Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по монтажу и ПНР системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, и автоматизации системы ОВ на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 15.1 и 15.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:292. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 15.1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. | Цена без учета НДС, руб. | НДС ____% (при наличии), руб. | Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел: Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | ШТ | 1 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Модуль связи МС-Е | ШТ | 1 |  |  |  |  |
|  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | ШТ | 6 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Прибор пожарный приемно-контрольный, R3-Рубеж-2ОП | ШТ | 6 |  |  |  |  |
|  | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | ШТ | 3 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | ШТ | 3 |  |  |  |  |
|  | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | ШТ | 6 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР | ШТ | 3 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | ШТ | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка батареи аккумуляторной для автоматических раздвижных дверей | 10 ШТ | 1,2 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч (ЛКД-АКБ-1240) | ШТ | 6 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 12 А/ч (ЛКД-АКБ-1212) | ШТ | 6 |  |  |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | ШТ | 111 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Модуль управления клапаном дымоудаления МДУ-1С-R3 | ШТ | 111 |  |  |  |  |
|  | Звонок | ШТ | 185 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12 В, ОПОП 2-35 | ШТ | 185 |  |  |  |  |
|  | Световые настенные указатели | 100 ШТ | 3,27 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: | ШТ | 327 |  |  |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | ШТ | 228 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11-ИК3-A-R3 | 10 ШТ | 12 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Устройство дистанционного пуска УДП 513-11ИК3-R3 | 10 ШТ | 10,8 |  |  |  |  |
|  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | ШТ | 580 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Извещатель пожарный дымовой оптико–электронный адресно-аналоговый ИП212-64-R3 W1.03 | 10 ШТ | 58 |  |  |  |  |
|  | Устройство оптико-(фото)электрическое,: отражатель неподвижный | ШТ | 972 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Извещатель пожарный, дымовой оптико-электронный автономный ИП212-142, с элементами питания в комплекте | ШТ | 972 |  |  |  |  |
|  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | ШТ | 345 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 | ШТ | 345 |  |  |  |  |
|  | Приборы ПС на: 4 луча | ШТ | 32 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Метка адресная АМ-4-R3 | ШТ | 13 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Адресный релейный модуль РМ-4К-R3, РМ-4-R3 | ШТ | 19 |  |  |  |  |
|  | Приборы ПС на: 1 луч | ШТ | 28 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Адресный релейный модуль РМ-1-R3, РМ-1С-R3 | ШТ | 28 |  |  |  |  |
|  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 39,4 |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал (короб) 16х25 мм | м | 3940 |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 18,7 |  |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 1870 |  |  |  |  |
|  | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 19-20 | 100 ШТ | 56 |  |  |  |  |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 4,86 |  |  |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 486 |  |  |  |  |
|  | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 48-50 | 100 ШТ | 30 |  |  |  |  |
|  | Коробка ответвительная на стене | ШТ | 168 |  |  |  |  |
|  | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55. 300х220х120 мм (ДКС54300) | ШТ | 57 |  |  |  |  |
|  | Коробка монтажная огнестойкая без галогена JBL085 85х85х38 мм, 12 выходов, 2Р | ШТ | 111 |  |  |  |  |
|  | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 104,8 |  |  |  |  |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 43 |  |  |  |  |
|  | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLS 1х2х0,5 | 1000 М | 10,87 |  |  |  |  |
|  | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLS 1х2х0,75 | 1000 М | 2,4 |  |  |  |  |
|  | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1 | 1000 М | 0,62 |  |  |  |  |
|  | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLS 2х2х0,5 | 1000 М | 0,34 |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000 | 1000 М | 0,34 |  |  |  |  |
|  | Кабель витая пара U/UTP Cat5e 4х2х24AWG solid LSZHнг(А)-HFLTx | 1000 М | 0,21 |  |  |  |  |
|  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм | 100 отверстий | 1,74 |  |  |  |  |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм (гильзы) | 100 м | 0,522 |  |  |  |  |
|  | Гильза стальная д.57 мм L=300мм | ШТ | 174 |  |  |  |  |
|  | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | 100 отверстий | 7,59 |  |  |  |  |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильзы) | 100 м | 1,518 |  |  |  |  |
|  | Гильза стальная д.20 мм L=200мм | ШТ | 759 |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок | м3 | 0,24 |  |  |  |  |
|  | Огнестойкая монтажная пена Gigant Industrial FireStop B1 1000 мл GT-612288 | ШТ | 30 |  |  |  |  |
|  | Пуско-наладка пожарной сигнализации жилого дома |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 (Поправка: МР 519/пр п.7.4) | система | 1 |  |  |  |  |
|  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 (Поправка: М-ка 648/пр п.135) | канал | 13 |  |  |  |  |
|  | Автоматизация ОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование и материалы автоматизации системы ОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | ШТ | 12 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления вытяжным вентилятором ШСАУ-ВДУ-7,5П1-1К2-IP54-2-0-0 | ШТ | 3 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления вентилятором подпора ШСАУ-ВПД-11/2Ч1-1К2-IP54-2-0-0 | ШТ | 3 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления вентилятором подпора ШСАУ-ВПД-7,5П1-1К2-IP54-2-0-0 | ШТ | 6 |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 1,6 |  |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм | м | 160 |  |  |  |  |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1,8 |  |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – Стоимость оборудование: Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – Стоимость материалов: Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (Срок выполнения работ: с даты заключения договора до 28.02.2027 г. с правом досрочного выполнения.) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |
| Гарантийные обязательства (не менее 66 месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Согласие с условиями Проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Банковская гарантия или личное поручительство |  |
| Ежемесячно подрядчик компенсирует Генподрядчику затраты в размере 10% от стоимости выполненных работ за отчетный месяц за затраты, связанные с координацией работ, решение вопросов материально-технического снабжения в части поставки давальческих материалов и конструкций, затраты по обеспечению пожарно-сторожевой охраны, координация работ подрядчика по обеспечению безопасных условий труда, техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, благоустройству строительной площадки, оказанию дополнительной медицинской помощи и т.д. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Наличие действующей лицензии МЧС | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 5 лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.