Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Комплекс мероприятий и работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

«Комплекс мероприятий и работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 1)»»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Модуль сопряжения преобразователь интерфейса R3-МС-Е | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | ШТ | 3 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Прибор пожарный приемно-контрольный, R3-Рубеж-2ОП | шт | 3 |  |  |  |
| 3 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт | 1 |  |  |  |
| 4 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | ШТ | 3 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР | шт | 2 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | шт | 1 |  |  |  |
| 5 | Установка батареи аккумуляторной для автоматических раздвижных дверей | ШТ | 6 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Аккумуляторная батарея ЛКД-АКБ-1240 | шт | 4 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Аккумуляторная батарея ЛКД-АКБ-1212 | шт | 2 |  |  |  |
| 6 | Прибор ОПС на 4 луча | ШТ | 100 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Модуль управления клапаном дымоудаления МДУ-1С-R3 | шт | 100 |  |  |  |
| 7 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | ШТ | 81 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В | шт | 81 |  |  |  |
| 8 | Транспарант световой (табло) | ШТ | 181 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Оповещатель световой ОПОП 1-R3 "Выход" | шт | 83 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Оповещатель световой ОПОП 1-R3 "Зона безопасности МГН" | шт | 98 |  |  |  |
| 9 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | ШТ | 108 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11-ИК3-A-R3 | шт | 30 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-11ИКЗ-R3 "Пуск дымоудаления" | шт | 28 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-11ИКЗ-R3 "Пуск пожарных насосов" | шт | 50 |  |  |  |
| 10 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | ШТ | 350 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-64-R3 W1.02 | шт | 350 |  |  |  |
| 11 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: отражатель неподвижный | ШТ | 679 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Извещатель пожарный дымовой автономный ИП212-142 | шт | 679 |  |  |  |
| 12 | Устройство сигнально-блокировочное | ШТ | 227 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 | шт | 227 |  |  |  |
| 13 | Приборы ПС на: 1 луч | ШТ | 17 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Адресный релейный модуль РМ-1С-R3 | ШТ | 10 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Адресный релейный модуль РМ-1-R3 | ШТ | 7 |  |  |  |
| 14 | Приборы ПС на: 4 луча | ШТ | 15 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Метка адресная АМ-4-R3 | шт | 7 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Адресный релейный модуль РМ-4К-R3 | шт | 7 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Адресный релейный модуль РМ-4-R3 | шт | 1 |  |  |  |
| 15 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |  |  |
|  | Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1,5-00-R3 | шт | 1 |  |  |  |
| Огнестойкая кабельная линия |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Коробка ответвительная на стене | ШТ | 178 |  |  |  |
|  | Коробка распределительная универсальная КРУ-1 СвязьСтройДеталь | шт | 78 |  |  |  |
|  | Коробка JBL085 | шт | 100 |  |  |  |
| 17 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 150 |  |  |  |
|  | Труба гофрированная из ПВХ легкого типа Ø20 | м | 150 |  |  |  |
| 18 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | м | 225 |  |  |  |
|  | Трубы жесткие из ПВХ тяжелого типа д40 | м | 225 |  |  |  |
| 19 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 3550 |  |  |  |
|  | Кабель-канал 25х16мм | м | 3300 |  |  |  |
|  | Кабель-канал 40х25мм | м | 250 |  |  |  |
| 20 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 7600 |  |  |  |
| 21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 174 |  |  |  |
|  | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 6050 |  |  |  |
|  | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 804 |  |  |  |
|  | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 1х2х1 | м | 310 |  |  |  |
|  | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 300 |  |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 300 |  |  |  |
|  | Кабель «витая пара» U/UTP кат.5Е 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HFLTx зеленый LC1-C5E04-122-T-P-R | м | 10 |  |  |  |
| 22 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм | отверстие | 78 |  |  |  |
| 23 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм | м | 23,4 |  |  |  |
|  | Гильза из трубы стальная д.57мм, L=300мм | шт | 78 |  |  |  |
| 24 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 457 |  |  |  |
| 25 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм | м | 91,4 |  |  |  |
|  | Гильза из трубы стальная д.20мм, L=200мм | шт | 457 |  |  |  |
| 26 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом | м3 | 0,201 |  |  |  |
|  | Огнестойкая монтажная пена Gigant Industrial FireStop B1 1000 мл GT-612288 | шт | 25 |  |  |  |
| Раздел 2 Пуско-наладка пожарной сигнализации жилого дома |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1 |  |  |  |
| 28 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 | канал | 5 |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб., в том числе: | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| стоимость материала | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| стоимость работ | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| Срок выполнения работ: (Ориентировочный срок начала работ: с даты заключения договора, Ориентировочный срок окончания работ: 90 календарных дней.) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата). |  |
| Гарантийный срок на выполняемые работы – 60 (шестьдесят) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование устанавливается с даты сдачи объекта в эксплуатацию и составляет 42 (сорок два) месяца. |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Наличие лицензии МЧС и действующего СРО |  |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Да/нет |
| Согласие с банковской гарантией или личное поручительство | Да/нет |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026     г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.