## уведомление
Уведомление
о проведении Запроса предложений № ЗП 606
г. Орел «19 » июня 2025 г.
1. Форма проведения: | Запрос предложений
2. Информация о организаторе закупки:
организатор закупок (Уполномоченное подразделение): | Отдел закупок Департамента закупок ООО "ОДСК"
- адрес местонахождения: | г. Орел пл.Мира д.7
- адрес электронной почты: | elena.agarkova@orelsrtoy.ru
- сотрудник инициатор закупки: | Агаркова Елена Николаевна
- контактный телефон: | 8(4862) 54-92-96 доб.1157
3. Предмет договора: | электротехнические материалы
4. Место поставки товара: | согласно Приложения
5. Наименование и количество: | согласно Приложения
6. Дата окончания приема предложений | 15:00 ч 23.06.2025 г.
7. Правила предоставления Комерческого предложения Участником | Предложения должны быть направлены на электронную почту инициатора в срок указанный в п. 6 данного Уведомления, с указанием срока поставки, условий оплаты, условий поставки.

## Приложение
Описание предмета закупки*
№ поз. | Наименование поставляемого товара | Ед. Изм. | Кол-во | Требования к значениям (числовое, словесное, наличие/отсутствие, соответствие) показателей товара, установленные Заказчиком | Объект | Подразделение
п/п
1 | Кнопка выхода ST-EX010LSM | шт | 9 | Smartec | МР Болховский п.29 | СУ-5
2 | Устройство аварийной разблокировки двери c востанавливаемой вставкой ST-ER115 | шт | 9 | Smartec | МР Болховский п.29 | СУ-5
3 | Замок электромагнитный М1-500 | шт | 9 | Олевс | МР Болховский п.29 | СУ-5
4 | Диод к замку электромагнитному Р6КЕ18СА | шт | 9 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
5 | Коммутатор ELTIS KM100-7.3 | шт | 3 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
6 | Устройство квартирное переговорное УКП-7 | шт | 237 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
7 | Автоматический выключатель, 6А 220В на дин-рейку ВА47-29 1Р/6А | шт | 7 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
8 | Шимна N "Ноль" на DIN-рейку ШНИ 6х9-8-Д-С | шт | 7 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
9 | Шина РЕ "Земля" на DIN-рейку ШНИ 6х9-8-Д-Ж | шт | 7 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
10 | Источник вторичного электропитания, 12В, 1,25А на дин-рейку БП15Б-Д2-12 | шт | 8 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
11 | Коробка распределительная телефонная КРТH-10 | шт | 96 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
12 | Шкаф серверный 19" 26U (600х800) с метал.дверью | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
13 | Оптический кросс 19" 1U -4 порта SC, укомплектованный (розетки, сплайс, КДЗС, пигтейлы SM) | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
14 | Модуль вентиляторный 19" 1U. 3 вентилятора, регул. Глубина 200-310 мм с контроллером | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
15 | Горизонтальный кабельный органайзер 19" 2U с окнами для кабеля | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
16 | Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U с окнами для кабеля | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
17 | Полка пмерфорированная консольная 2U, глубина 200 мм | шт | 2 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
18 | Коммутатор управляемый, в стойку, 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек, 18 port, SFPх1, PoE,бюджет PoE 150 Вт ТР-Link TL-SL1218Р | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
19 | Источник бесперебойного питания ИБП Ippon Innova RT 1,5К | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
20 | Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор номинальным напряжением 12В, емкостью 7 Ач | шт | 4 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
21 | Батарейный модуль БМ Innova RT 1500/2000 | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
22 | Блок розеток Rem-16 с инд., 9 Schuko, 16А, алюм., 19", шнур 1,8 м | компл | 2 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
23 | Выключатель автоматический, однополюсной, 16А, 220В ВА47-29 1Р 16А | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
24 | Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
25 | Комплект проводов заземления для шкафа ШРН, универсальный | компл. | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
26 | Коннектор RJ-45 (8Р8С) (упак.100 шт) | уп | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
27 | Аккумуляторная батарея 12В ,17 Ач | шт | 6 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
28 | Аккумуляторная батарея 26 Ач РТК-BATTERY 12-40 Аh | шт | 2 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
29 | Аккумуляторная батарея 40 Ач РТК-BATTERY 12-40 Аh | шт | 2 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
30 | Расцепитель независимы РН-47 | шт | 2 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
31 | Выключатель концевой регулируемый рычаг с пластиковым роликом,IP65 МЕ8108 | шт | 90 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
32 | Устройство коммутационное УК-ВК/02 | шт | 4 | ГОСТ Р 53325-2012 | МР Болховский п.29 | СУ-5
33 | Коробка монтажная 75х75х37мм КМОМ (10кх2,5мм) | шт | 190 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
34 | PoE Extender OSNOVO E-PoE/1 10M/100M | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
35 | PoE инжектор OSNOVO Midspan 1/151 | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
36 | Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное с GSM коммуникатором NV 2050 | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
37 | Коммутатор управляемый, в стойку, 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек, 28 port, SFPх2, PoE,бюджет PoE 250Вт ТР-Link TL-SL2428Р | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
38 | Видеорегистратор DHI-NVR5464-4KS2 | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
39 | Жесткий диск, 10 ТБ WD Purple Pro | шт | 4 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
40 | Полка перфорированная, глубина 390мм | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
41 | SFP-модуль, SFP, SM (9/125 мкм), 1хSC, 1,25 Гбит/сек, Simplex OSNOVO SFP-S1SC12-G-1550-1310 | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
42 | SFP-модуль, SFP, SM (9/125 мкм), 1хSC, 1,25 Гбит/сек, Simplex OSNOVO SFP-S1SC12-G-1310-1550 | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
43 | Патч-корд SC/UPC-SC/UPC 1м | шт | 2 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
44 | Шкаф серверный 19" 9U (600х660) IP55 с дверью | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
45 | Коммутатор неуправляемый, в стойку, 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек, 16port, Poe, бюджет PoE 300 Вт Rvi-1NS16F-1T-1C | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
46 | Источник бесперебойного питания ИБП Ippon Innova RT 1К | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
47 | Батарейный модуль БМ Innova RT 1000 | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
48 | Блок розеток Rem-16 с инд., 9 Schuko, 16А, алюм., 19", шнур 1,8 м | компл. | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
49 | Выключатель автоматический, однополюсный, 16А, 220В ВА47-29 1Р 16А | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
50 | Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
51 | Комплект проводов заземления для шкафа ШРН, универсальный | ком. | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
52 | Камера внутреней установки, купольная RVi-1NCD2024 (2,8) white | шт | 14 | Rvi | МР Болховский п.29 | СУ-5
53 | Камера нарудной установки RVi-1NCТ4054 (2,8) white | шт | 14 | Rvi | МР Болховский п.29 | СУ-5
54 | Камера в кабины лифтов DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B | шт | 6 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
55 | PoE Extender OSNOVO E-PoE/1 10M/100M | шт | 12 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
56 | PoE инжектор OSNOVO Midspan 1/151 | шт | 12 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
57 | Трос стальной оцинкованный, ф3мм | м | 200 | ГОСТ 3282-74 | МР Болховский п.29 | СУ-5
58 | Автоматический выключатель, 16А ВА47-29 1Р/16А | шт | 1 |  | МР Болховский п.29
59 | Автоматический выключатель, 10А ВА47-29 1Р/10А | шт | 5 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
60 | Модульный контактор Ict Acti 9 Schneider Electric 25A 2 полюса 2НО 230В/240В АС 50ГЦ 1 VJLEKM | шт | 2 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
61 | Шина L"фаза" в корпусном изоляторе на ДИН рейку ШНИ-6х9-10-К-Сp IEK | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
62 | Шина N "ноль" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-12-К-С-IEK | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
63 | Розетка РДЕ-47 240В (под евро вилку с заземлением) EKF PROxima | шт | 1 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
64 | Тумблер ON-OFF-ON (10A 250 V AC) DPDT 6P | шт | 2 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5
65 | Датчик тока Т201 SINECA | шт | 2 |  | МР Болховский п.29 | СУ-5