## Лист1
п/п | Наименование ТМЦ | ед.изм. | колл-во | хар-ка | объект стр-ва | подр-е | работы
1 | ДСН, А,Оп,Пр,Прг,Н,Псп, М3, О для проема 1970(h)-1015 , RAL 7035, правая (вход в подвал (поз.7)) | шт | 1 | ГОСТ 311173-2016, н/з 374 от 12.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.3. Монтаж металлических дверей
2 | ДСН, А,Оп,Л,Прг,Н,Псп, М3, О для проема 2000(h)-1015 , RAL 7035, левая (вход в подвал (поз.1)) | шт | 1 | ГОСТ 311173-2016, н/з 374 от 12.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.3. Монтаж металлических дверей
3 | ДСН, А,Оп,Пр,Прг,Н,Псп, М3, О для проема 1980(h)-1100 , RAL 7035, правая (вход в подвал (поз.8)) | шт | 1 | ГОСТ 311173-2016, н/з 374 от 12.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.3. Монтаж металлических дверей
4 | ДСВ, В,Оп,Л,Брг,Н,Псп,М2,О для проема 2100(h)-990 , RAL 7035, левая, (выход в тех.подполье (поз. 3)) | шт | 1 | ГОСТ 311173-2016, н/з 374 от 12.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.3. Монтаж металлических дверей
5 | ДСВ, В,Оп,Л,Брг,Н,Псп,М2,О для проема 2080(h)-1010 , RAL 7035, левая, (выход в тех.подполье (поз. 3)) | шт | 1 | ГОСТ 311173-2016, н/з 374 от 12.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.3. Монтаж металлических дверей
6 | ДСВ, В,Оп,Пр,Брг,Н,Псп,М2,О для проема 2140(h)-1010 , RAL 7035, правая, выполнить зазор 30 мм внизу дверного полотна (водомерный узел (поз. 5)) | шт | 1 | ГОСТ 311173-2016, н/з 374 от 12.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.3. Монтаж металлических дверей
7 | ДСВ, В,Оп,Л,Брг,Н,Псп,М2,О для проема 2130(h)-1110 , RAL 7035, левая,с заполнением звукоизоляционным материалом, выполнить зазор 10-20 мм внизу дверного полотна (насосная хоз.пит. (поз. 6)) | шт | 1 | ГОСТ 311173-2016, н/з 374 от 12.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.3. Монтаж металлических дверей
8 | ДСВ, В,Оп,Л,Брг,Вн,Псп,М2,О для проема 2070(h)-695 , RAL 7035, левая, выполнить зазор 30 мм внизу дверного полотна (кладовая уборочного инвентаря. (поз. 10)) | шт | 1 | ГОСТ 311173-2016, н/з 374 от 12.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.3. Монтаж металлических дверей
9 | Дверь ДПС 01 EI30 для проема 2100(h)-1015 , RAL 7035, правая (переход между секциями, (поз.2)), с наличником, с доводчиком, с порогом | шт | 1 | ГОСТ Р 57327-2016, н/з 375 от 12.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.4. Монтаж противопожарных дверей дверей
10 | Дверь ДПС 01 EI30 для проема 2170(h)-980 , RAL 7035, левая (аппаратная (поз.4)), с наличником,с доводчиком, с порогом | шт | 1 | ГОСТ Р 57327-2016, н/з 375 от 12.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.4. Монтаж противопожарных дверей дверей
11 | Дверь ДПС 01 EI30 для проема 2110(h)-1000 , RAL 7035, левая (переход между секциями, (поз.4)), с наличником, с доводчиком, с порогом | шт | 1 | ГОСТ Р 57327-2016, н/з 375 от 12.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.4. Монтаж противопожарных дверей дверей
12 | Дверь ДПС 01 EI30 для проема 2140(h)-1010 , RAL 7035, правая (электрощитовая (поз.2)), с наличником, с доводчиком, с порогом | шт | 1 | ГОСТ Р 57327-2016, н/з 375 от 12.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.4. Монтаж противопожарных дверей дверей
13 | Дверь ДПС 01 EI30 для проема 2030(h)-1020 , RAL 7035, левая (электрощитовая (поз.9)), с наличником, с доводчиком, с порогом | шт | 1 | ГОСТ Р 57327-2016, н/з 375 от 12.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.4. Монтаж противопожарных дверей дверей
14 | ДСН, А,Дп,Прг,Н,Псп,М3,У3 для проема 2390(h)-1810 , RAL 7046, утепленная, с доводчиком, с наличником (офисное помещение (поз.19)) | шт | 1 | ГОСТ 311173-2016, н/з 379 от 14.08.2025г. | Комплекс из 2-х многоквартирных домов по. 68 и поз. 71, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) (МР Зареченский п 68) | ОСУ-2 | 5.8.3. Монтаж металлических дверей
15 | ДСН,А,Дп,Прг,Н,Псп,М2,О для проема 2100х1200, RAL 9003, размер рабочей створки=900мм, открывание-правое,с наличником (поз.17) | шт | 1 | ГОСТ 31173-2016, н/з 371 | Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина, Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32) (МР Болховский п 32) | ОСУ-2 | 5.8.1. Монтаж наружных дверей здания
16 | ДСН,А,Оп,Пр,Прг,Н,Псп,М2,О для проема 2100х910, RAL 9003, открывание-правое,с наличником (поз.18) | шт | 1 | ГОСТ 31173-2016, н/з 371 | Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина, Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32) (МР Болховский п 32) | ОСУ-2 | 5.8.1. Монтаж наружных дверей здания
17 | ДПС 01 EIS60 Дымогазонепроницаемое исполнение* (поз. 19, поз.17), проем 2090*720, левая, RAL 9022, доводчик верхнего расположения, наличник, с врезным замком | шт | 30 | ГОСТ Р 57327-2016, н/з 363 | Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина, Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32) (МР Болховский п 32) | ОСУ-2 | 5.8.4.Монтаж противопожарных дверей
18 | ДПСО 02 EIS60 Дымогазонепроницаемое исполнение*, (поз.4), проем 2090*1290, правая, RAL 9022, самозакрывающийся прибор (ручка на планке без выреза под личинку), доводчик верхнего расположения, наличник, остекление в рабочей створке 300*1200(h), порог не более 0,014м ,Для активной створки ширина прохода в свету при открывании двери на 90° должна быть не менее 900мм | шт | 30 | ГОСТ Р 57327-2016, н/з 363 | Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина, Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32) (МР Болховский п 32) | ОСУ-2 | 5.8.4.Монтаж противопожарных дверей
19 | ДПС 02 EIS60 Дымогазонепроницаемое исполнение*, проем 2090*1210, левая, RAL 9022, самозакрывающийся прибор (ручка на планке без выреза под личинку), порог не более 0,014м, (л/кл поз. 11), доводчик верхнего расположения, наличник, Для активной створки ширина прохода в свету при открывании двери на 90° должна быть не менее 900мм |  | 30 | ГОСТ Р 57327-2016, н/з 363 | Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина, Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32) (МР Болховский п 32) | ОСУ-2 | 5.8.4.Монтаж противопожарных дверей
20 | ДПС 01 EIS30 Дымогазонепроницаемое исполнение*, проем 1600*890, RAL 9022, левая (техэтаж поз. 12), наличник, доводчик верхнего расположения, с порогом | шт | 2 | ГОСТ Р 57327-2016, н/з 363 | Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина, Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32) (МР Болховский п 32) | ОСУ-2 | 5.8.4.Монтаж противопожарных дверей
21 | ДПС 01 EIS60 Дымогазонепроницаемое исполнение*, проем 2090х890, RAL 9022, левая, наличник, доводчик верхнего расположения, с порогом (маш помещ поз. 15) | шт | 2 | ГОСТ Р 57327-2016, н/з 363 | Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина, Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32) (МР Болховский п 32) | ОСУ-2 | 5.8.4.Монтаж противопожарных дверей
22 | ДПС 01 EI30 , проем 1570*920, RAL 9022, левая, с наличником, выполнить размером 880х1550(h), с порогом, доводчик верхнего расположения (переход между секциями поз. 14) | шт | 1 | ГОСТ Р 57327-2016, н/з 363 | Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина, Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32) (МР Болховский п 32) | ОСУ-2 | 5.8.4.Монтаж противопожарных дверей
23 | Люк машинного помещения ЛПМ 02-60 (EI60), проем 970х1420, RAL 9022, с наличником | шт | 4 | ГОСТ Р 57327-2016, н/з 363 | Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина, Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32) (МР Болховский п 32) | ОСУ-2 | 5.3.1. Монтаж конструкций здания выше 0.000
24 | Дверь противопожарная ДПС 02 EIS-30, дымогазонепроницаемое исполнение, размер проема 1870х1200,открывание-левое, RAL 7004, с наличником с внутренней стороны, доводчик верхнего расположения,с порогом, (поз.16) Для активной створки ширина прохода в свету при открывании двери на 90° должна быть не менее 900мм | шт | 1 | ГОСТ Р 57327-2016 наряд-заказ №370, схема | Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина, Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32) (МР Болховский п 32) | ОСУ-2 | 5.8.4 Монтаж противопожарных дверей
25 | Дверь противопожарная ДПС 02 EIS-30, дымогазонепроницаемое исполнение, размер проема 1870х900, открывание-правое, RAL 7004, с наличником с внутренней стороны, доводчик верхнего расположения,с порогом, (поз.16) | шт | 1 | ГОСТ Р 57327-2016 наряд-заказ №370, схема | Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина, Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32) (МР Болховский п 32) | ОСУ-2 | 5.8.4 Монтаж противопожарных дверей
26 | ДСВв,В1,Оп,Пр,Прг,Н,Псп,М3,О, проем 1600*890, RAL 9022, правая, с наличником, доводчик верхнего расположения (выход на чердак поз. 13) |  | 2 | ГОСТ 31173-2016, н/з 372 | Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина, Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32) (МР Болховский п 32) | ОСУ-2 | 5.8.3 Монтаж металлических дверей
27 | ДСВв,В1,Оп,Л,Прг,Вн,Псп,М3,О, проем 1570х920, RAL 9022, левая, размер дверного блока 880х1550(h), с наличником, с доводчиком, (перегородка на чердаке поз.14) | шт | 1 | ГОСТ 31173-2016, н/з 372 | Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина, Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 3 (поз.32) (МР Болховский п 32) | ОСУ-2 | 5.8.3 Монтаж металлических дверей