	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ОСУ-2»

__________ Посулихин А. А.

«___»______________ 2026г. 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ[image: image1.jpg]



на изготовление и монтаж оконных блоков  здания на объекте:
Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)
	1.
	Наименование объекта:
	Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)


	2.
	Местонахождение объекта:
	г.  Липецк,
32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297.

	3.
	Вид строительства:
	Новое строительство

	4.
	Застройщик:
	ООО «СЗ «ОДСК-Л9»

	5.
	Технический заказчик
	ООО «ОДСК-Инжиниринг»

	6.
	Генпод ядчик:
	ООО «ОСУ-2»

	7.
	Перечень документов предоставляемых Заказчиком:
	1. Проект договора подряда, материал Подрядчика
1. Рабочая документация: ООО «Орелпроект»:

2521-1-КЖ и АР 
2. Ведомость работ и материалов (Приложение №1)
3. Приложение №2 Эскизы 

	8.
	Работы финансируются
	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.

	9.
	Виды работ:
	1. Изготовление и монтаж оконных блоков, балконных дверей и дверей из профиля ПВХ (ГОСТ 30673-2013), строящегося жилого здания, должны соответствовать ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 30674-99, и выполнены согласно рабочей документации 2521-1-КЖ и АР и приложению к настоящему техническому заданию.
2. Окна оборудовать пластиковыми подоконниками и металлическими отливами. Оконные откосы выполнить из ПВХ изделий.
3. Подрядчик выполняет весь комплекс работ, согласно предоставленной рабочей документации.
4. В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса вышеуказанных работ в соответствие с технологией, требованиями СП и др. нормативными документами в строительстве.
5. В оконных переплетах и балконных дверях помещений квартир предусмотреть приточные клапаны.
7. Окна должны быть укомплектованы замками безопасности не ниже 1-го этажа класса по ГОСТ 5089.

8. В качестве светопрозрачного заполнения полностью остекленных полотен балконных дверей нижних частей полотен балконных дверей следует применять безопасные виды стекол или стеклопакеты с безопасным стеклом (закаленным по ГОСТ 30698 или многослойным по ГОСТ 30826).


	10.
	Общие требования:
	1. Подрядная организация должна выполнить комплекс работ по изготовлению и монтажу светопрозрачных конструкций согласно рабочей документации.
2. Подрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учёту выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и представлять ее Заказчику согласно действующих норм и правил на территории РФ.
3. Выполняемые строительно-монтажные работы должны соответствовать

	
	
	требованиям настоящего технического задания требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, требованиям строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других действующих нормативных документов в области строительства.
4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию,
5. Работы производятся с применением материалов и оборудования подрядчика.
6. В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса работ в соответствие с технологией, требованиями СП и др. нормативными документами в строительстве, в т.ч. затраты по доставке материалов на строительную площадку.
7. Подрядная организация обеспечивает должное хранение материалов, в соответствии с условиями хранения, предусмотренные заводом изготовителем.
8. Подрядчик обязан выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений (бытовки), устройству складских, монтажных площадок и согласовать с Генподрядчиком. Установка освещения и подключение временных инженерных сетей с установкой приборов учета согласовать с Техническим заказчиком.

	11.
	Требования к подрядчику:
	1. Работы должны выполняться организациями, имеющими все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения аналогичных видов работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
2. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.
3. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ.
4. Подрядчик обязан устранить за счет собственных средств, допущенные по своей вине недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ, в течении 3-х (трех) дней со дня выдачи предписания Заказчика.

	12.
	Условия выполнения работ:
	1, Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные мероприятия, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием.
2. Результаты работ оформляются:
Разработать Проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и согласовать его с Заказчиком;
Актами освидетельствования скрытых работ на выполняемые работы;
Исполнительными схемами на выполненные виды работы;
Паспортами и сертификатами соответствия, разрешениями на применение материалов, используемых при производстве работ; Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2;
Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; Счёт-фактурами;
Иными документами, отражающими фактическое исполнение работ; Перечень исполнительной документации может корректироваться при согласовании и утверждении с Заказчиком;
3. Подрядчик принимает участие в проверках ИГСН Липецкой области, в работе приемочной комиссии по приемке законченного объекта Застройщику, совместно с Генподрядчиком сдает результаты выполненных работ приемочной комиссии.

	13.
	Характеристики применяемых материалов:
	1. Технические характеристики используемых материалов, оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать условиям технической документации, требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, государственным стандартам и техническим условиям.
2. Используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование, подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, документы, подтверждающие климатические испытания, выданные аккредитованным


	
	
	испытательным центром.
З. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации.
4. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не позднее срока их поставки на строительный участок для использования в работе.
5. Характеристики материалов указаны в рабочей документации 2521-1 (разделы АР; КЖ)

	14.
	Требования к составу и оформлению исполнительной документации:
	Техническая и исполнительная документация, предусмотренная Договором, передаются Заказчику на бумажном носителе в количестве 4 (четыре) экземпляра и на электронном носителе (в формате *.pdfpr *.dwg (графическая часть), *.pdf, *.doc, *.xlsx (текстовая часть).

	15.
	Срок оказания услуг:
	Срок начала работ – с даты подписания Договора.

Срок окончания работ: 
 С даты подписания по  31.07. 2026г.


	16.
	Дополнительные требования:
	1. Стоимость работ определяется с учетом материалов подрядчика.
2. В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ и условия финансирования.
З. Перед началом работ на объекте выполнить дополнительно все необходимые замеры.
4. Подрядчик осуществляет производство работ оборудованием и инструментами за счет собственных средств. Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) выполняются силами и за счёт средств подрядчика или арендой механизмов Генподрядчика.
5. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
6. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ.
7. Перед началом работ предоставить генподрядчику расчетные данные армирующих профилей на нагрузки, предусмотренные СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
8. Анкерные крепления предварительно испытать на предельную несущую способность в соответствии с СТО-44416204-010-2010 «Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний». Результаты предоставить генподрядчику до начала работ по монтажу изделий.  

	17.
	Особые требования:
	1. Подрядчик не должен находится в стадии банкротства или ликвидации.
2. Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах сроком не менее 5 лет.
3. Ежемесячно стоимость выполненных работ уменьшается на 10% от стоимости выполненных работ (от стоимости договора подряда)  за оказываемые услуги генподрядчика по сопровождению объекта строительства.

4. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику по актам приемки выполненных работ по форме КС- 2, уменьшается на сумму гарантийного удержания, равную 5% (Пяти процентам) от стоимости работ (с учетом стоимости материалов), отраженной в актах о приемке выполненных работ («Гарантийное удержание»). Гарантийные удержания накапливаются Генеральным подрядчиком и будут выплачены Подрядчику в следующем порядке:

5. 


                       Составила ________________________________________ Ионова Е.Б.

                       Согласовал _______________________________________ Когтев В.И.
4

