Приложение № 1

к договору подряда на выполнение проектных работ   ОП от 29.04.2026 г.

Шифр: 2521-1

| Согласовано: Директор ___________________ « »________________2026 г. | Согласовано: Директор ООО «ОДСК-Инжиниринг» __________________ Ю. О. Попов « »________________2026 г. |
| --- | --- |

# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# Разработка рабочей документации по архитектурно-художественной подсветке фасада (наружному электроосвещению) применительно к объекту: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 19.1)»

| № П/П | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | 1. Договор на проектирование; 2. Настоящее Задание на проектирование |
| 1.2 | Наименование организации- Заказчика | ООО «ОДСК- Инжиниринг» |
| 1.3 | Источник финансирования | Собственные средства застройщика |
| 1.4 | Проектная организация |  |
| 1.5 | Цель работы | Выполнить разработку рабочей документации по архитектурно-художественной подсветке фасада (наружному электроосвещению) применительно к объекту: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 19.1)». |
| 1.6 | Общие сведения об участке и планировочных ограничениях | Участок проектируемого объекта расположен по адресу: Липецкая область, г. Липецк, Октябрьский округ, 32 и 33 микрорайоны. Общая площадь участка с кадастровым номером 48:20:0043601:297 составляет 13679 м2. Участок граничит: - с северной стороны – с существующим зданием школы и бассейна; - с восточной и западной сторон – с участками перспективной застройки; - с южной стороны – с улицей Минская. Объект проектирования представляет собой многоквартирный трехсекционный жилой дом. |
| 1.7 | Перечень исходно-разрешительной документации | В качестве исходно-разрешительной документации и исходных данных Заказчик предоставляет: - рендер с изображением архитектурного освещения фасада; - раздел рабочей документации 2521-1-АР.1; - раздел рабочей документации 2521-1-ЭОМ. Иные необходимые для проектирования документы по запросу проектной организации. |
| 1.8 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.9 | Границы проектирования | Проектирование осуществляется в отношении территории, расположенной в пределах земельного участка, предназначенного для строительства объекта. |
| 1.10 | Выделение этапов строительства | 1-й этап строительства – корпус 1. |
| 1.11 | Состав рабочей документации | Раздел рабочей документации 2521-1-АХП «Архитектурно-художественная подсветка». |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Архитектурно-художественная подсветка фасада | Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: - ПУЭ Правила устройства электроустановок; - СП 73.13330.2016 Электротехнические устройства; - СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий; - ГОСТ 21.607-2014 Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения; - ГОСТ 21.608-2021 Правила выполнения рабочей документации внутренного электрического освещения; - ГОСТ 21.613-2014 Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи. Разработку рабочей документации по архитектурно-художественной подсветке фасада (наружному электроосвещению) выполнить в соответствии с ТУ, выданными Департаментом дорожного хозяйства и благоустройства МБУ «Липецкгорсвет» Администрации города Липецка, а также с предоставленными рендерами и разделами рабочей документации. Выполнить светотехнический расчет. Предусмотреть и подобрать светильники согласно расчету с минимальным энергопотреблением, долгим сроком службы. Все электрооборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ и иметь сертификат качества производителя. В рабочей документации должны быть предусмотрены и показаны все привязки (до провода, размещение светильников и т.п.), узлы крепления и марки светильников. В рамках системы управления предусмотреть различные световые сценарии: - режим «вечерние освещение» (в будние дни); - режим «праздничное освещение» (в праздничные дни); - режим «освещение выходного дня» (в выходные дни). Обеспечить автоматический контроль и учет потребления электроэнергии, затраченной на архитектурное освещение. Размещение оборудования системы управления предусмотреть рядом с силовым оборудованием. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Количество экземпляров рабочей документации, передаваемой Заказчику | Заказчику передается рабочая документация в 4 экземплярах на бумажном носителе. 1 экземпляр на электронном носителе в формате исполнения, полностью соответствующий бумажным экземплярам, графическую часть предоставить в форматах PDF и DWG и т.п. Электронные версии в формате DWG должны полностью читаться/редактироваться без помощи нестандартных графических приложений, таких как СПДС GraphiCS и полностью соответствовать версии в PDF. Также все чертежи должны быть «очищены» от промежуточной информации. |
| 3.2 | Карточка согласования строительных материалов и инженерных систем | Сведения, не указанные в настоящем задании, уточняются в Карточке согласования строительных материалов и инженерных систем. |
| 3.3 | Сроки выполнения рабочей документации | Указан в приложении №2. |

Главный инженер проекта ООО «ОДСК-Инжиниринг»			             /Дедюхина Т.С./

Приложение №2

к договору подряда на выполнение проектных работ -ОП от 29.04.2026 г.

Шифр: 2521-1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

| Наименование работы, в том числе по этапам. | Сроки выполнения | Договорная цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| Общая работа по договору. |  |  |
| Разработка рабочей документации по архитектурно-художественной подсветке фасада (наружному электроосвещению) применительно к объекту: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 19.1)». | 2026 г. |  |
| Цена работ: |  |  |
| Работа, выполняемая и оплачиваемая по этапам: |  |  |
| 1 этап: Разработка рабочей документации. | 2026 г. |  |
| Цена работ: |  |  |

| Директор ________________ м.п. | ООО «ОДСК-Инжиниринг»» Директор _________________Ю. О. Попов м.п. |
| --- | --- |