Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2025 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса отделочных работ на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.68 и поз.71, расположенных по адресу: Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Николая Сенина, 9. 1-й этап строительства- многоквартирный дом корпус 1 (поз.68) сек. А (ось 1-2) с крышной котельной», и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Кол-во | НДС (при наличии), руб. | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. | НДС (при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 5.3.1.2.7 Монтаж конструкций здания выше 0,000 Вермикулитовая штукатурка (наружные и внутренние стены) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 15-02-020-1 | Вермикулитовая штукатурка | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,905 |  |  |  |
| 41 | 15-02-020-1 | Вермикулитовая штукатурка | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,272 |  |  |  |
| 5.3.1.2.7 Монтаж конструкций здания выше 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 07-01-059-1 | Замоноличивание узлов соединения бетоном | 100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,069 |  |  |  |
| Лоджии |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза по подготовленной в заводских условиях поверхности (уголок в ж/б конструкции плит) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,177 |  |  |  |
| 113 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза по подготовленной в заводских условиях поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |  |  |  |
| 114 | 06-01-024-1 | Заделка стыков мелкозернистым бетоном В25 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,014 |  |  |  |
| Кирпичные ограждения лоджий 2-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (обрамляющие уголки) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |  |  |
| Лестница |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 07-05-016-3 | Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 100 м ограждения | 0,23 |  |  |  |
| 143 | 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,85 |  |  |  |
| металлические лестницы и решетки |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЛМ1,ОГ1,ОГ2) РС1,РС2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |  |  |
| 5.3.1.2.8 Монтаж конструкций здания выше 0,000 (Панель), изм. №14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлические ограждения лоджий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,65 |  |  |  |
| 5.4.2.3 Монтаж окон |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 26-01-039-1 | Изоляция пенофолом | 1 м3 изоляции | 0,025 |  |  |  |
| 7 | 15-02-037-1 | Крепление изоляции дюбелями | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,025 |  |  |  |
| 2-17 этаж, котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 10-01-035-2 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 4,506 |  |  |  |
| 25 | 15-02-015-5 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,216 |  |  |  |
| 26 | 26-01-039-1 | Изоляция пенофолом | 1 м3 изоляции | 2,1 |  |  |  |
| 27 | 15-02-037-1 | Крепление изоляции дюбелями | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,1 |  |  |  |
| 28 | 15-01-050-4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 2,571 |  |  |  |
| 29 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ на клее (Установка F-профиля) | 100 п. м | 14,02 |  |  |  |
| 30 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ на клее (Установка стартового профиля) | 100 п. м | 13,75 |  |  |  |
| 5.4.2.5 Монтаж окон. Изм.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-01-035-2 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,0235 |  |  |  |
| 2 | 15-01-050-4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,0135 |  |  |  |
| 3 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ на клее (Установка F-профиля) | 100 п. м | 0,0749 |  |  |  |
| 4 | 07-05-039-8 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой ( герметиком силиконовым подоконник) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.03) | 100 м шва | 0,0312 |  |  |  |
| 2-17 этаж, котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 07-05-039-8 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой ( герметиком силиконовым подоконник) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.03) | 100 м шва | 0,0243 |  |  |  |
| 8 | 10-01-035-2 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,016 |  |  |  |
| 10 | 26-01-039-1 | Изоляция пенофолом | 1 м3 изоляции | 0,0068 |  |  |  |
| 11 | 15-02-037-1 | Крепление изоляции дюбелями | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0068 |  |  |  |
| 12 | 15-01-050-4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,0118 |  |  |  |
| 13 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ на клее (Установка F-профиля) | 100 п. м | 0,0455 |  |  |  |
| 14 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ на клее (Установка стартового профиля) | 100 п. м | 0,0441 |  |  |  |
| 5.7.3.5 Устройство перегородок из листовых материалов на каркасе |  |  |  |  |  |  |  |
| Кухонные зашивки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-05-009-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,121 |  |  |  |
| 3 | 09-03-050-1 | Монтаж профилей | 100 М ПЛИНТУСА | 2,47 |  |  |  |
| 4 | 10-01-039-5 | Установка люков | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,117 |  |  |  |
| Зашивки ДЗ-1,ДЗ-1*,ДЗ-2,ДЗ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-010-1 | Установка элементов каркаса из брусьев (зашивки ДЗ-1,ДЗ-1*,ДЗ-2,ДЗ-3) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,374 |  |  |  |
| 6 | 15-02-024-4 | Облицовка листами ГКЛВ | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,66 |  |  |  |
| Зашивка техниши |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-06-039-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 3,65 |  |  |  |
| 8 | 09-03-050-1 | Монтаж профилей | 100 М ПЛИНТУСА | 6,24 |  |  |  |
| 9 | 10-01-039-5 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0138 |  |  |  |
| Зашивки нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-06-039-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,23 |  |  |  |
| 11 | 10-06-040-2 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (короб пололочный) | 100 м2 потолка | 0,122 |  |  |  |
| Зашивки тамбура |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 26-01-039-1 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,6 |  |  |  |
| 13 | 10-06-040-2 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) | 100 м2 потолка | 0,038 |  |  |  |
| 14 | 10-06-039-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,05 |  |  |  |
| 15 | 26-01-036-2 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0,05 |  |  |  |
| 5.8.2.3 Монтаж дверей в МОП, входных в квартиры и межкомнатных |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери-деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | в10-01-039-15 | Установка входных дверных блоков в квартиру ДУ 21-10 (поз.5,5*) | ШТ | 32 |  |  |  |
| 10 | в10-01-039-15 | Установка входных дверных блоков в квартиру ДУ 21-10 (поз.6,6*) | ШТ | 64 |  |  |  |
| 19 | в10-01-039-10 | Установка дверных блоков ДГ 21-7 шириной коробки до 100 мм | ШТ | 80 |  |  |  |
| 25 | в10-01-039-10 | Установка дверных блоков ДГ 21-7 шириной коробки до 100 мм (котельная) | ШТ | 1 |  |  |  |
| 31 | в10-01-039-10 | Установка дверных блоков ДГ 21-7 шириной коробки до 100 мм | ШТ | 64 |  |  |  |
| 37 | в10-01-039-13 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 120 мм | ШТ | 48 |  |  |  |
| 43 | в10-01-039-11 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 60 мм | ШТ | 16 |  |  |  |
| 49 | в10-01-039-14 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 160 мм | ШТ | 48 |  |  |  |
| 55 | в10-01-039-13 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 120 мм | ШТ | 39 |  |  |  |
| 61 | в10-01-039-14 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 160 мм | ШТ | 73 |  |  |  |
| 67 | в10-01-039-11 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 60 мм | ШТ | 0 |  |  |  |
| 73 | в10-01-047-3 | Установка дверных приборов: замки врезные с ручкой (входные дв ) | 100 ШТ | 0,96 |  |  |  |
| 74 | в10-01-047-3 | Установка дверных приборов ручки-защелки | 100 ШТ | 3,69 |  |  |  |
| 5.9.1.1.5 Устройство полов, полы котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-040-3 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 М ПЛИНТУСА | 42,977 |  |  |  |
| 2 | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических (с/уз, ванные) | 100 М ПЛИНТУСА | 8,620 |  |  |  |
| 3 | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических (МОП) | 100 М ПЛИНТУСА | 5,837 |  |  |  |
| 4 | 11-01-049-1 | Укладка металлического накладного профиля (пороги) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.09) | 100 м профиля | 2,017 |  |  |  |
| Полы ниже 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (электрощитовая, аппаратная) | 100 м2 покрытия | 0,1103 |  |  |  |
| Нежилое (офисное) помещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 17,3333 |  |  |  |
| 2 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 3,0167 |  |  |  |
| 3 | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 3,0900 |  |  |  |
| 4 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (45 мм) | 100 м2 стяжки | 2,8867 |  |  |  |
| 5 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5 | 100 м2 стяжки | 2,8867 |  |  |  |
| 6 | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 2,8867 |  |  |  |
| 7 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (только в сек В) | 100 м2 покрытия | 0,6517 |  |  |  |
| Уборные, КУИ нежилых (офисных) помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 0,3667 |  |  |  |
| 2 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,0933 |  |  |  |
| 3 | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 0,0967 |  |  |  |
| 4 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (45 мм) | 100 м2 стяжки | 0,09 |  |  |  |
| 5 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5 | 100 м2 стяжки | 0,09 |  |  |  |
| 6 | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 0,09 |  |  |  |
| 7 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (только в сек В) | 100 м2 покрытия | 0,039 |  |  |  |
| Колясочная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 2,44 |  |  |  |
| 2 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,4267 |  |  |  |
| 3 | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 0,4367 |  |  |  |
| 4 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (45 мм) | 100 м2 стяжки | 0,4067 |  |  |  |
| 5 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5 | 100 м2 стяжки | 0,4067 |  |  |  |
| 6 | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 0,4067 |  |  |  |
| 7 | 11-01-047-2 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,4067 |  |  |  |
| Мойка в колясочной |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 0,0467 |  |  |  |
| 2 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,0083 |  |  |  |
| 3 | 11-01-011-8 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0,008 |  |  |  |
| 4 | 11-01-011-10 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, к=35 | 100 м2 стяжки | 0,008 |  |  |  |
| 5 | 11-01-004-9 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,011 |  |  |  |
| 6 | 11-01-004-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,011 |  |  |  |
| 7 | 11-01-004-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,011 |  |  |  |
| 8 | 11-01-011-8 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0,008 |  |  |  |
| 9 | 11-01-011-10 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, к=20 | 100 м2 стяжки | 0,008 |  |  |  |
| 10 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,008 |  |  |  |
| 11 | и13-03-006-1 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0,0167 |  |  |  |
| 12 | 26-01-052-2 | Устройство гидроизоляционной ленты | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0083 |  |  |  |
| Лифтовый холл |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 0,8667 |  |  |  |
| 2 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,151 |  |  |  |
| 3 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (48 мм) | 100 м2 стяжки | 0,144 |  |  |  |
| 4 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5,6 | 100 м2 стяжки | 0,144 |  |  |  |
| 5 | 11-01-047-2 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,144 |  |  |  |
| Лестничная клетка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 0,9833 |  |  |  |
| 2 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,1733 |  |  |  |
| 3 | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 0,1767 |  |  |  |
| 4 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (48 мм) | 100 м2 стяжки | 0,164 |  |  |  |
| 5 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5,6 | 100 м2 стяжки | 0,164 |  |  |  |
| 6 | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 0,164 |  |  |  |
| 7 | 11-01-047-2 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0,164 |  |  |  |
| 2-й этаж. Лоджии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,2567 |  |  |  |
| 2 | 26-01-039-1 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 2,5667 |  |  |  |
| 3 | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 0,2747 |  |  |  |
| 4 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (40 мм) | 100 м2 стяжки | 0,2567 |  |  |  |
| 5 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=4 | 100 м2 стяжки | 0,2567 |  |  |  |
| 6 | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 0,2567 |  |  |  |
| 2 этаж (жилые помещения ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (36 мм) | 100 м2 стяжки | 2,4613 |  |  |  |
| 2 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=3,2 | 100 м2 стяжки | 2,4613 |  |  |  |
| 3 | 11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 2,4613 |  |  |  |
| 2 этаж ( ванные. туалетные ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (25 мм) | 100 м2 стяжки | 0,2653 |  |  |  |
| 2 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,2653 |  |  |  |
| 3 | и13-03-006-1 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0,2867 |  |  |  |
| 4 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,2653 |  |  |  |
| 3-17 этажи (жилые помещения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100 м2 | 25,8533 |  |  |  |
| 2 | в11-01-036-5 | Подготовка поверхности пола для укладки линолиума в жилых домах КПД | 100 м2 | 25,8533 |  |  |  |
| 3 | 11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 36,9333 |  |  |  |
| 3-17 этажи (туалеты, ванные, совмещенные с/уз) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | и13-03-006-1 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 4,3033 |  |  |  |
| 2 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 3,985 |  |  |  |
| Типовой этаж (нежилые помещения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое помещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (28 мм) | 100 м2 стяжки | 0,025 |  |  |  |
| 2 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=1,6 | 100 м2 стяжки | 0,025 |  |  |  |
| Типовой этаж (МОП) |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестничная площадка на отм. +2,550 (+3,860) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (18 мм) | 100 м2 стяжки | 0,025 |  |  |  |
| 2 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=0,9 | 100 м2 стяжки | -0,025 |  |  |  |
| 3 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (28 мм) | 100 м2 стяжки | 0,043 |  |  |  |
| 4 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=1,6 | 100 м2 стяжки | 0,043 |  |  |  |
| 5 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,068 |  |  |  |
| Лифтовый холл, поэтажный коридор (2 этаж) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (28 мм) | 100 м2 стяжки | 0,339 |  |  |  |
| 7 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=1,6 | 100 м2 стяжки | 0,339 |  |  |  |
| 8 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,339 |  |  |  |
| 3-17 этажи (МОП) |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифтовый холл, поэтажный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 5,085 |  |  |  |
| Машинное помещение лифта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-01-015-1 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ( 55 мм ) | 100 м2 покрытия | 0,187 |  |  |  |
| 3 | 11-01-015-2 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,187 |  |  |  |
| 4 | 13-03-001-15 | Покрытие бетонного покрытия флюатами | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,187 |  |  |  |
| Лестничная клетка на отм +50,950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-01-015-1 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (70 мм) | 100 м2 покрытия | 0,0387 |  |  |  |
| 6 | 11-01-015-2 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,0387 |  |  |  |
| Коридор на отм +48,730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (30 мм) | 100 м2 стяжки | 1,2603 |  |  |  |
| 2 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=2 | 100 м2 стяжки | 1,2603 |  |  |  |
| Приямок шахты лифта ниже 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-01-015-1 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,0715 |  |  |  |
| 2 | 11-01-015-2 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,0715 |  |  |  |
| 3 | 13-03-003-3 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0715 |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,021 |  |  |  |
| 14 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,029 |  |  |  |
| 15 | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | 0,46 |  |  |  |
| 17 | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,112 |  |  |  |
| 5.9.2.3 Отделка МОП общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15-02-035-3 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 6,1577 |  |  |  |
| 2 | 15-02-035-1 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 14,154 |  |  |  |
| 3 | 15-02-016-3 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,5 |  |  |  |
| 4 | 15-04-029-4 | Оклейка стен стекловолокнистой сеткой (ячеистобетонные блоки) | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,15 |  |  |  |
| 5 | 15-02-018-2 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,15 |  |  |  |
| 6 | и13-03-006-3 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" стен, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0,09 |  |  |  |
| 7 | 10-01-089-1 | Антисептирование водными растворами стен (лапомойки) | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 0,17 |  |  |  |
| 8 | 13-03-001-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой (лапомойки) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |  |  |
| Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 26-01-054-3 | Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,35 |  |  |  |
| 3 | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 8,58 |  |  |  |
| 4 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен | 100 м2 | 21,41 |  |  |  |
| 5 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (откосы) | 100 м2 | 0,48 |  |  |  |
| 6 | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 8,8 |  |  |  |
| 7 | в15-04-052-3 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 8,8 |  |  |  |
| 8 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 22,17 |  |  |  |
| 9 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 22,17 |  |  |  |
| 10 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой | 100 м2 | 22,17 |  |  |  |
| 11 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (пожарные шкафы) | 100 м2 | 2,04 |  |  |  |
| 12 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой (откосы) | 100 м2 | 0,48 |  |  |  |
| 13 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (откосы) | 100 м2 | 0,48 |  |  |  |
| 14 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (откосы) | 100 м2 | 0,48 |  |  |  |
| 15 | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) потолков | 100 м2 | 8,8 |  |  |  |
| 16 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен | 100 м2 | 24,18 |  |  |  |
| 17 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (откосы) | 100 м2 | 0,48 |  |  |  |
| 18 | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 11,37 |  |  |  |
| 19 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 24,56 |  |  |  |
| 20 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (откосов) | 100 м2 | 0,48 |  |  |  |
| 21 | 15-04-049-5 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием Терракоат Мелкозернистый вручную | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,9 |  |  |  |
| 22 | 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (лестница) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,22 |  |  |  |
| Облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 1,05 |  |  |  |
| 2 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков Грильято | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,53 |  |  |  |
| 3 | 26-01-037-3 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу | 1 м3 изоляции | 0,37 |  |  |  |
| 4 | 10-06-040-2 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) | 100 м2 потолка | 0,04 |  |  |  |
| 5 | 10-05-010-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 626) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,05 |  |  |  |
| 6 | 26-01-037-3 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу | 1 м3 изоляции | 0,5 |  |  |  |
| Навигационные элементы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15-06-003-1 | Установка пиктограммы для обеспечения пожарной безопасности лифтов | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,01 |  |  |  |
| 2 | 15-06-003-1 | Установка указателя пожаробезопасной зоны | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,006 |  |  |  |
| 3 | 10-01-058-1 | Установка информационной доски, информационного стенда, логотипа, конструкции с нумерацией этажа | 10 шт. блоков | 2,1 |  |  |  |
| 4 | 15-06-003-1 | Установка цифр с нумерацией квартир размером 0,12 х 0,12 | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,04 |  |  |  |
| Разное |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 09-04-012-2 | Установка держателя для велосипеда | 1 ШТ. | 9 |  |  |  |
| 3 | 15-02-016-3 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0067 |  |  |  |
| 4 | 26-01-036-1 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.18) | 100 м2 поверхности | 0,0167 |  |  |  |
| 5 | 15-01-050-4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,0217 |  |  |  |
| 6 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ на клее (Установка F-профиля) | 100 п. м | 0,11 |  |  |  |
| 7 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ на клее (Установка стартового профиля) | 100 п. м | 0,11 |  |  |  |
| 8 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ на клее (Установка нащельника ПВХ (снаружи)) | 100 п. м | 0,11 |  |  |  |
| 5.9.3.1.5 Отделка квартир |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15-02-035-3 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 30,29 |  |  |  |
| 2 | 15-02-035-1 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 87,08 |  |  |  |
| 3 | 46-03-017-1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,82 |  |  |  |
| 4 | 46-03-017-3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 4,48 |  |  |  |
| Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 43,76 |  |  |  |
| 2 | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 покрытия | 4,27 |  |  |  |
| 3 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен | 100 м2 | 104,83 |  |  |  |
| 4 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (ванные, туалетные, совмещенные с/уз) | 100 м2 | 22,604 |  |  |  |
| 5 | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 39,49 |  |  |  |
| 6 | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/уз) | 100 м2 | 4,27 |  |  |  |
| 7 | в15-04-052-2 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой (помещ. с обоями) | 100 м2 | 39,49 |  |  |  |
| 8 | в15-04-052-3 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой (помещ. с окраской) | 100 м2 | 4,27 |  |  |  |
| 9 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 104,83 |  |  |  |
| 10 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 22,604 |  |  |  |
| 11 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 104,83 |  |  |  |
| 12 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 22,604 |  |  |  |
| 13 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 22,812 |  |  |  |
| 14 | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (рабочая стенка кухни+шпаклевка по ГКЛ) | 100 м2 | 6,8 |  |  |  |
| 15 | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) потолков | 100 м2 | 39,49 |  |  |  |
| 16 | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) потолков (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 4,27 |  |  |  |
| 17 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 22,812 |  |  |  |
| 18 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен (рабочая стенка кухни) | 100 м2 | 5,36 |  |  |  |
| 19 | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 39,49 |  |  |  |
| 20 | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 4,27 |  |  |  |
| 21 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 22,812 |  |  |  |
| 22 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (рабочая стенка кухни) | 100 м2 | 5,36 |  |  |  |
| Армирование стеклотканной сеткой в местах сопряжения разнородных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 26-01-054-3 | Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,4767 |  |  |  |
| Устройство уголков |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 10-01-036-1 | Установка перфорированных уголков | 100 п. м | 6,4067 |  |  |  |
| 25 | 15-02-036-1 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,09 |  |  |  |
| Обойные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, к=0,7 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 75,4 |  |  |  |
| 2 | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, к=0,7 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 26,12 |  |  |  |
| 5.12.1.2.3 Система отопления офисов |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4127 |  |  |  |
| 5.12.1.3 Система отопления здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,4058 |  |  |  |
| 5.12.2.3 Система естественной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-01-058-2 | Установка решеток щелевых регулирующих | 10 шт. | 22,2 |  |  |  |
| 5.9.5.3 Отделка технических помещений, в том числе техэтаж (чердак) |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,01 |  |  |  |
| 2 | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) потолков | 100 м2 | 0,26 |  |  |  |
| 3 | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 0,46 |  |  |  |
| 4 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен | 100 м2 | 0,87 |  |  |  |
| 5 | 15-04-029-4 | Оклейка стен стекловолокнистой сеткой (ячеистобетонные блоки) | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,7833 |  |  |  |
| 6 | 15-02-018-2 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,7833 |  |  |  |
| 7 | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 0,7467 |  |  |  |
| 8 | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 0,7467 |  |  |  |
| 9 | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей стен | 100 м2 | 0,72 |  |  |  |
| 10 | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 0,6967 |  |  |  |
| 11 | 15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (лифт шахта, машинное помещение, кладовая уб инветаря) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,69 |  |  |  |
| 12 | 15-04-002-2 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13,91 |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 15-01-019-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,3 |  |  |  |
| Итого максимальная стоимость работ, с НДС |  |  |  |  |  |  |  |

| Итого | Без НДС – НДС (при наличии) - с НДС (при наличии) |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (с момента заключения договора по 20.09.2025г.) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – отсрочка платежа на 10 дней после подписания актов выполненных работ) |  |
| Гарантийный срок: (66 месяцев) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2025 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.