ООО «ОРЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ ПАО «ОРЕЛСТРОЙ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт ограждающих конструкций здания конторы заводоуправления, лит. В, инв.№11040017, расположенного по адресу: г. Орел, Кромское шоссе, д. 21

г.Орел                                                                                                                 27 июня 2025 года

1. Основные характеристики объекта.

Год постройки  -  1962 г.

Число этажей  - 2, с эркерами

Материал ограждающих конструкций  -  кирпич, штукатурка

Конструкция крыши:  2-хскатная

Кровля –  металлочерепица

Назначение здания – производственное

2. Основание для проведения работ.

Договор строительного подряда.

3. Виды и объемы работ.

В соответствии с прилагаемой дефектной ведомостью

4. Исходные данные.

дефектная ведомость

5. Сдача и приемка работ.

Сдача и приемка результатов  работ оформляется актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Приемка работ осуществляется  в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта по форме КС-2

6. Климатические условия района проведения ремонта.

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

7. Требования к оборудованию и материалам.

Применяемое оборудование – отечественного и импортного производства.

Обеспечить входной контроль поставляемых материалов и оборудования, включая документальную проверку.

Поставку материалов для работ обеспечивает Подрядчик по договору подряда.

8. Требования и условия природоохранных мер и мероприятий.

Данные требования должны осуществляться в соответствии с настоящим техническим заданием и ФЗ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Подрядчик за свой счет обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:

- обеспечивает уборку площадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны

- складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается

- вывоз мусора и строительных отходов должен производиться в установленные места и сроки.

9. Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Соблюдение норм и требований по охране труда обеспечивает Подрядчик. Соблюдение норм и требований по охране труда и ТБ обеспечивает подрядчик в соответствии с ПРАВИЛАМИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ, утвержденными приказом Минтруда от 11.12.2020 г №883н и иными нормативными документами, устанавливающими требования к ОТ и ТБ при проведении демонтажных и ремонтных работ на фасадах зданий.

10.3. Ответственность за соблюдение персоналом подрядчика норм и требований по охране труда и ТБ несет подрядчик.

Предусмотреть ограждение площадки проведения работ от проникновения посторонних лиц.

10. Требования по пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями ФЗ от 22.07.2018 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиями внутренней нормативной документации Заказчика, Подрядчика.

Во время работ площадка должна быть оснащена Подрядчиком первичными средствами пожаротушения в соответствии Правилами пожарной безопасности в РФ.

Должны быть предусмотрены мероприятия по пожаротушению и предотвращению проникновения на территорию объекта посторонних лиц.

Для проведения данных мероприятий необходимо предусмотреть следующий ряд мер:

- устройство временного ограждения площадки и опасных зон

- согласование списка работников Подрядчика, участвующих в ремонтных работах, с Заказчиком.

При производстве работ следует соблюдать требования  пожарной безопасности, установленные СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 « О противопожарном режиме».

11. Сроки работ.

Срок начала работ: в течение 5 календарных дней с даты подписания договора подряда.

Срок окончания работ: в течение 60-ти календарных дней с даты начала работ, указанной в договоре. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график выполнения работ.

12. Общие требования.

Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний и способе исполнения работы

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.

Работы должны соответствовать:

- Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (ФЗ №384 от 30.12.2009 г)

- Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.208 №123-ФЗ)

- ГОСТ Р 57984-2017/ЕN 13914-1:2005 «Штукатурка для наружных и внутренних работ»

- СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»

- СП48.13330.2011 «Организация строительства»

- СП 49. 13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 12-24-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.»

- ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия,,,»

- ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ)…»

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»

- ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительной площадки»

Все материалы и оборудование должны иметь паспорта установленной формы и сертификаты соответствия качества и другие документы, подтверждающие  пригодность для применения.

13. Требования к организации работ.

Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.

Не позднее трёх рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ Подрядчик освобождает всю территорию площадки от использованных строительных материалов и конструкций, временных сооружений, строительных машин и механизмов и иного имущества, а также от строительного мусора.

Подключение к электрическим сетям обеспечивает Заказчик.

Подрядчик согласовывает с заказчиком список лиц, участвующих в работе. Работники должны быть аттестованы в установленном порядке и иметь соответствующие удостоверения.

На территорию предприятия для проведения работ в установленное время допускаются только лица подрядчика из согласованного списка.

Персоналу подрядчика запрещается перемещаться по территории предприятия, кроме мест проведения работ по ремонту и вывозу строительных отходов.

При проведении работ подрядчику не допускать порчи зеленых насаждений и клумб в местах проведения работ.

14. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее 60-ти месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Гарантии качества работ распространяются на материалы, оборудование, инвентарь, конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им Субподрядчиками.

Риск случайного повреждения выполненной работы до её приемки Заказчиком несет Подрядчик.

15. Перечень приложений.

Дефектная ведомость с указанием объемов работ.

Главный инженер                                                                _____________ А.П. Андрющенко

Ст. инженер по эксплуатации

зданий и сооружений                                                         _____________  П.А. Губанов