Приложение № к договору №  от 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно–монтажных и пусконаладочных работ автоматизированного теплового пункта с узлом учета тепловой энергии и теплоносителя строящегося здания:

«Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 1 и поз. 2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка) 1 этап строительства - корпус 1 (поз. 1)»

| 1. | Наименование объекта: | «Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 1 и поз. 2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка) 1 этап строительства - корпус 1 (поз. 1)» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Местонахождение объекта: | г. Липецк, ул. Неделина. В границах земельного участка с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 |
| 3. | Вид строительства: | Новое строительство |
| 4. | Застройщик: | ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-Л3» |
| 5. | Генподрядчик: | ООО «ОДСК- Строй Липецк» |
| 6. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: | Проект №48-2024 ТМ, АТМ, выполненный ООО «ТРИЕРА» |
| 7. | Работы финансируются: | Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором. |
| 8. | Виды работ: | - Монтажные и пусконаладочные работы автоматизированного теплого пункта с узлом учета тепловой энергии и теплоносителя строящего здания. - Подрядчик выполняет весь комплекс работ, согласно предоставленной рабочей документации. - Работы должны производится в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РФ: - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности; -СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование; -СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения; -СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий; -СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения. 4.Оборудование, которое заложено в проекте, может быть заменено на другого производителя без изменения технических характеристик. Замена оборудования подлежит согласованию с Заказчиком и проектной организацией. 5.Работы выполняются из материала Подрядчика. 6.Пусконаладочные работы теплового пункта и узла учета тепловой энергии 7.Очистка, промывка, гидравлические испытания. 8.Проведение анализов воды. 9.Измерение шумов в тепловом узле от работы оборудования с заключением договора и вызовом специализированной организации. |
| 9. | Результат работ: | Предоставить: - Исполнительную документацию в полном объеме в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РФ; - Исполнительные схемы; - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование; - Акт КС-2. - Акт КС-3. - Счёт-фактура. -Список исполнительной документации может корректироваться в процессе СМР; -Вся исполнительная оформляется и предоставляется Подрядчиком (сроки, установленные Заказчиком на основании договорных обязательств); - Подрядчик принимает участие в проверках ИГСН Липецкой области; - Подрядчик принимает участие в работе приемочной комиссии по приемке законченного Объекта, в том числе совместно с Генподрядчиком сдает результаты выполненных работ приемочной комиссии. - Получение акта допуска Ростехнадзора тепловой энергоустановки установки. - Сдача на коммерческий учет узла учета тепловой энергии. |
| 10. | Требования к выполнению работ: | - Работы должны быть выполнены в соответствии с разработанной рабочей документаций ООО «ТРИЕРА». - Работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующими нормативными документами РФ. |
| 11. | Дополнительные требования: | 1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных зданий и сооружений, бытовых и складских помещений. 2. Подрядчик осуществляет производство работ оборудованием и инструментами за счет собственных средств. 3. Строгое соблюдение миграционного режима и наличие разрешения на работу на территории РФ. 4. Подрядчик должен быть членом СРО. 5.Подрядчик не должен находится в стадии банкротства или ликвидации. 6.Имеет собственную материально-техническую базу для выполнения работ. 7.Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах не менее 3лет. 8.Срок гарантии 5 лет после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |
| 12. | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | Передать Генподрядчику 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации в полном объеме на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронном виде. |
| 13. | Срок оказания услуг: | Ориентировочный срок начала работ с даты заключения договора Ориентировочный срок окончания работ: 31.10.2025г. |

Заказчик                                                                           Подрядчик