Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2025 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение работ по благоустройству территории офиса продаж с учетом материалов г. Калуга» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Кол-во | Цена без учета НДС, руб. | НДС ____% (при наличии), руб. | Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Стоянка 35,2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 с вывозом | м3 | 16,19 |  |  |  |
|  | Устройство оснований из грунта толщиной 10 см | м3 | 3,87 |  |  |  |
|  | Устройство оснований толщиной 18 см из щебня однослойных | м2 | 35,20 |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.35 см с планировкой и уплотнением основания | м3 | 12,32 |  |  |  |
|  | Устройство асфальтного покрытия | м2 | 35,20 |  |  |  |
| Раздел 2. Тротуар из бетонной плитки 61,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 с вывозом | м3 | 28,29 |  |  |  |
|  | Устройство оснований уплотнение грунта толщ. 10 см | м3 | 6,15 |  |  |  |
|  | Устройство оснований из геотекстиля | м2 | 61,50 |  |  |  |
|  | Устройство оснований толщиной 13 см из щебня однослойных | м3 | 8,00 |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.10 см с планировкой и уплотнением основания | м3 | 6,50 |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ПЦС толщ.5 см | м3 | 3,08 |  |  |  |
|  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | м2 | 61,50 |  |  |  |
|  | Плитка Лидер | м2 | 62,73 |  |  |  |
| Раздел 3. Бетонная отмостка 29 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 8,12 |  |  |  |
|  | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | м3 | 8,12 |  |  |  |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 22 км По территории завода | т | 142,10 |  |  |  |
|  | Устройство основания под фундаменты: уплотненный грунт толщ.10 см | м3 | 3,19 |  |  |  |
|  | Устройство основания под фундаменты: арм. сетка высотой 15 см | м3 | 3,65 |  |  |  |
|  | Устройство отмостки бетонной толщ. 15 см (В22,5 F200 Бетон по ГОСТ 26633-2015) | м3 | 5,00 |  |  |  |
| Раздел 4. Бортовые камни |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 с перевозкой | м3 | 17,92 |  |  |  |
|  | Устройство основания под бортовой камень щебеночного | м3 | 5,64 |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 19,00 |  |  |  |
|  | БР 100.30.15 | шт. | 19,00 |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 109,00 |  |  |  |
|  | БР 100.20.08 | шт. | 109,00 |  |  |  |
| Раздел 5. Посадка деревьев. Газон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привоз растительного грунта 20 м3 с 1 км | м3 | 25,00 |  |  |  |
|  | Засыпка растительным грунтом ( плодородным слоем) площадки перед посевом газона | м3 | 25,00 |  |  |  |
|  | Газон обычный. Смесь трав Bloomihg Life (засухоустойч.) | м2 | 135,30 |  |  |  |
|  | Посадка деревьев. Ива козья (Пендула) h=1,0 м | шт. | 1,00 |  |  |  |
|  | Посадка деревьев. Можжевельник чешуйчатый (Blue carpet) h=0,4 м | шт. | 2,00 |  |  |  |
|  | Посадка деревьев. Кизильник гибридный h=0,5 м | шт. | 2,00 |  |  |  |
|  | Посадка деревьев. Барбарис Тумберга h=0,6 м | шт. | 2,00 |  |  |  |
|  | Посадка деревьев. Туя западная "Тини Тим" h=0,3 м | шт. | 2,00 |  |  |  |
|  | Посадка деревьев. Туя восточная h=1,0 м | шт. | 1,00 |  |  |  |
|  | Посадка деревьев. Можжевельник скальный "Скайрокет" h=1,2 м | шт. | 1,00 |  |  |  |
|  | Установка Урна "Оптимум -Эко" | шт. | 1,00 |  |  |  |
| Раздел 6. Технические средства организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка. Знаки дорожные по ГОСТ Р52289-2019. Парковка (парковочное место) | шт. | 2,00 |  |  |  |
|  | Знаки дорожные по ГОСТ Р52289-2019. Способ постановки транспортного средства на стоянку. | шт. | 2,00 |  |  |  |
|  | Установка. Знаки дорожные по ГОСТ Р52289-2019. Инвалиды | шт. | 1,00 |  |  |  |
|  | Монтаж. Опоры дорожных знаков (серия 3.503.9-80 выпуск 1). Стойка металлическая | шт. | 2,00 |  |  |  |
|  | Монтаж. Опоры дорожных знаков (серия 3.503.9-80 выпуск 1). Фундамент. Бетон В15 | м3 | 0,156 |  |  |  |
|  | Разметка дорожная по ГОСТ Р51256-2018. Разметка гостевых стоянок | м | 5,30 |  |  |  |
|  | Разметка дорожная по ГОСТ Р51256-2018. Дублирование дорожного знака "Инвалиды" | м | 7,00 |  |  |  |
| Раздел 7. Установка канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 с перевозкой менее 1 км | м3 | 3,60 |  |  |  |
|  | Монтаж трубы гофрированной двухслойной раструбной ООО «РГК РР-В» ПП SN8 DN/ID 300 глубиной заложения 0,7 м | м | 5,00 |  |  |  |
|  | Засыпка грунтом | м3 | 7,00 |  |  |  |
|  | Монтаж колодца (из 2 колец) КС 10-9 (d=1 м, h=0,6 м) | шт. | 2,00 |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (Срок выполнения работ: в течении 21 календарного для с даты заключения договора) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |
| Гарантийные обязательства |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Согласие с условиями Проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Банковская гарантия или личное поручительство |  |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2025 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.