
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                                                                             

ООО «ОДСК-Строй Липецк

_______________ Д.А. Усиков
«_____» ____________ 2024 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс работ по устройству кровли, устройству деформационного шва между

 блок-секциями в уровне кровли  на объекте:

	1. 
	Наименование объекта:
	Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32,33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:295.

	2. 
	Местонахождение объекта:
	г. Липецк, 32,33 микрорайон. В границах земельного  участка с кадастровым номером 48:20:0043601:295

	3. 
	Вид строительства:
	Новое строительство

	4. 
	Застройщик:
	ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л5»

	5. 
	Генподрядчик:
	ООО «ОДСК-Строй Липецк»

	6. 
	Технический заказчик
	ООО «ОДСК-ИНЖИНИРИНГ»

	7. 
	Исходные данные, предоставляемые Техническим Заказчиком:
	Рабочая документация: АО проектный институт «Гипрокоммундортранс»:

- 03-2023-АР1 «Архитектурные решения. Секция №1»
- 03-2023-АР2 «Архитектурные решения. Секция №2»

- 03-2023-АР3 «Архитектурные решения. Секция №3»

- Проект договора подряда (материал подрядчика)


	8. 
	Работы финансируются:    
	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.

	9. 
	Виды  работ:            
	1. Подрядная организация должна выполнить комплекс работ по устройству кровли: 
1.1 Устройство кровли:

- Устройство кровли основного ковра;
- Устройство кровли лестничной клетки;

- Устройство примыканий кровли к парапетам, стенам, шахтам, и др. 
  конструктивным элементам; 
- Монтаж водосточных труб, водосточных воронок;
- Устройство водорассекающих решеток ВР-1;

- Устройство водосточных воронок.
1.2 Устройство деформационных  швов между блок-секциями в уровне кровли:
- Устройство  деформационного шва (ДШ) в осях 2-3/А-Б,
- Устройство  деформационного шва (ДШ) в осях 4-5/А-Б. 
1.5 Устройство отливов из оцинкованной стали.
2. Работы выполняются из материала Подрядчика.
3. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, согласно действующих норм и правил на территории РФ.

4. Подрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учёту выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и представлять ее Генподрядчику, согласно действующих норм и правил на территории РФ.

5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации.

6. В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса вышеуказанных работ в соответствие с технологией, требованиями СП и др. нормативными документами в строительстве.

7. При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки оборудования на объект, стоимость всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения. 

	10. 
	Характеристики и требования к применяемым материалам:
	1.   Технические характеристики используемых материалов,   

  оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать 
  условиям технической документации, требованиям нормативных 
        документов, действующих на территории РФ, государственным 
  стандартам и техническим условиям.

2.   Материалы, изделия, конструкции и оборудование, не подлежащие  

  обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь 
  свидетельства о добровольной сертификации соответствия, 
  декларации соответствия ГОСТ Р (РСТ) или декларации о  

  соответствии техническим регламентам Таможенного Союза (EAC).



	11.
	Условия выполнения работ:
	1. Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные мероприятия, в совокупности, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием, в том числе разработать:

1.1.  Проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и согласовать его с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика;
1.2. Технологические карты на выполнение комплекса работ;

1.3. График производства работ.
2. Результаты работ оформляются:  
· Актом освидетельствования скрытых работ на выполняемые работы; 

· Актом освидетельствования ответственных конструкций;

· Исполнительными схемами на выполненные виды работы;

· Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2;

· Паспортами и сертификатами соответствия, разрешениями на применение материалов, используемых при производстве работ, а также санитарно-эпидемиологическими сертификатами на материалы (при необходимости).

· Иными документами, отражающими фактическое исполнение работ.

· Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.;

· Счёт-фактурой; 
· Перечень исполнительной документации может корректироваться в процессе выполнения СМР; 

· Исполнительная документация оформляется и предоставляется Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком на основании договорных обязательств.
3. Работы считаются завершенными в соответствии с условиями Договора. Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.

	12.
	Требования к выполнению работ:
	1. Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ.

2. Работы должны производится в соответствии с требованием ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности». При устройстве кровли руководствоваться требованиями СП71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
3. Все строительно-монтажные работы (далее по тексту - СМР) должны быть выполнены в соответствии с положениями Договора, технической документации в составе настоящего технического задания, рабочей документаций АО ПИ «Гидрокоммундортранс». При производстве работ должны использоваться оборудование, предназначенное для конкретных условий.

      Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям
      настоящего технического задания, строительных норм и  

     правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других  

     действующих нормативных документов в области строительства. В 
     период производства работ подрядная организация обеспечивает  

     должное хранение материалов, в соответствии с условиями хранения, 
     предусмотренные заводом-изготовителем.

4. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность асфальтового покрытия вокруг здания, крылец и входов в здание.

5. Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

6. Восстановление повреждённых конструктивных элементов здания и благоустройства прилегающей территории обеспечивается Подрядчиком за свой счет.
7. Подрядчик обязан обеспечить уборку помещений в которых выполняются работы, территории прилегающей к месту проведения работ и строительной площадке.
8. Подрядчик должен обеспечить геодезическое сопровождение на весь период работ.

	13.
	Дополнительные

требования:
	1. В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ и условия финансирования.

2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдение норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных зданий и сооружений, бытовых и складских помещений.
  3.    Подрядчик осуществляет производство работ инструментами за  
   счет  собственных средств. Сопутствующие работы (транспортные,   

   погрузочно-разгрузочные и др.) выполняются силами и за счёт 
   средств подрядчика.

3. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

4. Подрядчик не должен находится в стадии банкротства или ликвидации.

5. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ.

6. Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах сроком не менее 3-х лет. 

7. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

8. По письменному обращению Подрядчика, Генподрядчик может рассмотреть возможность досрочного возврата сумм гарантийного удержания, но не ранее 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.

	14.
	Требования к составу и

оформлению

исполнительной

документации:
	Техническая и исполнительная документация, предусмотренная Договором, передаются Генподрядчику на бумажном носителе в количестве 4 (четыре) экземпляра и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *.pdf, *.doc, *.xlsx (текстовая часть). 

	15.
	Срок оказания услуг, согласно графика производства работ:
	Начало работ
	Окончание работ

	1. 
	
	08.05.2025г.
	12.09.2025г.

	16.
	Особые требования:
	В техническое задание могут быть внесены изменения по согласованию с Заказчиком.


	Руководитель ПТО

ООО «ОДСК-Строй Липецк»
	
	
	А.В. Окороков


	Ведущий инженер ПТО

ООО «ОДСК-Строй Липецк»
	
	
	Н.И. Лысенко


73
2

