Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2025 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по устройству стяжек пола на объекте строительства: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу г. Орел, б-р Молодежи, участок 2а. 1-й этап строительства- многоквартирный дом корпус 2 (поз.1) ось 1-2», и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| # № п/п поз. по смете) | # Шифр расценки и коды ресурсов | # Наименование работ и затрат | # Единица измерения | # Коли- чество | Цена, без учета НДС, руб. | НДС %. | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Раздел: |  | 1-й этаж (нежилые помещения) |  |  |  |  |  |
| Подраздел: |  | Нежилое помещение (офисное) |  |  |  |  |  |
| 1 (3) | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 6,8 |  |  |  |
| 3 (4) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 1,178 |  |  |  |
| 5 (5) | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 1,21 |  |  |  |
| 7 (6) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (40 мм) | 100 м2 стяжки | 1,122 |  |  |  |
| 10 (7) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=4 | 100 м2 стяжки | 1,122 |  |  |  |
| 12 (8) | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 1,122 |  |  |  |
| Подраздел: |  | КУИ, туалеты, тамбуры (нежилых помещений) |  |  |  |  |  |
| 14 (9) | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 0,51 |  |  |  |
| 16 (10) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,13 |  |  |  |
| 18 (11) | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 0,135 |  |  |  |
| 20 (12) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (40 мм) | 100 м2 стяжки | 0,124 |  |  |  |
| 23 (13) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=4 | 100 м2 стяжки | 0,124 |  |  |  |
| 25 (14) | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 0,124 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Тамбуры (входные, нежилых помещений) |  |  |  |  |  |
| 27 (15) | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 0,545 |  |  |  |
| 29 (16) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,15 |  |  |  |
| 31 (17) | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 0,15 |  |  |  |
| 33 (18) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (50 мм) | 100 м2 стяжки | 0,137 |  |  |  |
| 36 (19) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=6 | 100 м2 стяжки | 0,137 |  |  |  |
| 38 (20) | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 0,137 |  |  |  |
| Раздел: |  | 1-й этаж (МОП) |  |  |  |  |  |
| Подраздел: |  | Лестничная клетка (на отм 0,000) |  |  |  |  |  |
| 40 (21) | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 1,29 |  |  |  |
| 42 (22) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,166 |  |  |  |
| 44 (23) | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 0,171 |  |  |  |
| 46 (24) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (48 мм) | 100 м2 стяжки | 0,156 |  |  |  |
| 49 (25) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5,6 | 100 м2 стяжки | 0,156 |  |  |  |
| 51 (26) | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 0,156 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Коридор, поэтажныйкоридор, тамбуры , колясочная в осях 3-4 |  |  |  |  |  |
| 53 (28) | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 4,1 |  |  |  |
| 55 (29) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,723 |  |  |  |
| 57 (30) | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 0,75 |  |  |  |
| 59 (31) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (38,48 мм) | 100 м2 стяжки | 0,658 |  |  |  |
| 62 (32) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5,6 | 100 м2 стяжки | 0,614 |  |  |  |
| 64 (33) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=3,6 (для тамбура 1) | 100 м2 стяжки | 0,047 |  |  |  |
| 66 (34) | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 0,665 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Лифтовый холл (на отм. -0,750) |  |  |  |  |  |
| 68 (36) | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 0,41 |  |  |  |
| 70 (37) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,07 |  |  |  |
| 72 (38) | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 0,073 |  |  |  |
| 74 (39) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (40 мм) | 100 м2 стяжки | 0,068 |  |  |  |
| 77 (40) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=4 | 100 м2 стяжки | 0,068 |  |  |  |
| 79 (41) | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 0,068 |  |  |  |
| Подраздел: |  | КУИ в осях 1-2 |  |  |  |  |  |
| 81 (43) | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 0,162 |  |  |  |
| 83 (44) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,028 |  |  |  |
| 85 (45) | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 0,029 |  |  |  |
| 87 (46) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (45 мм) | 100 м2 стяжки | 0,027 |  |  |  |
| 90 (47) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5 | 100 м2 стяжки | 0,027 |  |  |  |
| 92 (48) | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 0,027 |  |  |  |
| 94 (49) | и13-03-006-1 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0,035 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Лапомойки |  |  |  |  |  |
| 98 (51) | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 0,01 |  |  |  |
| 100 (52) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,022 |  |  |  |
| 102 (53) | 11-01-011-8 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0,016 |  |  |  |
| 107 (54) | 11-01-011-10 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, к=35 | 100 м2 стяжки | 0,016 |  |  |  |
| 110 (55) | 11-01-004-9 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,022 |  |  |  |
| 113 (56) | 11-01-004-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,022 |  |  |  |
| 119 (57) | 11-01-004-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,022 |  |  |  |
| 124 (58) | 11-01-011-8 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм (25 мм) | 100 м2 стяжки | 0,016 |  |  |  |
| 128 (59) | 11-01-011-10 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, к=20 | 100 м2 стяжки | 0,016 |  |  |  |
| Раздел: |  | 1-й этаж (жилые помещения) |  |  |  |  |  |
| Подраздел: |  | Комнаты, прихожие, кухни, кухня-столовая, кухня-ниша, гардеробная |  |  |  |  |  |
| 131 (61) | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 8,9 |  |  |  |
| 133 (62) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 1,54 |  |  |  |
| 135 (63) | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 1,59 |  |  |  |
| 137 (64) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (40 мм) | 100 м2 стяжки | 1,485 |  |  |  |
| 140 (65) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=4 | 100 м2 стяжки | 1,485 |  |  |  |
| 142 (66) | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 1,485 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Ванные, туалеты, совмещенные санузлы |  |  |  |  |  |
| 144 (67) | 26-01-041-5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 1,05 |  |  |  |
| 146 (68) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,18 |  |  |  |
| 148 (69) | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 0,19 |  |  |  |
| 150 (70) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (40 мм) | 100 м2 стяжки | 0,172 |  |  |  |
| 153 (71) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=4 | 100 м2 стяжки | 0,172 |  |  |  |
| 155 (72) | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 0,172 |  |  |  |
| 157 (73) | и13-03-006-1 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0,225 |  |  |  |
| Раздел: |  | Типовые (2-20) этажи (МОП) |  |  |  |  |  |
| Подраздел: |  | Лестничная клетка (на площадке) |  |  |  |  |  |
| 161 (74) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (18 мм) | 100 м2 стяжки | 1,615 |  |  |  |
| 164 (75) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=0,4 | 100 м2 стяжки | -1,615 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Лестничная клетка (по плите) |  |  |  |  |  |
| 166 (77) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,355 |  |  |  |
| 168 (78) | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 0,365 |  |  |  |
| 170 (79) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (48 мм) | 100 м2 стяжки | 0,34 |  |  |  |
| 173 (80) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5,6 | 100 м2 стяжки | 0,34 |  |  |  |
| 175 (81) | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 0,34 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Тамбуры, поэтажные коридоры, лифтовые холлы |  |  |  |  |  |
| 177 (83) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 8,64 |  |  |  |
| 179 (84) | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 8,825 |  |  |  |
| 181 (85) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (48 мм) | 100 м2 стяжки | 8,246 |  |  |  |
| 184 (86) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5,6 | 100 м2 стяжки | 8,246 |  |  |  |
| 186 (87) | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 8,246 |  |  |  |
| Раздел: |  | Типовые (2-20) этажи (жилые помещения) |  |  |  |  |  |
| Подраздел: |  | Комнаты, прихожие, коридоры, кухзни, кухни-столовые, кладовые (3-20 эт) |  |  |  |  |  |
| 188 (93) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 57,015 |  |  |  |
| 190 (94) | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 58,655 |  |  |  |
| 192 (95) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (40 мм) | 100 м2 стяжки | 54,82 |  |  |  |
| 195 (96) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=4 | 100 м2 стяжки | 54,82 |  |  |  |
| 197 (97) | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 54,82 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Комнаты, прихожие, коридоры, кухни, кухни-столовые, кладовые (только 2 эт) |  |  |  |  |  |
| 199 (98) | 11-01-009-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых, к=2 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,318 |  |  |  |
| 201 (99) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 1,37 |  |  |  |
| 203 (100) | 07-05-039-18 | Укладка по периметру упругой прокладки полифом | 100 м шва | 1,41 |  |  |  |
| 205 (101) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (40 мм) | 100 м2 стяжки | 1,318 |  |  |  |
| 208 (102) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=4 | 100 м2 стяжки | 1,318 |  |  |  |
| 210 (103) | 11-01-015-7 | Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ | 100 м2 покрытия | 1,318 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Ванные, туалеты, совмещенные санузлы |  |  |  |  |  |
| 212 (104) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (30 мм) | 100 м2 стяжки | 5,072 |  |  |  |
| 215 (105) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=2 | 100 м2 стяжки | 5,072 |  |  |  |
| 217 (106) | и13-03-006-1 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 5,42 |  |  |  |

| Итого | Без НДС – НДС (при наличии) - с НДС (при наличии) |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (с момента подписания договора, по 30.10.2025г.) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – отсрочка платежа на 10 дней после подписания актов выполненных работ) |  |
| Гарантийный срок: |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2025 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.