Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2025 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по системы электроснабжения и освещения здания 10 этажей одной секции А в том числе и МОП по объекту строительства: Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу г. Орел, б-р Молодежи, участок 2а. (поз.1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Кол-во | Цена без учета НДС, руб. | НДС ____% (при наличии), руб. | Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Монтажные работы (жилой дом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ниже отм. 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выше 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м08-03-572-5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 ШТ. | 20 |  |  |  |  |
|  | м08-02-396-6 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м (короба КЭТ, КСС - ст-ть входит в состав УЭРМ) | 100 м | 1,12 |  |  |  |  |
|  | м08-03-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 ШТ. | 60 |  |  |  |  |
|  | м08-03-575-1 | Прибор или аппарат | 1 ШТ. | 300 |  |  |  |  |
|  | м08-03-532-4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 ШТ. | 20 |  |  |  |  |
|  | м08-03-604-1 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,6 |  |  |  |  |
| Электроосвещение общедомовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м08-03-594-1 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (за вычетом МОП) | 100 шт. | 0,8 |  |  |  |  |
|  | м08-03-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | м08-03-591-4 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,2 |  |  |  |  |
|  | м08-02-409-1 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 7 |  |  |  |  |
|  | м08-02-409-2 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 2,5 |  |  |  |  |
|  | м08-02-403-3 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2,5 |  |  |  |  |
|  | м08-02-403-2 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 4,8 |  |  |  |  |
|  | м08-02-412-2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 25,19 |  |  |  |  |
|  | м08-02-403-3 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 64,7 |  |  |  |  |
|  | м08-03-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | м08-03-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,5 |  |  |  |  |
|  | м08-03-591-9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 8 |  |  |  |  |
|  | м08-03-592-2 | Патрон подвесной | 100 шт. | 1,5 |  |  |  |  |
|  | м08-02-155-1 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 18 |  |  |  |  |
| Монтажные работы (шахты лифта, подключение котельной, электроснабжение и освещение МОП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение и освещение мест общего пользования (06-22 МОП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м08-02-409-1 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы МОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46-03-012-1 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,31 |  |  |  |  |
|  | 46-03-017-1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 46-03-013-53 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 80 мм | 100 отверстий | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 46-03-013-66 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-53 | 100 отверстий | -0,08 |  |  |  |  |
|  | 46-03-013-46 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм | 100 отверстий | 0,04 |  |  |  |  |
|  | 46-03-013-59 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-46 | 100 отверстий | -0,04 |  |  |  |  |
|  | 15-01-054-1 | Устройство монтажных отверстий в потолках (под светильники) | 100 отверстий | 0,09 |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53-3-3 | Прорезка штраб по гипсокартону 20х20 мм (применит.) | 1 М2 ПРОЕМОВ | 15 |  |  |  |  |
|  | 46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 2,1 |  |  |  |  |
|  | 46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-45 | 100 отверстий | -2,1 |  |  |  |  |
|  | 09-05-003-1 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 2,1 |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46-03-012-1 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 1,12 |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53-3-3 | Прорезка штраб по ПГП 20х20 мм | 1 м2 | 18,78 |  |  |  |  |
|  | 46-03-012-1 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 2,24 |  |  |  |  |
|  | 46-03-013-52 | Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 65 мм | 100 отверстий | 12,54 |  |  |  |  |
|  | 46-03-013-65 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-52 | 100 отверстий | -12,54 |  |  |  |  |
|  | 46-03-013-53 | Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 100 мм | 100 отверстий | 6,52 |  |  |  |  |
|  | 46-03-013-66 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-53 | 100 отверстий | -6,52 |  |  |  |  |
|  | 46-03-011-1 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,183 |  |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (Срок выполнения работ: с даты подписания договора до 30.01.2026 г.) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |
| Гарантийные обязательства (не менее 5 лет с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Согласие с условиями Проекта Договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Численность рабочих |  |
| Наличие СРО в области строительства | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2025 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.