ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, объекта: «Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Льва Толстого (поз. 3)»

| № п/п | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Льва Толстого (поз. 3)» |
| 2 | Местоположение объекта | г. Орел, ул. Льва Толстого |
| 3 | Застройщик | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Орелстрой-6» (ООО «СЗ «Орелстврой-6») |
| 4 | Технический заказчик | ООО «ОДСК-Инжиниринг» |
| 5 | Исполнитель | По результатам проведения закупки |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7 | Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий | Инженерные изыскания не выполнялись |
| 8 | Регистрация производства инженерных изысканий | Оформляется исполнителем инженерных изысканий в установленном законодательством порядке |
| 9 | Техническая характеристика проектируемого объекта, предполагаемая площадь строительной площадки | Площадь земельного участка – 9553 м2 Многоквартирный трехсекционный 17-ти этажный жилой дом |
| 10 | Сроки и порядок предоставления отчетных материалов | В соответствии с условиями договора |
| 11 | Цели и задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий | Задачей инженерно-гидрометеорологических изысканий является выполнение комплекса работ (полевых и камеральных) с целью получения гидрометеорологических данных, достаточных для подготовки проектной документации на стадии проектная документация. Цель работы – выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания для обеспечения комплексного изучения гидрометеорологических условий в объеме материалов достоверных и достаточных для обоснования проектных решений о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения согласно СП 482.1325800.2020, СП 47.13330.2016 - уточнение инженерно-гидрометеорологических условий участка строительства и повышение достоверности характеристик гидрологического режима водных объектов и климатических условий района (территории); – выявление участков, подверженных воздействиям опасных гидрометеорологических процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования проектных и строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов; – обоснование выбора основных параметров сооружений и определение гидрометеорологических условий их эксплуатации; – определение расчётных гидрологических характеристик, в объеме достаточном для принятия обоснованных проектных решений |
| 12 | Этапы выполнения | Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняются в один этап. |
| 13 | Требования к точности и обеспеченности необходимых данных | В соответствии с нормативными документами |
| 14 | Состав инженерно-гидрометеорологических изысканий | 1. Сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической изученности территории. 2. Оценка степени гидрометеорологической изученности территории. 3. Рекогносцировочное обследование территории. 4. Проведение гидроморфологических работ; 5. Подготовка сведений о гидрологической характеристике пересекаемых водных объектов; 6. Подготовка сведений о климатической характеристике района. 7. Оценка опасных гидрометеорологических явлений. 8. Составление программы работ 9. Составление технический отчет |
| 15 | Требования к отчету об инженерно-гидрометеорологических изысканий | В соответствие с требованиями СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, отчет должен включать: - техническое задание на изыскания - программу проведения изысканий - текстовую часть - графическую часть (карты, схемы и т.д.) - приложения (справки, копии результатов ранее проведенных изысканий). Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.301-2021, СП 482.1325800.2020, СП 33-101-2003, СП 131.13330.2020 |
| 16 | Особые условия Технического заказчика | - Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны быть выполнены в соответствии с положениями договора, программой изысканий, а также требованиями, предусмотренными при проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий в соответствии с нормативными документами в части выполнения инженерных изысканий. - Разработать программу на выполнение инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных документов и согласовать с Техническим заказчиком. - Представить технические отчеты с программой на производство изысканий в 3-х экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD-дисках в формате AutoCAD и Microsoft Word, Excel, pdf, фотографии и иные графические иллюстрации – в формате JPG/BMP. - Для выполнения инженерных изысканий Исполнитель работ должен иметь Свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства. |
| 17 | Экспертиза | Участие в сопровождении отчета об изысканиях, доработка и исправление замечаний при прохождении негосударственной экспертизы |
| 18 | Классификация объекта согласно требованиям ч.1 ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции) | - Назначение объекта – многоквартирный дом. - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не подлежит. - Возможность опасных природных процессов и влияний и техногенных воздействий на территорию, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения – отсутствует. - Объект не относится к опасным производственным объектам. - Объект не несет собой пожарную и взрывопожарную опасность. - Объект включает помещения с постоянным пребыванием людей. - Уровень ответственности – нормальный. |
| 19 | Перечень нормативных правовых актов, НД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | - СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" - СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 - СП 482.1325800.2020 «Инженерно гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ - СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 - Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ. |