Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение работ по автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии строящего здания: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз.18.1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Наименование |  |  | Цена без учета НДС, руб. | НДС ____% (при наличии), руб. | Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета ЭЭ и УСПД |  |  |  |  |  |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт | 272 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик однофазный ФОБОС 1 230В 5(80)А IQORLM(1)-C | шт | 272 |  |  |  |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 5 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик трехфазный активной электроэнергии прямого включения ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORLM(1)-D | шт | 2 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик трехфазный активной электроэнергии трансформаторного включения ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORLM(1)-А | шт | 3 |  |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | шт | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: УСПД "Вавиот"UPS RS GSM | шт | 1 |  |  |  |
|  | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Конструкции металлические для антенн | т | 0,01 |  |  |  |
|  | Комплект установки (мачта, кронштейны, крепеж) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |  |  |
|  | Корпус пластиковый ЩМПп 700х500х250 УХЛ1 IP65 ИЭК | шт | 1 |  |  |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 6 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 25А | шт | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика "С" | шт | 5 |  |  |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Преобразователь интерфейсов 4-х портовый RS232/485/422 USR-N540 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Пускорегулирующий аппарат | шт | 4 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок питания EDR-120-12 | шт | 4 |  |  |  |
|  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 1 |  |  |  |
|  | Розетка AC 30-111 с заземл. контактом на DIN-рейку (R) CHINT 775001 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 0,178 |  |  |  |
|  | Шины соединительные типа PI№ (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А (Шина N "ноль", 100А, 10 отв. ШНИ-6х9-10-Д-С) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Шины соединительные типа PI№ (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А (Шина РЕ "земля", 100А, 10 отв. ШНИ-6х9-10-Д-Ж) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | м | 0,6 |  |  |  |
|  | DIN-рейка оцинкованная 600 мм | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) YXD12 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 0,22 |  |  |  |
|  | Шины соединительные типа PI№ (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А (1P 63А (22см) YNS21-1-063-22-12) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |  |  |
|  | Корпус пластиковый на 2 модуля КМПн-2 серии TEKFOR mini, IP41, белый, ИЭК | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 3 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С | шт | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-60М 1Р 16А, характеристика "С" | шт | 2 |  |  |  |
|  | Коробка ответвительная на стене | шт | 69 |  |  |  |
|  | Разветвитель интерфейса RS-485/422, IP65, ток 2А, 1 ответв. ПР-3 (исп.2) | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Разветвитель интерфейса RS-485/422, IP65, ток 2А, 2 ответв. ПР-4 (исп.2) | шт. | 25 |  |  |  |
|  | Разветвитель интерфейса RS-485/422, IP65, ток 2А, 4 ответв. ПР-6 (исп.1) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Разветвитель интерфейса RS-485/422, IP65, ток 2А, 6 ответв. ПР-8 | шт. | 41 |  |  |  |
|  | Прибор или аппарат | шт | 2 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19" (Удлинитель Ethernet) | шт | 2 |  |  |  |
|  | Изделия и материалы |  |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 230 |  |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 20 |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм | м | 210 |  |  |  |
|  | Держатель для труб (клипса) диаметром 16 мм | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Держатель для труб (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 630 |  |  |  |
|  | Хомут кабельный нейл. 2,5х150мм | шт. | 400 |  |  |  |
|  | Хомут кабельный нейл. 3,6х200мм | шт. | 500 |  |  |  |
|  | Наконечники кабельные медные ТМ-6 (НШВИ 0,34-В) | ШТ | 2500 |  |  |  |
|  | Наконечники кабельные медные ТМ-4 ( НШВИ 0,75-В) | ШТ | 400 |  |  |  |
|  | Коннектор для гофр.трубы 16мм Plast EKFPROxima kn-t-16-r | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Коннектор для гофр.трубы 25мм Plast EKFPROxima kn-t-25-r | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 15 |  |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, ПА6, без протяжки, Ду 17 мм | м | 15 |  |  |  |
|  | Держатель для труб (клипса) диаметром 17 мм полиамид PAS17N | шт. | 45 |  |  |  |
|  | Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм | шт | 2 |  |  |  |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | м | 5 |  |  |  |
|  | Пруток-катанка ф8мм горячеоцинкованная MPS8-125 HD LN055 | м | 5 |  |  |  |
|  | Соединитель универсальный д/прутка ф5-10мм с 2-мя пластинами 50х50мм 2US-D5-10 TD MA0277 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Держатель д/прутка ф5-10мм вкручиваемый L=250мм DPV-L250-D5-10 TD MA0183 | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Кабель |  |  |  |  |  |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 490 |  |  |  |
|  | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500 | м | 245 |  |  |  |
|  | Кабель симметричный для пром. интерфейса RS-485 СегментКИ-485-Энг(А)-HF 2х2х0.6 СегментЭнерго | м | 245 |  |  |  |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 415 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000 | м | 140 |  |  |  |
|  | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 275 |  |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 кат.5е ВРВС, обжимной | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Колпачок защитный изолирующий д/коннектора RJ-45 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий | м | 1135 |  |  |  |
|  | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500 | м | 220 |  |  |  |
|  | Кабель симметричный для пром. интерфейса RS-485 СегментКИ-485-Энг(А)-HF 2х2х0.6 СегментЭнерго | м | 915 |  |  |  |
|  | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | м | 16 |  |  |  |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | м | 2 |  |  |  |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 | м | 12 |  |  |  |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450 | м | 2 |  |  |  |
|  | Пуско-наладка системы АСКУЭ жилого дома |  |  |  |  |  |
|  | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (счетчики однофазн.+трехфазн.-УСПД) | сигнал | 278 |  |  |  |

Обращаем внимание В случае замены оборудования проект согласовать с ООО Новитен.

| Общая стоимость, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – в т.ч. стоимость материалов: Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – в т.ч. стоимость работ: Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.05.2026 г.) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |
| Гарантийные обязательства (5 лет после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Согласие с условиями Проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Банковская гарантия или личное поручительство |  |
| Наличие действующего СРО в области строительства (CРО требуется для устройства сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; для устройства сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ не требуется) | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3 лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.