Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминиевые композитные панели Alcotek FR) входов №№1,2,3,5,6,7,9,10. Изготовление и монтаж нумерации квартир и подъездов в виде объемных ПВХ элементов из негорючих материалов для входов №№1,2,3,5,6,7 на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.69 и поз.70, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул.Зеленина, 18. 1-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 1 (поз.69)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

«Выполнение комплекса работ по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминиевые композитные панели Alcotek FR) входов №№1,2,3,5,6,7,9,10. Изготовление и монтаж нумерации квартир и подъездов в виде объемных ПВХ элементов из негорючих материалов для входов №№1,2,3,5,6,7 на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.69 и поз.70, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул.Зеленина, 18. 1-й этап строительства - многоквартирный дом корпус 1 (поз.69)»»

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат |  |  | Ед изм. | Кол-во | Стоимость руб. с НДС. | НДС (при наличии), руб. | Итого руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  |  | 5.3.3.1.6 Монтаж несущих конструкций входных групп №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: |  |  |  | Вход №1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,363 |  |  |  |
| 39,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  |  | м2 | 72,6 |  |  |  |
| 40 | Прайс | Раскрой, фрезерование, гибка кассет (на весь объем, включая смету 5.3.3.2) |  |  | м2 | 372,2 |  |  |  |
| 41 | 09-03-050-1 | Монтаж профиля (на весь объем, включая смету 5.3.3.2) |  |  | 100 М ПЛИНТУСА | 0,92 |  |  |  |
| 42 | 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (на весь объем, включая смету 5.3.3.2) |  |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1 |  |  |  |
| 42,1 | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0,009 |  |  |  |
| 42,2 | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  |  | т | 0,035 |  |  |  |
| 42,3 | ЩИТ-2 | Щиты опалубки |  |  | м2 | 3,4 |  |  |  |
| Раздел: |  |  |  | Вход №2 |  |  |  |  |  |
| 95 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,363 |  |  |  |
| 95,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  |  | м2 | 72,6 |  |  |  |
| Раздел: |  |  |  | Вход №3 |  |  |  |  |  |
| 148 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,363 |  |  |  |
| 148,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  |  | м2 | 72,6 |  |  |  |
|  |  |  | 5.3.3.2.5 Монтаж несущих конструкций входных групп. Сквозные проходы №5,6,7 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: |  |  |  | Вход №5 |  |  |  |  |  |
| 31 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,258 |  |  |  |
| 31,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  |  | м2 | 51,6 |  |  |  |
| Раздел: |  |  |  | Вход №6 |  |  |  |  |  |
| 68 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,259 |  |  |  |
| 68,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  |  | м2 | 51,8 |  |  |  |
| Раздел: |  |  |  | Вход №7 |  |  |  |  |  |
| 104 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,255 |  |  |  |
| 104,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  |  | м2 | 51 |  |  |  |
|  |  |  | 5.3.3.3.5 Монтаж несущих конструкций входных групп. Входы в электрощитовую |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: |  |  |  | Вход №9 |  |  |  |  |  |
| 20 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,03 |  |  |  |
| 20,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  |  | м2 | 6 |  |  |  |
| 21 | Прайс | Раскрой, фрезерование, гибка кассет с учетом 8% на ОЗП 2024г |  |  | м2 | 12 |  |  |  |
| 22 | 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ |  |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,02 |  |  |  |
| 22,1 | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0,00018 |  |  |  |
| 22,2 | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  |  | т | 0,0007 |  |  |  |
| 22,3 | ЩИТ-1 | Щиты настила для строительных лесов |  |  | м2 | 0,068 |  |  |  |
| Раздел: |  |  |  | Вход №10 |  |  |  |  |  |
| 43 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,03 |  |  |  |
| 43,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  |  | м2 | 6 |  |  |  |
| 44 | 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ |  |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,02 |  |  |  |
| 44,1 | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0,00018 |  |  |  |
| 44,2 | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  |  | т | 0,0007 |  |  |  |
| 44,3 | ЩИТ-1 | Щиты настила для строительных лесов |  |  | м2 | 0,068 |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.2.3 Отделка фасада |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 10-01-058-1 | Устройство ПВХ-элементов с нумерацией квартир и подьездов |  |  | 10 шт. блоков | 0,6 |  |  |  |
| 35,1 | 101-0735 | ПВХ-элементы с нумерацией квартир и подьездов |  |  | шт. | 6 |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб., в том числе: | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| стоимость материала | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| стоимость работ | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| Срок выполнения работ: (03.08.2026г.-31.08.2026г.) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата). |  |
| Гарантийный срок (66 месяцев) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Да/нет |
| Согласие с банковской гарантией или личное поручительство | Да/нет |
| Численность рабочих |  |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 5-ти лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026     г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.