ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на эксплуатацию опасного производственного объекта - сети газопотребления и котельной ООО «ОДСК Липецк», расположенного по адресу 398005 г. Липецк, ул. Ферросплавная, д.40а.
1. Данные на заказ и сроки проведения работ: эксплуатация опасного производственного объекта: сеть газопотребления и котельная ООО «СЗ «ОДСК Липецк», расположенного по адресу 398005 г.Липецк, ул. Ферросплавная, д.40а.

В составе объекта:

- газопровод среднего давления (0,3 Мпа), протяженностью 382 м;

- шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-32К/10– 1 ед;

- газопровод низкого давления (0,005 Мпа), протяженностью 49 м;

- газовый водогрейный котел ИШМА-100 – 2 ед.

Опасный производственный объект относится к 3 классу опасности
2. Требования к проведению работ:
Эксплуатация опасного производственного объекта – контроль за параметрами работы оборудования и поддержанием технологического режима в соответствии с режимными картами обученными специалистами, с соблюдением действующих норм и правил, а также неукоснительное соблюдение рекомендаций по эксплуатации установленного оборудования. 

Эксплуатация котельной включает в себя:

- операции контрольного характера – осмотр, контроль за соблюдением эксплуатационных инструкций, испытания и оценка технического состояния;

- технологические операции восстановительного характера – регулирование, наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки оборудования;

- поддержание температуры теплоносителя в соответствии с погодными условиями;

- передача данных приборов учета потребления газового топлива;

- содержание помещения котельной в удовлетворительном состоянии.
2.1 Работы должны выполняться в полном объеме в соответствии с технологией выполнения работ и требований действующей нормативной документации, сводами правил, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

2.2. Работы должны выполняться подрядчиком его  механизмами, оборудованием , его силами  за счет его собственных средств. 
 2.3. Материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны быть           разрешенными к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия, действующую поверку. Оборудование должно быть без дефектов, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным.

3. Требования, предъявляемые к Исполнителю:
3.1 Обязательное условие – наличие у Подрядчика соответствующей лицензии на выполнение  видов работ по предмету договора, наличие аттестации Ростехнадзора (газовый и тепловой надзоры) у персонала.
3.2 Исполнитель должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет и иметь не менее трех исполненных договоров.
4. Оплата: по договоренности, предпочтительно-отсрочка платежа 10 дней после подписания акта выполненных работ.
5. Сроки выполнения работ: с 01.06.2026 по 30.05.2027.
6. Гарантийный срок на  выполненные работы – не менее 6 месяцев.

PAGE  

