	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ОСУ-2»

__________ Посулихин А. А.

«___»______________ 2026г. 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ[image: image1.jpg]



                 Комплект отделочных работ на объекте:
Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1) ось 14-22 (2 подъезд)
	1.
	Наименование объекта:
	Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)


	2.
	Местонахождение объекта:
	г.  Липецк,
32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297.

	3.
	Вид строительства:
	Новое строительство

	4.
	Застройщик:
	ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л9»

	5.
	Технический заказчик
	ООО «ОДСК-Инжиниринг»

	6.
	Генподрядчик:
	ООО «ОСУ-2»

	7.
	Перечень документов предоставляемых Заказчиком:
	1. Проект договора подряда, материал Подрядчика
1. Рабочая документация: ООО «Орелпроект»:

2521-1-КЖ и АР , Отделка квартир типа Базовая и Комфорт 
2. Ведомость работ (Приложение №1)
Объемы работ предварительные в приложении №1, могут меняться в связи с изменениями в рабочей документации, а так же появлением квартир комфорт и Базовая 





	8.
	Работы финансируются
	Заказчиком

	9.
	Виды работ:
	1. Подрядчик выполняет весь комплекс работ, согласно предоставленной рабочей документации.
2. В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса вышеуказанных работ в соответствие с технологией, требованиями
3.  Поставка и монтаж натяжных потолков согласно рабочей документации 2521-1-КЖ и АР и приложению к настоящему техническому заданию.СП и др. нормативными документами в строительстве.


	10.
	Общие требования:
	1. Подрядная организация должна выполнить комплекс отделочных работ согласно рабочей документации.
2. Подрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учёту выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и представлять ее Заказчику согласно действующих норм и правил на территории РФ.
3. Выполняемые строительно-монтажные работы должны соответствовать

	
	
	требованиям настоящего технического задания требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, требованиям строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других действующих нормативных документов в области строительства.
4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 66 (шестьдесят шесть) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию,
5. Работы производятся с применением материалов и оборудования генподрядчика, за исключением работ по устройству натяжных потолков, материалы на которые подрядчик приобретает самостоятельно.
6. В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса работ в соответствие с технологией, требованиями СП и др. нормативными документами в строительстве.
7. Подрядная организация обеспечивает должное хранение материалов, в соответствии с условиями хранения, предусмотренные заводом изготовителем.
8. Подрядчик обязан выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений (бытовки), устройству складских, монтажных площадок и согласовать с Генподрядчиком. Установка освещения и подключение временных инженерных сетей с установкой приборов учета согласовать с Техническим заказчиком.
9. Подрядчик обязан еженедельно присутствовать на планерках, проводимых генподрядчиком на объекте строительства

	11.
	Требования к подрядчику:
	1. Работы должны выполняться организациями, имеющими все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения аналогичных видов работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
2. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.
3. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ.
4. Подрядчик обязан устранить за счет собственных средств, допущенные по своей вине недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ, в течении 3-х (трех) дней со дня выдачи предписания Заказчика.

	12.
	Условия выполнения работ:
	1, Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные мероприятия, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием.
2. Результаты работ оформляются:
Разработать Проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и согласовать его с Заказчиком;
Актами освидетельствования скрытых работ на выполняемые работы;
Исполнительными схемами на выполненные виды работы;
Паспортами и сертификатами соответствия, разрешениями на применение материалов, используемых при производстве работ; Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2;
Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; Счёт-фактурами;
Иными документами, отражающими фактическое исполнение работ; Перечень исполнительной документации может корректироваться при согласовании и утверждении с Заказчиком;
4. Подрядчик принимает участие в проверках ИГСН Липецкой области, в работе приемочной комиссии по приемке законченного объекта Застройщику, совместно с Генподрядчиком сдает результаты выполненных работ приемочной комиссии.


	13.
	Характеристики применяемых материалов:
	1. Материалы являются давальческими поставляются генподрядчик, за исключением материалов необходимых для монтажа натяжного потолка, их подрядчик приобретает самостоятельно, предварительно согласовав его с генподрядчиком.
2. Технические характеристики используемых материалов, оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать условиям технической документации, требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, государственным стандартам и техническим условиям.

Используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование, подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, документы, подтверждающие климатические испытания, выданные аккредитованным испытательным центром.

З. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации.

4. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не позднее срока их поставки на строительный участок для использования в работе.

5. Характеристики материалов указаны в рабочей документации 2521-1 (разделы АР; КЖ)

6. После заключения договора подряда перед выполнением работ, подрядчик представляет на согласование образцы используемых материалов (для материалов подрядчика)

	14.
	Требования к составу и оформлению исполнительной документации:
	Техническая и исполнительная документация, предусмотренная Договором, передаются Заказчику на бумажном носителе в количестве 4 (четыре) экземпляра и на электронном носителе (в формате *.pdfpr *.dwg (графическая часть), *.pdf, *.doc, *.xlsx (текстовая часть).

	15.
	Срок оказания услуг:
	Срок начала работ – с даты подписания Договора.

Срок окончания работ: 30.08.2026


	16.
	Дополнительные требования:
	1. В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ и условия финансирования 
2. Подрядчик осуществляет производство работ оборудованием и материалами генподрядчика. Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) выполняются силами и за счёт средств подрядчика или арендой механизмов Генподрядчика.
3. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ.
5. Перед началом работ подрядчик представляет в адрес генподрядчика полный пакет документов (приказы на ответственного производителя работ, список лиц, которые будут задействованы при производстве работ, для граждан не РФ – патент, удостоверения на работников по ОТ, ТБ, пожарной безопасности, а также разработанный и согласованный с генподрядчиком проект производства работ)

	17.
	Особые требования:
	1. Подрядчик не должен находится в стадии банкротства или ликвидации.
2. Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах сроком не менее 5 лет.
3. Ежемесячно стоимость выполненных работ уменьшается на 10% от стоимости выполненных работ (от стоимости договора подряда) за оказываемые услуги генподрядчика по сопровождению объекта строительства.
4. Стоимость услуг генподрядчика отдельно в заявке не прописывается, входит в стоимость работ. Снятие генподрядных услуг происходит ежемесячно при условии направленных в адрес генподрядчика и согласованных актов и справок  КС-2, КС-3. Списание происходит на основании акта подготавливаемого бухгалтерией ООО «ОДСК-Сервис».
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику по актам приемки выполненных работ по форме КС- 2, уменьшается на сумму гарантийного удержания, равную 5% (Пяти процентам) от стоимости работ (с учетом стоимости материалов), отраженной в актах о приемке выполненных работ («Гарантийное удержание»). Гарантийные удержания накапливаются Генеральным подрядчиком и будут выплачены Подрядчику в следующем порядке:
6. Оплата последней КС-2 производится после устранения всех имеющихся замечаний, предоставления полного комплекта исполнительной документации, отсутствия замечаний со стороны представителей отдела технического надзора заказчика, генерального подрядчика, а также уплаты всей стоимости генподрядных услуг.
7. После передачи квартир собственникам, в случае выявления замечаний, недостатков к качеству выполняемых работ, подрядчик самостоятельно за свой счет производит устранения выявленных дефектов.


                       Составила ________________________________________ Ионова Е.Б.

                       Согласовал _______________________________________ Когтев В.И.
Приложение №1 
                  Ведомость объемов работ

Монтаж дверей в МОП, входных в квартиры

	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Выше отм.0.000

	
	
	
	
	

	1
	10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (входные в квартиры)
	100 м2
	1,3266

	2
	46-03-013-45
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	3,96

	3
	10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	100 м
	3,43

	4
	10-01-049-03
	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками
	10 ШТ
	6,6

	5
	10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (межкомнатные двери)
	100 м2
	0,5418

	6
	46-03-013-45
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	1,97


Устройство перегородок из листовых материалов на каркасе
	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел: 
	 Зашивки ЗК

	
	
	
	
	

	1
	10-05-009-02
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом
	100 м2
	0,57

	2
	09-03-050-01
	Монтаж профилей
	100 м
	1,10

	3
	10-01-039-05
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2
	0,06

	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел: 
	 Зашивки ЭЛ

	
	
	
	
	

	4
	10-05-010-02
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом
	100 м2
	1,00

	5
	09-03-050-01
	Монтаж профилей
	100 м
	2,22


	Монтаж дверей в МОП, входных в квартиры

	Основание:
	Типовое решение отделки "Комфорт И-1723"; Типовое решение отделки "Базовая И-1723"

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	


	Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20
	
	

	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Выполняемые для отделки "Комфорт"

	
	
	
	
	

	7
	09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (входные в квартиры)
	м2
	12,06

	8
	46-03-013-45
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,48


Устройство полов

	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел: 
	 Плинтуса

	
	
	
	
	

	1
	11-01-039-04
	Устройство плинтусов: из плиток керамических (МОП)
	100 м
	7,85

	2
	11-01-039-04
	Устройство плинтусов: из плиток керамических (с/уз)
	100 м
	0,5

	3
	11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел: 
	 Полы на отм -2,900

	
	
	
	
	

	
	
	Помещение связи. Электрощитовые. Помещение уборочного инвентаря.

	
	
	
	
	

	1
	11-01-027-05
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2
	0,1288

	 
	 
	 
	 
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	11-01-027-05
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2
	0,09

	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел: 
	 1 этаж (Жилые комнаты)

	
	
	
	
	

	
	
	Жилые комнаты, кухни, прихожие

	
	
	
	
	

	1
	26-01-041-05
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	м3
	16,983

	2
	11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	2,429

	3
	07-05-039-18
	Укладка по периметру упругой прокладки полифом
	100 м
	2,597

	4
	11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (55 мм)
	100 м2
	2,429

	5
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=7
	100 м2
	2,429

	6
	11-01-015-07
	Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ
	100 м2
	2,429

	7
	11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	100 м2
	2,429

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	С/уз

	
	
	
	
	

	8
	26-01-041-05
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	м3
	1,54512

	9
	11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	0,22

	10
	11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (25 мм)
	100 м2
	0,22

	11
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2
	0,22

	12
	15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2
	0,22

	13
	11-01-004-07
	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм (Глимс-водостоп)
	100 м2
	0,23

	14
	11-01-004-08
	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07 (Глимс-водостоп)
	100 м2
	0,23

	15
	15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2
	0,1


	16
	11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,21

	Раздел: 
	 1-й этаж (МОП)

	
	
	
	
	

	
	
	Тамбуры

	
	
	
	
	

	1
	15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2
	0,036

	2
	11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (74 мм)
	100 м2
	0,036

	3
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=10,8
	100 м2
	0,036

	4
	11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	100 м2
	0,036

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Тамбуры,лифтовый холл, внеквартирный коридор

	
	
	
	
	

	6
	26-01-041-05
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	м3
	2,51

	7
	11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	0,503

	8
	06-03-004-12
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,185

	9
	11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,50

	10
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=12 (80 мм для тип пола 5)
	100 м2
	0,238

	11
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=9,2 (66 мм для тип пола 4)
	100 м2
	0,1287

	12
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=6,4 (52 мм для тип пола 3)
	100 м2
	0,067

	13
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=3,6 (38 мм для тип пола 2)
	100 м2
	0,068

	14
	15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2
	0,50

	15
	11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	100 м2
	0,50

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Лестничная клетка

	
	
	
	
	

	16
	15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза
	100 м2
	0,11767

	17
	11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,11767

	18
	11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	100 м2
	0,11767

	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел: 
	 2-18 этажи (Жилые комнаты, кухни, коридоры, с/уз)

	
	
	
	
	

	
	
	Жилые комнаты, кухни, прихожиии

	
	
	
	
	

	1
	11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	39

	2
	07-05-039-18
	Укладка по периметру упругой прокладки полифом
	100 м
	39

	3
	11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (55 мм)
	100 м2
	39

	4
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=7
	100 м2
	39

	5
	11-01-015-07
	Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ
	100 м2
	39

	6
	11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	100 м2
	2

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	С/уз

	
	
	
	
	

	7
	11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (25мм)
	100 м2
	3

	8
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2
	3

	9
	11-01-004-07
	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм (Глимс-водостоп)
	100 м2
	3

	10
	11-01-004-08
	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07 (Глимс-водостоп)
	100 м2
	3

	11
	11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	3


	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел: 
	 Полы 2-18 этажей (МОП)

	
	
	
	
	

	
	
	Лестничная клетка (площадки)

	
	
	
	
	

	1
	15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза
	100 м2
	1,1883

	2
	11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (33 мм)
	100 м2
	1,188

	3
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=2,6
	100 м2
	1,1883

	4
	11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	1,188

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Переходная лоджия

	
	
	
	
	

	5
	11-01-004-09
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером
	100 м2
	1,633

	6
	11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2
	1,63

	7
	11-01-004-04
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой
	100 м2
	1,633

	8
	11-01-015-01
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	1,513

	9
	11-01-015-02
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, к=0.4
	100 м2
	1,513

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Зона для МГН

	
	
	
	
	

	10
	11-01-004-09
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером
	100 м2
	0,57

	11
	11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2
	0,57

	12
	11-01-004-04
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой
	100 м2
	0,57

	13
	11-01-015-01
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,527

	14
	11-01-015-02
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, к=0.4
	100 м2
	0,527

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Лифтовый холл, внеквартирный коридор

	
	
	
	
	

	15
	11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	6,237

	16
	07-05-039-18
	Укладка по периметру упругой прокладки полифом
	100 м
	6,67333

	17
	11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (55 мм)
	100 м2
	6,23667

	18
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=7
	100 м2
	6,23667

	19
	11-01-015-07
	Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ
	100 м2
	6,23667

	20
	15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2
	6,2367

	21
	11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	100 м2
	6,2367

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Тамбуры

	
	
	
	
	

	22
	11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (41 мм)
	100 м2
	0,6427

	23
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=4,2
	100 м2
	0,6427

	24
	11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	100 м2
	0,6427

	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел: 
	 Технический этаж на отм.+50,340 , +51,985

	
	
	
	
	

	
	
	Машинное помещение

	
	
	
	
	

	1
	15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза
	100 м2
	0,307

	2
	11-01-015-01
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,307

	3
	11-01-015-02
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, к=4
	100 м2
	0,307

	4
	11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2
	0,307

	5
	13-03-001-15
	Покрытие бетонного покрытия флюатами
	100 м2
	0,307

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Лестничная клетка (площадка)

	
	
	
	
	

	6
	15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза
	100 м2
	0,0693

	7
	11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (33 мм)
	100 м2
	0,0693

	8
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=2.6
	100 м2
	0,0693

	9
	11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,0693

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Тамбуры

	
	
	
	
	

	10
	15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза
	100 м2
	0,036

	11
	11-01-015-01
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,0357

	12
	11-01-015-02
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, к=2
	100 м2
	0,036

	13
	11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2
	0,036

	14
	13-03-001-15
	Покрытие флюатами
	100 м2
	0,036

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Переходная лоджия

	
	
	
	
	

	15
	11-01-004-09
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером, к=2
	100 м2
	0,093

	16
	11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2
	0,093

	17
	11-01-004-04
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой
	100 м2
	0,093

	18
	11-01-015-01
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,087

	19
	11-01-015-02
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, к=0,4
	100 м2
	0,087

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Переходная лоджия

	
	
	
	
	

	20
	11-01-004-09
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером, к=2
	100 м2
	0,04

	21
	11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2
	0,04

	22
	11-01-004-04
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой
	100 м2
	0,04

	23
	11-01-015-01
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,03

	24
	11-01-015-02
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, к=2,4
	100 м2
	0,033


	Устройство полов

	Основание:
	Типовое решение отделки "Комфорт И-1723"; Типовое решение отделки "Базовая И-1723"

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел: 
	 Полы

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Выполняемые

	
	
	
	
	

	8
	11-01-034-04
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2
	0,15

	9
	11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,015

	10
	11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (беж)
	100 м2
	0,0015

	11
	11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (серый)
	100 м2
	0,09

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Лоджии

	
	
	
	
	

	12
	11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,02

	13
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2
	0,02

	14
	11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,02


	Раздел: 
	 Технический этаж на отм.+50,340 , +51,985

	
	
	
	
	

	
	
	Техническое пространство

	
	
	
	
	

	96
	11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой
	100 м2
	3,016

	97
	26-01-041-05
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	м3
	16,6

	98
	11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	3,016

	99
	07-05-039-18
	Укладка по периметру упругой прокладки полифом
	100 м
	3,23

	100
	11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (40 мм)
	100 м2
	3,016

	101
	11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=4
	100 м2
	3,016

	102
	06-03-004-12
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,555

	103
	11-01-015-07
	Утрамбовка и затирка цементной стяжки с фиброволокном, к=0,5 к ЭММ
	100 м2
	3,016


Отделка квартир

	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	15-02-035-03
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных
	100 м2
	38

	2
	15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	10

	3
	15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	1,42


	4
	15-04-027-06
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску, к=2
	100 м2
	2,6

	5
	15-04-027-06
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	2,6

	6
	15-04-007-04
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	2,6

	7
	15-01-051-02
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2
	100 м2
	7

	8
	15-01-052-01
	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
	100 отверстий
	0,32

	9
	15-02-035-01
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок панельных
	100 м2
	87,32

	10
	15-02-018-02
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная
	100 м2
	8,73

	11
	15-04-029-04
	Оклейка тканями: стен
	100 м2
	8,73

	12
	15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	7,46

	13
	15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	3,63

	14
	15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску , к=2
	100 м2
	7,64

	15
	15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (под окраску с/уз)
	100 м2
	1,38

	16
	15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	2,5

	17
	15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными, к=0,7 (с рабочей стенкой)
	100 м2
	1

	18
	15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными, к=0,7
	100 м2
	0,3


	Отделка квартир типа "Комфорт", "Базовая"

	
	Типовое решение отделки "Комфорт И-1723"; Типовое решение отделки "Базовая И-1723"

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Выполняемые

	
	
	
	
	

	13
	15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску , к=2 (Латексная шпатлевка за ванной)
	100 м2
	0,01


	14
	15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными, к=0,7
	100 м2
	0,5

	15
	15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (бежевый)
	100 м2
	0,03

	16
	15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (серый)
	100 м2
	0,8

	17
	10-01-039-05
	Установка экрана на ванную 1700х550
	100 м2
	0,06

	18
	10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ по ванне
	100 м
	0,20

	19
	10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ под кафель
	100 м
	0,30

	20
	10-01-036-01
	Установка окантовочного пластикового профиля
	100 м
	0,07

	21
	10-01-039-05
	Установка люков 150х150
	100 м2
	0,001


	22
	10-01-039-05
	Установка люков 500х600
	100 м2
	0,02

	23
	10-05-010-02
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом
	100 м2
	0,35

	24
	09-03-050-01
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м
	1,5

	25
	12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (воздуховод)
	100 м2
	0,005

	26
	10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее (обрамление арочных откосов)
	100 м
	0,3

	27
	15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (т.5мм)
	100 м2
	1,3

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Лоджия

	
	
	
	
	

	
	
	Потолки

	
	
	
	
	

	29
	15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	0,2

	30
	15-04-027-06
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску, к=2
	100 м2
	0,2

	31
	15-04-027-06
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,2

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Стены

	
	
	
	
	

	32
	15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,15

	33
	15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску , к=2
	100 м2
	0,15

	34
	15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,15


	Отделка мест общего пользования

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Потолок

	
	
	
	
	

	1
	15-02-035-03
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных
	100 м2
	7,58

	2
	10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3
	0,1

	3
	26-01-039-01
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3
	1,35

	4
	15-02-036-02
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков
	100 м2
	0,168

	5
	15-02-037-02
	Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков
	100 м2
	0,168

	6
	15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	7,583

	7
	15-04-027-06
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску, к=3
	100 м2
	7,75

	8
	15-04-027-06
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (по ГКЛ)
	100 м2
	1,989

	9
	15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,243

	10
	10-06-040-02
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ): одноуровневых
	100 м2
	1,99

	11
	15-04-007-04
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	9,74

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Стены

	
	
	
	
	

	12
	15-02-035-01
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок панельных
	100 м2
	24,27

	13
	15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	1,29

	14
	26-01-036-02
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок
	100 м2
	1,34

	15
	15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	1,343

	16
	15-04-029-04
	Оклейка тканями: стен
	100 м2
	1,113

	17
	15-02-018-02
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная
	100 м2
	1,113

	18
	15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2
	1,723

	19
	10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	1,85

	20
	15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	1

	21
	15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску , к=3 (откосы)
	100 м2
	1

	22
	15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску  (откосы)
	100 м2
	1

	23
	15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	27,07

	24
	15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску , к=3
	100 м2
	27,11

	25
	15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	7,2

	26
	15-04-049-05
	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Мелкозернистый
	100 м2
	18,1

	27
	15-04-048-08
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности (штукатурка 1-й эт "Карта Мира")
	100 м2
	0,357

	28
	10-06-038-02
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой: с дверным проемом (Ниша для почтовых ящиков)
	100 м2
	0,0637

	29
	08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (лестница)
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,133

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Разное

	
	
	
	
	

	30
	10-01-058-01
	Установка абонетских ящиков (270 кв+3 спам)
	10 ШТ
	0,73

	31
	10-01-058-01
	Установка информационного стенда
	10 ШТ
	0,1

	32
	10-01-058-01
	Установка табличек с номером квартир
	10 ШТ
	7,2

	33
	10-01-058-01
	Установка табличек с номером этажа в лифтовом холле
	10 ШТ
	1,8

	34
	10-01-058-01
	Установка декоративных элементов в лифтовом холле 1-го этажа
	10 ШТ
	0,4

	35
	15-04-047-13
	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная (нумерация этажа на лестничной клетке)
	100 м2
	0,02

	36
	15-06-003-01
	Установка пиктограммы для обеспечения пожарной безопасности лифтов
	100 м2
	0,01

	37
	15-06-003-01
	Установка указателя пожаробезопасной зоны
	100 м2
	0,01


	Отделка технических помещений

	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	15-02-035-03
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных
	100 м2
	0,484

	2
	10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3
	0,3

	3
	26-01-039-01
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3
	4,7

	4
	15-02-036-02
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков
	100 м2
	0,465

	5
	15-02-037-02
	Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков
	100 м2
	0,465

	6
	15-04-027-06
	Устройство гидроизоляции Глимс-Водостоп . к=3 (прим)
	100 м2
	0,02

	7
	15-04-027-06
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,02

	8
	15-04-007-04
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,52

	9
	15-04-002-02
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону (пот тех эт , стены тех эт)
	100 м2
	4,29

	10
	15-02-016-01
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2
	2,12

	11
	15-04-027-05
	Устройство гидроизоляции Глимс-Водостоп . к=3 (прим)
	100 м2
	0,09

	12
	15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,83

	13
	15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,0486

	14
	15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,94

	15
	15-04-025-10
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,52

	16
	08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (машинное помещение)
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,212


18

