          УТВЕРЖДАЮ
     Директор ООО «ОСУ-2

   _________ Посулихин А. А.

   «___»_________ 2025г.
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу существующих фундаментов на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 20.1. и 20.2., со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601299.   2-й этап строительства – корпус 2 (поз. 20.2)
	1. Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Орловское строительное управление -2» (ООО «ОСУ-2»)

	2. Основание для реализации
	Решение ООО «ОДСК-Липецк» на основании кадастровой выписки и проектной документации 40-24-ПОС (раздел ПД №7) 


	3. Цель работ
	Демонтаж существующих фундаментов

	4. Срок выполнения работ 
	Начало – 5 рабочих дней с момента подписания договора
Окончание – 45 календарных дней с момента подписания договора

	5. Место выполнения работ
	г. Липецк, по ул. Минская, рядом с домов №2а (кадастровый номер 48:20:0043601299)

	6. Вид работ/объёмы работ 
	1.1. Демонтажные работы. 
1.1.1. Перед началом выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ.

1.1.2. Демонтаж существующих стен тех. Этажа ниже отм. 0.000
1.1.3. Демонтаж фундаментов, подземных строительных конструкций. 

1.2. Сбор, транспортирование, обработка,  сортировка, утилизация,  обезвреживание, размещение отходов IV класса опасности, образовавшихся при производстве демонтажных работ. 
Сбор, погрузка/разгрузка, транспортирование, обработка, утилизация, размещение отходов IV класса опасности, образовавшихся при демонтаже конструкций, осуществить силами и средствами Подрядчика  на основании собственной действующей Лицензии с выделением: 

1.2.1. Компонентов подлежащих обработке и утилизации. Образовавшийся после демонтажа, сбора и обработки – бетон, бой ж/бетона, бой кирпича, песок, грунт, и другие отходы (кроме металлолома, подлежат утилизации Подрядчиком на основании собственной действующей лицензией Подрядчика на обращение с отходами. Подрядчик в объёме выполнения работ самостоятельно осуществляет сбор, обработку и утилизацию отходов. 

1.2.2. Компонентов не подлежащих дальнейшей обработке и утилизации.  Образовавшиеся в процессе производства работ, сбора и сортировки не подлежащие дальнейшей обработке и утилизации отходы транспортируются Подрядчиком для размещения на лицензированном полигоне в рамках трёхстороннего договора  с оператором обслуживающим полигон. 

1.2.3. Подрядчик должен иметь разработанные и утвержденные      соответствующим образом технические условия на вторичные      материалы, получаемые в ходе утилизации отходов демонтажа. 

1.2.4. Подрядчик в счет цены договора самостоятельно разрабатывает паспорта отходов, организовывает определение химического состава  и класса опасности отходов, по согласованию с Заказчиком. 
1.2.5. При производстве работ Подрядчик самостоятельно производит классификацию отходов и определяет пути дальнейшего обращения с ними. 

1.2.6. Подрядчик обязан соблюдать правила обращения с отходами в соответствии с действующими нормативами и Законодательством РФ.
1.3. Сдача завершенного комплекса работ и подготовленной территории по Акту Заказчику. 

1.4. В счет стоимости выполнения работ по Договору выполнить сплошное ограждение высотой не менее 2 метров. В местах въезда техники установить ворота с калиткой. 
1.5. Все въезды, выезды с площадки должны быть оборудованы информационными плакатами по охране труда и промышленной безопасности, паспортами объекта, ситуационными планами. 
1.6. Затраты на строительство ограждения периметра площадки, изготовление паспорта объекта, ситуационного плана, подъездных путей в зоне производства работ, временных зданий и сооружений и т.д. должны быть учтены в стоимости коммерческого предложения Подрядчика и Заказчиком Подрядчику дополнительно не компенсируются. 

	7. Качество работ
	Качество работ должно соответствовать:

1.1. Проекту производства работ (ППР),  требованиям СНиП, СП и другой нормативно-технической документации, правил промышленной, экологической и пожарной безопасности, действующему законодательству РФ. 

	8. Особые условия
	8.1 Ключевое требования к подрядной организации для осуществления демонтажа: собственная Лицензия Подрядчика по демонтажу, выданная  Росприроднадзором на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I, II, III и IV класса опасности по ФККО и видам деятельности.

Вид лицензируемой деятельности: сбор, обработка, транспортирование, утилизация со следующими ФККО:
- 8 12  901 01 72 4 Мусор от сноса и разработки зданий, несортированный;

- 4 04 290 99 51 4 Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные;
- 8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ;
- 8 22 911 11 20 4 Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций;
- 8 22 401 01 21 4 Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме.
Предоставить подтверждающие документы по экологической безопасности:

1) Наличие опыта по обработке, утилизации отходов.

2) Наличие механизмов для выполнения обработки отходов в процессе демонтажных работ (навесное оборудование на стрелы экскаваторов – грейферные захваты, гидравлические ножницы).

3) Наличие документов (удостоверений), подтверждающих аттестацию персонала на право работы с опасными отходами I-IV класса опасности, в том числе:

• Машинисты экскаваторов;

• Инженерно-технический персонал (Производители работ, мастера, инженеры ОТ и ПБ);

• Водителей самосвалов;

4)
Наличие должностного лица ответственного за допуск работников к работе с опасными отходами.

5)
Наличие не менее одной установки по переработке строительных отходов (мобильного дробильно-сортировочного комплекса).

6)
Наличие нормативной документации на получаемую вторичную продукцию (технических условий, сертификатов), получаемую в результате обработки, утилизации отходов.

7)
Наличие Договора с полигоном на размещение отходов
8) Наличие и работоспособное состояние оборудования и инструмента для производства работ/оказания услуг.

9) Наличие у Подрядчика действующей на время проведения работ выписки из Реестра членов СРО о допуске к определенному виду или видам работ на ОПО, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, если такие требования установлены действующим законодательством РФ.
10)
 Наличие удостоверений ДОПОГ на водителей самосвалов в отношении веществ классов: 9;

11) Подтвердить наличие водителей в штате Подрядчика (согласно Постановление Правительства РФ от 26.12.2020 N 2290  «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности» п.2 г).

12) Наличие  службы по ПБ и ОТ, безопасности дорожного движения.

1.2. Обработка (сортировка) и частичная утилизация отходов выполняется Подрядчиком по демонтажу в процессе демонтажных и  земляных 

1.3. Работы по демонтажу, связанные со сбором, транспортированием, обработкой, сортировкой, утилизацией, размещением отходов IV класса опасности выполняются Подрядчиком на основании собственной Лицензии, собственными силами и средствами. 

1.4. При выполнении работ по сбору, транспортированию, обработке,  сортировке, утилизации, размещению отходов IV класса опасности образовавшихся от (при) демонтажа, Подрядчик предоставляет Заказчику Документ установленной ФЗ формы о подтверждении: сбора, транспортированию, обработке,  сортировке, утилизации, размещению отходов IV классов опасности.

1.5. Перед началом проведения работ Заказчик: 

1.1.1. Передает по акту или нарядам допускам территории в границах проведения работ; 

1.6. Перед началом проведения работ Подрядчик разрабатывает, согласовывает с Заказчиком: 
1.1.2. Паспорта  объекта; 
1.1.3. Ситуационный план по объекту с указанием полной информации по территории проведения работ, схему установки Подрядчиком  ограждения периметра площадки, маршрутов передвижения автомобильной и специальной техники, персонала, временных помещений Подрядчика на территории проведения работ; 

1.1.4. ППР (проект производства работ);

1.7. Еженедельно предоставление Заказчику отчетов о ходе выполнения работ, с отражением в них информации, требуемой Заказчиком;
8.8. Подготовка и предоставление Заказчику на согласование Графиков реализации проекта в сроки и в соответствии с условиями и требованиями договора;

8.9. Гарантийные обязательства Подрядчика на выполненные работы устанавливается –2 (два года).

	9. Требования к режиму безопасности и гигиене труда 


	В соответствии с требованиями нормативных документов: 

· СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

· СП 2.17.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

      Технические решения и мероприятия по охране труда и промышленной безопасности должны соответствовать:

 -  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;

· Постановление 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
· ПУЭ;

-   Федеральному закону №123-ФЗ Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г с изм. от 27.12.2018г.;
· Действующим нормативным документам в области безопасности, гигиене и охране труда;

· Федеральному закону № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	10. Требования по экологической безопасности
	В соответствии с требованиями: 

-  Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

	11. Объемы выполняемых работ
	- Демонтаж фундаментной плиты ПМ 2 м2/т – 1086/1900,5
-Демонтаж бетонной подготовки под фундаментную плиту м2/т – 1086/260,6

- Демонтаж фундаментной плиты ПМ 3 м2/т – 871/1524,3

-Демонтаж бетонной подготовки под фундаментную плиту м2/т – 871/209

- Демонтаж существующих стен тех. Этажа ниже отм. 0.000 м2/т – 871/1045,2



	12. Приложения 
	1. Проектная документация 40-24-ПОС (раздел ПД №7) 

	13. Стоимость работ
	Запрос предложений



Руководитель ПТС                                                                             В. И. Когтев
