## лаборатория
УДТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ОСУ-2"
Посулихин А.А.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Объект:
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Московская, уч. 323 (поз. 2)
Выполнение комплекса работ по лабораторному контролю строительства
Вид работ: СМР
ООО "______________________________" готово выполнить полный комплекс работ на нижеследующих условиях:
ИНН ______________________________
итого работа по секции
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Кол-во | Стоимость руб. с НДС. | Итого руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Отбор проб для испытаний | 10 проб
2 |  | Определение дробимости щебня по ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба
3 |  | Определение гранулометрического состава песка по ГОСТ 8735-88 | 1 проба
4 |  | Определение коэффициента фильтрации по ГОСТ 25584-2016 | 1 проба
5 |  | Испытание партии кирпича или керамического камня для определения марки по прочности в соответствии с ГОСТ 530-2012; ГОСТ Р 58527-2019. | 1 проба
6 |  | Испытание контрольного образца-куба бетона (раствора) на сжатие для определения прочности (марки) по ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 5802-86 | 1 проба
7 |  | Испытание образцов раствора, отобранных из швов кладки по ГОСТ 5802-86 | 1 проба
8 |  | Определение прочности и плотности бетона, асфальтобетона по образцам-кернам, отобранных из конструкций по ГОСТ 28570-2019 , 12801-98* | 1 проба
9 |  | Определение плотности песчаного грунта по ГОСТ 5180-2015 | 1 проба
10 |  | Определение коэффициента уплотнения по ТР 145-03. | 1 проба
11 |  | Определение плотности оснований и покрытий из песчано-гравийной и песчано-щебеночной смеси баллонным плотномером по ГОСТ 28514-90. | 1 объект
12 |  | Древесина (показатель влажности) по ГОСТ Р 70035-2022 | 1 проба
13 |  | Испытание пенополистирольной плиты по ГОСТ 15588-2014 | 1 исп.
14 |  | Определение коэффициента теплопроводности строительных материалов по ГОСТ 54855-2011 | 1 проба
15 |  | ВИК сварных соединений арматуры - стыковые соединения любого диаметра | 1 проба
Примечание:
Кадастровый номер земельного участка 40:26:000409:588
Сроки производства работ : с момента заключения договора до 17.02.2026г.
Возможна корректировка сроков договора в случае изменения рабочей документации
В стоимость работ входят: выезд на объект, сбор информации, изучение документации; визуальная экспертиза объекта; инструментальное тестирование конструкций и материалов, лабораторные испытания, подготовка заключения, отчетов, протоколов.
В случаи обнаружения дефектов, выявленных нарушений целостности строительных конструкций и некачественных материалов подрядчик обязуется сообщить данную информацию заказчику посредствам подготовки вынесения заключения с приложением расчетов, результатов исследований, фото и графических материалов, описанием последствий, к которым могут привести обнаруженные дефекты конструкций или некачественные материалы; категории технического состояния (исправное, работоспособное, недопустимое или аварийное) даются по СП, в заключении фиксируются рекомендации по устранению отмеченных нарушений и предоставляются ссылки на соответствующий СНиП. (откорректировать)
Стоимость выполнения за единицу работ фиксируется на момент заключения договора. Корректировка стоимости выполнения работ за единицу не предусмотрена. При возникновении дополнительных не учтенных затрат, стоимость таких работ согласовывается отдельно.
Оплате подлежат фактически выполненный объем работ, подтвержденный необходимыми документами (актами, справками, заключениями о проведенной проверки, заверенными в установленном порядке ответственным производителем работ)
Работы выполняются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (ФЗ; СП, ГОСТ и т.д.). Лаборатория должны иметь лицензия на осуществление своей деятельности, прошла обязательную аттестацию для экспертизы строительных материалов, оперирует современными методиками и располагает необходимыми приборами для выяснения физико-механических свойств материалов. Работы выполняются на основе безусловного соответствия законодательству РФ (см. раздел «Лицензии»), а испытания строительных конструкций и контроль качества материалов соответствуют требованиям Госстандартов, строительных норм и правил.
Исполнитель обеспечивает во время проведения работ соблюдение требований пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии на объекте.
Оплата работ- постфактум в течении 10 дней после подписания актов выполненных работ (акт оказания услуг и т.д.)
С условиями договора ознакомлен и согласен. Принимается типовая форма договора в редакции Генподрядчика.
С условиями финансирования согласен.
Приложения (копии документов):
наличие лицензии на право осуществления исследований-обязательно
перечень используемого оборудования, инструментов прошедших необходимую поверку
Ответственный: Ревина Ю.И.
|  | должность |  |  | подпись