## ДВЕРИ МЕТАЛЛ.
Приложение №1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на комплекс работ по изготовлению и монтажу металлических и противопожарных дверей на объекте:
«Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 1)».
(проект 20001-1-АР2, 20001-1-МОП)
№ п/п | Поз. | Наименование | количество | [12 empty] | ВСЕГО, шт | RAL | См.примечание
|  |  | на отм.-0,730 | 1 эт. | 2 эт | 3 эт | 4 -7,9,10,12 эт | 8,11 эт | 13,15,16, 18 эт | 14,17 эт | 19-21 эт | 22 эт | 23-24 эт | 25 эт | маш.помещ.
1 | ДСН 15-9л | Дверной стальной блок индивидуальный ДСН 1500-900 Оп, Прг, Л, Н, гр.А | 1 | [12 empty] | 1 | RAL 7022
2 | ФМО 6-13 ДСН 21-13* | Дверной стальной блок остекленныйи с фрамугой ДСН А 2100-1300 Дп, Прг, Пр,Н, П2лс, ФМО 600х1300 |  | 1 | [11 empty] | 1 | RAL 7022 | п.7
3 | ФМО 6-13 ДСН 21-13л* | Дверной стальной блок остекленныйи с фрамугой ДСН А 2100-1300 Дп, Прг, Л,Н, П2лс, ФМО 600х1300 |  | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 51 | RAL 7022 | п.7
4 | ДСВ 21-10 | Дверной стальной блок ДСВв В1 2100-1000 Оп, Брг, Пр, Н |  | 2 | [11 empty] | 2 | RAL 9011
5 | ДСН 21-10 | Дверной стальной блок ДСН А 2100-1000 Оп, Прг, Пр, Н, П2лс, М3,0 |  | 1 | [11 empty] | 1 | RAL 7022
6 | ДСН 21-10л | Дверной стальной блок ДСН А 2100-1000 Оп, Прг, Л, Н, П2лс, М3, 0 |  | 2 | [11 empty] | 2 | RAL 9011
7 | ФМО 6-13 ДСВО 21-13* | Дверной стальной блок остекленный с фрамугой ДСВх 2100-1300 Дп, Брг, Пр, Н, гр.Б, ФМО 600-1300 |  | 1 | [11 empty] | 1 | RAL 9011 | п.7
8 | ФМО 6-13 ДСВО 21-13л* | Дверной стальной блок остекленный с фрамугой ДСВх 2100-1300 Дп, Брг, Л, Н, гр.Б, ФМО 600-1300 |  | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 26 | RAL 9011
9 | ДПМ 21-9 EI-30 | Дверь противопожарная глухая однопольная индивидуальная ДПС 2100-900, EI-30 |  | 1 | [11 empty] | 1 | RAL 9011
10 | ДПМ 21-10л EI-30 | Дверь противопожарная глухая однопольная индивидуальная , левая ДПС 2100-1000, EI-30 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | RAL 9011 утепленная
11 | ДПМ 21-10** EI-30 | Дверь противопожарная глухая двупольная индивидуальная , ДПСО 2100-1000, EI-30 |  | 2 | [11 empty] | 2 | RAL 9011
12 | ДПМ 21-13** EI-30 | Дверь противопожарная остекленная двупольная индивидуальная , ДПСО 2100-1300, EI-30 |  |  | 2 | 2 | 14 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |  | 48 | RAL 9011 | п.7, п.8
13 | ДПМ 21-10 EI-30 | Дверь противопожарная глухая однопольная индивидуальная , ДПС 2100-1000, EI-60 | [12 empty] | 1 | 1 | RAL 9011
14 | ДСВ 21-08 | Двернйо стальной блок ДСВв 2100-800 Оп, Прг, Пр, Н, гр В1 |  | 1 | 3 | [10 empty] | 4 | RAL 9011
15 | ДСВ 21-08л | Дверной стальной блок ДСВв 2100-800 Оп, Прг, Л, Н, гр.В1 |  | 3 | 5 | [10 empty] | 8 | RAL 9011
16 | ДВ 21-10 | Дверной блок металлический входной ДВ 1 Рп 21-10 Г Пр Мд3 ( квартиры White-box) |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 5 | Прим. П.10
17 | ДВ 21-10л | Дверной блок металлический входной ДВ 1 Рл 21-10 Г Пр Мд3 ( квартиры White-box) |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 4 | Прим. П.10
18 | ЛПМ 14-9 EI-30 | Люк противопожарный индивидуальный ЛПМ 1400-900 ЕI-30 | [12 empty] | 1 | 1 | RAL 9011
ПРИМЕЧАНИЕ:
1 | Дверные блоки марки ДПМ предполагают наличие сертифиата пожарной безопасности в обязательном порядке
2 | Дверные проемы, отмеченные знаком (*), оборудовать приспособлениями для самозакрывания (по ГОСТ Р 56177) и уплотнением в притворах
3 | Дверные проемы, отмеченные знаком (**), оборудовать доводчиками (по ГОСТ Р 56177)
4 | На путях эвакуации для двуполных дверей следует предусмотривать устройство самозакрывания с координаций последовательного закрывания полотен
5 | Двери технических помещений укомплектовать замками
6 | Двери марок ДПМ… должны иметь уплотнения в притворах
7 | Остекленные двери лестничных клеток и лифтовых холлов выполнить с армированным стелом или со стеклом с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826
8 | Двери марок ДПМ 21-13* (EI-30), ДПМ 21-10 (EI-60) выполнить в дымогазонепроницаемом исполнении.Коробка дымогазонепроницаемых дверей должна быть замкнутого типа с порогом с притвором
9 | Площадь остекления дверного блока с фрамугой лестничной клетки типа н1 должна быть не менее 1,2 м2
10 | Входные двери в квартиру (альбом МОП л.2 п.8) предусмотрены с наличников в цвет двери. Для дверей предусмотреть пленку с текстурой "Лиственница кремовая" или другую в цвет примыкающего керамогранита. Входные двери выполнить с усиленным порогом 14мм.Двери оборудовать дверной ручкой, врезным замком -1 шт,,комплектом дверных разъемных петель, глазком.
10а | Отделку откоса выполнить по типу отделки стен.- выполнет другой подрядчик
11 | По состоянию на 03.04.2026г. продано 11 квартир. Возможна корректировка объемов.
12 | По п.16 и п.17 - входные металлические двери в квартиры вайт бокс с наружной стороны делать как в п.10, а с внутренней стороны -окраска светлых тонов, RAL1015
13 | На стальные остекленные деревянные блоки п.2,3,7,8 схема прилагается (проект 20001-1-АР изм.3 лист 25)
Руководитель ПТО
|  | ООО "ОДСК-Строй Липецк" | [5 empty] | А.В. Окороков
Ведущий инженер ПТО
|  | ООО "ОДСК-Строй Липецк" | [5 empty] | Н.И. Лысенко