          УТВЕРЖДАЮ
     Директор ООО «ОСУ-2

   _________ Посулихин А. А.

   «___»_________ 2025г.
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по вывозу непригодного грунта с последующей утилизацией на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 16.1 и 16.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:293. 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 16.1)», а также по разработке котлована с последующим вывозом грунта.
	1. Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Орловское строительное управление -2» (ООО «ОСУ-2»)

	2. Основание для реализации
	Заключен договор подряда №9469-ОДСК-ИНЖ от 17.03.2025 года на подготовительные работы

	3. Цель работ
	Вывоз непригодного грунта с территории строительной площадки

	4. Срок выполнения работ 
	Начало – 5 рабочих дней с момента подписания договора
Окончание: 1 этап -  14 календарных дней с момента подписания договора; 2 этап – 30 календарных дней с момента заключения договора генподряда между Заказчиком и Генподрядчиком.

	5. Место выполнения работ
	г. Липецк, по ул. Минская (кадастровый номер 48:20:0043601:293)

	6. Вид работ/объёмы работ 
	1.1. Вывоз непригодного грунта. 
1.1.1. 1этап – погрузка, перевозка и утилизация на специализированном полигоне отходов IV-V классов опасности с предоставлением документов, подтверждающих приемку и утилизацию данных отходов.

1.1.2. 2 этап – разработка котлована в необходимых размерах (выемка непригодного грунта) с погрузкой, последующей транспортировкой и утилизацией на специализированном полигоне отходов IV-V класса опасности с предоставлением документов, подтверждающих приемку и утилизацию данных отходов.

 Перед началом выполнения работ по 2 этапу разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ.

1.2. Сдача завершенного комплекса работ и подготовленной территории по Акту Заказчику предоставление талонов по утилизации отходов. 



	7. Качество работ
	Качество работ должно соответствовать:

1.1. Проекту производства работ (ППР), требованиям СНиП, СП и другой нормативно-технической документации, правил промышленной, экологической и пожарной безопасности, действующему законодательству РФ. 

	8. Особые условия
	8.1 Наличие у Подрядчика договора с полигоном на размещение отходов.
8.2 Наличие у Подрядчика лицензии на перевозку отходов.

	9. Требования к режиму безопасности и гигиене труда 


	В соответствии с требованиями нормативных документов: 

· СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

· СП 2.17.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

      Технические решения и мероприятия по охране труда и промышленной безопасности должны соответствовать:

 -  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;

· Постановление 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
· ПУЭ;

-   Федеральному закону №123-ФЗ Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г с изм. от 27.12.2018г.;
· Действующим нормативным документам в области безопасности, гигиене и охране труда;

· Федеральному закону № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	10. Требования по экологической безопасности
	В соответствии с требованиями: 

-  Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

	11. Объемы выполняемых работ
	- 1 этап – вывоз непригодного грунта в объеме 953 м3 с последующей утилизацией.
- 2 этап – разработка котлована, с последующим вывозом и утилизацией грунта в объеме ≈ 6147 м3.
Объём работ предварительный, возможна корректировка.

	12. Приложения 
	1. Схема объемов грунта на участке поз. 16.1. 24007-1-ПОС.ГЧ

2. Рабочая документация. Конструкции железобетонные. Фундаментная плита. 24007-1-КЖ01.

	13. Стоимость работ
	Запрос предложений

	14. Условия оплаты
	Авансирование 10%



Руководитель ПТС                                                                             В. И. Когтев
