Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Комплекс работ по устройству системы электроснабжения и освещения жилого дома секции 1 в осях 1с-14с, проведению ПНР насосов водоснабжения на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 15.1 и 15.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:292. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 15.1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

«Комплекс работ по устройству системы электроснабжения и освещения жилого дома секции 1 в осях 1с-14с, проведению ПНР насосов водоснабжения на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 15.1 и 15.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:292. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 15.1)»»

| Системы электроснабжения и освещения жилого дома секция 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| Раздел: |  | Секция 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование и материалы для электрощитовой |  |  |  |  |  |
| 1 | м08-03-573-02 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | ШТ | 4 |  |  |  |
| 1,1 | ЗП 533 от 01.07.2025г. | ОБОРУДОВАНИЕ: Вводно-распределительное устройство, в составе панель вводная БВРУ-БВ-06-400 УХЛ4 | шт. | 1 |  |  |  |
| 1,2 | ЗП 82 от 03.02.26г. | ОБОРУДОВАНИЕ: Блочно-распределительное устройство БВРУ-БР-А2-08-0 | шт. | 1 |  |  |  |
| 1,3 | ЗП 82 от 03.02.26г. | ОБОРУДОВАНИЕ: Блочно-распределительное устройство с блоком управления освещением на 18 групп БВРУ-БР-А2-10-8 | шт. | 1 |  |  |  |
| 1,4 | ЗП 1625 от 14.11.2024г. | ОБОРУДОВАНИЕ: Панель вводная с АВР ВРУЗСМ-17-70 УХЛ4 | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | м08-03-575-01 | Прибор или аппарат | ШТ | 7 |  |  |  |
| 2,1 | 62.1.01.02-0017 | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА (АВДТ-32) | ШТ | 7 |  |  |  |
| 3 | м08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 3,1 | 20.4.04.02-0045 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком, размер 460х310х130 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 4 | м08-03-575-01 | Прибор или аппарат | ШТ | 3 |  |  |  |
| 4,1 | 62.1.01.09-0036 | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 50А, характеристика С | ШТ | 1 |  |  |  |
| 4,2 | 62.1.01.09-0019 | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | ШТ | 2 |  |  |  |
| 5 | м08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 5,1 | ЗП 1087 от 29.01.26г. | ОБОРУДОВАНИЕ: Щиток распределительный ЩР 8501С-0644-Н УХЛЗ IP31 | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | м08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором | ШТ | 1 |  |  |  |
| 6,1 | 62.1.02.22-0031 | ОБОРУДОВАНИЕ: Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 12в ЯТП-0,25-3 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 7 | м08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,01 |  |  |  |
| 7,1 | 20.4.03.07-0021 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом РА16-003/1 (10А, IP44) | 100 ШТ | 0,01 |  |  |  |
| 8 | м08-03-591-03 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 ШТ | 0,02 |  |  |  |
| 8,1 | 20.4.01.01-0023 | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка: А14-100 | 10 ШТ | 0,2 |  |  |  |
| 9 | м08-03-594-01 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 ШТ | 0,02 |  |  |  |
| 9,1 | 20.3.03.04-0249 | Светильники люминесцентные открытые потолочные типа: BAT 236 с ЭМПРА (Светильник светодидный накладной DSP-06-24-4K-LED) | ШТ | 2 |  |  |  |
| 10 | м08-02-405-04 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2 | 100 м | 0,74 |  |  |  |
| 10,1 | 21.1.06.09-0140 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х95-660 | 1000 М | 0,065 |  |  |  |
| 10,2 | 21.1.06.09-0180 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16-660 | 1000 М | 0,01 |  |  |  |
| 11 | м08-02-405-03 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0,93 |  |  |  |
| 11,1 | 21.1.06.09-0179 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10-660 | 1000 М | 0,005 |  |  |  |
| 11,2 | 21.1.06.10-0225 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 1х70-1000 | 1000 М | 0,09 |  |  |  |
| 12 | м08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,18 |  |  |  |
| 12,1 | 21.2.03.05-0047 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 2,5-450 (ПуВВ 1х2,5 мм2) | 1000 М | 0,018 |  |  |  |
| 12,2 | 25.2.01.01-0013 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У135 | 100 ШТ | 1 |  |  |  |
| 13 | м08-01-087-03 | Металлические конструкции (подставки под панели ВРУ) | т | 0,0754 |  |  |  |
| 14 | м08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,605 |  |  |  |
| 14,1 | 08.3.07.01-0056 | Сталь полосовая: 60х6 мм, марка Ст3сп | т | 0,1696 |  |  |  |
| 14,2 | 08.3.11.01-0019 | Швеллеры № 5-10 сталь марки Ст1сп-Ст6сп (гнутый равнополочный 70х65х4) | т | 0,0030145 |  |  |  |
| 15 | м08-03-599-08 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 50 кг | ШТ | 36 |  |  |  |
| 15,1 | ЗП 1453 от 10.10.24г. | ОБОРУДОВАНИЕ: Щиток этажный с отсеком слаботочных устройств на 4 квартиры с автоматическим выключателем для отключения стояка Iн-100А, с автоматическим выключателем на вводе ВН-32 Iн-63А, с автоматическим выключателем на отходящих линиях на квартиру ВА 47-100 Iн-63А; с шинами "N" и "РЕ", ЩЭ 8801С-1411-034 УХЛ4 | шт. | 2 |  |  |  |
| 15,2 | ЗП 1453 от 10.10.24г. | ОБОРУДОВАНИЕ: Щиток этажный с отсеком слаботочных устройств на 4 квартиры без автоматического выключателя для отключения стояка Iн-100А, с автоматическим выключателем на вводе ВН-32 Iн-63А, с автоматическим выключателем на отходящих линиях на квартиру: ВА 47-100, Iн=63А, с шинами"N" и "РЕ", ЩЭ 8801С-1410-034 УХЛ4 | шт. | 16 |  |  |  |
| 15,3 | ЗП 82 от 03.02.26г. | ОБОРУДОВАНИЕ: Щиток этажный с отсеком слаботочных устройств на 2 квартиры с автоматичесим выключателем для отключения стояка Iн-100А, с автоматическим выключателем на вводе ВН-32 Iн-63А, с автоматическими выключателем на отходящих линиях на квартиру: ВА 47-100, Iн=63А, с шинами"N" и "РЕ", ЩЭ 8801С-1211-034 УХЛ4 | шт. | 2 |  |  |  |
| 15,4 | ЗП 82 от 03.02.26г. | ОБОРУДОВАНИЕ: Щиток этажный с отсеком слаботочных устройств на 2 квартиры без автоматического выключателя для отключения стояка Iн-100А, с автоматическим выключателем на вводе ВН-32 Iн-63А, с автоматическими выключателем на отходящих линиях на квартиру: ВА 47-100, Iн=63А, с шинами"N" и "РЕ", ЩЭ 8801С-1210-034 УХЛ4 | шт. | 16 |  |  |  |
| 15,6 | 20.5.04.09-0003 | Сжим типа У733М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей | 100 ШТ | 1,8 |  |  |  |
| 16 | м08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 6,29 |  |  |  |
| 16,1 | 21.2.03.05-0053 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм2 (ПуВВ 1х10мм2) | 1000 М | 0,648 |  |  |  |
| 17 | м08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | ШТ | 108 |  |  |  |
| 17,1 | 20.4.04.02-0022 | Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм (ЩРН-П-12) | ШТ | 108 |  |  |  |
| 18 | м08-03-575-01 | Прибор или аппарат | ШТ | 540 |  |  |  |
| 18,1 | 62.1.01.02-0016 | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА (АД-32, тип S) | ШТ | 108 |  |  |  |
| 18,2 | 62.1.01.09-0007 | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С | ШТ | 108 |  |  |  |
| 18,3 | 62.1.01.09-0005 | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | ШТ | 108 |  |  |  |
| 18,4 | 62.1.01.02-0011 | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА (АВДТ-32) | ШТ | 216 |  |  |  |
| 19 | м08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0,19224 |  |  |  |
| 19,1 | интернет | Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-24-Д-С YNN10-69-24D-K07 IEK | шт. | 108 |  |  |  |
| 19,2 | интернет | Шина PE земля на DIN-изоляторах ШНИ-6х9-24-Д-Ж YNN10-69-24D-K05 IEK | шт. | 108 |  |  |  |
| 20 | м08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 3,14 |  |  |  |
| 20,1 | 21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450 (ПуВВ 1х6мм2) | 1000 М | 0,324 |  |  |  |
| 21 | м08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 6,29 |  |  |  |
| 21,1 | 21.2.03.05-0047 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 2,5-450 (ПуВВ 1х2,5 мм2) | 1000 М | 0,648 |  |  |  |
| 22 | м08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | ШТ | 42 |  |  |  |
| 22,1 | 62.2.01.04-0028 | ОБОРУДОВАНИЕ: Пост управления кнопочный, тип ПКЕ-222-1 У2 | ШТ | 42 |  |  |  |
| 23 | м08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором | ШТ | 4 |  |  |  |
| 23,1 | 62.1.02.22-0031 | ОБОРУДОВАНИЕ: Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 12в ЯТП-0,25-3 | ШТ | 4 |  |  |  |
| 24 | м08-03-524-10 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А | ШТ | 3 |  |  |  |
| 24,1 | 62.1.02.22-0131 | ОБОРУДОВАНИЕ: Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 31,5А | ШТ | 2 |  |  |  |
| 24,2 | 62.1.02.22-0131 | ОБОРУДОВАНИЕ: Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А | ШТ | 1 |  |  |  |
|  |  | Светильники |  |  |  |  |  |
| 25 | м08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 ШТ | 1,61 |  |  |  |
| 25,1 | 20.3.03.03-0029 | Светильник светодиодный настенно-потолочный, степень защиты IP54, мощность 8 Вт ЭРА SPB-1-08 | ШТ | 24 |  |  |  |
| 25,2 | 20.3.03.03-0027 | Светильник светодиодный настенно-потолочный, степень защиты IP54, мощность 12 Вт SPB-1-12 | ШТ | 29 |  |  |  |
| 25,3 | 20.3.03.04-0061 | Светильник светодиодный настенный, степень защиты IP54, мощность 10 В ДБО90-10-001 RCD 840 LED | ШТ | 108 |  |  |  |
| 25,4 | 20.3.01.02-0001 | Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеящейся пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11 (Пиктограмма-наклейка с красной буквой "А" 50х50 мм) | 100 ШТ | 1,07 |  |  |  |
| 26 | м08-03-593-09 | Светильник: местного освещения | 100 ШТ | 1,45 |  |  |  |
| 26,1 | 20.3.03.04-0438 | Светильник светодиодный накладной NLP-RW1-24W-R300-840-WH-LED Navigator | ШТ | 54 |  |  |  |
| 26,2 | 20.3.03.04-0431 | Светильник светодиодный 25Вт, IP20, 2750Лм, 600х600 NLP-OS6-25-4К Navigator | ШТ | 51 |  |  |  |
| 26,3 | 20.3.03.07-0002 | Светильник светодиодный настенно-потолочный , степень защиты IP54, мощность 14 Вт C LED 360 4000K | ШТ | 40 |  |  |  |
| 27 | м08-03-594-01 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 ШТ | 0,08 |  |  |  |
| 27,1 | 20.3.03.07-0041 | Светильник накладной пылевлагозащищенный, светодиодный 24 Вт, степень защиты IP65, DSP-06-24-4К-LED Navigator | ШТ | 8 |  |  |  |
| 28 | м08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 ШТ | 0,2 |  |  |  |
| 28,1 | 20.3.03.04-0051 | Светильник встраиваемый для грильятто Pelin Pix 6 (89x89) 4000К, 6Вт, 850 Лм | ШТ | 20 |  |  |  |
| 29 | м08-02-369-01 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания | ШТ | 6 |  |  |  |
| 29,1 | 20.3.03.04-0097 | Светильник светодиодный 8Вт, 4000К, IP65 белый Zolla 380264 Lightstar | ШТ | 4 |  |  |  |
| 29,2 | 20.3.03.04-0050 | Светильник светодиодный уличный, IP65, 8 Вт, NBL-01-8-4K-WH-IP65-LED Navigator | ШТ | 2 |  |  |  |
|  |  | Световой указатель (№ дома, улица) IP65 (IP66) в соответствии с дизайн-проектом будет учтен аналогично поз.17.2 по отдельному договору |  |  |  |  |  |
| 30 | м10-08-019-04 | Реле времени программное, тип 2РВМ | ШТ | 1 |  |  |  |
| 30,1 | 62.1.04.12-0001 | ОБОРУДОВАНИЕ: Фотореле ФР-603 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 31 | м10-08-003-08 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: отражатель неподвижный | ШТ | 112 |  |  |  |
| 31,1 | ЗП 399 от 06.05.2025г. | Датчик движения инфракрасный ДД 009 | шт. | 112 |  |  |  |
|  |  | Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |
| 32 | м08-03-592-01 | Патрон: стенной или потолочный | 100 ШТ | 0,54 |  |  |  |
| 32,1 | 20.3.01.03-0001 | Патрон настенный пластмассовый резьбовой для электроламп накаливания Е27ФНП-03 | 10 ШТ | 5,4 |  |  |  |
| 33 | м08-03-592-02 | Патрон: подвесной | 100 ШТ | 3,96 |  |  |  |
| 33,1 | 20.3.01.03-0013 | Патроны потолочные E27 Ф-003 | 10 ШТ | 39,6 |  |  |  |
| 34 | м08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ | 2,67 |  |  |  |
| 34,1 | 20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 ШТ | 26,7 |  |  |  |
| 34,2 | 20.5.02.11-0002 | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | 10 ШТ | 26,7 |  |  |  |
| 35 | м08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ | 2,08 |  |  |  |
| 35,1 | 20.4.01.02-0001 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 ШТ | 20,8 |  |  |  |
| 35,2 | 20.5.02.11-0002 | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | 10 ШТ | 20,8 |  |  |  |
| 36 | м08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (3-хклавишный) | 100 ШТ | 0,19 |  |  |  |
| 36,1 | 20.4.01.02-0001 | Выключатель трехклавишный для скрытой проводки | 10 ШТ | 1,9 |  |  |  |
| 36,2 | 20.5.02.11-0002 | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | 10 ШТ | 1,9 |  |  |  |
| 37 | м08-03-591-03 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 ШТ | 0,25 |  |  |  |
| 37,1 | 20.4.01.01-0033 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки в герметическом исполнении | 10 ШТ | 2,5 |  |  |  |
| 38 | м08-03-591-07 | Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ | 0,04 |  |  |  |
| 38,1 | 62.3.02.01-0017 | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP56) ПВ3-16 М1 16А, пластмасса (Выключатель проходной) | ШТ | 4 |  |  |  |
| 39 | м08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ | 11,34 |  |  |  |
| 39,1 | 20.4.03.06-0005 | Розетка скрытой проводки с заземлением, с защитными шторками 16А | 100 ШТ | 10,26 |  |  |  |
| 39,2 | 20.4.03.06-0002 | Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами | 100 ШТ | 1,08 |  |  |  |
| 39,3 | 20.5.02.11-0002 | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | 10 ШТ | 104,4 |  |  |  |
| 39,4 | 20.5.02.11-0041 | Коробка установочная пласмассовая, для твердых стен, 68х42 мм | ШТ | 90 |  |  |  |
| 40 | м08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 ШТ | 1,08 |  |  |  |
| 40,1 | 20.4.03.07-0016 | Розетка штепсельная для электроплит 32А скрытой установки с защитным контактом | 100 ШТ | 1,08 |  |  |  |
| 41 | м08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,07 |  |  |  |
| 41,1 | 20.4.03.05-0004 | Розетка открытой проводки с заземлением | 100 ШТ | 0,07 |  |  |  |
| 42 | м08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 KОМПЛ | 1,08 |  |  |  |
| 42,1 | 62.5.01.01-0014 | ОБОРУДОВАНИЕ: Звонок электрический с кнопкой | ШТ | 108 |  |  |  |
| 43 | м08-02-411-05 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 48 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 43,1 | 20.5.01.01-0007 | Ввод гибкий для труб диаметром 47-49 мм, тип К-1086, длина 655 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 44 | м08-02-409-03 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм | 100 м | 1,02 |  |  |  |
| 44,1 | 24.3.01.03-0005 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 63 мм | 10 м | 9,4 |  |  |  |
| 44,2 | 20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм | м | 10 |  |  |  |
| 44,3 | 20.2.09.05-0005 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 63 мм, класс защиты IP65 | 10 ШТ | 3,6 |  |  |  |
| 45 | м08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 5,24 |  |  |  |
| 45,1 | 24.3.01.03-0004 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 40 мм | 10 м | 53,5 |  |  |  |
| 45,2 | 20.2.09.05-0005 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 40 мм, класс защиты IP65 | 10 ШТ | 17,9 |  |  |  |
| 46 | м08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 14,5 |  |  |  |
| 46,1 | 24.3.01.03-0002 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 25 мм | 10 м | 90 |  |  |  |
| 46,2 | 24.3.01.03-0022 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 580 |  |  |  |
| 46,3 | 20.2.09.05-0003 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65 | 10 ШТ | 30 |  |  |  |
| 46,4 | 20.2.09.05-0003 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 20 мм, класс защиты IP65 | 10 ШТ | 19,4 |  |  |  |
| 46,5 | 20.5.02.07-0003 | Коробка ответвительная пласмассовая, для твердых стен с крышкой | ШТ | 90 |  |  |  |
| 46,6 | 20.5.02.10-0011 | Коробка распределительная скрытой проводки D=90 мм H=38 мм | ШТ | 1200 |  |  |  |
| 47 | м08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 7,84 |  |  |  |
| 47,1 | 20.2.12.03-0014 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 40 мм | м | 110 |  |  |  |
| 47,2 | 20.2.12.03-0012 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм | м | 690 |  |  |  |
| 47,3 | 20.2.09.05-0005 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 40 мм, класс защиты IP65 | 10 ШТ | 3,7 |  |  |  |
| 47,4 | 20.2.09.05-0003 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65 | 10 ШТ | 23 |  |  |  |
| 48 | м08-02-410-01 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм | 100 м | 14,57 |  |  |  |
| 48,1 | 24.3.01.03-0023 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 25 мм | м | 1307 |  |  |  |
| 48,2 | интернет | Труба HF FR гладкая, без галогена, трудногорючая, 25 мм | м | 180 |  |  |  |
| 48,3 | 20.2.09.05-0003 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65 | 10 ШТ | 43,6 |  |  |  |
| 48,4 | интернет | Поворот гибкий гофрированный труба-труба 25 мм | шт. | 346 |  |  |  |
| 49 | м08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 2,13 |  |  |  |
| 49,1 | 23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 220 |  |  |  |
| 50 | м08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 3,2 |  |  |  |
| 50,1 | 23.3.06.05-0004 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 330 |  |  |  |
| 51 | м08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,36 |  |  |  |
| 51,1 | 20.2.05.04-0023 | Кабель-канал (короб) 16х16 мм | м | 36 |  |  |  |
| 51,2 | 20.2.05.09-0061 | Угол плоский для кабель-канала 16x16 мм | 100 ШТ | 0,18 |  |  |  |
| 51,3 | 20.2.05.03-0003 | Заглушка для короба 40x16 мм | 100 ШТ | 0,18 |  |  |  |
| 52 | м08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 17,46 |  |  |  |
| 52,1 | 21.1.06.09-0179 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10-660 | 1000 М | 0,165 |  |  |  |
| 52,2 | 21.1.06.09-0156 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х16-660 | 1000 М | 1,386 |  |  |  |
| 52,3 | 21.1.06.10-0268 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х10-1000 | 1000 М | 0,211 |  |  |  |
| 52,4 | 21.1.06.10-0253 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 4х10-1000 | 1000 М | 0,02 |  |  |  |
| 53 | м08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 19,87 |  |  |  |
| 53,1 | 21.1.06.09-0137 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х35-660 | 1000 М | 1,6 |  |  |  |
| 53,2 | 21.1.06.10-0267 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х6-1000 | 1000 М | 0,363 |  |  |  |
| 53,3 | 21.1.06.10-0252 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 4х6-1000 | 1000 М | 0,065 |  |  |  |
| 54 | м08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 3,6 |  |  |  |
| 54,1 | 21.1.06.09-0153 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 | 1000 М | 0,125 |  |  |  |
| 54,2 | 21.1.06.10-0265 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х2,5-1000 | 1000 М | 0,04 |  |  |  |
| 54,3 | 21.1.06.10-0236 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х2,5-1000 | 1000 М | 0,202 |  |  |  |
| 55 | м08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 9,07 |  |  |  |
| 55,1 | 21.1.06.10-0235 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х1,5-1000 | 1000 М | 0,683 |  |  |  |
| 55,2 | 21.1.06.10-0232 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 2х2,5-1000 | 1000 М | 0,125 |  |  |  |
| 55,3 | 21.1.06.10-0231 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 2х1,5-1000 | 1000 М | 0,118 |  |  |  |
| 56 | м08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,69 |  |  |  |
| 56,1 | 21.1.06.09-0176 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5-660 | 1000 М | 0,035 |  |  |  |
| 56,2 | 21.1.06.09-0161 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5-660 | 1000 М | 0,035 |  |  |  |
| 57 | м08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 182,68 |  |  |  |
| 57,1 | 21.1.06.09-0154 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 | 1000 М | 1,314 |  |  |  |
| 57,2 | 21.1.06.09-0160 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5-660 | 1000 М | 1,157 |  |  |  |
| 57,3 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 М | 10,102 |  |  |  |
| 57,4 | 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 М | 4,384 |  |  |  |
| 57,5 | 21.1.06.09-0145 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | 1000 М | 1,684 |  |  |  |
| 57,6 | 20.5.02.06-0037 | Коробки ответвительные 100х100 IP54 КМ4 УХЛ2 | 10 ШТ | 7 |  |  |  |
| 57,7 | 20.5.02.05-0001 | Коробки типа КП-2 УЗ, для протяжки и разветвления проводов, размер 100x100x50 мм (огнестойк. пластиков. FS, IP65) | ШТ | 62 |  |  |  |
| 57,8 | 20.5.02.06-0003 | Коробка разветвительная для открытой проводки KМ41261, размером 150х110х85 мм | 10 ШТ | 1,1 |  |  |  |
| 57,9 | 20.4.04.05-0001 | Ящик протяжной стальной К-654, IP54, размер 400x400x200 мм | ШТ | 16 |  |  |  |
| 58 | м08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 7,68 |  |  |  |
| 58,1 | 21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | 1000 М | 0,792 |  |  |  |
| 59 | м08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 12,75 |  |  |  |
| 59,1 | 21.2.03.05-0068 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 М | 1,314 |  |  |  |
| 59,2 | 20.5.02.06-0001 | Коробка уравнивания потенциалов открытой проводки KУП2603 | 10 ШТ | 10,8 |  |  |  |
| 59,3 | 20.5.02.11-0001 | Коробка уравнивания потенциалов скрытой проводки | 1000 ШТ | 0,228 |  |  |  |
| 59,4 | 20.5.02.06-0004 | Коробка уравнивания потенциалов открытой проводки, IP44 | ШТ | 15 |  |  |  |
| 60 | м08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 10,48 |  |  |  |
| 60,1 | 21.2.03.05-0068 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 М | 1,08 |  |  |  |
| 61 | м10-01-055-03 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной | 100 м | 0,59 |  |  |  |
| 61,1 | 21.1.06.04-0101 | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5-500 | 1000 М | 0,06 |  |  |  |
| 62 | м08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 1 |  |  |  |
| 62,1 | 08.3.07.01-0035 | Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп | т | 0,0785 |  |  |  |
| 63 | 26-02-024-01 | Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными | м3 | 0,85 |  |  |  |
| 63,2 | 12.2.05.10-0022 | Плиты минераловатные, теплоизоляционные (ПЖ-100) | м3 | 0,85 |  |  |  |
| 64 | 26-02-025-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: до 50 мм | 100 м2 | 0,41 |  |  |  |
| 64,1 | 14.5.01.06-0014 | Герметик огнезащитный противопожарный терморасширяющийся, с огнестойкостью не менее 45мин, ОГНЕЗА-ГТ | кг | 70 |  |  |  |
|  |  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| 65 | 46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 4,5 |  |  |  |
| 66 | 46-03-013-47 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм | 100 отверстий | 0,9 |  |  |  |
| 66,1 | 01.7.03.04-0001_доп | Дополнительные затраты на электроэнергию | % | 2 |  |  |  |
| 67 | 46-03-013-60 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-47 | 100 отверстий | -0,9 |  |  |  |
| 67,1 | 01.7.03.04-0001_доп | Дополнительные затраты на электроэнергию | % | 2 |  |  |  |
| 68 | 46-03-013-53 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 65 мм до 80 мм | 100 отверстий | 1,8 |  |  |  |
| 68,1 | 01.7.03.04-0001_доп | Дополнительные затраты на электроэнергию | % | 2 |  |  |  |
| 69 | 46-03-013-66 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-53 | 100 отверстий | -1,8 |  |  |  |
| 69,1 | 01.7.03.04-0001_доп | Дополнительные затраты на электроэнергию | % | 2 |  |  |  |
|  |  | Световое ограждение |  |  |  |  |  |
| 70 | м08-02-371-01 | Пускорегулирующий аппарат | ШТ | 1 |  |  |  |
| 70,1 | 64.4.02.02-0001 | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок управления заградительными огнями типа "День-ночь" БУО ДН-1 1х220В-1х220В с ФД | ШТ | 1 |  |  |  |
| 71 | м08-03-596-04 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 1000 Вт | 100 ШТ | 0,02 |  |  |  |
| 71,1 | 20.3.04.04-0025 | Огонь заградительный ЗОМ, цоколь Е27 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 71,2 | 20.3.02.09-0002 | Светодиодная лампа ЛСД-3, мощность 8 Вт | ШТ | 2 |  |  |  |
| 71,3 | 20.3.01.01-0022 | Опорная стойка универсальная ОС(У)-60-3/4 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 72 | м08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,53 |  |  |  |
| 72,1 | 23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 55 |  |  |  |
| 73 | м08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,39 |  |  |  |
| 73,1 | 20.2.12.03-0012 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм | м | 40 |  |  |  |
| 74 | м08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,44 |  |  |  |
| 74,1 | 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 М | 0,045 |  |  |  |
| 75 | м08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1,11 |  |  |  |
| 75,1 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 М | 0,113 |  |  |  |
|  |  | Освещение шахт лифтов |  |  |  |  |  |
| 76 | м08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 ШТ | 0,4 |  |  |  |
| 76,1 | 20.3.03.03-0029 | Светильник светодиодный настенно-потолочный, степень защиты IP54, мощность 8 Вт ЭРА SPB-1-08 | ШТ | 40 |  |  |  |
| 77 | м08-03-591-03 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 ШТ | 0,02 |  |  |  |
| 77,1 | 20.4.01.01-0023 | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка: А14-100 | 10 ШТ | 0,2 |  |  |  |
| 78 | м08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 1,07 |  |  |  |
| 78,1 | 23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 110 |  |  |  |
| 78,2 | 20.5.02.06-0030 | Коробка разветвительная У-994 | 10 ШТ | 3,8 |  |  |  |
| 79 | м08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1,47 |  |  |  |
| 79,1 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 М | 0,15 |  |  |  |
| 80 | м08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,1 |  |  |  |
| 80,1 | 21.1.06.09-0145 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | 1000 М | 0,01 |  |  |  |
| Пуско-наладка насосов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| 1 | п01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. (Поправка: М-ка 648/пр п.135) | КОМПЛ | 1 |  |  |  |
| 2 | п01-13-010-02 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 5 шт. (Поправка: М-ка 648/пр п.135) | КОМПЛ | 1 |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб., в том числе: | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| стоимость материала | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| стоимость работ | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| Срок выполнения работ: (с момента заключения договора до 15.12.2026 с правом досрочного выполнения) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата). |  |
| Гарантийный срок (66 месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Да/нет |
| Согласие с банковской гарантией или личное поручительство | Да/нет |
| Наличие СРО в области строительства |  |
| Численность рабочих |  |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 5-ти лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026     г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.