Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2025 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по устройству системы электроснабжения и освещения здания, пуско-наладочные работы системы электроснабжения и системы ВРУ на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонахв г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 18.1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Наименование работ и затрат |  |  | Цена без учета НДС, руб. | НДС (при наличии), руб. | Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы. Общественная часть здания. |  |  |  |  |  |  |
| Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А | ШТ | 6 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ 100А | шт | 4 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Ящик силовой ЯРП-100 74-У1 IP54 | шт | 2 |  |  |  |
| 2 | Блок-контактор | ШТ | 3 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Контакторы электромагнитные: переменного тока КМИ-10960 9А 220 В/АС-3 IP54 | шт | 3 |  |  |  |
| 3 | Ящик с понижающим трансформатором | ШТ | 6 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 36в ЯТП-0,25-1 | шт | 6 |  |  |  |
| 4 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А | ШТ | 8 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатель пакетный трехполюсный, Uн-400 В, Iн=16 A, IP56 ПВ3-16МЗ | шт | 8 |  |  |  |
| 5 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А | ШТ | 4 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатель пакетный трехполюсный, Uн-400 В, Iн=40 A, IP56 ПВ3-40 М3 | шт | 2 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатель пакетный трехполюсный, Uн-400 В, Iн=63 A, IP56 ПВ3-63 М3 | шт | 2 |  |  |  |
| Устройства распределения электрической энергии напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прибор или аппарат | ШТ | 4 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические дифференциального тока АВДТ 32, 2п С16 30мА | шт | 4 |  |  |  |
| 7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | ШТ | 6 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок ввода БВРУ-БВ-06-400-IP31 УХЛ4 | шт | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок распределения БВРУ-БР-А2-05-0-IP31 УХЛ4 | шт | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок распределения БВРУ-БР-А2-05-1-IP31 УХЛ4 с БАУО на 30групп | шт | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок ввода БВРУ-БВ-08-400-А-IP31 УХЛ4 | шт | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок распределения БВРУ-БР-А1-14-IP31 УХЛ4 | шт | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок распределения БВРУ-БР-А1-14-IP31 УХЛ4 | шт | 1 |  |  |  |
| 8 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | ШТ | 5 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Щитки учета электрической энергии: ЩУ-3/1 0 У1 IP66 | шт | 3 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1/1 1 У1 IP66 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 440x400x200 мм, степень защиты IP54 | шт | 1 |  |  |  |
| 9 | Прибор или аппарат | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 1 |  |  |  |
| 10 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | ШТ | 65 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Устройство распределительное этажное модульное типа УЭРМ на 2,4,5,6 квартир | шт | 65 |  |  |  |
| 11 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м | 100 м | 1,283 |  |  |  |
|  | Кабель-канал (короб) "Legrand": 50х130 мм (Короб КЭТ, КСС) | 100 м | 1,283 |  |  |  |
| 12 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком, размер 395х310х120 мм | шт | 1 |  |  |  |
|  | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 150 мм | шт | 4 |  |  |  |
| 13 | Прибор или аппарат | ШТ | 11 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 20 А | 10 ШТ | 0,1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 7 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт | 2 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические дифференциального тока АВДТ 32, 2п (1Р+N) С16 30мА | шт | 1 |  |  |  |
| Светозаграждение |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания | ШТ | 4 |  |  |  |
|  | Огонь заградительный ЗОМ-А IP65 | шт | 4 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная 6Вт ЛСД-3 | шт | 8 |  |  |  |
| 15 | Пускорегулирующий аппарат | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок управления заградительными огнями типа "день-ночь" | шт | 1 |  |  |  |
| 16 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,4 |  |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 40 |  |  |  |
|  | Коробка разветвительная У-994 | ШТ | 4 |  |  |  |
| 17 | Металлические конструкции (Трубостойка стальная) | т | 0,030656 |  |  |  |
|  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | -0,030656 |  |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм (трубостойка д/ЗОМ) | м | 12 |  |  |  |
|  | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 20 |  |  |  |
| 18 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,98 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0,1 |  |  |  |
| 19 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,78 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0,08 |  |  |  |
| Оборудование светотехническое |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 ШТ | 0,18 |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный серия "Strong 2,0" V1-I2-70210-03G00-6504540 | шт | 18 |  |  |  |
| 21 | Светильник: местного освещения | 100 ШТ | 0,72 |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный серия ЖКХ V1-U0-00005-21000-6501040 | шт | 72 |  |  |  |
| 22 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 ШТ | 7,12 |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный серия AERO V1-U0-00362-21000-4401650 | шт | 111 |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный серия AERO V1-U0-00362-21000-4402150 | шт | 235 |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный серия AERO V1-U0-00362-21S00-4402650 | шт | 312 |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный серия NERO V1-U0-00086-21000-6501540 | шт | 54 |  |  |  |
|  | Сжимы ответвительные У-870 М | шт | 55 |  |  |  |
|  | Сжимы ответвительные У-859 М | шт | 250 |  |  |  |
|  | Сжимы ответвительные У-734 М | шт | 20 |  |  |  |
|  | Сжимы соединительные | 100 ШТ | -7,2624 |  |  |  |
| 23 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | Светильник уличный указатель номера дома светодиодный 50Вт, IP65 ДБУ69-50-001 У1 | шт | 1 |  |  |  |
| 24 | Реле времени программное, тип 2РВМ | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Фотореле ФР 604 | шт | 1 |  |  |  |
| Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2 | 100 м | 3,19 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х240-660 | 1000 м | 0,05 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х50мк(N, РЕ)-660 | 1000 м | 0,25 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 1х240мк-1000 | 1000 м | 0,025 |  |  |  |
| 26 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2 | 100 м | 5,83 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х16-660 | 1000 м | 0,325 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х25-660 | 1000 м | 0,27 |  |  |  |
| 27 | Провод в лотках, сечением: до 120 мм2 | 100 м | 11,17 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х95-660 | 1000 м | 0,55 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х16мк(N, РЕ)-660 | 1000 м | 0,26 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х25мк(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0,02 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 4х25мк(N)-660 | 1000 м | 0,29 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х120-1000 | 1000 м | 0,02 |  |  |  |
| 28 | Провод в лотках, сечением: до 70 мм2 | 100 м | 22,49 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10-660 | 1000 м | 0,26 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х70-660 | 1000 м | 1,75 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х10ок(N, РЕ)-660 | 1000 м | 0,025 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 4х10ок(N)-660 | 1000 м | 0,26 |  |  |  |
| 29 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 3,43 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 | 1000 м | 0,02 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х25-660 | 1000 м | 0,18 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5ок(N, РЕ)-660 | 1000 м | 0,04 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х4ок(N, РЕ)-660 | 1000 м | 0,07 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х6ок(N, РЕ)-660 | 1000 м | 0,04 |  |  |  |
| 30 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,98 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-660 | 1000 м | 0,05 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х2,5ок(N)-660 | 1000 м | 0,05 |  |  |  |
| 31 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 110,25 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 3,11 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 | 1000 м | 1,28 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5-660 | 1000 м | 0,3 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660 | 1000 м | 0,15 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5 (N, PE)-660 | 1000 м | 2,6 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х4ок-660 | 1000 м | 2,8 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 4х4ок(N)-1000 | 1000 м | 0,98 |  |  |  |
|  | Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 2x1-1000 | 1000 м | 0,03 |  |  |  |
| 32 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 4,51 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0,46 |  |  |  |
| 33 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (для уравнив.потенциалов) | 100 м | 23,81 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х4-660 | 1000 м | 1,2 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х25-660 | 1000 м | 0,27 |  |  |  |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 м | 0,96 |  |  |  |
|  | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм (Шина уравнивания потенциалов ШДУП У4) | шт | 42 |  |  |  |
|  | Поводок заземления L=200 мм с двумя наконечниками ak-3-6 | шт | 227 |  |  |  |
| Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ | 0,06 |  |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки "Кварта" ВС10-1-0-КБ | шт | 6 |  |  |  |
|  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки КМ 40002 | шт | 6 |  |  |  |
| 35 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,2 |  |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки "Гермес PLUS" ВС20-1-0-ГПБ | шт | 20 |  |  |  |
| 36 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,04 |  |  |  |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением "Гермес PLUS" РСб20-3-ГПБб | шт | 4 |  |  |  |
| 37 | Патрон: стенной или потолочный | 100 ШТ | 0,84 |  |  |  |
|  | Патрон настенный карболитовый Пкб27-04-К31 | шт | 84 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная 7Вт, 630 лм А60 | шт | 84 |  |  |  |
| 38 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 ШТ | 0,08 |  |  |  |
|  | Розетка штепсельная с заземляющим контактом ОУ 2-х полюсн.РАр10-3-ОП | шт | 8 |  |  |  |
| Лотки кабельные |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м | 100 м | 1,89 |  |  |  |
|  | Лоток перфорированный 300х50, длиной 3000 мм CLP10-050-300-3 | шт | 61 |  |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток основанием 300 мм, длина 3000 мм CLP1K-300-1 | шт | 61 |  |  |  |
|  | Лоток перфорированный 200х50 мм, длиной 3000 мм CLP10-050-200-3 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Крышка с заземлением на лоток основанием 200 мм, длина 3000 мм CLP1K-200-1 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Поворот плавный горизонтальный 90град., исп.1, 300х50 мм СРG01-0-90-050-300 | шт | 14 |  |  |  |
|  | Крышка поворота плавного 90град., исп.1 СРG01D-0-90-300-08 | шт | 14 |  |  |  |
|  | Отвод Т-образный для лотка 50х300 мм СОТ01-0-050-300 | шт | 5 |  |  |  |
|  | Крышка отвода Т-образного для лотка СОТ01D-0-300-08 | шт | 5 |  |  |  |
|  | Профиль монтажный перфорированный CLM50D-РРP-300-20 | шт | 40 |  |  |  |
|  | Скоба подвеса нижняя CLР1-SPN-300 | шт | 40 |  |  |  |
|  | Шпилька резьбовая, оцинкованная, М10х1000 мм | шт | 80 |  |  |  |
|  | Анкер забивной М10 | шт | 80 |  |  |  |
|  | Гайка насечная М10 | шт | 80 |  |  |  |
|  | Болт М10х60 | шт | 80 |  |  |  |
| трубы |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 108,83 |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, диаметр 16 мм | м | 1050 |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, диаметром: 25 мм | м | 9240 |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, диаметр 32 мм | м | 260 |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, диаметр 40 мм | м | 530 |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, диаметр 50 мм | м | 25 |  |  |  |
|  | Хомутный держатель для труб со стяжкой 16-32 мм | шт | 6800 |  |  |  |
|  | Хомутный держатель для труб со стяжкой 32-63 мм | шт | 410 |  |  |  |
| 41 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 28,32 |  |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 25 мм | м | 1790 |  |  |  |
|  | Трубы гофрированные ПНД с протяжкой, внутренний диаметр 16 мм | м | 1100 |  |  |  |
|  | Коробка распаечная для открытой проводки КМ 41235 размером 100х100х50 мм, IP44 | шт | 160 |  |  |  |
|  | Коробка распаечная для скрытой проводки с крышкой КМ 41004 80х40 мм | шт | 450 |  |  |  |
| 42 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 4,8 |  |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 40 мм | м | 250 |  |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 240 |  |  |  |
| 43 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 2,52 |  |  |  |
|  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 260 |  |  |  |
| 44 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,34 |  |  |  |
|  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 35 |  |  |  |
| 45 | Металлические конструкции (Трубостойка стальная) | т | 0,02 |  |  |  |
|  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | -0,02 |  |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм (Трубостойка д/УСПД) | м | 5 |  |  |  |
| 46 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,2 |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм | м | 20 |  |  |  |
| Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0,11 |  |  |  |
| 51,1 | Сталь полосовая: 80х8 мм, марка Ст3сп | т | 0,05024 |  |  |  |
| 51,2 | Сталь полосовая: 80х4 мм, марка Ст3сп | т | 0,02512 |  |  |  |
| 48 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 4,7 |  |  |  |
| 52,1 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | т | 0,59032 |  |  |  |
| 49 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,45 |  |  |  |
|  | Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп | т | 0,035325 |  |  |  |
| 50 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 2,8 |  |  |  |
|  | Сталь полосовая оцинкованная 40х4 мм | т | 0,36232 |  |  |  |
| 51 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 23,7 |  |  |  |
|  | Сталь круглая горячеоцинкованная, диаметр 8 мм | т | 0,96459 |  |  |  |
|  | Держатель универсальный ND 1000 | шт | 800 |  |  |  |
|  | Держатель фасадный ND 2307 | шт | 800 |  |  |  |
| 52 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м | 0,42 |  |  |  |
|  | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 18 мм | т | 0,052248 |  |  |  |
| 53 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 200 |  |  |  |
| Монтажные работы. Жилая часть здания. |  |  |  |  |  |  |
| Аппараты напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Звонок электрический с кнопкой | 100 KОМПЛ | 2,71 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Звонок электрический с кнопкой | шт | 271 |  |  |  |
| Комплектные устройства для распределения электроэнергии напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | ШТ | 271 |  |  |  |
|  | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком, размер 395х310х120 мм | шт | 271 |  |  |  |
| 56 | Прибор или аппарат | ШТ | 1938 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32 2Р 50 А | шт | 271 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт | 271 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические дифференциального тока, АВДТ 32 С16 10мА | шт | 271 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические дифференциального тока, АВДТ 32 С16 30мА | шт | 854 |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выключатели автоматические дифференциального тока, АВДТ 32 С40 30мА | шт | 271 |  |  |  |
| Оборудование светотехническое |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 ШТ | 3,38 |  |  |  |
|  | Светильник НПП 1401 | шт | 338 |  |  |  |
| Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1,47 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0,15 |  |  |  |
| 59 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 40,18 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х10-660 | 1000 м | 4,1 |  |  |  |
| 60 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 192,26 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 15,9 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 | 1000 м | 2,905 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х16-660 | 1000 м | 0,813 |  |  |  |
| 61 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 94,37 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 6,1 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | 1000 м | 1,95 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5-660 | 1000 м | 1,58 |  |  |  |
| 62 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 23,47 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 1,35 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0,8 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 | 1000 м | 0,145 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х10-660 | 1000 м | 0,1 |  |  |  |
|  | Коробка потолочная для заливки в бетон 72х72х65 мм 59391 DKC | шт | 1060 |  |  |  |
|  | Втулка концевая д/заливки в бетон 70х67 мм | шт | 1060 |  |  |  |
|  | Колодка клеммная СОВ4-2,5/250 У3, количество контактов 4 | шт | 456 |  |  |  |
|  | Колодки клеммные, СОВ-3-2,5/250 УЗ, количество контактов 3 | шт | 791 |  |  |  |
| 63 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (для уравнив.потенциалов) | 100 м | 119,07 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х4-660 | 1000 м | 5,7 |  |  |  |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 м | 6,45 |  |  |  |
|  | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм (Шина уравнивания потенциалов ШДУП У4) | шт | 546 |  |  |  |
| Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ | 8,71 |  |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серия "Кварта" ВС10-1-0-КБ | шт | 871 |  |  |  |
|  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки КМ 40002 | шт | 871 |  |  |  |
| 65 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ | 6 |  |  |  |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серия "Кварта" ВС10-2-0-КБ | шт | 600 |  |  |  |
|  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки КМ 40002 | шт | 603 |  |  |  |
| 66 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ | 24,76 |  |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки серия "Кварта" РС10-3-КБ | шт | 2345 |  |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки двухгнездная с защитными шторками серия "Кварта" РСш12-3-КБ | шт | 131 |  |  |  |
|  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки КМ 40002 | шт | 2476 |  |  |  |
| 67 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 10,23 |  |  |  |
|  | Розетка открытой проводки серия "Октава" РСш202-3-ОБ | шт | 273 |  |  |  |
|  | Розетка открытой проводки двухгнездная серия "Октава" РСш202-3-ОБ | шт | 204 |  |  |  |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением серия "Гермес PLUS" РСб20-3-ГПБб | шт | 275 |  |  |  |
|  | Розетка + вилка д/электроплит РШ-ВШ 32А 250В 2Р+РЕ открытой установки | шт | 271 |  |  |  |
| 68 | Патрон: подвесной | 100 ШТ | 5,48 |  |  |  |
|  | Патроны подвесные, пластмассовые Ппл27-04-К52 | шт | 548 |  |  |  |
| 69 | Патрон: стенной или потолочный | 100 ШТ | 2,43 |  |  |  |
|  | Патрон настенный карболитовый Пкб27-04-К31 | шт | 243 |  |  |  |
| Трубы |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 60,76 |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные, легкие из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, диаметр 16 мм | м | 6200 |  |  |  |
|  | Хомутный держатель для труб со стяжкой 16-32 мм | шт | 4100 |  |  |  |
|  | Коробка распаечная для скрытой проводки с крышкой КМ 41004 80х40 мм | шт | 2775 |  |  |  |
| 71 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 266,07 |  |  |  |
|  | Трубы гофрированные ПНД с протяжкой, внутренний диаметр 16 мм | м | 5000 |  |  |  |
|  | Трубы гофрированные ПНД с протяжкой, внутренний диаметр 20 мм | м | 2950 |  |  |  |
|  | Трубы гофрированные ПНД с протяжкой, внутренний диаметр 25 мм | м | 15950 |  |  |  |
|  | Трубы гофрированные ПНД с протяжкой, внутренний диаметр 32 мм | м | 3250 |  |  |  |
| 72 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1,5 |  |  |  |
|  | Кабель-канал (короб) 25x25 мм | м | 150 |  |  |  |
| Монтажные работы. Обогрев водосточных воронок (1106-ЭО). |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию | 100 м2 | 0,04 |  |  |  |
|  | Секция обогрева СЗО(м)02-00/10/02.60 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Секция обогрева СЗО(м)02-00/10/02.60 | шт. | 1 |  |  |  |
| 74 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | Щит распределительный ЩСЭ 16-54-00 | шт. | 1 |  |  |  |
| 75 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,42 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0,043 |  |  |  |
| 76 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,4 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 | 1000 м | 0,041 |  |  |  |
| 77 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 1 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660 | 1000 м | 0,102 |  |  |  |
| 78 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,56 |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 37 |  |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм | м | 20 |  |  |  |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | шт | 115 |  |  |  |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 25 мм | шт | 60 |  |  |  |
| 79 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0,82 |  |  |  |
|  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 85 |  |  |  |
|  | Муфта соединительная труба-труба, диаметр 32 мм | шт | 29 |  |  |  |
|  | Угольник диаметр 32 мм | шт | 2 |  |  |  |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, диаметр 32 мм | шт | 41 |  |  |  |
|  | Саморез кровельный с прессшайбой 4,8x41 мм | шт | 260 |  |  |  |
|  | Дюбель универсальный, размер 6x41 мм | шт | 260 |  |  |  |
| 80 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,47 |  |  |  |
|  | Рукава металлические нг ПВХ РЗ-ЦП-20, диаметр условный 20 мм | м | 47 |  |  |  |
|  | Муфта соединительная "труба-труба" диаметром 25 мм | шт | 2 |  |  |  |
| 81 | Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок пастовым составом | м3 | 0,005 |  |  |  |
|  | Пена огнезащитная 740 мл | шт | 1 |  |  |  |
| Строительные работы. |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 14,5 |  |  |  |
| 83 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 ШТ | 14,5 |  |  |  |
|  | Держатель фасадный ND 2304 | шт | 1450 |  |  |  |
| 84 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 25 |  |  |  |
| 85 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 1,5 |  |  |  |
| 86 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,125 |  |  |  |
| 87 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,113 |  |  |  |
| 88 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,12 |  |  |  |
| 89 | Комплекс работ по пуско-наладке системы электроснабжения здания | комплекс | 1 |  |  |  |
| 88 | Комплекс работ по пуско-наладке системы ВРУ | комплекс | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (Срок выполнения работ: с даты подписания договора до 24.11.2025 г..) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |
| Гарантийные обязательства (не менее 60 месяцев после сдачи объекта в эксплуатацию.) |  |
| Гарантийные обязательства на оборудование (не менее 42 месяцев после сдачи объекта в эксплуатацию.) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие СРО в области строительства | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2025 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.