«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ОСУ-2»

__________ Посулихин А. А.

«___»______________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс работ по благоустройству территории жилого дома на объекте:

Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)

|  | Наименование объекта: | Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Местонахождения объекта: | г. Липецк, 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. |  |
| 3. | Вид строительства: | Новое строительство |  |
| 4. | Застройщик: | ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л9» |  |
| 5. | Генподрядчик: | ООО «ОСУ-2» |  |
| 6. | Технический заказчик | ООО «ОДСК-ИНЖИНИРИНГ» |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. | Исходные данные, предоставляемые Подрядчиком | Рабочая документация: ООО «Орелпроект»: - 2521-1 –ГП |  |
| 9. | Работы финансируются: |  |  |
| 10. | Виды работ | Подрядная организация должна выполнить комплекс работ по благоустройству территории жилого дома |  |
| 11. | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполняются из материала Подрядчика. - Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, согласно действующих норм и правил на территории РФ. - Подрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учёту выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и представлять ее Подрядчику, согласно действующих норм и правил на территории РФ. Ежедневно вести записи в журнале производства работ - Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации. - В стоимость работ входят все затраты Подрядчик (ОЗП рабочих, накладные расходы, сметная прибыль, стоимость сопутствующих материалов, а также иные затраты Подрядчика. - Разгрузка материалов осуществляется Подрядчиком, входит в стоимость работ и дополнительной оплате не подлежит. - Стоимость работ фиксируется на период выполнения работ. При наличии дополнительно выявленных и неучтенных работ, стоимость работ согласовывается отдельно, на основании подписанных и осмеченных дефектных ведомостей |  |
| 11. | Характеристики и требования к применяемым материалам: | - Технические характеристики используемых материалов, оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать условиям технической документации, требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, государственным стандартам и техническим условиям. Материалы, изделия, конструкции и оборудование, не подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь свидетельства о добровольной сертификации соответствия, декларации соответствия ГОСТ Р (PCT) или декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного Союза (EAC). |  |
| 12 |  | - Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные мероприятия, в совокупности, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием, в том числе разработать: - Проект производства работ в соответствии с CП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и согласовать его с Подрядчиком и Заказчиком. Субподрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика; - Технологические карты на выполнение комплекса работ; - График производства работ. - Результаты работ оформляются: - Актом освидетельствования скрытых работ на выполняемые работы; - Исполнительными схемами на выполненные виды работы; - Актом о приемке выполненных работ по форме KC-2; - Паспортами и сертификатами соответствия, в том числе сертификатами пожарной безопасности, разрешениями на применение материалов, используемых при производстве работ, а также санитарно-эпидемиологическими сертификатами, экспертные заключения на материалы (при необходимости). Иными документами, отражающими фактическое исполнение работ. - Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме KC- 3. Счёт-фактурой; - Перечень исполнительной документации может корректироваться в процессе выполнения CMP; — Исполнительная документацию оформляется и предоставляется Субподрядчиком в сроки, установленные Заказчиком на основании договорных обязательств. 3. Работы считаются завершенными в соответствии с условиями Договора. Подрядчик вправе не оплачивать стоимость дополнительных работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами. |  |
| 13 | Требования к выполнению работ: | - Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. - Работы должны производится в соответствии с требованием нормативных документов (ГОСТы; СП, СНиПы и т.д.) и с соблюдением требований в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии - Все работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей и сметной документацией, положениями Договора. При производстве работ должно быть использовано оборудование, предназначенное для конкретных условий. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям настоящего технического задания, строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других действующих нормативных документов в области строительства. В период производства работ подрядная организация обеспечивает должное хранение материалов, в соответствии с условиями хранения, предусмотренные заводом-изготовителем. - Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий (при наличии). Обеспечить сохранность асфальтового покрытия вокруг здания, крылец и входов в здание (при наличии). - Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. - Восстановление повреждённых конструктивных элементов здания и благоустройства прилегающей территории (при наличии) обеспечивается Субподрядчиком за свой счет. - Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку места проведения работ. - Подрядчик должен обеспечить геодезическое сопровождение на весь период работ (при необходимости). |  |
| 14. | Дополнительные требования: | - Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, и без согласования с подрядчиком и заказчиком - Подрядчик не должен находится в стадии банкротства или ликвидации. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ. - Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах сроком не менее 3-x лет. - Гарантийный срок на выполненные работы составляет 66 месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. - Гарантийное удержание -5% от суммы выполненных работ за отчетный период, гарантийные удержания накапливаются подрядчиком и будут выплачены субподрядчику по истечении 60 месяцев с даты подписания сторонами акта полностью выполненного комплекса работ по настоящему договору. - Ежемесячно стоимость выполненных работ уменьшается на 10% от стоимости выполненных работ (от стоимости договора подряда) за оказываемые услуги генподрядчика по сопровождению объекта строительства. - По письменному обращению субподрядчика, подрядчик может рассмотреть возможность досрочного возврата сумм гарантийного удержания, но не ранее 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию. |  |
| 15. | Требования к составу и оформлению исполнительной документации: | Техническая и исполнительная документация, предусмотренная Договором, передаются Подрядчику на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *.pdf, *.doc, *.xlsx (текстовая часть). |  |
| 16. | Сроки выполнения работ: | С 01.05.2026 до 30.08.2026г. с правом досрочного выполнения. |  |
| 17. | Сроки и порядок оплаты: | - Ежемесячно субподрядчик предоставляет подрядчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за отчетный месяц. Сроки предоставления документов до 17 числа каждого месяца. - Сроки рассмотрения и подписания документов согласно условиям договора |  |
| 18. | Стоимость выполняемых работ |  |
| 19. | Примечание | - Объемы работ указаны на основании выданной в производство работ документации. - В процессе производства работ возможно внесение изменений в рабочую документацию, что может вести к изменению объемов выполняемых работ. - К коммерческому предложению необходимо предоставить следующий пакет документов: - свидетельство о допуске к ведению работ (СРО); -свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) -свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (ИНН); - карточку организации; -устав организации; -выписку из ЕГРЮЛ; - документы подтверждающие полномочия на право подписания договора; - бухгалтерский баланс 4. После подписания договора подряда субподрядчик предоставляет подрядчику следующий комплект документов: - приказ о назначении ответственного производителя работ; - список работников которые будут задействованы на выполнении работ; -копии документов, подтверждающих квалификацию работников (удостоверения), документы подтверждающие прохождение инструктажей по пожарной и электробезопасности (удостоверения); - а также другие необходимые документы, которые могут быть затребованы подрядчиком |  |
| 20. | Приложение к техническому заданию: | - Объемы выполняемых работ - Рабочая документация - Проект договора подряда |  |

Составила ________________________________________ Ионова Е.Б.

Согласовал _______________________________________ Когтев В.И.

Приложение №1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

# Вертикальная планировка

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2/из выемки в насыпь с формированием корыта | 1000 м3 | 0,155 |
| 2 | 01-01-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 | 1000 м3 | 0,155 |
| 3 | 01-01-013-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2/недостаток грунта | 1000 м3 | 0,6127 |
| 4 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 Т ГРУЗА | 1072,225 |
| 5 | 01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2/разравнивание насыпи с формирование корыта | 1000 м3 | 0,6127 |
| 6 | 01-01-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 | 1000 м3 | 0,6127 |
| 8 | 01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 | 1000 м3 | 0,7677 |

Ограждение территории

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01-02-031-02 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ШТ | 0,22 |
| 2 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,00242 |
| 3 | 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,0242 |
| 4 | 06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,154 |
| 5 | 09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 ШТ | 2,2 |
| 6 | 07-01-055-08 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 ШТ | 0,02 |
| 7 | 06-01-001-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0,063 |
| 8 | 07-01-055-04 | Устройство ворот распашных без фундаментов | 100 ШТ | 0,02 |
| 9 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,15м | 1000 м2 | 0,0009333 |
| 10 | 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,0009333 |
| 11 | 27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,0009333 |
|  |  | Автоматика |  |  |
| 12 | м11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | ШТ | 2 |
| 13 | м08-03-575-01 | Прибор или аппарат | ШТ | 2 |
| 14 | м10-08-003-07 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | КОМПЛ | 2 |
| 15 | м08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | ШТ | 2 |
| 16 | м10-04-101-10 | Ключ или кнопка на панели | ШТ | 2 |
| 17 | Прайс | Комплект для автоматизации откатных ворот Topfance | ШТ | 2 |

Проезды и площадки

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Проезд S=1255,8+567,7=1823,5 м2 тип 1 с бордюром из бортового камня БР 100.30.15 L=410м.п. |  |  |
| 1 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,35м | 100 м3 | 7,028 |
| 2 | 27-06-009-02 | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 1,8235 |
| 3 | 27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных/толщ.0,18м | 1000 м2 | 1,8235 |
| 4 | 27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 | 1000 м2 | 1,8235 |
| 5 | 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,91175 |
| 6 | 27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/толщ.0,07м крупнозернистый | 1000 м2 | 1,8235 |
| 7 | 27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 1,8235 |
| 8 | 27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/толщ.0,05м мелкозернистый | 1000 м2 | 1,8235 |
| 9 | 27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 1,8235 |
| 10 | 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 4,1 |
| 11 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,328 |
| 12 | 27-09-032-02 | Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бетонный бордюр вручную | 100 м2 | 1,107 |

Разметка стоянок и установка знаков

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/тип 1.1 Разметка гостевых стоянок | км | 0,2855 |
| 2 | 27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных/прим тип 1.24.3; тип 1.23.3 | 10 м2 | 0,46 |
| 3 | 27-09-009-01 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг | т стоек | 0,0328 |
| 4 | 27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 | 100 ШТ | 0,04 |

Устройство тротуаров и площадок

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел: |  | Тротуарная плитка S=616+71,9+25,4+7=720,3 м2 тип 2 с бордюром из бортового камня БР 100.20.8 L=801м.п. |  |  |
| 1 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,1м | 100 м3 | 0,7203 |
| 2 | 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,13м | 100 м2 | 7,203 |
| 3 | 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 7,203 |
| 4 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,05м | 100 м3 | 0,36015 |
| 5 | 27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 72,03 |
| 6 | 27-07-005-05 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.60мм | м реза | 144,06 |
| 7 | 27-07-005-07 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 | м реза | -144,06 |
| 8 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,5607 |
| 9 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,3204 |
| 10 | 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 8,01 |
| Раздел: |  | Песчаное покрытие тип 3 S=61,9м2 |  |  |
| 11 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,2476 |
| Раздел: |  | Резиновое покрытие тип 4 S=78,6+158,6=237,2м2 |  |  |
| 12 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,1м | 100 м3 | 0,2372 |
| 13 | 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,14м | 100 м2 | 2,372 |
| 14 | 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 2,372 |
| 15 | 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 2,372 |
| 16 | 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,1186 |
| 17 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,08м | 1000 м2 | 0,2372 |
| 18 | 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,2372 |
| 19 | 27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,2372 |
| 20 | 11-01-021-03 | Устройство покрытий из резиновой крошки/толщ. 0,05м | 100 м2 | 2,372 |
| Раздел: |  | Пешеходная зона совмещенная с пожарным проездом тип 5 S=295+10,2=305,2м2 |  |  |
| 21 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,17м | 100 м3 | 0,51884 |
| 22 | 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,15м | 100 м2 | 3,052 |
| 23 | 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 3,052 |
| 24 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,05м | 100 м3 | 0,1526 |
| 25 | 27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 30,52 |
| 26 | 27-07-005-05 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.80мм | м реза | 61,04 |
| 27 | 27-07-005-07 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 | м реза | 61,04 |
| Раздел: |  | Резиновое покрытие тип 6 S=14,8+45,9=60,7м2 |  |  |
| 28 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,1м | 100 м3 | 0,0607 |
| 29 | 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,14м | 100 м2 | 0,607 |
| 30 | 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 0,607 |
| 31 | 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,607 |
| 32 | 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,03035 |
| 33 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,08м | 1000 м2 | 0,0607 |
| 34 | 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,0607 |
| 35 | 27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,0607 |
| 36 | 11-01-021-03 | Устройство покрытий из резиновой крошки/толщ. 0,05м | 100 м2 | 0,607 |
| Раздел: |  | Газон совмещенный с пожарным проездом тип 7 S=68,8+31+67,3+12,4=179,5м2 |  |  |
| 37 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,25м | 100 м3 | 0,44875 |
| 38 | 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,15м | 100 м2 | 1,795 |
| 39 | 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 1,795 |
| 40 | 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,08975 |
| Раздел: |  | Эко тропа тип 8 S=2+2+5,5=9,5м2 |  |  |
| 41 | 27-07-003-01 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | 100 м2 | 0,095 |
| 42 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0038 |
| Раздел: |  | Хозяйственная площадка для ТБО тип 9 S=30,8м2 |  |  |
| 43 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,2м | 100 м3 | 0,0616 |
| 44 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,0308 |
| 45 | 27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,0308 |
| Раздел: |  | Отмостка с плиточным покрытием тип 10 S=180,2м2 |  |  |
| 46 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,15м | 1000 м2 | 0,1802 |
| 47 | 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,1802 |
| 48 | 27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,1802 |
| 49 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цпс/толщ.0,05м | 100 м3 | 0,0901 |
| 50 | 27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 18,02 |
| 51 | 27-07-005-05 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.60мм | м реза | 36,04 |
| 52 | 27-07-005-07 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 | м реза | -36,04 |
| Раздел: |  | Дорожка для катания на самокатах и велосипедах тип 11 S=107м2 |  |  |
| 53 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,15м | 100 м3 | 0,1605 |
| 54 | 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,1м | 100 м2 | 1,07 |
| 55 | 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | -1,07 |
| 56 | 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0535 |
| 57 | 27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/толщ. 0,05м | 100 м2 | 1,07 |
| 58 | 27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 1,07 |

Водоотводные лотки

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,2713 |
| 3 | 23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0,498 |
| 4 | 08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 0,3775 |
| 5 | 06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3/устройство бетонной обоймы | 100 м3 | 0,1442 |
| 6 | 07-02-002-07 | Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2 | 100 м3 | 0,0341 |
| 7 | 09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 1,125 |
| 8 | 46-08-022-05 | Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов | 100 м | 1,43 |
| 9 | 46-08-022-01 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0,513 |
| 10 | 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/стенки бетонной обоймы соприкасающие с грунтом пластикового лотка | 100 м2 | 0,03 |
| 11 | 27-07-009-01 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания | 100 м | 0,06 |
| 14 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,0499715 |

Ведомость материалов

| Шифр: | 6.1.5.3 Ограждение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обосно- | Наименование |  |  | Единица |  | Коли- |  |  | Цена, |  | Стои- |
| п/п | вание | материала |  |  | измере- |  | чество |  |  | руб. |  | мость |
|  | норматива |  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
|  | Материалы Подрядчика (учтенные в расценках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т |  | 0,0000065 |  |  |  |  |  |
| 2 | 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм |  |  | кг |  | 0,64 |  |  |  |  |  |
| 3 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 4 | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 0,1993202 |  |  |  |  |  |
| 5 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) |  |  | РУБ |  | 3,84 |  |  |  |  |  |
| 6 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,001923 |  |  |  |  |  |
| 7 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  | т |  | 0,00008 |  |  |  |  |  |
| 8 | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная, лиственных пород (береза, липа). длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I |  |  | м3 |  | 0,000224 |  |  |  |  |  |
| 9 | 11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III |  |  | м3 |  | 0,0001306 |  |  |  |  |  |
| 10 | 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III |  |  | м3 |  | 0,056 |  |  |  |  |  |
| 11 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12x70 мм |  |  | 100 ШТ |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 12 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  | т |  | 0,0035594 |  |  |  |  |  |
| 13 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  | кг |  | 0,0012 |  |  |  |  |  |
| 14 | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм |  |  | 1000 ШТ |  | 0,00294 |  |  |  |  |  |
| 15 | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  |  | кг |  | 0,121329 |  |  |  |  |  |
| 16 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 |  | 0,037332 |  |  |  |  |  |
| 17 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 |  | 9,564 |  |  |  |  |  |
| 18 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  | т |  | 0,00004 |  |  |  |  |  |
| 19 | 21.2.03.02-0001 | Провод монтажный низковольтный с гибкой многопроволочной жилой изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката, марка ПМВГ, сечение 0,35 мм2 |  |  | 1000 м |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
| 20 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | 0,003419 |  |  |  |  |  |
| 21 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  | т |  | 0,0003276 |  |  |  |  |  |
| 22 | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 |  | 0,00122 |  |  |  |  |  |
| 23 | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  | м2 |  | 0,0070744 |  |  |  |  |  |
| 24 | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная |  |  | 10 м2 |  | 0,0102663 |  |  |  |  |  |
| 25 | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм |  |  | м2 |  | 5,04042 |  |  |  |  |  |
| 26 | 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок, толщина 40 мм |  |  | м2 |  | 0,0086331 |  |  |  |  |  |
| 27 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | т |  | 0,001078 |  |  |  |  |  |
| 28 | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм |  |  | т |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
| 29 | Прайс | Комплект для автоматизации откатных ворот Topfance |  |  | ШТ |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Прайс | Комплект калитки распашной Topfance |  |  | ШТ |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Прайс | Комплект откатных (телескопических) ворот Н высота=1,5м; S ширина=4,5м Topfance |  |  | ШТ |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Прайс | Комплект откатных ворот Н высота=2м; S ширина=3,5м Topfance |  |  | ШТ |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Прайс | Кронштейн L (RAL 9011) |  |  | ШТ |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 34 | Прайс | Панель Topfance 1,5х2,5м |  |  | ШТ |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 35 | Прайс | Саморез 5.5х19 (RAL 9011) |  |  | ШТ |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 36 | 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм |  |  | т |  | 0,00156 |  |  |  |  |  |
| 37 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 9,4456949 |  |  |  |  |  |
| 38 | 08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 10 мм |  |  | т |  | 0,04656 |  |  |  |  |  |
| 39 | 08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,0526 |  |  |  |  |  |
| 40 | 08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | т |  | 0,0405 |  |  |  |  |  |
| 41 | 08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм |  |  | т |  | 0,00396 |  |  |  |  |  |
| 42 | Прайс | Столб ограждения Topfance, в комплекте заглушка пластиковая |  |  | ШТ |  | 22 |  |  |  |  |  |
| Шифр: | 6.2.1.1.3 Проезды и площадки поз.19.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Обосно- |  | Наименование | Единица |  | Коли- |  | Цена, | Стои- |  |
| п/п | вание |  | материала | измере- |  | чество |  | руб. | мость |  |
|  | норматива |  |  | ния |  |  |  |  | руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Материалы Подрядчика (учтенные в расценках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.7.15.02-0051 |  | Болты анкерные | т |  | 0,043764 |  |  |  |  |
| 2 | 11.1.03.03-0012 |  | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV | м3 |  | 0,697 |  |  |  |  |
| 3 | 01.7.03.01-0001 |  | Вода | м3 |  | 91,42801 |  |  |  |  |
| 4 | 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная | м3 |  | 81,25516 |  |  |  |  |
| 5 | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные | т |  | 0,0041 |  |  |  |  |
| 6 | 01.7.17.06-0061 |  | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | ШТ |  | 2,9 |  |  |  |  |
| 7 | 01.7.15.07-0094 |  | Дюбель-гвозди оцинкованные с шайбой, размер 4,5x60 мм | кг |  | 4,81404 |  |  |  |  |
| 8 | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т |  | 0,0029176 |  |  |  |  |
| 9 | 04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 |  | 0,246 |  |  |  |  |
| 10 | 04.1.02.05-0006 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 |  | 24,19 |  |  |  |  |
| 11 | 08.4.03.02-0007 |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм | т |  | 0,0029176 |  |  |  |  |
| 12 | 01.7.07.26-0032 |  | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т |  | 0,0087528 |  |  |  |  |
| 13 | 14.4.04.08-0004 |  | Эмаль ПФ-115 | кг |  | 10,32831 |  |  |  |  |
| 14 | 14.4.04.08-0001 |  | Эмаль ПФ-115 белая | кг |  | 25,09569 |  |  |  |  |
| 15 | 01.2.03.07-0023 |  | Эмульсия битумно-дорожная | т |  | 0,029176 |  |  |  |  |
| 16 | Прайс |  | Битум БНД | т |  | 0,9391025 |  |  |  |  |
| 17 | Прайс |  | Геосетка полипропиленовпя СД 30/30 | м2 |  | 1914,675 |  |  |  |  |
| 18 | 05.2.03.03-0032 |  | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | ШТ |  | 410 |  |  |  |  |
| 19 | 02.3.01.02-1012 |  | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 |  | 773,08 |  |  |  |  |
| 20 | Прайс |  | Смеси асфальтобетонные крупнозернистые тип Б марка II | т |  | 305,9833 |  |  |  |  |
| 21 | Прайс |  | Смеси асфальтобетонные мелкозернистые тип Б марка II | т |  | 220,2788 |  |  |  |  |
| 22 | Прайс |  | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 |  | 27,3525 |  |  |  |  |
| 23 | Прайс |  | Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2 | м3 |  | 413,5698 |  |  |  |  |

| Шифр: | 6.2.1.2.3 Разметка стоянок и установка знаков поз.19.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обосно- | Наименование | Единица | Коли- | Цена, | Стои- |
| п/п | вание | материала | измере- | чество | руб. | мость |
|  | норматива |  | ния |  |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы Подрядчика (учтенные в расценках) |  |  |  |  |  |
| 1 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,000105 |  |  |
| 2 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,030832 |  |  |
| 3 | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,0001299 |  |  |
| 4 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 0,52316 |  |  |
| 5 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0057248 |  |  |
| 6 | 14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т | 0,0000184 |  |  |
| 7 | 04.1.02.05-0057 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,185648 |  |  |
| 8 | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,0001656 |  |  |
| 9 | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 0,0002284 |  |  |
| 10 | 01.5.03.03-0033 | Дорожный знак тип 6.4 Парковка" (Парковочное место) | ШТ | 4 |  |  |
| 11 | Прайс | Дорожный знак тип.8.17 "Инвалиды" | ШТ | 4 |  |  |
| 12 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,31 |  |  |
| 13 | 01.5.03.05-0021 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 1.30 | ШТ | 4 |  |  |
| 14 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 15,211 |  |  |

| Шифр: | 6.2.2.1.3 Устройство тротуаров и площадок поз.19.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обосно- | Наименование | Единица | Коли- | Цена, | Стои- |
| п/п | вание | материала | измере- | чество | руб. | мость |
|  | норматива |  | ния |  |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы Подрядчика (учтенные в расценках) |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0,0677623 |  |  |
| 2 | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV | м3 | 1,3617 |  |  |
| 3 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 162,245765 |  |  |
| 4 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00801 |  |  |
| 5 | 01.7.17.06-0061 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | ШТ | 3,13784 |  |  |
| 6 | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная, лиственных пород (береза, липа). длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I | м3 | 0,122136 |  |  |
| 7 | 11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,051933 |  |  |
| 8 | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий | кг | 66,157 |  |  |
| 9 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 26,9195 |  |  |
| 10 | 04.3.01.12-0001 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М10 | м3 | 0,00475 |  |  |
| 11 | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 3,857462 |  |  |
| 12 | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м2 | 5,5979 |  |  |
| 13 | 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 3,567858 |  |  |
| 14 | Прайс | Бетонная газонная решетка "Грин Галет"Браер толщ.0,08м | м2 | 9,5 |  |  |
| 15 | Прайс | Битум БНД | т | 0,300966 |  |  |
| 16 | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | ШТ | 801 |  |  |
| 17 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 324,0304 |  |  |
| 18 | Прайс | Пленка полиэтиленовая , толщина 200 мкм | м2 | 364,6296 |  |  |
| 19 | Прайс | Плитка тротуарная ООО "Браер" 200х200х60мм "Прямоугольник Туман" | м2 | 918,51 |  |  |
| 20 | Прайс | Плитка тротуарная ООО "Браер" 200х200х80мм "Прямоугольник Туман" | м2 | 311,304 |  |  |
| 21 | Прайс | Полиуретановое связующее(клей) | кг | 2606,625 |  |  |
| 22 | Прайс | Праймер | кг | 148,95 |  |  |
| 23 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,158598 |  |  |
| 24 | Прайс | Резиновая крошка/базовый слой толщ.0,04м | кг | 8737,7364 |  |  |
| 25 | Прайс | Резиновая крошка/базовый слой толщ.0,04м + 50% финишной толщ.0,01м | кг | 2515,50512 |  |  |
| 26 | 08.1.02.17-0100 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200x200 мм | м2 | 0,7470652 |  |  |
| 27 | Прайс | Скипидар | кг | 99,73692 |  |  |
| 28 | Прайс | Смеси асфальтобетонные плотные песчаные тип Г марка II | т | 12,8186 |  |  |
| 29 | 04.1.02.03-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В20 (М250) | м3 | 6,2832 |  |  |
| 30 | 04.1.02.03-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300) | м3 | 51,87924 |  |  |
| 31 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 40,64274 |  |  |
| 32 | 04.3.02.13-0004 | Смеси пескоцементные | м3 | 9,1902 |  |  |
| 33 | Прайс | Цветная крошка/ толщ. 0,01м 50% изумрудной | кг | 316,504975 |  |  |
| 34 | Прайс | Цветная крошка/ толщ. 0,01м песочный | кг | 2473,6402 |  |  |
| 35 | 02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 212,3163 |  |  |
| 36 | 02.2.05.04-1607 | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 0,4 |  |  |
| 37 | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2 | м3 | 98,0718 |  |  |
| 38 | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2 | м3 | 8,0775 |  |  |

| Шифр: | 6.2.3.3 Водоотводные лотки изм.21 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обосно- | Наименование | Единица | Коли- | Цена, | Стои- |
| п/п | вание | материала | измере- | чество | руб. | мость |
|  | норматива |  | ния |  |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы Подрядчика (учтенные в расценках) |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3,7125 |  |  |
| 2 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0,003 |  |  |
| 3 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 6,8835922 |  |  |
| 4 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0034433 |  |  |
| 5 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0003488 |  |  |
| 6 | 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,098056 |  |  |
| 7 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,0038934 |  |  |
| 8 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0210375 |  |  |
| 9 | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0,0001125 |  |  |
| 10 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,00978 |  |  |
| 11 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,6875 |  |  |
| 12 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 22,0626 |  |  |
| 13 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00682 |  |  |
| 14 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0054413 |  |  |
| 15 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,50625 |  |  |
| 16 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,07161 |  |  |
| 17 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,675 |  |  |
| 18 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0,0021825 |  |  |
| 19 | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 9,24322 |  |  |
| 20 | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 1,575 |  |  |
| 21 | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0,00652 |  |  |
| 22 | 14.5.01.07-1000 | Герметик клей полиуретановый | л | 7,29 |  |  |
| 23 | Прайс | Заглушка пластиковая Aqua-top /с доставкой | ШТ | 3 |  |  |
| 24 | прайс | Корзинка для пескоуловителя бетонного DN200 /с доставкой | шт. | 1 |  |  |
| 25 | прайс | Крепёж решетки к лотку бетонному Aquastok Optima 200 (комплект) /с доставкой | шт. | 150 |  |  |
| 26 | 01.7.06.09-0003 | Ленты стыковые битумно-каучуковые марки: "БРИТ-А", размер 50х5 мм | м | 145,574 |  |  |
| 27 | Прайс | Лоток водоотводной Aqua-top Dn 90 с пластиковой решеткой А15 /с доставкой | ШТ | 6 |  |  |
| 28 | прайс | Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Aquastok Optima 200 № 5/0 /с доставкой | шт. | 75 |  |  |
| 29 | 01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0,15855 |  |  |
| 30 | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0072 |  |  |
| 31 | 12.1.02.12-0004 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 83,05 |  |  |
| 32 | прайс | Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 200 верх /с доставкой | шт. | 1 |  |  |
| 33 | прайс | Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 300 низ /с доставкой | шт. | 1 |  |  |
| 34 | прайс | Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 300 середина /с доставкой | шт. | 1 |  |  |
| 35 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,94375 |  |  |
| 36 | прайс | Решетка чугунная РЧВ Aquastok Optima Dn200 D400 волна/с доставкой | шт. | 150 |  |  |
| 37 | 04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 14,742841 |  |  |
| 38 | 02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 6,225 |  |  |