Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2025 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминиевые композитные панели Alcjtek FR) с нанесением нумерации квартир и подъездов входов № 1,2,3,5,6,7,8,9,10», и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат |  | Ед изм. | Кол-во | Цена, без учета НДС, руб. | НДС %. | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.3.3.1.3 Монтаж несущих конструкций входных групп №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: |  |  | Вход №1 |  |  |  |  |  |
| 51 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминиевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,503 |  |  |  |
| 51,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 100,6 |  |  |  |
| 52 | Прайс | Раскрой, фрезерование, гибка кассет вход №1,2,3 |  | м2 | 301,8 |  |  |  |
| 53 | 09-03-050-1 | Монтаж профиля (на весь объем, включая смету 5.3.3.2) |  | 100 М ПЛИНТУСА | 0,92 |  |  |  |
| 54 | 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ вход №1,2,3 |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2,04 |  |  |  |
| 54,1 | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  | м3 | 0,01836 |  |  |  |
| 54,2 | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  | т | 0,0714 |  |  |  |
| 54,3 | ЩИТ-2 | Щиты опалубки |  | м2 | 6,936 |  |  |  |
| Раздел: |  |  | Вход №2 |  |  |  |  |  |
| 109 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,503 |  |  |  |
| 109,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 100,6 |  |  |  |
| Раздел: |  |  | Вход №3 |  |  |  |  |  |
| 164 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,503 |  |  |  |
| 164,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 100,6 |  |  |  |
|  |  | Максимальная стоимость работ по разделу, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.2.3 Монтаж несущих конструкций входных групп в офисы №5,6,7,8,9,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: |  |  | Вход №5,6 |  |  |  |  |  |
| 20 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,455 |  |  |  |
| 20,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 91 |  |  |  |
| 21 | Прайс | Раскрой, фрезерование, гибка кассет вход №5,6 |  | м2 | 91 |  |  |  |
| 22 | 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (входы между осями 1-2) |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,94 |  |  |  |
| 22,1 | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  | м3 | 0,01746 |  |  |  |
| 22,2 | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  | т | 0,0679 |  |  |  |
| 22,3 | ЩИТ-2 | Щиты опалубки |  | м2 | 6,596 |  |  |  |
| Раздел: |  |  | Вход №7,8 между осями 2-3 |  |  |  |  |  |
| 33 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,27 |  |  |  |
| 33,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 54 |  |  |  |
| 33,2 | Прайс | Раскрой, фрезерование, гибка кассет вход №7,8 |  | м2 | 54 |  |  |  |
| 34 | 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (входы между осями 2-3) |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,18 |  |  |  |
| 34,1 | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  | м3 | 0,01062 |  |  |  |
| 34,2 | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  | т | 0,0413 |  |  |  |
| 34,3 | ЩИТ-2 | Щиты опалубки |  | м2 | 4,012 |  |  |  |
| Раздел: |  |  | Вход №8,9,10 между осями 3-4 |  |  |  |  |  |
| 54 | 15-01-090-2 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) (Поправка: Прил.15.10, п.3.6.) |  | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 0,27 |  |  |  |
| 54,1 | 101-9290 | Панель стальная оцинкованная композитная (Алюминевые композитные панели Alcotek FR) |  | м2 | 54 |  |  |  |
| 54,2 | Прайс | Раскрой, фрезерование, гибка кассет вход №8,9,10 |  | м2 | 54 |  |  |  |
| 55 | 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (входы между осями 2-3) |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,36 |  |  |  |
| 55,1 | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  | м3 | 0,01224 |  |  |  |
| 55,2 | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  | т | 0,0476 |  |  |  |
| 55,3 | ЩИТ-2 | Щиты опалубки |  | м2 | 4,624 |  |  |  |
|  |  | Максимальная стоимость работ по разделу, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: максимальная стоимость работ, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |

| Итого | Без НДС – НДС (при наличии) - с НДС (при наличии) |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (с момента подписания договора, до 31.10.2025г.) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – отсрочка платежа на 10 дней после подписания актов выполненных работ; возможность авансирования не более 30%) |  |
| Гарантийный срок: |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2025 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.