Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2025 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ "Монтаж ограждающих конструкций здания ____ этажи секция 1, 2" на объекте: "Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу г.Орел, б-р Молодежи, участок 2а. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз.1)" (сек. 1,2 оси 1-2, 3-4)», и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Наименование работ: | Ед изм. | Кол-во | Цена, без учета НДС, руб. | НДС (при наличии), руб. | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1.5.5 Монтаж ограждающих конструкций здания ТИПОВОГО ЭТАЖА сек.1,2 (только кладка) с 01.11.2024г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (в т.ч.ограждение лоджий) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0824 |  |  |  |
| 2 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (в т.ч.ограждение лоджий) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0152 |  |  |  |
| 3 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (в т.ч.ограждение лоджий) (Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.1 Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.2) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 2,6259 |  |  |  |
| 4 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (в т.ч.ограждение лоджий) (Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.1 Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.2) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,7661 |  |  |  |
| 5 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,0376 |  |  |  |
| 6 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,1 |  |  |  |
| 7 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1,5476 |  |  |  |
| 8 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1,7506 |  |  |  |
| 9 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 4,7171 |  |  |  |
| 10 | Расшивка швов кладки из кирпича одинарного | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 0,1053 |  |  |  |
| 11 | Расшивка швов кладки из кирпича полуторного (Поправка: Прил. 8.1, п.3.2) | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 3,9906 |  |  |  |
|  | ИТОГО за раздел |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.8.5 Монтаж ограждающих конструкций здания ТИПОВОГО ЭТАЖА сек.1,2 (кроме кладки) с 01.11.2024г |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,0615 |  |  |  |
| 2 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,0288 |  |  |  |
| 3 | Армирование кладки стен и других конструкций (ограждений лоджий) | 1 т металлических изделий | 0,0133 |  |  |  |
| 4 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,7729 |  |  |  |
| 5 | Монтаж перемычек вручную в стенах и перегородках внутри здания с подъемом материалов башенным краном | м3 | 1,4941 |  |  |  |
| 6 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,42 |  |  |  |
| 7 | Монтаж перемычек м/к (огрунтовка включена в стоимость м/к) | 1 т конструкций | 1,7116 |  |  |  |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5741 |  |  |  |
| 9 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,7882 |  |  |  |
| 10 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,3353 |  |  |  |
| 11 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0203 |  |  |  |
| 12 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | -0,0203 |  |  |  |
| 13 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,0203 |  |  |  |
|  | ИТОГО за раздел |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.9.5 Монтаж ограждающих конструкций здания ТИПОВОГО ЭТАЖА сек.1,2 АН №301 от 19.02.2024, изм.21,23,с 1.11.24 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Армирование кладки стен и других конструкций (в расц.на кладку) | 1 т металлических изделий | -0,0797 |  |  |  |
| 2 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной 400 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 102,2353 |  |  |  |
|  | ИТОГО за раздел |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.10.5 Монтаж ограждающих конструкций здания ТИПОВОГО ЭТАЖА сек.1,2 изм.25, 26 с 01.11.2024г |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Армирование кладки стен и других конструкций (5.4.1.10.3 п.15) | 1 т металлических изделий | 0,5425 |  |  |  |
|  | ИТОГО за раздел |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

| Подтверждение выполнения объема работ |  |
| --- | --- |
| 2 секции, этажи 1-20 | подтверждает / не подтверждает |
| В случае невозможности выполнить весь объем работ, просьба указать кол-во этажей взятых в работу* |  |

*обращаем ваше внимание, что объемы работ, в вышеприведенной таблице, указаны за один этаж, секции 1,2, а также максимальная цена, за один этаж секции 1,2 – 1 488 018,00 руб.

| Срок выполнения работ (с момента заключения договора до 30.06.2025 г.) |  |
| --- | --- |
| Условия оплаты (предпочтительно – отсрочка платежа на 10 дней после подписания актов выполненных работ) |  |
| Гарантийные обязательства |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2025 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.