	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ОСУ-2»

__________ Посулихин А. А.

«___»______________ 2026г. 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ[image: image1.jpg]



                                 на озеленение объекта строительства:
Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)
	1.
	Наименование объекта:
	Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)


	2.
	Местонахождение объекта:
	г.  Липецк,
32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297.


	3.
	Вид строительства:
	Новое строительство

	4.
	Застройщик:
	ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л9»

	5.
	Технический заказчик
	ООО «ОДСК-Инжиниринг»

	6.
	Генподрядчик:
	ООО «ОСУ-2»

	7.
	Перечень документов предоставляемых Заказчиком:
	1. Проект договора подряда, материал Подрядчика
1. Рабочая документация: ООО «Орелпроект»:

2521-1 ГП   
2. Ведомость работ и материалов (Приложение №1)





	8.
	Работы финансируются
	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.

	9.
	Виды работ:
	1. Озеленение территории выполнить согласно рабочей документации 2521-1- ГП  и приложению к настоящему техническому заданию.
2. Подрядчик выполняет весь комплекс работ, согласно предоставленной рабочей документации.
3. В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса вышеуказанных работ в соответствие с технологией, требованиями СП и др. нормативными документами в строительстве.


	10.
	Общие требования:
	1. Подрядная организация должна выполнить комплекс работ по озеленению согласно рабочей документации.
2. Подрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учёту выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и представлять ее Заказчику согласно действующих норм и правил на территории РФ.
3. Выполняемые строительно-монтажные работы должны соответствовать

	
	
	требованиям настоящего технического задания требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, требованиям строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других действующих нормативных документов в области строительства.
4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 66 (шестьдесят шесть ) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию,
5. Работы производятся с применением материалов и оборудования подрядчика.
6. В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса работ в соответствие с технологией, требованиями СП и др. нормативными документами в строительстве, в т.ч. затраты по доставке материалов на строительную площадку.
7. Подрядная организация обеспечивает должное хранение материалов, в соответствии с условиями хранения, предусмотренные заводом изготовителем.
8. Подрядчик обязан выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений (бытовки), устройству складских, монтажных площадок и согласовать с Генподрядчиком. Установка освещения и подключение временных инженерных сетей с установкой приборов учета согласовать с Техническим заказчиком.

	11.
	Требования к подрядчику:
	1. Работы должны выполняться организациями, имеющими все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения аналогичных видов работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
2. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.
3. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ.
4. Подрядчик обязан устранить за счет собственных средств, допущенные по своей вине недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ, в течении 3-х (трех) дней со дня выдачи предписания Заказчика.

	12.
	Условия выполнения работ:
	1 Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные мероприятия, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием.
2. Результаты работ оформляются:
Разработать Проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и согласовать его с Заказчиком;
Актами освидетельствования скрытых работ на выполняемые работы;
Исполнительными схемами на выполненные виды работы;
Паспортами и сертификатами соответствия, разрешениями на применение материалов, используемых при производстве работ; Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2;
Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; Счёт-фактурами;
Иными документами, отражающими фактическое исполнение работ; Перечень исполнительной документации может корректироваться при согласовании и утверждении с Заказчиком;
4. Подрядчик принимает участие в проверках ИГСН Липецкой области, в работе приемочной комиссии по приемке законченного объекта Застройщику, совместно с Генподрядчиком сдает результаты выполненных работ приемочной комиссии.


	13.
	Характеристики применяемых материалов:
	1. Технические характеристики используемых материалов, оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать условиям технической документации, требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, государственным стандартам и техническим условиям.
2. Используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование, подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, документы, подтверждающие климатические испытания, выданные аккредитованным

	
	
	испытательным центром.
З. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации.
4. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не позднее срока их поставки на строительный участок для использования в работе.
5. Характеристики материалов указаны в рабочей документации 2521-1 (разделы ГП)
6. После заключения договора подряда перед выполнением работ, подрядчик представляет на согласование образцы используемых материалов

	14.
	Требования к составу и оформлению исполнительной документации:
	Техническая и исполнительная документация, предусмотренная Договором, передаются Заказчику на бумажном носителе в количестве 4 (четыре) экземпляра и на электронном носителе (в формате *.pdfpr *.dwg (графическая часть), *.pdf, *.doc, *.xlsx (текстовая часть).

	15.
	Срок оказания услуг:
	Срок начала работ – с даты подписания Договора.

Срок окончания работ: 30.08.2026


	16.
	Дополнительные требования:
	1. Стоимость работ определяется с учетом материалов подрядчика.
2. В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ и условия финансирования 
3. Перед началом работ на объекте выполнить дополнительно все необходимые замеры.
4. Подрядчик осуществляет производство работ оборудованием и инструментами за счет собственных средств. Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) выполняются силами и за счёт средств подрядчика или арендой механизмов Генподрядчика.
5. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
6. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ.
7. Перед началом работ подрядчик представляет в адрес генподрядчика полный пакет документов (приказы на ответственного производителя работ, список лиц, которые будут задействованы при производстве работ, для граждан не РФ – патент, удостоверения на работников по ОТ, ТБ, пожарной безопасности, а также разработанный и согласованный с генподрядчиком проект производства работ).

	17.
	Особые требования:
	1. Подрядчик не должен находится в стадии банкротства или ликвидации.
2. Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах сроком не менее 5 лет.
3. Ежемесячно стоимость выполненных работ уменьшается на 10% от стоимости выполненных работ (от стоимости договора подряда) за оказываемые услуги генподрядчика по сопровождению объекта строительства.
4. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику по актам приемки выполненных работ по форме КС- 2, уменьшается на сумму гарантийного удержания, равную 5% (Пяти процентам) от стоимости работ (с учетом стоимости материалов), отраженной в актах о приемке выполненных работ («Гарантийное удержание»). Гарантийные удержания накапливаются Генеральным подрядчиком и будут выплачены Подрядчику в следующем порядке:




                       Составила ________________________________________ Ионова Е.Б.

                       Согласовал _______________________________________ Когтев В.И.
Приложение №1
	Ведомость работ 

	Озеленение

	Основание:
	25211-ГП изм. 21

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: I кв. 2026 г.
	

	Наименование и редакция СНБ: ФЕР-2020 с Изм.9 от 2021.12.20
	
	

	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	47-01-006-20
	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%
	10 ШТ
	0,6

	2
	47-01-009-04
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,6 м
	10 ШТ
	0,6

	3
	47-01-031-15
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100%
	10 м
	17,4

	4
	47-01-033-01
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений
	10 м
	17,4

	5
	47-01-023-05
	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100%
	10 ШТ
	7,1

	6
	47-01-025-01
	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м
	10 ШТ
	7,1

	7
	47-01-046-07
	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2
	100 м2
	12,023

	8
	47-01-123-02
	Внесение удобрений в почву: минеральных
	100 м2
	-12,023

	9
	16.2.01.02-0002
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	185

	
	
	
	
	


Ведомость материалов
	№
	Обосно-
	Наименование
	Единица
	Коли-
	Цена,
	Стои-

	п/п
	вание
	материала
	измере-
	чество
	руб.
	мость

	 
	норматива
	 
	ния
	 
	 
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Материалы Подрядчика (учтенные в расценках)
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	01.7.20.07-0002
	Шпагат из пенькового волокна
	кг
	0,18
	 
	 

	5
	16.2.02.04-0012
	Барбарис тунберга Bagatelle, высота 0.6 м
	ШТ
	6
	 
	 

	6
	16.2.02.04-0301
	Дерен белый высота 1,0 м
	ШТ
	6
	 
	 

	7
	16.2.02.03-0005
	Ель колючая ФЭт Альберт h=3-4.5 м ф4 м
	ШТ
	1
	 
	 

	8
	16.2.01.02-0002
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	185
	 
	 

	9
	16.2.02.02-0096
	Ива козья Пендула, штамб 1,4-1,6 м
	ШТ
	3
	 
	 

	10
	16.2.02.04-0171
	Кизильник блестящий
	ШТ
	174
	 
	 

	11
	16.2.02.04-0171
	Кизильник гибридный "Corol Beauty", высота 0,5 м
	ШТ
	6
	 
	 

	12
	16.2.02.02-0134
	Клен роял Рэд ф4м
	ШТ
	2
	 
	 

	13
	11.2.04.06-0031
	Колья деревянные посадочные, размер 2200x60 мм
	ШТ
	18
	 
	 

	14
	16.2.02.05-0014
	Можжевельник Минт Джулипт h=1.2 v ф 2.0 м
	ШТ
	5
	 
	 

	15
	16.2.02.05-0018
	Можжевельник скальный Скайрокет, высота 1,2 м
	ШТ
	3
	 
	 

	16
	16.2.02.05-0021
	Можжевельник чешуйчатый, Blue Carpet, высота 0,4 м ф0,7м
	ШТ
	6
	 
	 

	17
	16.2.03.01-0001
	Рулонный газон
	м2
	1286,461
	 
	 

	18
	16.2.02.06-0023
	Сирень венгерская h=4 м ф3м
	ШТ
	1
	 
	 

	19
	16.2.02.06-0024
	Спирея  серая Грефшейм ф2м
	ШТ
	6
	 
	 

	20
	16.2.02.04-0352
	Спирея японская Голден принцесс, ф1,2 м
	ШТ
	23
	 
	 

	21
	16.2.02.05-0031
	Туя восточная Aurea nana, высота 0,4  м
	ШТ
	3
	 
	 

	22
	16.2.02.03-0082
	Туя западная Тини ТИМ, высота 0,5 м
	ШТ
	6
	 
	 


6

