Приложение № 1
к Договору подряда №.

на выполнение работ по разработке рабочей документации подсветки фасадов
Календарный план работ

	
	Наименование работ по договору 

и основные этапы его выполнения
	Срок завершения работ
	Аванс этапа,  руб.
	Расчетная цена этапа,  руб.

	
	Разработка рабочей документации для строительства объекта: «Многоквартирный дом поз. 12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:295»

	
	 Выдача схем подключения к питанию сети архитектурной освещения фасада
	
	
	

	
	Разработка рабочей документации архитектурного освещения фасада
	
	
	

	
	Итого:


	
	
	


	Проектировщик: 

Директор

_________________/ 
	Техзаказчик: ООО «ОДСК-Инжиниринг»

(от имени и в интересах застройщика – ООО «СЗ «ОДСК-Л5»)
Директор

_________________ / Ю.О. Попов

	
	




ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка рабочей документации для строительства объекта: «Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:295»
	№ п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1. Общие требования

	1.1
	Основание для проектирования
	1. Договор на проектирование;
2. Настоящее Техническое задание.

	1.2
	Наименование организации-Заказчика
	ООО «ОДСК-Инжиниринг»

	1.3
	Источник финансирования
	Собственные средства застройщика

	1.4
	Проектная организация
	

	1.5
	Цель работы
	Выполнить разработку рабочей документации по подсветке фасада для строительства объекта: «Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:295»

	1.6
	Общие сведения об участке и планировочных ограничениях
	Участок проектируемого объекта расположен по адресу: Липецкая обл., г.Липецк, Октябрьский округ, 32 и 33 микрорайоны. Общая площадь участка с кадастровым номером 48:20:0043601:295 составляет 14 198 м2.
Участок граничит:

· с северной стороны – с существующим зданием детского сада;

· с восточной стороны - с существующим зданием школы и бассейна;

· с южной и западной стороны – с участками перспективной застройки.

Объект представляет собой многоквартирный трёхсекционный жилой дом.

	1.7
	Перечень исходно- разрешительной документации
	В качестве исходно-разрешительной документации и исходных данных Заказчик предоставляет:
Рендер с изображением архитектурного освещения фасада

Схемы фасадов с размещением светильников, согласованные в департаменте

Раздел рабочей документации 03-2023-ЭОМ изм.3

Иные необходимые для проектирования документы по запросу проектной организации.


	1.8
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.9
	Границы проектирования
	Границами проектирования является граница участка жилого дома


	1.10
	Выделение этапов строительства
	Без выделения этапов

	1.11
	Технико-экономические показатели
	Определить при корректировке ПД. Придерживаться ранее полученных ТЭП.

	1.12
	Состав рабочей документации
	Состав рабочей документации может уточняться в ходе работ.

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1
	Архитектурное освещение фасада
	Архитектурное освещение выполнить в соответствии с приложенными рендерами, схемами и разделом 03-2023-ЭОМ.
Выполнить светотехнический расчет.
Предусмотреть и подобрать  светильники согласно расчету  с минимальным энергопотреблением, долгим сроком службы.

Все электрооборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ и иметь сертификат качества производителя.
В проекте должны быть предусмотрены и показаны все привязки (до провода, размещение светильников и т.п.), узлы крепления и марки светильников.

В рамках системы управления предусмотреть различные световые сценарии:
-  режим «вечерние освещение» (в будние дни);

- режим «праздничное освещение» (в праздничные дни);

- режим «освещение выходного дня» (в выходные дни).

Обеспечить автоматический контроль и учет потребления электроэнергии затраченной на архитектурное освещение.

Размещение оборудования системы управления предусмотреть рядом с силовым оборудованием

	3. Дополнительные требования

	3.1
	Количество экземпляров проектной документации,  передаваемой заказчику проекта
	Заказчику передается рабочая документация 
4экз. на бумажном носителе

1экз. на электронном носителе в формате исполнения, полностью соответствующий бумажным экземплярам, графическую часть предоставить в формате PDF и DWG и т.п.

Электронные версии в формате DWG должны полностью читаться /редактироваться без помощи нестандартных графических приложений, таких как СПДС GraphiCS и полностью соответствовать версии PDF.

Так же все чертежи должны быть «очищены» от промежуточной информации.

	3.2
	Карточка согласования строительных материалов и инженерных систем
	Сведения, не указанные в настоящем задании, уточняются в Карточке согласования строительных материалов и инженерных систем.

	3.2
	Сроки выполнения проектной документации
	Указан в приложении 1


Приложение 2


к Договору подряда №.


на выполнение работ по разработке рабочей документации подсветки фасадов











Согласовано:


ООО «ОДСК-Инжиниринг»


Директор 














_________________ Ю.О. Попов


М.П.





Согласовано:





Директор 














_________________


М.П.








PAGE  
- 4 -  


