## Лист1 (2)
Заявка ТМЦ для производства общестроительных работ
Наименование ТМЦ | ед.изм. | Кол-во | Подразделение | Объект | Вид работ | Код работ | Примечания
Оборудование
Насосная установка пожаротушения Сервал-П 1/1 VC 20-85-М*, Q=5,8л/с; H=61,90 м, P=2х7,5 кВт, U=380B (1 раб, 1 резерв) | комплект | 1 | Липецк | ж.д. 18.1 | Система противопожарного водоснабжения |  | чер. №21010-1-ВК.СО.1 л.2 ;
Хозяйственно-питьевая станция повышения давления Сервал - МЧ 2 VCE 7-100-M* , Q=2,64 л/с, Н=56,6м, Р=2х4,0 кВт с двумя насосами (1 раб. 1 резерв) в комплекте со шкафом управления , со встроенными частотными преобразователями для каждого насоса |  | 1 | Липецк | ж.д. 18.1 | Система хозяйственно-питьевого водоснабжения I зоны |  | чер. №21010-1-ВК.СО.1 (изм.1) л.1 ;
Хозяйственно-питьевая станция повышения давления Сервал - МЧ 2 VCE 11-60-M* , Q=2,49 л/с, Н=90,50м, Р=2х5,5 кВт с двумя насосами (1 раб. 1 резерв) в комплекте со шкафом управления , со встроенными частотными преобразователями для каждого насоса | комплект | 1 | Липецк | ж.д. 18.1 | Система хозяйственно-питьевого водоснабжения II зоны |  | чер. №21010-1-ВК.СО.1 л.1 ;
Примечание :*- согласовать в случае применения аналогов