          УТВЕРЖДАЮ
     Директор ООО «ОСУ-2

   _________ Посулихин А. А.

   «09» сентября 2025г.
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наружные сети канализации квартала "Зеленые холмы" г. Калуга.
	1. Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Орловское строительное управление -2» (ООО «ОСУ-2»)

	2. Основание для реализации
	Договор подряда №9455-ОДСК-ИНЖ от 21.03.2025 года на «Внеплощадочные сети инженерного обеспечения квартала "Зеленые холмы" г. Калуга. Наружные сети канализации. Устройство водопропускных сооружений.»

	3. Цель работ
	Выполнение комплекса работ по устройству наружной сети канализации квартала "Зеленые холмы" г. Калуга

	4. Срок выполнения работ 
	3 месяца, (63 рабочих дней) с момента подписания договора


	5. Место выполнения работ
	г. Калуга, по ул. Волковская 40:26:000409:814

	6. Вид работ/объёмы работ:
	1.1.1. Разработка грунта в траншеи для прокладки сети канализации и устройства водопропускных сооружений ЖК. «Зеленые Холмы» =286 м3;
1.1.2. Монтаж трубы гофорированной двухслойной ПП РГК ID 600 
SN 8 L=265м.п.;
1.1.3. Монтаж трубы безнапорной раструбной ТБ 60.50-4 L=15м.п.;
1.1.4. Устройство колодцев канализационных круглых д.1500 мм из сборного ж/б элементов в кол. 8шт.;
1.1.5. Монтаж колодца канализационного прямоугольного из сборного железобетона размерами 1300х1900мм. в кол. 1шт;

1.1.6. Монтаж люка тяжелого Т(С250)-Д-2-60 1шт.; Монтаж люков легких Л(А15)-Д-2-60 7шт.;

1.1.7. Устройство укреплением стенок траншей от 5 до 7 колодца длинной траншее 55 м.п.;

1.1.8. Устройство футляров на существующей сети электроснабжения

из трубы одностенной ПНД 110/95,2 L=39 м.п.;

1.1.9. Устройство песчаной подготовки слоем 150 мм по дну траншеи от 1 до 9 колодца = 24 м3;

1.1.10. Выполнение работ по гидроизоляции колодцев с 1 по 9;

1.1.11. Устройство обратной засыпки котлован песком толщ. слоя 300 мм над верхом трубопровода от 1 до 9 колодца длинна трассы = 44,1 м.п;
1.1.12. Устройство обратной засыпки котлована грунтом по песчаной подготовке с послойным уплотнением по фактическому объему работ (цена за 1м3). 

	7. Требования к выполнению работ:
	7.1 Работы выполняются из материала Субподрядчика.
7.2 Субподрядчик гарантирует качество выполнения работ, согласно действующих норм и правил на территории РФ.

7.3 Субподрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учёту выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и представлять ее Подрядчику, согласно действующих норм и правил на территории РФ.  Ежедневно вести записи в журнале производства работ

7.4 Субподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации.

7.5 В стоимость работ входят все затраты субподрядчика (ОЗП рабочих, накладные расходы, сметная прибыль, стоимость материалов и оборудования, их доставка на объект, работа машин и механизмов, а также сопутствующие материалы, необходимые для производства работ, а также иные затраты субподрядчика.
7.6 Субподрядчик за собственный счет обязан согласовать производства работ в охранной зоне коммуникаций городских служб. 

7.7 Разгрузка материалов осуществляется субподрядчиком, входит в стоимость работ и дополнительной оплате не подлежит.

7.8 Стоимость работ фиксируется на период выполнения работ. При наличии дополнительно выявленных и неучтенных работ, стоимость работ согласовывается отдельно, на основании подписанных и осмеченные дефектных ведомостей.

7.9 Подрядчик берет на себя обязательства по выполнению исполнительной схемы сети наружной канализации и сдачи ее в архитектуру г. Калуги. 
7.10 Субподрядчик обязан вести журналы работ, подготавливать исполнительную документацию схемы и АОСР для предъявления справок о выполненных работах подрядчику, а также разработать и согласовать ППР на производство работ по устройству сети наружной канализации. 

	8. Особые условия
	8.1 Субподрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ.
8.2 Работы должны производится в соответствии с требованием нормативных документов (ГОСТы; СП, СНиПы и т.д.) и с соблюдением требований в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии.
8.3 Все работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей и сметной документацией, положениями Договора. При производстве работ должно быть использовано оборудование, предназначенное для конкретных условий.

8.4 Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям настоящего технического задания, строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других действующих нормативных документов в области строительства. В период производства работ подрядная организация обеспечивает должное хранение материалов, в соответствии с условиями хранения, предусмотренные заводом-изготовителем.

8.5 Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий (при наличии). Обеспечить сохранность асфальтового покрытия вокруг здания, крылец и входов в здание (при наличии).

8.6 Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям
экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

8.7 Восстановление повреждённых конструктивных элементов здания и благоустройства прилегающей территории (при наличии) обеспечивается Субподрядчиком за свой счет.

8.8 Субподрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку места проведения работ.

Субподрядчик должен обеспечить геодезическое сопровождение на весь период работ (при необходимости).
8.9 Субподрядчик должен сдавать подрядчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями приказа Минстроя РФ от 19.05.2016 г. №334/ПР и СП 129.13330.2019 наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.  

	9. Стоимость выполняемых работ

	 9.1 Стоимость работ за единицу фиксируется на период проведения работ.

9.2 Стоимость работ определяется по результатам рассмотрения коммерческих предложений.

	10. Требования к составу и оформлению исполнительной документации:
	В соответствии с требованиями: 
10.1 Техническая
и
исполнительная
документация,

ведение журналов работ, АОСР, акты гидравлических испытаний систем, акты гидростатического или манометрического испытания на герметичность, акты приемки оборудования.
10.2 Договором,
передаются
Подрядчику
на
бумажном носителе
в количестве  4 (четыре) экземпляра и на электронном носителе (в формате*.pdf и *.dwg (графическая часть), *.pdf, *.doc, *.xlsx (текстовая часть).

	11. Объемы выполняемых работ
	11.1 Объемы работ указаны на основании выданной в производство работ документации.

11.2 В процессе производства работ возможно внесение изменений в рабочую документацию, что может вести к изменению объемов выполняемых работ.

11.3 К коммерческому предложению необходимо предоставить следующий пакет документов:

- свидетельство о допуске к ведению работ (СРО);

-свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН)

-свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (ИНН);

- карточку организации;

-устав организации;

-выписку из ЕГРЮЛ;

- документы подтверждающие полномочия на право подписания договора;

- бухгалтерский баланс;
-перечень техники и количество персонала на объекте.
11.4 После подписания договора подряда субподрядчик предоставляет подрядчику следующий комплект документов:

- приказ о назначении ответственного производителя работ;

- список работников которые будут задействованы на выполнении работ;

-копии документов, подтверждающих квалификацию работников (удостоверения), документы, подтверждающие прохождение инструктажей по пожарной и электробезопасности (удостоверения);

- а также другие необходимые документы, которые могут быть затребованы подрядчиком;
- ППР согласованный со службой заказчика.


	12. Приложения 
	РД: 45-24 НК Изм.2; 45-24 НК.КЖ

	13. Стоимость работ
	Запрос предложений

	14. Условия оплаты
	14.1 Авансирование до 30%
14.2 Ежемесячно субподрядчик предоставляет подрядчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за отчетный месяц с АОСР и журналом работ. Сроки предоставления документов до 20 числа каждого месяца.

14.3 Сроки рассмотрения и подписания документов согласно условиям договора
14.4 Гарантийный период составляет 3 года 



Руководитель ПТС                                                                             В. И. Когтев
Инженер ПТС                                                                                   Ю.И. Ревина                                                                   
