Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса мероприятий и работ по наружному электроосвещению территории объекта: «Комплекс из2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз.18.1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Наименование |  |  | Цена без учета НДС, руб. | НДС ____% (при наличии), руб. | Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабельная линия наружного освещения поз.18.1 |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 110,25 |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 3,51 |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 3,24 |  |  |  |
|  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,9 |  |  |  |
|  | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1,035 |  |  |  |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | м3 | 6 |  |  |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 6,12 |  |  |  |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 325 |  |  |  |
|  | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 39 |  |  |  |
|  | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | м | 342 |  |  |  |
|  | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм с протяжкой | м.п. | 342 |  |  |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 78 |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 78 |  |  |  |
|  | Установка опор наружного освещения композитных фланцевых | шт | 15 |  |  |  |
|  | Закладная деталь фундамента ЗДП-0,159-2,0 к опоре ОГК-8,0 с комплектом крепежа | шт | 15 |  |  |  |
|  | Опора квартальная ОГК-8.0 c комплектом крепления | шт | 15 |  |  |  |
|  | Цоколь для опоры освещения, 8-ми гранный Ц-608А | шт | 15 |  |  |  |
|  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 10 |  |  |  |
|  | Кронштейн однорожковый К20(кв)-0,5-0-0,ш.82 | шт | 10 |  |  |  |
|  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 | шт | 5 |  |  |  |
|  | Кронштейн двухрожковый К21-05-0-0,ш.60(ш.82) | шт | 5 |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 294,12 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВБШв-1 кВ, сеч. 4х16мм2 | м | 300 |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | м | 78,43 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика, с защитным покровом типа БШв, ВБШв-1 кВ, сеч. 4х35мм2 | м | 80 |  |  |  |
|  | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | шт | 20 |  |  |  |
|  | Светильники уличный светодиодный IETC-Магистраль-64873-50-8700 | шт | 20 |  |  |  |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 200 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жиламив ПВХ изоляции и оболочке, ВВГнг-0,66кВ, сеч. 3х2,5мм2 | м | 200 |  |  |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 20 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА47-29 | шт | 20 |  |  |  |
|  | Кабельная арматура |  |  |  |  |  |
|  | Зажим наборный без кожуха | шт | 45 |  |  |  |
|  | Клемный зажим ЗНИ-16.серый | шт | 15 |  |  |  |
|  | Клемный зажим ЗНИ-16.синий | шт | 15 |  |  |  |
|  | Клемный зажим ЗНИ-16.PEN | шт | 15 |  |  |  |
|  | DIN-рейка (7,5см) оцинкованная | шт | 15 |  |  |  |
|  | Сжим ответвительный У733 | шт | 60 |  |  |  |
|  | Заземление |  |  |  |  |  |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм, L=3000мм | шт | 15 |  |  |  |
|  | Сталь круглая горячеоцинкованная Ø18мм, ГОСТ 9.307-89 | т | 0,09 |  |  |  |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2, L=1000мм | шт | 15 |  |  |  |
|  | Полоса стальная горячеоцинкованная 40х4мм, ГОСТ 9.307-89 | т | 0,019 |  |  |  |
|  | Раздел №2 Участок,проходящий по территории поз.18.2 ( от опоры №1 (поз.18.1) до опоры поз.17.2) |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 31,08 |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 0,96 |  |  |  |
|  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,18 |  |  |  |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | м3 | 1,2 |  |  |  |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 89 |  |  |  |
|  | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 10,16 |  |  |  |
|  | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | м | 89 |  |  |  |
|  | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, в бухте 50м, цвет красный | м.п. | 93,6 |  |  |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 21,36 |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 21,36 |  |  |  |
|  | Установка опор наружного освещения композитных фланцевых | шт | 3 |  |  |  |
|  | Закладная деталь фундамента ЗДП-0,159-2,0 к опоре ОГК-8,0 с комплектом крепежа | шт | 3 |  |  |  |
|  | Опора квартальная ОГК-8.0 c комплектом крепления | шт | 3 |  |  |  |
|  | Цоколь для опоры освещения, 8-ми гранный Ц-608А | шт | 3 |  |  |  |
|  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 3 |  |  |  |
|  | Кронштейн однорожковый К20(кв)-0,5-0-0,ш.82 | шт | 3 |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | м | 89 |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВБШв-1 кВ , сеч.4х35мм2 | м | 90,78 |  |  |  |
|  | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | шт | 3 |  |  |  |
|  | Светильники уличный светодиодный IETC-Магистраль-64873-50-8700 | шт | 3 |  |  |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 3 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА47-29 | шт | 3 |  |  |  |
|  | Кабельная арматура |  |  |  |  |  |
|  | Зажим наборный без кожуха | шт | 9 |  |  |  |
|  | Клемный зажим ЗНИ-16.серый | шт | 3 |  |  |  |
|  | Клемный зажим ЗНИ-16.синий | шт | 3 |  |  |  |
|  | Клемный зажим ЗНИ-16.PEN | шт | 3 |  |  |  |
|  | DIN-рейка (7,5см) оцинкованная | шт | 3 |  |  |  |
|  | Сжим ответвительный У733 | шт | 12 |  |  |  |
|  | Заземление |  |  |  |  |  |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм, L=3000мм | шт | 3 |  |  |  |
|  | Сталь круглая горячеоцинкованная Ø18мм, ГОСТ 9.307-89 | т | 0,018 |  |  |  |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2, L=1000мм | шт | 3 |  |  |  |
|  | Полоса стальная горячеоцинкованная 40х4мм, ГОСТ 9.307-89 | т | 0,004 |  |  |  |
|  | Декоративное освещение |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 27,06 |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Поправка: Прил. 1.12, п.3.187.) | м3 | 0,84 |  |  |  |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 155 |  |  |  |
|  | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 9,3 |  |  |  |
|  | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | м | 160 |  |  |  |
|  | Труба жесткая двустенная гофрированная ПНД ф63мм ТУ2248-015-47022248-2006 | м.п. | 160 |  |  |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 18,6 |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 18,6 |  |  |  |
|  | Установка опор наружного освещения композитных фланцевых | шт | 14 |  |  |  |
|  | Закладной элемент FM1-T | шт | 7 |  |  |  |
|  | Трубчатый закладной элемент ЗТ-Луга 500 | шт | 7 |  |  |  |
|  | Светодтодный уличный торшер высотой 0,71м,230В, мощностью 10Вт,IP65,453 Лм,4000К | шт | 7 |  |  |  |
|  | Уличный светодиодный декоративный торшер высотой 0,8м,230В, мощностью 20Вт, IP65,4000К | шт | 7 |  |  |  |
|  | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт | 1 |  |  |  |
|  | Фотореле для LED ламп, Iн-15A, U~230B, 50Гц, IP66 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг/ ВБШв-1 кВ 3х6 | м | 320 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШв-1 кВ 3х6 | м | 320 |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг/ КМПВнг(A)-LS 2х1 | м | 30 |  |  |  |
|  | Кабель КМПВнг(A)-LS 2х1 | м | 30 |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля по подвалу |  |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 100 |  |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ, IP55, d нар.=32 мм гибкая лёгкая с протяжкой серая | м.п. | 100 |  |  |  |
|  | Ввод в здание |  |  |  |  |  |
|  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 2 |  |  |  |

| Общая стоимость, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – в т.ч. стоимость материалов: Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – в т.ч. стоимость работ: Без НДС – НДС ___ % (при наличии) - с НДС (при наличии) – |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 28.05.2026 г.) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |
| Гарантийные обязательства (не менее 60 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование с даты сдачи объекта в эксплуатацию и составляет 42 месяца) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Согласие с условиями Проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Банковская гарантия или личное поручительство |  |
| Наличие действующего СРО в области строительства (CРО требуется для устройства сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; для устройства сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ не требуется) | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3 лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.