Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2025 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений на определение подрядчика (исполнителя) на: «Выполнение работ по отделке жилых квартир и помещений МОП в осях 3-4, секция В на объекте строительства: "Комплекс из 2-х многоквартирных домов на земельном участке 4 по ул. Николая Сенина в д. Образцово, Образцовского с/п Орловского района. 2-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз. 67)" и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Кол-во | Цена без учета НДС, руб. | НДС (при наличии), руб. | Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.3.1.1.3 Монтаж конструкций здания выше 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 1(11) | 15-02-020-1 | Вермикулитовая штукатурка | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,904 |  |  |  |
| Внутренние стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 4(42) | 15-02-020-1 | Вермикулитовая штукатурка | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,27 |  |  |  |
| Лоджии |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 (118) | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза по подготовленной в заводских условиях поверхности (уголок в ж/б конструкции плит) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,178 |  |  |  |
| 10 (121) | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза по подготовленной в заводских условиях поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3846 |  |  |  |
| экраны ограждения лоджий |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 (124) | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза по подготовленной в заводских условиях поверхности (уголок в ж/б конструкции экранов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,073 |  |  |  |
| Металлические ограждения лоджий |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 (126) | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,824 |  |  |  |
| Лестница |  |  |  |  |  |  |  |
| металлические лестницы и решетки |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 (146) | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |  |  |
|  |  | максимальная цена работы |  |  |  |  |  |
| 5.7.3.3 Устройство перегородок из листовых материалов на каркасе |  |  |  |  |  |  |  |
| Кухонные зашивки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (1) | 10-05-010-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,2027 |  |  |  |
| 13 (13) | 09-03-050-1 | Монтаж профилей | 100 М ПЛИНТУСА | 3,09 |  |  |  |
| 17 (17) | 10-01-039-5 | Установка люков | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,158 |  |  |  |
| Зашивки ДЗ-1,ДЗ-1*,ДЗ-2,ДЗ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 (19) | 10-01-010-1 | Установка элементов каркаса из брусьев (зашивки ДЗ-1,ДЗ-1*,ДЗ-2,ДЗ-3) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,351 |  |  |  |
| 24 (24) | 15-02-024-4 | Облицовка листами ГКЛВ | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,5518 |  |  |  |
| Зашивка техниши |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 (29) | 10-06-039-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 2,059 |  |  |  |
| 41 (41) | 09-03-050-1 | Монтаж профилей | 100 М ПЛИНТУСА | 3,57 |  |  |  |
| 45 (45) | 26-01-036-2 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок (К-2) | 100 м2 поверхности | 0,021 |  |  |  |
| 48 (48) | 10-01-039-5 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,011 |  |  |  |
| 52 (52) | 26-01-039-1 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (тамбур 3,4) | 100 м2 поверхности | 1,6 |  |  |  |
| 55 (55) | 10-06-040-2 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (тамбур 3,4) | 100 м2 поверхности | 0,16 |  |  |  |
| 72 (72) | 10-05-010-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 626) (тамбур 3,4) | 100 м2 поверхности | 0,3373 |  |  |  |
| 85 (85) | 26-01-036-2 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0,368 |  |  |  |
| 85 (20) | 10-05-009-2 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом (зашивка в тамбуре 3) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,057 |  |  |  |
|  |  | максимальная цена работы |  |  |  |  |  |
| 5.8.2.1.3 Монтаж дверей в МОП, входных в квартиры и межкомнатных |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери-деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (1) | в10-01-039-15 | Установка входных дверных блоков в квартиру ДУ 21-10 (поз.5,5*) | ШТ | 43 |  |  |  |
| 10 (10) | в10-01-039-15 | Установка входных дверных блоков в квартиру ДУ 21-10 (поз.6,6*) | ШТ | 21 |  |  |  |
| 19 (19) | в10-01-039-10 | Установка дверных блоков ДГ 21-7 шириной коробки до 100 мм | ШТ | 32 |  |  |  |
| 25 (31) | в10-01-039-10 | Установка дверных блоков ДГ 21-7 шириной коробки до 100 мм | ШТ | 101 |  |  |  |
| 31 (37) | в10-01-039-13 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 120 мм | ШТ | 35 |  |  |  |
| 37 (43) | в10-01-039-11 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 60 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 43 (49) | в10-01-039-14 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 160 мм | ШТ | 59 |  |  |  |
| 49 (55) | в10-01-039-13 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 120 мм | ШТ | 52 |  |  |  |
| 55 (61) | в10-01-039-14 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 160 мм | ШТ | 49 |  |  |  |
| 61 (67) | в10-01-039-11 | Установка дверных блоков ДГ 21-9 шириной коробки 60 мм | ШТ | 15 |  |  |  |
| 67 (73) | в10-01-047-3 | Установка дверных приборов: замки врезные с ручкой (входные) | 100 ШТ | 0,64 |  |  |  |
| 68 (74) | в10-01-047-3 | Установка дверных приборов ручки-защелки | 100 ШТ | 3,44 |  |  |  |
|  |  | максимальная цена работы |  |  |  |  |  |
| 5.8.2.2.3 Монтаж дверей входных в квартиры типа "Комфорт","Базовая" |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери-сейфы квартир |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (11) | 09-04-012-1 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 30,264 |  |  |  |
| 7 (12) | 15-02-024-3 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов (добор) | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,006 |  |  |  |
|  |  | максимальная цена работы |  |  |  |  |  |
| 5.9.1.1.3 Устройство полов, полы котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (1) | 11-01-040-3 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 М ПЛИНТУСА | 38,95 |  |  |  |
| 10 (2) | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических (с/уз, ванные) | 100 М ПЛИНТУСА | 5,98 |  |  |  |
| 13 (3) | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических (МОП) | 100 М ПЛИНТУСА | 7,54 |  |  |  |
| 16 (4) | 11-01-049-1 | Укладка металлического накладного профиля (пороги) | 100 м профиля | 1,4961 |  |  |  |
| 1 этаж (общие комнаты, гостиные, кухни, спальни, коридоры, прихожие ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 (6) | в11-01-036-5 | Подготовка поверхности пола для укладки линолиума в жилых домах КПД | 100 м2 | 0,482 |  |  |  |
| 21 (7) | 11-01-048-3 | Устройство сборных оснований из малоформатных ГВЛ на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм | 100 м2 покрытия | 2,411 |  |  |  |
| 28 (8) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | -2,411 |  |  |  |
| 29 (9) | 11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 2,411 |  |  |  |
| 1 этаж ( ванные. туалетные ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 (10) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,204 |  |  |  |
| 35 (11) | 11-01-011-5 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм (60 мм) | 100 м2 стяжки | 0,194 |  |  |  |
| 38 (12) | 11-01-011-6 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 0,194 |  |  |  |
| 40 (13) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,194 |  |  |  |
| 43 (14) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,194 |  |  |  |
| 45 (15) | и13-03-006-1 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0,21 |  |  |  |
| 49 (16) | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,194 |  |  |  |
| Тамбуры 3,4 входа в подьезд, колясочная |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 (17) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,199 |  |  |  |
| 58 (18) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (48 мм) | 100 м2 стяжки | 0,191 |  |  |  |
| 61 (19) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5,6 | 100 м2 стяжки | 0,191 |  |  |  |
| 63 (20) | 11-01-027-5 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,191 |  |  |  |
| Лестничная площадка на отм 0,000, Лифтовый холл 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 (21) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,243 |  |  |  |
| 72 (22) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (38 мм) | 100 м2 стяжки | 0,232 |  |  |  |
| 75 (23) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=3,6 | 100 м2 стяжки | 0,232 |  |  |  |
| 77 (24) | 11-01-027-5 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,232 |  |  |  |
| Поэтажный коридор 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 (25) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,21 |  |  |  |
| 86 (26) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (48 мм) | 100 м2 стяжки | 0,2 |  |  |  |
| 89 (27) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, к=5,6 | 100 м2 стяжки | 0,2 |  |  |  |
| 91 (28) | 11-01-027-5 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,2 |  |  |  |
| Лестничная площадка (1-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 (29) | 11-01-027-5 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,051 |  |  |  |
| Хозяйственное помещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 (30) | 11-01-011-8 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0,018 |  |  |  |
| 110 (32) | 11-01-011-10 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, к=19 | 100 м2 стяжки | 0,018 |  |  |  |
| 113 (32) | и13-03-006-1 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0,02 |  |  |  |
| 117 (33) | и13-03-006-2 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, на каждый последующий 1мм изменеия толщины слоя, добавлять к норме 1, к=3 | 100 м2 | 0,02 |  |  |  |
| 120 (34) | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,018 |  |  |  |
| Хозяйственное помещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 (35) | 11-01-002-3 | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,1 |  |  |  |
| 130 (36) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,0093 |  |  |  |
| 132 (37) | 11-01-011-8 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм (55 мм) | 100 м2 стяжки | 0,007 |  |  |  |
| 137 (38) | 11-01-011-10 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, к=50 | 100 м2 стяжки | 0,007 |  |  |  |
| 140 (39) | 11-01-004-9 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0097 |  |  |  |
| 143 (40) | 11-01-004-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0097 |  |  |  |
| 149 (41) | 11-01-004-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0097 |  |  |  |
| 154 (42) | 11-01-011-8 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм (25 мм) | 100 м2 стяжки | 0,007 |  |  |  |
| 158 (43) | 11-01-011-10 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, к=20 | 100 м2 стяжки | 0,007 |  |  |  |
| 161 (44) | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,021 |  |  |  |
| Хозяйственное помещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 (45) | 11-01-002-3 | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,08 |  |  |  |
| 171 (46) | 11-01-050-1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,005 |  |  |  |
| 173 (47) | 11-01-011-8 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм (55 мм) | 100 м2 стяжки | 0,0033 |  |  |  |
| 178 (48) | 11-01-011-10 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, к=50 | 100 м2 стяжки | 0,0033 |  |  |  |
| 181 (49) | 11-01-004-9 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,005 |  |  |  |
| 184 (50) | 11-01-004-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,005 |  |  |  |
| 190 (51) | 11-01-004-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,005 |  |  |  |
| 195 (52) | 11-01-011-8 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси , толщиной 5 мм (30 мм) | 100 м2 стяжки | 0,0033 |  |  |  |
| 199 (53) | 11-01-011-10 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08, к=25 | 100 м2 стяжки | 0,0033 |  |  |  |
| 202 (54) | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,0033 |  |  |  |
| Типовой этаж (кухни, общие комнаты, гостинные спальни. коридоры. прихожие. кладовые, встроенные шкафы ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 (55) | в11-01-036-5 | Подготовка поверхности пола для укладки ленолиума в жилых домах КПД | 100 м2 | 5,413 |  |  |  |
| 211 (56) | 11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 28,618 |  |  |  |
| Типовой этаж ( ванные. туалетные ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 (57) | и13-03-006-1 | Устройство гидроизоляции поверхностей герметезирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водоstop" пола, толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 3,866 |  |  |  |
| 219 (58) | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 2,691 |  |  |  |
| Межквартирный коридор. Лифтовый холл типового этажа. Нежилое помещение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 (59) | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 5,505 |  |  |  |
| приямок шахты лифта ниже 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 (67) | 13-03-003-3 | окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0715 |  |  |  |
|  |  | максимальная цена работы |  |  |  |  |  |
| 5.9.1.2.3 Устройство полов в квартирах типа "Комфорт", "Базовая" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (4) | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (КОМФОРТ СЕРЫЙ) | 100 м2 покрытия | 0,747 |  |  |  |
| 22 (5) | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (КОМФОРТ БЕЖЕВЫЙ) | 100 м2 покрытия | 0,142 |  |  |  |
| Кухни, общие комнаты, гостинные спальни. коридоры. прихожие. кладовые |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 (9) | 11-01-034-4 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 7,295 |  |  |  |
| 18 (10) | 11-01-049-1 | Укладка металлического накладного профиля (порога) (Поправка: "Орелстрой" прил.3) | 100 м профиля | 0,717 |  |  |  |
| Полы лоджии |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 (11) | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,641 |  |  |  |
| 25 (12) | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,641 |  |  |  |
| 27 (13) | 11-01-027-6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,641 |  |  |  |
|  |  | максимальная цена работы |  |  |  |  |  |
| 5.9.2.1.5 Отделка МОП общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделка МОП общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (1) | 15-02-035-3 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 8,364 |  |  |  |
| 3 (2) | 15-02-035-1 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 22,96 |  |  |  |
| 5 (3) | 15-02-016-3 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,272 |  |  |  |
| 9 (4) | 15-02-019-5 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,008 |  |  |  |
| Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 (1) | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 8,364 |  |  |  |
| 15 (2) | 15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 23,123 |  |  |  |
| 18 (3) | 15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы) | 100 м2 покрытия | 0,416 |  |  |  |
| 21 (4) | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 8,364 |  |  |  |
| 26 (5) | в15-04-052-3 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 8,364 |  |  |  |
| 31 (6) | в15-04-052-3 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (по гипсокартону) | 100 м2 | 0,288 |  |  |  |
| 36 (7) | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 24,37 |  |  |  |
| 41 (8) | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 24,37 |  |  |  |
| 46 (9) | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой | 100 м2 | 23,126 |  |  |  |
| 51 (10) | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (пожарные шкафы+зашивки тамбуров) | 100 м2 | 2,362 |  |  |  |
| 56 (11) | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой (откосы) | 100 м2 | 0,4116 |  |  |  |
| 60 (12) | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (откосы) | 100 м2 | 0,416 |  |  |  |
| 64 (13) | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (откосы) | 100 м2 | 0,416 |  |  |  |
| 69 (14) | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) потолков | 100 м2 | 8,652 |  |  |  |
| 71 (15) | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) стен | 100 м2 | 26,732 |  |  |  |
| 73 (16) | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) | 100 м2 | 0,416 |  |  |  |
| 75 (17) | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 8,6525 |  |  |  |
| 78 (18) | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 25,842 |  |  |  |
| 81 (19) | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (откосов) | 100 м2 | 0,416 |  |  |  |
| 84 (20) | 15-04-049-5 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием Терракоат Мелкозернистый вручную | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,89 |  |  |  |
| 89 (21) | 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (лестница) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,22 |  |  |  |
| 93 (22) | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |  |  |
| Облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 (1) | 10-01-089-1 | Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 0,168 |  |  |  |
| 98 (2) | 13-03-001-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой (лапомойки) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,168 |  |  |  |
| 100 (3) | 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (лапомойки) | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,168 |  |  |  |
| 106 (4) | 10-06-040-2 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (л/ф холл) | 100 м2 потолка | 0,128 |  |  |  |
| Навигационные элементы |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 (1) | 10-01-058-1 | Установка оцинкованной панели, информационного стенда, конструкции с нумерацией этажа | 10 шт. блоков | 1,8 |  |  |  |
| 127 (2) | 15-06-003-1 | Установка цифр с нумерацией квартир размером 0,12 х 0,12 | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,0276 |  |  |  |
|  |  | максимальная цена работы |  |  |  |  |  |
| 5.9.2.2.3 Отделка МОП. Пиктограммы с 01.03.24г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (1) | 15-06-003-1 | Установка пиктограммы для обеспечения пожарной безопасности лифтов | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,0104 |  |  |  |
| 4 (2) | 15-06-003-1 | Установка указателя пожаробезопасной зоны | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,006 |  |  |  |
|  |  | максимальная цена работы |  |  |  |  |  |
| 5.9.3.1.3 Отделка квартир. 5.9.3.2 Отделка квартир (пересчет стоимости клея для обоев) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (1) | 15-02-035-3 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 43,849 |  |  |  |
| 3 (2) | 15-02-035-1 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 123,56 |  |  |  |
| 5 (3) | 46-03-017-1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 2,6 |  |  |  |
| 10 (4) | 46-03-017-3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 6,4 |  |  |  |
| 16 (5) | и13-03-006-3 | Устройство пароизоляции стен смесью "ПОЛИМИКС ГС", толщиной слоя 3 мм (перегородки из силикатного кирпича) | 100 м2 | 0,189 |  |  |  |
| 20 (6) | 15-02-016-3 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,189 |  |  |  |
| Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 (6) | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 37,885 |  |  |  |
| 27 (7) | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 покрытия | 3,574 |  |  |  |
| 30 (8) | 15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 97,161 |  |  |  |
| 33 (9) | 15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (ванные, туалетные, совмещенные с/уз) | 100 м2 покрытия | 16,071 |  |  |  |
| 36 (10) | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 37,885 |  |  |  |
| 41 (11) | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/уз) | 100 м2 | 3,574 |  |  |  |
| 46 (12) | в15-04-052-2 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой (помещ. с обоями) | 100 м2 | 37,885 |  |  |  |
| 51 (13) | в15-04-052-3 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой (помещ. с окраской) | 100 м2 | 3,574 |  |  |  |
| 56 (14) | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 97,258 |  |  |  |
| 61 (15) | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 15,979 |  |  |  |
| 66 (16) | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 97,258 |  |  |  |
| 71 (17) | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 15,979 |  |  |  |
| 76 (18) | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 16,025 |  |  |  |
| 81 (19) | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой (рабочая стенка кухни+шпаклевка по ГКЛ) | 100 м2 | 5,569 |  |  |  |
| 86 (20) | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) потолков | 100 м2 | 37,885 |  |  |  |
| 88 (21) | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) потолков (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 3,574 |  |  |  |
| 90 (22) | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) стен (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 16,264 |  |  |  |
| 92 (23) | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) стен (рабочая стенка кухни) | 100 м2 | 3,92 |  |  |  |
| 94 (24) | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 37,885 |  |  |  |
| 97 (25) | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 3,574 |  |  |  |
| 100 (26) | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (ванные, туалетные, совмещенные с/у) | 100 м2 | 16,264 |  |  |  |
| 103 (27) | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям (рабочая стенка кухни) | 100 м2 | 3,92 |  |  |  |
| Армирование стеклотканной сеткой в местах сопряжения разнородных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 (28) | 26-01-054-3 | Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,609 |  |  |  |
| Обойные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 (31) | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, к=0,7 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 60,329 |  |  |  |
| 112 (32) | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, к=0,7 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 16,088 |  |  |  |
|  |  | максимальная цена работы |  |  |  |  |  |
| 5.9.3.1.5 Отделка помещений (квартир). АН от 02.08.24г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (3) | 10-01-036-1 | Установка уголков (АН от 2.08.2024 г.) | 100 п. м | 5,0373 |  |  |  |
| 112 (32) | 15-02-031-1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,053 |  |  |  |
| 5.9.3.3.3 Отделка квартир типа "Комфорт", "Базовая" |  |  |  |  |  |  |  |
| Зашивки в саузлах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (27) | и15-01-051-8 | Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса Стен без изоляции | 100 м2 | 0,378 |  |  |  |
| 13 (28) | 09-03-050-1 | Монтаж профиля | 100 м плинтуса | 0,36 |  |  |  |
| Обойные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 (29) | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, к=0,7 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 19,069 |  |  |  |
| Облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 (30) | 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (серый) | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 2,8602 |  |  |  |
| 30 (31) | 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (бежевый) | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,763 |  |  |  |
| 38 (33) | 10-01-039-5 | Установка люков 200х300 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0012 |  |  |  |
| 41 (34) | 10-01-039-5 | Установка люков 300х400 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0012 |  |  |  |
| 44 (35) | 10-01-039-5 | Установка люков 400х500 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,002 |  |  |  |
| 47 (36) | 10-01-039-5 | Установка люков 600х600 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0036 |  |  |  |
| 50 (37) | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ под кафель | 100 п. м | 0,705 |  |  |  |
| 52 (38) | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ (по ванне) | 100 п. м | 0,495 |  |  |  |
| 55 (39) | 10-01-039-5 | Установка экрана на ванную 1700х550 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,15 |  |  |  |
| 57 (40) | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ | 100 п. м | 0,165 |  |  |  |
| 59 (41) | 12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.11) | 100 м2 покрытия | 0,0024 |  |  |  |
| 61 (42) | 15-02-019-1 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен (прим. затирка цементным раствором по узлу примыкания на двери) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0015 |  |  |  |
| 63 (43) | 10-01-036-1 | Установка перфорированных уголков (обрамление дверного проема) | 100 п. м | 1,074 |  |  |  |
| 66 (44) | в15-02-019-14 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100 м2 | 3,245 |  |  |  |
| 69 (45) | в15-02-019-12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на цементной основе стен бетонных под облицовку (без затирки) толщиной 1 мм (т.5мм) | 100 м2 | 2,304 |  |  |  |
| 72 (46) | в15-02-019-12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на цементной основе стен бетонных под облицовку (без затирки) толщиной 1 мм (т.7,5мм 2-х к.тип I,Iн) | 100 м2 | 0,941 |  |  |  |
| Внутренняя отделка лоджии |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 (47) | 15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,637 |  |  |  |
| 78 (48) | в15-04-052-1 | Шпатлевка поверхностей потолков за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 0,637 |  |  |  |
| 83 (49) | в15-04-052-3 | Шпатлевка поверхностей потолков за два раза внутри помещений финишной шпатлевкой (помещ. с окраской) | 100 м2 | 0,637 |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 (50) | 15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,137 |  |  |  |
| 91 (51) | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 2,137 |  |  |  |
| 96 (52) | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 2,137 |  |  |  |
| 101 (53) | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой | 100 м2 | 2,137 |  |  |  |
| Экран лоджии |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 (54) | 13-08-009-1 | Шлифовка бетонных поверхностей | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,106 |  |  |  |
| 107 (55) | 15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,106 |  |  |  |
| 110 (56) | в15-04-053-1 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений выравнивающей шпатлевкой | 100 м2 | 0,106 |  |  |  |
| 115 (57) | в15-04-053-2 | Шпатлевка поверхностей стен за один раз внутри помещений финишной шпатлевкой | 100 м2 | 0,106 |  |  |  |
| 120 (58) | в15-04-053-3 | Шпатлевка поверхностей стен за второй слой финишной шпатлевкой | 100 м2 | 0,106 |  |  |  |
| 125 (59) | 20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 3 |  |  |  |
|  |  | максимальная цена работы |  |  |  |  |  |
| 5.9.5.5 Отделка технических помещений, в том числе техэтаж (чердак) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (1) | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой потолков | 100 м2 | 0,275 |  |  |  |
| 3 (2) | и15-04-021-4 | Окраска подготовленных под окраску потолков акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 0,475 |  |  |  |
| 6 (3) | и15-04-019-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей перед окраской акриловыми красками вододисперсионной акриловой грунтовкой (первый слой) стен | 100 м2 | 0,735 |  |  |  |
| 8 (4) | и15-04-021-3 | Окраска подготовленных под окраску стен акриловыми красками внутри помещения за 2 раза по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 0,735 |  |  |  |
| 11 (5) | 15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (лифт шахта, машинное помещение, кладовая уб инветаря) | 100 м2 | 0,652 |  |  |  |
| 18 (6) | 15-04-002-2 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13,321 |  |  |  |
| 21 (8) | 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (машинное помещение) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,097 |  |  |  |
|  |  | максимальная цена работы |  |  |  |  |  |
| 5.12.1.5 Система отопления здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (55) | 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,379 |  |  |  |
|  |  | максимальная цена работы |  |  |  |  |  |
| 5.12.2.5 Система естественной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (1) | 10-01-058-2 | Установка решеток щелевых регулирующих | 10 шт. | 20,8 |  |  |  |
| 4 (2) | м08-03-605-1 | Вентилятор | 1 ШТ. | 13 |  |  |  |
|  |  | максимальная цена работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого максимальная стоимость работ, с НДС |  |  |  | 0,00 |  |

| Итого: | Без НДС – НДС (при наличии) - с НДС (при наличии) |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (с момента заключения договора до 31.03.2025г.) |  |
| Условия оплаты (Авансирование - до 10%) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2024 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.